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Projekteerimistingimuste määramine 
( Uue sidekanalisatsiooni paigaldamine Daumani tn.14 olemasolevast sidekaevust nr.NA4350 kuni ehitava hooneni Puškini tn.59 )

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktile 2, Ehitusseaduse §19 lõikele 3 ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määrusele nr 42/38 “ Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste määramise delegeerimise õigus”   


Narva Linnavalitsus annab korralduse:

Määrata projekteerimistingimused Daumani tn.14 olemasolevast sidekaevust nr.NA4350 kuni ehitava hooneni Puškini tn.59 uue sidekanalisatsiooni paigaldamise ehitusprojekti koostamiseks.                        
	1. ÜLDANDMED



	1.1  Tellija                                           
	OÜ HALAVER-TORU, reg.nr.10693814
Tiimani tn.3, 21004 Narva

	1.2  Asukoht                                         
	Narva linn,

Daumani tn.14 olemasolevast sidekaevust nr.NA4350
kuni ehitava hooneni Puškini tn.59 
Maakasutuse sihtotstarve: ärimaa.

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv 2 aastat alates korralduse jõustumisest. 

	1.4  Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 
         19.10.06.a avaldus nr.1512/1-11 Aleksei Vassiljev – juhatuse liige        
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on uue sidekanalisatsiooni paigaldamine Daumani tn.14 olemasolevast sidekaevust nr.NA4350 kuni ehitava hooneni Puškini tn.59
	3.  ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg 4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel.

3.5 Projekteerida vastavalt Eesti Projekteerimisnormidele EPN 17 „Linnatänavad. Tehnovõrgud ja rajatised”.
3.6 Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

3.7 Esitada tabel teabega läbitava sidekanalisatsiooni maaüksuste omanike kohta mis on kinnitatud maakorralduse peaspetsialisti poolt.
3.8 Esitada soovitav põhiliste tööde järjekord ja töödekorraldamise kirjeldus.
	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Asendiplaan: näidata olemasolevad ja kavandatavad tehnovõrgud.
4.2 Sidekaablite paigutamise minimaalne sügavus: normikohane.
4.3 Sidekaablite, hoonete, rajatiste ja puude vahelised minimaalsed kujad: normikohane.
4.4 Tehnovõrkude vaheline minimaalne kuja: normikohane.
4.5 Projekti mahus näha ette ehitustööde käigus rikutud katete ja haljastuse taastamine.
4.6 Ette näha kõigi olemasolevate tehnovõrkude korrasolek ja kaitse.
4.7 Esitada põhitööde mahtude aruanne, materjalide tellimisspetsifikatsioonid, kaabli skeem, kaablite pinnases paigaldamise ja ristide joonised.
4.8 Ehitusel tekkivate jäätmete käitlemisel juhinduda jäätmekäitluse eeskirja nõuetest.
	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED



5.1 Eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.
5.2 Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.
	6. KOOSKÕLASTUSED




6.1 Maa-omanikud.
6.2 Taotleda Ida-Viru Maavalitsuselt riigimaa osas isikliku kasutusõiguse seadmist.

6.3 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

	7. RAKENDUSSÄTTED



7.1    Korraldus jõustub seadusega ettenähtud korras.
7.2 Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates   korralduse  teatavakstegemisest.
Asjaõigusseaduse ja asjaõigusseaduse rakendamise seaduse mõistes reaalservituuti nõudvate tegevuste kavandamise korral tuleb enne ehitusloa taotlemist sõlmida vastavad lepingud ja lisada need ehitusloa taotlusele.

*Märkus:

             Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1.
§23 lg 5 kohaselt: “.....Ehitusluba teisele isikule kuuluvale kinnisasjale tehnovõrgu või -rajatise ehitamiseks väljastatakse tehnovõrgu või -rajatise omanikule, kelle suhtes on kinnistusraamatusse kantud vastav asjaõigus või kes on sõlminud vastava asjaõiguslepingu või kes on sõlminud kinnisasja omanikuga või isikuga, kellel on seadusest tulenev maakasutusõigus, notariaalselt kinnitatud kokkuleppe tehnovõrgu või -rajatise ehitamiseks või kellel on seadusest tulenev teisele isikule kuuluva maa kasutamise õigus. Nimetatud kokkulepped tuleb esitada kohalikule omavalitsusele.”

2.
§33 lg 8 kohaselt: “.....Teisele isikule kuuluvale kinnisasjale ehitatud tehnovõrgu või -rajatise kasutusluba väljastatakse tehnovõrgu või -rajatise omanikule, kelle suhtes on kinnistusraamatusse kantud vastav asjaõigus või kes on sõlminud vastava asjaõiguslepingu või kes on sõlminud kinnisasja omanikuga või isikuga, kellel on seadusest tulenev maakasutusõigus, notariaalselt kinnitatud kokkuleppe tehnovõrgu või -rajatise ehitamiseks või kasutamiseks või kellel on seadusest tulenev teisele isikule kuuluva maa kasutamise õigus. Võõrale maale ehitatud tehnovõrgu või -rajatise kasutusloa taotlemisel peab tehnovõrgu või -rajatise omanik esitama kinnituse oma omandiõiguse kohta tehnovõrgu või -rajatise suhtes.”
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Tarmo Tammiste
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Ants Liimets
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Linnapea
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