eelnõu

NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva								                 2007 nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

( Elektrijaama tee 65 garaažihoone laiendamine ning kummijäätmete töötlemise rajatise püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike1 punktile 2, Planeerimisseaduse § 3 lõike 2 punktile 2, Ehitusseaduse §19  lõikele 3 ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määrusele nr 42/38 “Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste määramise delegeerimise õigus”

Narva Linnavalitsus annab korralduse:

Määrata projekteerimistingimused Elektrijaama tee 65 garaažihoone laiendamise ning kummijäätmete töötlemise rajatise püstitamise ehitusprojekti koostamiseks ilma detailplaneeringut koostamata järgnevalt:

| ## 1. ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Tellija | OÜ SVŠ KALLURAUTO, reg.kood: 10547320 Elektrijaama tee 65, 21004 Narva |
| - Asukoht, algandmed | Narva linn, Elektrijaama tee 65, Garaažihoone ehitisregistrikood 118009671 Juurdeehitatavate osade summaarne ehitisalune pindala: ≈ 400,0 m2 Projekteeritava seadeldise ehitisalune pindala: ≈ 20,0 m2 Maakasutuse sihtotstarve: tootmishoonete maa |
| 1.3 Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates korralduse jõustumisest. |  |
| 1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 29.01.07.a avaldus nr.132/1-11 Sergei Šarov - juhatuse liige 1.4.2 Ehitusseadus, Narva linna ehitusmäärus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid. |  |
| ## 2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK |  |

  - Projekti koostamise eesmärgiks on garaažihoone laiendamine autopesula ja katusealuse tarbeks ning kummijäätmete töötlemise rajatise püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata.

## 3. ÜLDNÕUDED

  - Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- - Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.11.2006.a. määrus nr.48 „Narva linna ehitusmäärus”;

- - Eesti Standard EVS 865-1:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri”;

- - Eesti Standard EVS 865-2:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus”;

- - Eesti Standard EVS 811: 2006 „Hoone ehitusprojekt”;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

  - Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg 4 p1).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega ettenähtud juhtudel.

  - Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

  - Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

  - Esitada töödekorraldamise projekt. ( Narva linna ehitusmäärus § 23, Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses §4).

## 4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Juurdeehitatav osa: mitte ületada 33% olemasolevast garaažihoone maapealsest mahust.

  - Arhitektuur: kergehitis.

  - Juurdeehituse katus sobitada kokku olemasoleva hoonega

  - Juurdeehituse välisviimistlus: seinapaneelid, harmoniseerida olemasoleva hoonega. Välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus.

  - Tehnosüsteemide projekteerimine.

  - Kummijäätmete töötlemise rajatise projekteerimine.

  - Asendiplaan: näidata tehnovõrgud ja ehitised, valgustimastide, sõidu- ja kõnniteede ning parkimiskohtade paiknemine, määratleda pinnakatted, lahendada väljasõit krundilt.

  - Keskkonnakaitsemeetmed: lahendada projekti koosseisus. Lahendada kõlbmatu ehitusprahi utiliseerimine.

  - Tagada selgus ja jooniste hea loetavus. Projekti koosseisus esitada lisaks:

- põrandate plaan ja lõiked,

- vundamendi, karkassi sammaste ja katuse plaanid,

- paneelidest hoone vaated ja paneelide spetsifikatsioon,

- akende ja uste eksplikatsioon

- seadeldise vaated ja elementide spetsifikatsioon jne.

5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

  - Esitada projekti koosseisus insener-tehniline projektlahendus elektrivarustusele, veele, kanalisatsioonile, ventilatsioonile ja küttele.

  - Eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

6. KOOSKÕLASTUSED

- 6.1    Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

- 6.2    Ida-Virumaa Keskkonnateenistus.

6.3    Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

7. RAKENDUSSÄTTED

  - Korraldus jõustub seadusega ettenähtud korras.

  - Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates korralduse  teatavakstegemisest.

| Sofja Homjakova | Ants Liimets |
| --- | --- |
| Abilinnapea ( linnapea ülesannetes) | Linnasekretär |