eelnõu

NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva								                 2007 nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

( Puškini tn.52 ruumide osaline rekonstrueerimine autode remonditöökoja tarbeks )

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktile 2, Ehitusseaduse §19 lõikele 3 ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määrusele nr 42/38 “ Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste määramise delegeerimise õigus”

Narva Linnavalitsus annab korralduse:

Määrata projekteerimistingimused Puškini tn.52 ruumide autode remonditöökojaks osalise rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks järgnevalt:

| ## 1. ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### Tellija #### Krundi omanik | OÜ Goldnar, reg.nr. 10894688 Punane tn.37-19, Tallinn Leonid Tamjar Tapamaja tn.1, 20609 Narva |
| 1.3 Asukoht, algandmed | Narva linn, Puškini tn.52 Rekonstrueeritav pindala: 150,3 m2 Maakasutuse sihtotstarve: ärimaa |
| 1.4 Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates korralduse jõustumisest. |  |
| 1.5 Projekteerimistingimuste koostamise alus 1.5.1 Projekteerimistingimuste taotlus 05.02.07.a avaldus nr.184/1-11, Leonid Tamjar - OÜ Goldnar juhatuse liige. 1.5.2 Ehitusseadus, Narva linna ehitusmäärus 1.5.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid |  |

## 2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

  - Projekti koostamise eesmärgiks on ruumide osaline rekonstrueerimine autode remonditöökoja tarbeks.

## 3. ÜLDNÕUDED

  - Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- - Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.11.2006.a. määrus nr.48 „Narva linna ehitusmäärus”;

- - Eesti Standard EVS 865-1:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri”;

- - Eesti Standard EVS 865-2:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus”;

- - Eesti Standard EVS 811: 2006 „Hoone ehitusprojekt”;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“;

- - Majandusministri 28. juuni 2002. a määrusega nr 30 vastu võetud „Nõuded  surveseadmetöödele”;

- - EPN 17 „Linnatänavad. Tehnovõrgud ja rajatised”;

- - Surveseadme ohutuse seadus.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg 4 p1).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega ettenähtud juhtudel.

  - Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

  - Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

## 4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Ehitusala: 150,3 m².

  - Likvideeritavad ja ümberehitatavad hooneosad: ümberplaneerimine võib toimuda mittekandvate vaheseinte arvelt.

  - Aknaavade kõrguse muutmine ukseavade ehitamiseks.

  - Siseviimistlus: kasutatavad materjalid peavad vastama ruumide sihtotstarbele ja tervisekaitsenõuetele. Siseviimistluse lahendus esitada projekti koosseisus.

  - Tehnosüsteemide rekonstrueerimine.

  - Keskkonnakaitsemeetmed: lahendada projekti koosseisus. Lahendada ehitusprahi utiliseerimine.

  - Asendiplaan: näidata tehnovõrgud, sisse- ja väljasõit krundilt, parkimiskohtade paiknemine, määratleda pinnakatted.

  - Projekti koosseisus esitada lisaks:

    - ruumide inventeerimisplaan,

    - lammutatavate seinte plaan,

    - ruumide planeerimislahendus,

    - põrandate plaan ja lõiked,

    - uute vaheseinte spetsifikatsioon ja lõiked,

    - akende, uste ja väravate eksplikatsioon,

    - seadmete paigutuse plaan,

    - reklaamiprojekt.

- 4.10  Välisgaasitoru paigaldamine:

- gaasitoru paigutamise minimaalne sügavus: normikohane;

- gaasitoru, hoonete, rajatiste ja puude vahelised minimaalsed kujad: normikohane;

- tehnovõrkude vaheline minimaalne kuja: normikohane;

- esitada põhitööde mahtude aruanne, materjalide tellimisspetsifikatsioonid, surveseadme paigaldusjoonised ja tehnoloogiline skeem;

- esitada andmed surveseadmele paigaldatavatest juhtimis-, kontroll-ja kaitseseadistest ja abiseadmetest;

- ette näha ehitustööde käigus rikutud katete ja haljastuse taastamine;

- ette näha kõigi olemasolevate tehnovõrkude korrasolek ja kaitse.

5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

  - Välisgaasitoru paigaldamiseks taotleda tehnilised tingimused ja tööprojekt kooskõlastada vastava võrguvaldajaga.

  - Projekti koosseisus esitada insener-tehniline projektlahendus elektrivarustusele, veele ja kanalisatsioonile, ventilatsioonile, küttele.

  - Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

6. ERITINGIMUSED

6.1    Kandvas seinas asendatavate ukseavade tegemiseks anda tehniline hinnang tarinditele koos riskide välja toomise ning soovitavate tööde teostamisega.  Projekti koosseisus esitada silluste lõiked.

7. KOOSKÕLASTUSED

  - Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

  - Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus.

  - Ida-Virumaa Keskkonnateenistus.

  - Krundi omanik.

  - Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

8. RAKENDUSSÄTTED

  - Korraldus jõustub seadusega ettenähtud korras.

  - Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates   korralduse  teatavakstegemisest.

| Tarmo Tammiste | Ants Liimets |
| --- | --- |
| Linnapea | Linnasekretär |