eelnõu

NARVA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Narva						                                  2007.a nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

( Linda tn.5 uue hoone ehitamine ja olemasoleva hoone rekonstrueerimine

õppe- ja bürooruumide tarbeks detailplaneeringu alusel  )

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 22 lõikele 2, Ehitusseaduse  § 19 lõikele 3.

Linnavolikogu otsustab:

Määrata projekteerimistingimused Linda tn.5 uue hoone ehitamise ja olemasoleva hoone rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks õppe- ja bürooruumide tarbeks detailplaneeringu alusel järgnevalt:

| ## 1. ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Tellija, omanik | OÜ NIBELUNG, reg.kood: 10964800 Punane tn.29a, Tallinn |
| - Asukoht, algandmed | Narva linn, Linda tn.5, Projekteeritavate hoonete summaarne ehitisalune pindala: 1200,0 m2 Krundi pind: 3843,0 m2 Maakasutuse sihtotstarve: ärimaa |
| 1.3 Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates otsuse jõustumisest. |  |
| 1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 12.02.07.a avaldus nr.233/1-11, Oleg Levchuk – juhatuse liige 1.4.2 Ehitusseadus, Teeseadus, Narva linna ehitusmäärus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid. |  |
| ## 2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK |  |

  - Projekti koostamise eesmärgiks on uue hoone ehitamine ja olemasoleva hoone rekonstrueerimine õppe- ja bürooruumide tarbeks detailplaneeringu alusel.

  - Projekti koostamise eesmärgiks on maa-ala heakorrastamine ning parkimiskohtade rajamine detailplaneeringu alusel.

## ÜLDNÕUDED

  - Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- - Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.11.2006.a. määrus nr.48 „Narva linna ehitusmäärus”;

- - Eesti Standard EVS 865-1:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri”;

- - Eesti Standard EVS 865-2:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus”;

- - Eesti Standard EVS 811: 2006 „Hoone ehitusprojekt”;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“;

- - Eesti Standard EVS 843:2003 “Linnatänavad”.

  - Projekti koostamisel arvestada Linda tn 5 maa-ala detailplaneeringuga.

  - Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg 4 p1, Teeseadus § 21 lg 8 p 2).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega ettenähtud juhtudel.

  - Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

  - Väljastatud projekteerimistingimused ja detailplaneeringu põhijoonis lisada projekti kausta.

  - Asendiplaan ja tehnovõrkude koondplaan esitada mõõtkavas 1: 500.

  - Esitada Arhitektuuri-ja planeerimise osakonnale hoone välisviimistluse ja arhitektuurse osa eskiis (vähemalt 2 varianti) heakskiidu saamiseks.

  - Esitada hoone ehitusprojekti sõltumatu ekspertiis. (Narva linna ehitusmäärus § 23, Ehitusseadus § 21 p.2)

  - Autoparkla ehitamiseks esitada tee-ehitusprojekt. Teeprojekt koostada vastavalt Teede- ja Sideministri 28.09.1999.a. määrusele nr 54 “Teeprojekti suhtes esitatavad nõuded”. Kasutada eraldi kausta (tiitelleht, seletuskiri, kasutatavate materjalide spetsifikatsioon, teekatted, vertikaalplaneerimine, liiklusskeem, tee ristlõiked jne.) Esitada Maanteeameti peaspetsialisti arvamus.

  - Esitada teeprojekti erapooletu ekspertiis ( Teeseadus §19 p.6).

  - Esitada töödekorraldamise projekt. ( Narva linna ehitusmäärus § 23, Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses §4).

## 4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Hoonete arv krundil: 2.

  - Krundi maksimaalne täisehitus: vastavalt detailplaneeringule 31 %.

  - Suurim ehitusalune pindala: 1200 m².

  - Hoone lubatud suurim kõrgus: 16,0 m.

  - Korruselisus: 4

  - Katusekalle: kuni 18°

  - Katusekatte materjal: tuldtõkestav, vastavalt ehitusmaterjalide ja-toodete terviseohutuse nõuetele.

  - Arhitektuur: kõrgetasemeline, kaasaegne, esteetiline, piirkonna elukvaliteeti parandav, harmoniseerida olemasoleva hoonega.

  - Välisviimistlus: dekoratiivkrohv.  Mitte kasutada plekki ja plastikmaterjale. Kasutada kombineeritud värvilahendusi. Välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus.

  - Tagada puuetega inimeste liikumisvõimalused vastavalt Majandus-ja kommunikatsiooniministri kehtestatud 28.11.2002.a. määrusele nr.14 „Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes”.

  - Likvideeritavad ja ümberehitatavad hooneosad: ümberplaneerimine võib toimuda mittekandvate vaheseinte arvelt.

  - Siseviimistlus: kasutatavad materjalid peavad vastama ruumide sihtotstarbele ja tervisekaitsenõuetele. Siseviimistluse lahendus esitada projekti koosseisus.

  - Tehnosüsteemide projekteerimine.

  - Välisvalgustus: projekteerida tänavavalgustus ja hoone dekoratiivne valgustus.

  - Parkimiskohad: lahendada Linda tn. 5 krundi piires, vastavalt detailplaneeringule.

  - Teed ja juurdepääsud: kõvakate, teekattekivid, teekatteplaadid. Esitada teekatete põhimõttelõiked.

  - Keskkonnakaitsemeetmed: lahendada projekti koosseisus. Lahendada kõlbmatu ehitusprahi utiliseerimine.

  - Asendiplaan: näidata tehnovõrgud, lammutatavad ehitised, sõidu- ja kõnniteede ning parkimiskohtade paiknemine, määratleda pinnakatted, lahendada väljasõit krundilt.

  - Haljastus: põhimõtteline kujunduslik-funktsionaalne lahendus näidata asendiplaanil.

  - Heakorrastus: lahendada projektiga.

  - Jäätmekäitlus: lahendada projektiga.

  - Muud nõuded: vastavalt ekspertiisiotsusele.

  - Projekti koosseisus esitada lisaks:

- piirdekonstruktsioonide sooja- ja mürapidavused,

- - lammutatavate seinte plaan,

- - ruumide planeerimislahendus,

- - põrandate plaan ja lõiked,

- - akende ja uste eksplikatsioon,

- - uute seinte spetsifikatsioon ja lõiked jne.

5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

  - Projekti koosseisus esitada insener-tehniline projektlahendus veele, kanalisatsioonile, elektrivarustusele, ventilatsioonile ja küttele.

  - Eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

  - Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

6. ERITINGIMUSED

  - Esitada olemasoleva hoone tarindite tehnilise seisukorra ekspertiis. Otsus lisada projekti kausta.

7. KOOSKÕLASTUSED

- 7.1    Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

- 7.2    Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus.

- 7.3    Linnavara ja-Majandusameti kommunaalmajanduse osakond.

- 7.4    Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

8. RAKENDUSSÄTTED

  - Otsus jõustub seadusega sätestatud korras.

  - Otsuse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates otsuse  teatavakstegemisest.

Mihhail Stalnuhhin

Esimees