eelnõu

NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva								                 05.02.2014. a  nr  ...

Projekteerimistingimuste kinnitamine

(Oru tn 74 kinnistu elektrienergiaga varustamine)

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

07.01.2014. a OÜ VKG Elektrivõrgud,  registrikood 10855041, asukoht Paul Kerese tn 11, keda esindab volitatud isik Andrei Jekimov, taotles Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Oru tn 74 kinnistu elektrienergiaga varustamiseks ehitusprojekti koostamiseks. Projekteeritav 0,4 kV maakaabelliin kuulub OÜ VKG Elektrivõrkudele.

2. ÕIGUSLIKUD ALUSED

2.1  Ehitusseaduse §19 lõike 3 kohaselt projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse kinnitatud konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuursed ja ehituslikud tingimused.

2.2 Narva linna ehitusmääruse §22 lõike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab korraldusega Linnavalitsus.

3. OTSUS

Määrata projekteerimistingimused Oru tn 74 kinnistu elektrienergiaga varustamiseks ehitusprojekti koostamiseks järgnevalt:

| ## 3.1 ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 3.1.1 Tellija | OÜ VKG Elektrivõrgud, registrikood 10855041 Paul Kerese tn 11, 20309 Narva |
| 3.1.2 Asukoht | Kadastiku tn 25b, Kadastiku tänav T5, Oru tn 74. |
| 3.1.3 Projekteerimistingimuste koostamise alus: 07.01.2014. a avaldus nr 121/1-14. |  |
| ## 3.2 PROJEKTEERIMISE EESMÄRK |  |

- Projekti koostamise eesmärgiks Kadastiku tn 25b alajaamast AJ-280 kuni Oru tn 74 kinnistu piirini maakaabelliini ehitamine.

## 3.3 ÜLDNÕUDED

    - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud Ehitusseaduse §-s 47 nimetatud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt.

    - Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- - Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.09.2010. a määrus nr 67 „Nõuded ehitusprojektile“;

- -   EVS 907:2010 „Rajatise ehitusprojekt”;

- -   Elektriohutusseadus1;

- -   04.10.2012. a kehtestatud detailplaneering nr 118 „Narva Tööstuspargi territoorium”.

    - Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500, mis on kooskõlastatud geodeesia spetsialisti poolt.

    - Tiitellehel, seletuskirjas ja jooniste kirjanurkades esitada vastutavate spetsialistide originaalallkirjad.

    - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega ja projekteerimistingimustega ettenähtud juhtudel.

    - Projekti tellija lähteülesanne, tehnovõrkude valdajate poolt väljastatud kehtivad tehnilised tingimused, geodeetilist krundi alusplaani, Narva Linnavalitsuse korraldus projekteerimistingimuste kinnitamise kohta esitada ehitusprojekti lisadena.

    - Esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile ehitusprojekt vähemalt kahes, maksimaalselt kolmes identselt komplekteeritud eksemplaris (paberkandjal köidetuna formaadis A4) koos ehitusloa taotlusega. Narva linna peaarhitekti eelkooskõlastamist ei nõuta. Üks projekti eksemplar antakse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile arhiveerimiseks.

## 3.4 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

    - Kaabli paigutamise minimaalne sügavus: normikohane

    - Kaabli, hoonete, rajatiste ja puude vahelised minimaalsed kujad: normikohased.

    - Tehnovõrkude vaheline minimaalne kuja: normikohane.

    - Ette näha kõigi olemasolevate tehnovõrkude korrasolek ja kaitse.

    - Jäätmekäitlus: lahendada projekti mahus territooriumide heakorrastamine.

    - Muud nõuded: vastavalt OÜ VKG Elektrivõrkude poolt väljastatud projekteerimisülesandele.

    - Asendiplaan: näidata olemasolevad, rekonstrueeritavad, projekteeritavad ja likvideeritavad rajatised jne.

    - Situatsiooniskeem: kasutada Narva linna kaarti Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti kodulehelt www.narvaplan.ee.

    - Ehitustööde käigus rikutud katete taastamine esitada identselt ehitusele eelnevale olemasolevale olukorrale.

    - Esimese liigi ja selle teise liigi mittetüüpse elektripaigaldise, mille peakaitsme nimivool ületab 250 amprit, projektile tuleb teha ekspertiis vastavalt ehitusseaduses ehitusprojekti ekspertiisile kehtestatud nõuetele (Elektriohutusseadus §18).

3.5 INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

- Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

3.6 KOOSKÕLASTUSED

- 3.6.1   Tehnovõrkude valdajad.

- 3.6.2   Kinnistute omanikud ja kaasomanikud.

4. RAKENDUSSÄTTED

4.1    Käesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 05.02.2016. a

4.2    Käesolev korraldus jõustub alates teatavakstegemisest.

4.3  	Korraldust on võimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

| Eduard East |  |
| --- | --- |
| linnapea | Ants Liimets |
|  | linnasekretär |