eelnõu

NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva								                 2007 nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

( Vana ketrusvabriku olmehoones aadressiga Joala tn.21 asuvate ruumide osaline rekonstrueerimine kalakuivatustsehhi tarbeks )

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktile 2, Ehitusseaduse §19 lõikele 3 ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määrusele nr 42/38 “ Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste määramise delegeerimise õigus”

Narva Linnavalitsus annab korralduse:

Määrata projekteerimistingimused Vana ketrusvabriku olmehoones aadressiga Joala tn.21 asuvate ruumide kalakuivatustsehhiks osalise rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks järgnevalt:

| ## 1. ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### Tellija #### Krundi omanik | OÜ LATIR, reg.kood 10926496 Joala tn.3-10, 20103 Narva Kreenholmi Valduse AS, reg.kood 10176314 Joala tn.20, 20103 Narva |
| 1.3 Asukoht, algandmed | Narva linn, Joala tn.21 Ehitisregistri kood 118009905 Rekonstrueeritavate ruumide pindala: 74,0 m2 Maakasutuse sihtotstarve: tootmismaa |
| 1.4 Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates korralduse jõustumisest. |  |
| 1.5 Projekteerimistingimuste koostamise alus 1.5.1 Projekteerimistingimuste taotlus 07.02.07.a avaldus nr.230/1-11, Dmitri Matveev - OÜ LATIR juhatuse liege ning Kreenholmi Valduse AS volinik 1.5.2 Ehitusseadus, Narva linna ehitusmäärus 1.5.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid |  |

## 2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

  - Projekti koostamise eesmärgiks on ruumide osaline rekonstrueerimine kalakuivatustsehhi tarbeks.

## 3. ÜLDNÕUDED

  - Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- - Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.11.2006.a. määrus nr.48 „Narva linna ehitusmäärus”;

- - Eesti Standard EVS 865-1:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri”;

- - Eesti Standard EVS 865-2:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus”;

- - Eesti Standard EVS 811: 2006 „Hoone ehitusprojekt”;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg 4 p1).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega ettenähtud juhtudel.

  - Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

  - Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

## 4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Ehitusala: 74,0 m².

  - Likvideeritavad ja ümberehitatavad hooneosad: ümberplaneerimine võib toimuda mittekandvate vaheseinte arvelt.

  - Aknaavade vahetamine kooskõlastada Muinsuskaitseametiga.

  - Siseviimistlus: kasutatavad materjalid peavad vastama ruumide sihtotstarbele ja tervisekaitsenõuetele. Siseviimistluse lahendus esitada projekti koosseisus.

  - Tehnosüsteemide rekonstrueerimine.

  - Keskkonnakaitsemeetmed: lahendada projekti koosseisus. Lahendada ehitusprahi utiliseerimine.

  - Asendiplaan: näidata tehnovõrgud, sisse- ja väljasõit krundilt, parkimiskohtade paiknemine, määratleda pinnakatted.

  - Projekti koosseisus esitada lisaks:

    - ruumide inventeerimisplaan,

    - lammutatavate seinte plaan,

    - ruumide planeerimislahendus,

    - põrandate plaan ja lõiked,

    - uute vaheseinte spetsifikatsioon ja lõiked,

    - akende ja uste eksplikatsioon,

    - seadmete paigutuse plaan jne.

5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

  - Projekti koosseisus esitada insener-tehniline projektlahendus elektrivarustusele, veele ja kanalisatsioonile, ventilatsioonile.

  - Vajadusel projekti koosseisus esitada insener-tehniline projektlahendus küttele.

6. ERITINGIMUSED

  - Esitada ruumide seisundi tehniline ekspertiis. Ekspertiisi soovitused ja järeldused võtta arvesse projekteerimisel.

7. KOOSKÕLASTUSED

  - Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

  - Muinsuskaitseamet.

  - Krundi omanik.

  - Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

8. RAKENDUSSÄTTED

  - Korraldus jõustub seadusega ettenähtud korras.

  - Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates   korralduse  teatavakstegemisest.

| Tarmo Tammiste | Ants Liimets |
| --- | --- |
| Linnapea | Linnasekretär |