eelnõu

NARVA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Narva						                                  2007.a nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

( 26.Juuli tn.4 territooriumile jalgpalli - kergejõustiku kompleksi ehitamine

detailplaneeringu alusel  )

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 22 lõikele 2, Ehitusseaduse  § 19 lõikele 3.

Linnavolikogu otsustab:

Määrata projekteerimistingimused 26.Juuli tn.4 territooriumile jalgpalli - kergejõustiku kompleksi ehitusprojekti koostamiseks detailplaneeringu alusel järgnevalt:

| ## 1. ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Tellija | Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet Peetri plats 3, 20308 Narva |
| - Asukoht | Narva linn, 26.Juuli tn. 4 Projekteeritava hoone ehitisalune pindala: üle 500,0 m2 Maakasutuse sihtotstarve: ühiskondlike hoonete maa |
| 1.3 Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates otsuse jõustumisest. |  |
| 1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 07.02.07.a avaldus nr.218/1-11, Arkadi Nikolajev- Kommunaalmajandusosakonna juhataja direktori ülesannetes 1.4.2 Ehitusseadus, Teeseadus, Narva linna ehitusmäärus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid. |  |
| ## 2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK |  |

  - Projekti koostamise eesmärgiks on uue hoone ehitamine jalgpalli - kergejõustiku kompleksi tarbeks detailplaneeringu alusel

## ÜLDNÕUDED

  - Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- - Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.11.2006.a. määrus nr.48 „Narva linna ehitusmäärus”;

- - Eesti Standard EVS 865-1:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri”;

- - Eesti Standard EVS 865-2:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus”;

- - Eesti Standard EVS 811: 2006 „Hoone ehitusprojekt”;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“;

  - Projekti koostamisel arvestada Narvas Kreenholmi staadioni (26.Juuli tn 4) detailplaneeringuga.

  - Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg 4 p1, Teeseadus § 21 lg 8 p 2).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega ettenähtud juhtudel.

  - Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

  - Väljastatud projekteerimistingimused ja detailplaneeringu põhijoonis lisada projekti kausta.

  - Asendiplaan ja tehnovõrkude koondplaan esitada mõõtkavas 1: 500.

  - Esitada ehitusgeoloogiliste uurimistööde andmed.

  - Esitada hoone ehitusprojekti sõltumatu ekspertiis. (Narva linna ehitusmäärus § 23, Ehitusseadus § 21 p.2)

  - Esitada töödekorraldamise projekt. ( Narva linna ehitusmäärus § 23).

  - Autoparkla ehitamiseks esitada tee-ehitusprojekt. Teeprojekt koostada vastavalt Teede- ja Sideministri 28.09.1999.a. määrusele nr 54 “Teeprojekti suhtes esitatavad nõuded”. Kasutada eraldi kausta (tiitelleht, seletuskiri, kasutatavate materjalide spetsifikatsioon, teekatted, vertikaalplaneerimine, liiklusskeem, tee ristlõiked jne.) Esitada Maanteeameti peaspetsialisti arvamus.

  - Esitada teeprojekti erapooletu ekspertiis ( Teeseadus §19 p.6).

## 4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Uute hoonete arv krundil: 1.

  - Krundi maksimaalne täisehitus: vastavalt detailplaneeringule.

  - Hoonestuse pindala: vastavalt detailplaneeringule.

  - Hoone lubatud suurim kõrgus planeeritud maapinnast: kuni 13,0 m.

  - Korruselisus: kuni 3

  - Katusekalle: vaba.

  - Katusekatte materjal: tuldtõkestav, vastavalt ehitusmaterjalide ja-toodete terviseohutuse nõuetele.

  - Arhitektuur: kõrgetasemeline, kaasaegne, esteetiline, piirkonna elukvaliteeti parandav. Esitada vähemalt 3 hoone arhitektuurilahendust  koos 3-D joonistega heakskiidu saamiseks.

  - Välisviimistlus: mitte kasutada plastikmaterjale. Kasutada kombineeritud värvilahendusi, harmoniseerida olemasoleva jäähalliga. Välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus. Esitada vähemalt 2 värvilahendust igale arhitektuurilahenduse variandile parima tulemuse saavutamiseks.

  - Siseviimistlus: kasutatavad materjalid peavad vastama ruumide sihtotstarbele ja tervisekaitsenõuetele. Siseviimistluse lahendus esitada projekti koosseisus.

  - Tehnosüsteemide projekteerimine.

  - Välisvalgustus: projekteerida tänavavalgustus ja hoone dekoratiivne valgustus.

  - Teed ja juurdepääsud: kõvakate, teekattekivid, teekatteplaadid. Esitada teekatete põhimõttelõiked.

  - Keskkonnakaitsemeetmed: lahendada projekti koosseisus. Lahendada kõlbmatu ehitusprahi utiliseerimine.

  - Asendiplaan: näidata tehnovõrgud, lammutatavad ehitised, sõidu- ja kõnniteede ning parkimiskohtade paiknemine, määratleda pinnakatted, lahendada väljasõit krundilt.

  - Haljastus: põhimõtteline kujunduslik-funktsionaalne lahendus näidata asendiplaanil.

  - Heakorrastus: lahendada projektiga.

  - Jäätmekäitlus: lahendada projektiga.

  - Muud nõuded: vastavalt ekspertiisiotsusele.

  - Projekti koosseisus esitada lisaks:

- piirdekonstruktsioonide sooja- ja mürapidavused,

- - ruumide planeerimislahendus,

- evakuatsiooniskeem,

- - põrandate plaan ja lõiked,

- - akende ja uste eksplikatsioon,

- - uute seinte spetsifikatsioon ja lõiked jne.

5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

  - Projekti koosseisus esitada insener-tehniline projektlahendus veele, kanalisatsioonile, elektrivarustusele, ventilatsioonile ja küttele.

  - Eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

  - Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

6. KOOSKÕLASTUSED

- 6.1    Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

- 6.2    Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus.

- 6.3    Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet.

- 6.4    Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

7. RAKENDUSSÄTTED

  - Otsus jõustub seadusega sätestatud korras.

  - Otsuse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates otsuse  teatavakstegemisest.

Mihhail Stalnuhhin

Esimees