eelnõu

NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva								                 2007 nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

( Puškini tn.10 – M2 mitteeluruumi ümberplaneerimine koos eraldi sissepääsude ehitamisega bürooruumide tarbeks )

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktile 2, Ehitusseaduse §19 lõikele 3 ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määrusele nr 42/38 “ Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste määramise delegeerimise õigus”

Narva Linnavalitsus annab korralduse:

Määrata projekteerimistingimused Puškini tn.10 – M2 mitteeluruumi bürooruumideks ümberplaneerimise ehitusprojekti koostamiseks koos eraldi sissepääsude ehitamisega.

| ## 1. ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Tellija | OÜ Balti Ärigrupp, reg.kood 11089822 Sepa tn.4, 20306 Narva |
| 1.2 Asukoht, algandmed | Narva linn, Puškini tn.10 – M2 M2 mitteeluruumi pindala 386,2 m2 Maakasutuse sihtotstarve: korruselamumaa |
| 1.3 Projekteerimistingimused on kehtiv 2 aastat alates korralduse jõustumisest |  |
| 1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 01.02.07.a avaldus nr.171/1-11 Rodislav Samoilov – juhatuse liige 1.4.2 Ehitusseadus, Narva linna ehitusmäärus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid. |  |
| ## 2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK |  |

  - Projekti koostamise eesmärgiks on mitteeluruumi ümberplaneerimine koos eraldi sissepääsude ehitamisega bürooruumide tarbeks.

## ÜLDNÕUDED

  - Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- - Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.11.2006.a. määrus nr.48 „Narva linna ehitusmäärus”;

- - Eesti Standard EVS 865-1:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri”;

- - Eesti Standard EVS 865-2:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus”;

- - Eesti Standard EVS 811: 2006 „Hoone ehitusprojekt”;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“,

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 24.12.2002.a. määrus nr 69 „Ehitise tehniliste andmete loetelu“.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lõige 4 punkt 1).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil seadusega ettenähtud juhtudel.

  - Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

  - Esitada ehitusprojekti sõltumatu ekspertiis (Ehitusseadus § 21 p.2).

  - Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

## 4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Ehitusala: 386,2 m².

  - Fassaad: esitada projekti koosseisus sissepääsuosade detailsed lahendused. Fassaadi rekonstrueerimise lahendused esitada eraldi projektiga terve hoone ulatuses.

  - Sissepääsud: ehitus-ja arhitektuuri komisjoni 07.02.2007.a.otsuse kohaselt sissepääsud harmoniseerida fassaadiga ning on lubatud vaid lahendused ruumide sisemise mahu arvelt.

  - Lubatud on kahe aknaava kõrguse muutmine ukseavade ehitamiseks.

  - Varikatused: pole lubatud.

  - Tagada puuetega inimeste liikumisvõimalused vastavalt Majandus-ja kommunikatsiooniministri kehtestatud 28.11.2002.a. määrusele nr.14 „Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes”.

  - Likvideeritavad ja ümberehitatavad hooneosad: ümberplaneerimine võib toimuda mittekandvate vaheseinte arvelt. Lahendada ehitusprahi utiliseerimine.

  - Siseviimistlus: kasutatavad materjalid peavad vastama ruumide sihtotstarbele ja tervisekaitsenõuetele. Siseviimistluse lahendus esitada projekti koosseisus.

  - Parkimiskohad: lahendada Puškini tn.10 krundi piires. Ehitus-ja arhitektuuri komisjoni 07.02.2007.a.otsuse kohaselt esitada liiklus- ja parkimiskohtade skeem koostöös korteriühistuga ning hoones paiknevate äripindade omanikega.

  - Asendiplaan: anda parkimise lahendus.

  - Keskkonnakaitsemeetmed: lahendada projekti koosseisus.

  - Projekti koosseisus esitada:

- - ruumi inventeerimisplaan,

- - lammutatavate seinte plaan,

- - ruumide planeerimislahendus,

- - põrandate plaan ja lõiked,

- - uute vaheseinte spetsifikatsioon ja lõiked,

- - akende ja uste eksplikatsioon,

- - seadmete paigutuse plaan,

- - reklaamiprojekt.

5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

  - Projekti koosseisus esitada insener-tehniline projektlahendus veele, kanalisatsioonile, elektrivarustusele, ventilatsioonile.

  - Vajadusel projekti koosseisus esitada insener-tehniline projektlahendus küttele.

  - Tehnovõrkude muutmine kooskõlastada hoonesisese tehnovõrkude valdajaga.

6. ERITINGIMUSED

  - Ehitus-ja arhitektuuri komisjoni 07.02.2007.a.otsuse kohaselt esitada ühtne hoone fassaadide lahendus ning liiklus- ja parkimiskohtade skeem koostöös korteriühistuga ning hoones paiknevate äripindade omanikega.

  - Enne projekteerimise algust tuleb läbi viia mitteeluruumi seisundi tehniline ekspertiis. Otsus lisada projekti kausta. Soovitused ja järeldused võtta arvesse projekteerimisel.

  - Kandvates seintes ukseavade tegemiseks anda tehniline hinnang tarinditele koos riskide välja toomise ning soovitavate tööde teostamisega. Esitada silluste lõiked.

7. KOOSKÕLASTUSED

- 7.1     Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

- 7.2     Korteriühistu (Korteriomandiseadus § 2 p.1).

- 7.3     Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

8. RAKENDUSSÄTTED

  - Korraldus jõustub seadusega ettenähtud korras.

  - Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates korralduse  teatavakstegemisest.

| Tarmo Tammiste | Ants Liimets |
| --- | --- |
| Linnapea | Linnasekretär |