NARVA LINNAVALITSUSE ARHITEKTUURI-JA LINNAPLANEERIMISE AMET

RIIGIHANGE

LASTEASUTUSTE  TULETÕKKEUSTE  NING  EVAKUATSIOONI- JA AVARIIVARUSTUSE PAIGALDAMINE

RIIGIHANKE VIITENUMBER:

AVATUD HANKEMENETLUS

HANKEDOKUMENDID

EHITUSTÖÖD

CPV 45453000-7

NARVA

2014

HANKEDOKUMENTIDE SISUKORD

1.	Üldandmed	1

2.	Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ning informatsioon ja dokumendid, mis tuleb esitada kvalifikatsiooni hindamiseks	1

3.	Tehniline kirjeldus	3

4.	Hankelepingu tingimused	3

5.	Pakkumuse vormistamise keel	3

6.	Pakkumuse maksumuse väljendamise viis ja rahaühik	3

7.	Pakkumuse jõusoleku tähtaeg	3

8.	Pakkumuse tagatis	3

9.	Hankedokumentide väljastamine ja selgitused	4

10.	Pakkumuse vormistamine ja esitamine	4

11.	Pakkumuste avamine	5

12.	Pakkujate kvalifikatsiooni kontrollimine	6

13.	Pakkumuste vastavuse kontroll	6

14.	Kõikide pakkumuste tagasilükkamine	6

15.	Pakkumuste hindamine	6

16.	Hankelepingu sõlmimine	6

Lisa 1. Vorm I.a. Pakkumuse tiitelleht	8

Lisa 1. Vorm I.b. Pakkuja üldandmed	9

Lisa 1. Vorm II. Volikiri	10

Lisa 1. Vorm III. Ühise pakkumise volikiri	11

Lisa 1. Vorm IV. Pakkuja kinnitus	12

Lisa 1. Vorm V. Alltöövõtu kasutamine	13

Lisa 1. Vorm VI. Pakkuja netokäive	14

Lisa 1. Vorm VII. Samaväärsete lepingute loetelu	15

Lisa 1. Vorm VIII. Pakkumuse maksumuse esildis	16

Lisa 1. Vorm IX. Pakkumuse detailne maksumustabel	17

Lisa 1. Vorm X. Kinnitus HD väljastamise kohta	38

Lisa 1. Vorm XI. Kinnitus pakkumuse esitamise kohta	39

Lisa 2. Riigihanke tehniline kirjeldus	40

Lisa 3. Hankelepingu projekt

42

JUHISED PAKKUJALE

# Üldandmed

  - Hankija nimi ja andmed:           		Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja

Linnaplaneerimise Amet

1.2.                                                                  Registrikood: 75029820
                                                                        aadress:Peetri plats 3, 20308 Narva linn
                                                                        telefon: 35 99 150
                                                                        e-post narvaplan@narva.ee

1.3    Riigihanke eest vastutav isik:		Marina Tihhomirova (LVMA Keskosakonna

vanempeaspetsialist)
telefon: 35 99 162
e-post: marina@tihhomirova.ee

1.4    Riigihanke nimetus:	     		Lasteasutuste tuletõrjeuste ning evakuatsiooni – ja

avariivalgustuse paigaldamine

1.5    Riigihanke viitenumber:

1.6    Hankemenetluse liik:	     		avatud hankemenetlus

1.7    Hankelepingu eeldatav maksumus:	775 000,0  (käibemaksuta)

1.8    Riigihanke jaotamine osadeks:	     	Riigihange ei ole jaotatud osadeks.

1.9    Alternatiivsed lahendused, osalised ning tingimuslikud pakkumused ei ole lubatud.

1.10. Hankedokumendid (edaspidi HD) on käesolevad HD koos kõikide lisadega (vt

sisukord). Ükskõik millises dokumendis märgitud nõue on pakkujale siduv.

1.11. Hankelepingu teostamisel tuleb järgida ehitusprojektides 2013a. Narva Ehitusprojekt OÜ ja

UÜ Hoffnung.

# Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ning informatsioon ja dokumendid, mis tuleb esitada kvalifikatsiooni hindamiseks

  - Pakkumuse ja pakkujate üldised määratlused

    - Pakkujaks nimetatakse käesolevas dokumendis isikut, kes esitab pakkumuse üksi või on

ühispakkumuses juhtiv pakkuja.

2.1.2    Üksikpakkuja ei tohi esitada iseseisvalt mitut pakkumust ega osaleda teistes pakkumustes

ühispakkujana või alltöövõtjana. Ühispakkujad ei tohi esitada iseseisvaid pakkumusi ega

osaleda teistes pakkumustes ühispakkujana või alltöövõtjana. Lubatud on alltöövõtja

osalemine mitmes pakkumuses alltöövõtjana, kui see alltöövõtja ei esita ühtegi pakkumust

iseseisvalt ega osale mõnes ühispakkumuses ühispakkujana.

2.1.3.   Pakkumuse esitamine tähendab pakkumuse esitanud isiku täielikku nõustumist kõigi HD-

s esitatud tingimustega ja reeglitega.

  - Pakkujale esitatavad üldised nõuded ja nõutavad dokumendid

    - Pakkuja esitab HD lisa 1 vorm II kohase volikirja juhul, kui pakkumusele alla kirjutanud

isik või isikud ei ole registrikaardile kantud juhatuse liikmed, mis kinnitab, et

allakirjutanud isik või isikud omavad volitusi pakkumusele allakirjutamiseks.

Ühispakkumuse korral esitavad ühispakkujad nende esindajale antud HD lisa 1 vorm III

kohase volikirja.

2.2.2   Pakkujal, tema vahetul alltöövõtjal ja ühispakkumuse korral kõikidel ühispakkujatel ei tohi

esineda Riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 38 lg 1 punktides 1-4 toodud asjaolusid.

Hankija kõrvaldab Pakkuja hankelt RHS §-s 38 sätestatud juhtudel ja korras. Pakkuja esitab HD lisas 1 toodud vormi IV kohase kinnituse, kusjuures ühispakkumuse korral loetakse vormi IV kohane kinnitus kehtivaks kõikidele ühispakkujatele.

2.2.3.  Pakkuja, tema vahetu alltöövõtja ja ühispakkumuse korral kõik ühispakkujad peavad

olema täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude ning nende elu- või asukoha

kohalike maksude või sotsiaalkindlustuste maksete tasumise kohustused.

Eestis registreeritud pakkuja Maksu- ja Tolliameti tõendit ei esita. Riiklike maksu-kohustuste täitmist kontrollib hankija Maksu- ja Tolliameti avaliku andmekogu kaudu. Vajadusel võib hankija küsida pakkujalt selgitusi või pöörduda otse maksu-halduri poole.

Kohalike maksude osas esitab pakkuja kohalike maksude maksuhalduri või pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi (seisuga mitte rohkem kui 10 päeva enne pakkumuste esitamise tähtpäeva). Ühispakkumuse korral esitavad antud dokumendid kõik ühispakkujad. Vajadusel võib hankija küsida pakkujalt selgitusi või pöörduda otse maksuhalduri poole.

2.2.4.  Hankelepingu täitmiseks kasutada kavatsetavate alltöövõtjate kohta esitab pakkuja HD lisa

1 vormi V kohase loetelu alltöövõtjate osas. Alltöövõtjate mittekasutamisel  pakkuja ei

esita  kirjaliku kinnitust.

  - Pakkuja majanduslikule ja finantsseisundile esitatavad tingimused ja nõutavad dokumendid

2.3.1   Pakkuja viimase kolme majandusaasta (2010-2012) keskmine ehitustööde  netokäive peab

olema (ilma käibemaksuta) vähemalt  200.000  (kakssada tuhat) eurot aastas.

Pakkuja esitab HD lisa 1 vormi VI kohase õiendi ja 2010-2012 majandusaasta aruannete väljavõtted oma viimase kolme majandusaasta kogumajandustegevuse netokäibe kohta  iga aasta kohta eraldi (RHS § 40 lg 1 p3).

Ühispakkujad võivad enda majandusliku ja finantsseisundi tingimuse kontrollimisel summeerida kõigi ühispakkujate vastavad näitajad (RHS § 40 lg 4).

  - Pakkuja tehnilisele ja kutsealasele pädevusele esitatavad tingimused ja nõutavad dokumendid

2.4.1.   Pakkuja (ühispakkuja) peab olema viimase kolme aasta (2010-2012) jooksul korrektselt ja

hea ehitustava kohaselt ehitanud ja üle andnud vähemalt 3 ehituse lepingu, mille lepingu

maksumus on vähemalt 200 000 (kakssada tuhat) ilma käibemaksuta. Sarna ehitustööks

loetakse avaliku ehitise kasutamise otstarbega hoonete ehitustööd vastavalt koodidele

12000 (mitteelamud)(Majandus-ja kommunikatsiooniministri 04.12.2012 määrus nr 78)

Pakkuja esitab HD lisa 1 vormi IV kohase täidetud lepingute loetelu koos andmetega

lepingu(te) eseme (koodile 12000 vastava), maksumuse ja tähtaja kohta. Varasemate

lepingute täitmise nõuetekohasuse hindamisel lähtutakse teise lepingupoole arvamusest.

Lisaselgituste saamiseks võib hankija pöörduda pakkuja või otse teise lepingupoole poole.

2.4.2.  Pakkuja või tema vahetu alltöövõtja peab tuletõkkeuste paigaldus- ja viimistlus-tööde

teostamiseks omama ehitusseaduse §-i 41 kohast registreeringut majandus-tegevuse

registris. Majandustegevuse registri väljavõtteid pakkuja ei esita. Hankija kontrollib vasta-

vaid andmeid avaliku andmekogu (MTR) kaudu. Vajadusel võib hankija küsida pakkujalt

selgitusi või pöörduda otse registripidaja poole.

# Tehniline kirjeldus

  - Riigihanke tehniline kirjeldus on toodud HD lisas 2.

# Hankelepingu tingimused

  - Hankelepingu tingimused on antud HD lisas 3 toodud hankelepingu projektis.

  - Hankeleping täidetakse 150 kalendripäeva jooksul hankelepingu sõlmimisest arvates.

# Pakkumuse vormistamise keel

  - Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.

# Pakkumuse maksumuse väljendamise viis ja rahaühik

  - Pakkumuse maksumuse rahaühikuks on euro.

  - Pakkumuse maksumus tuleb väljendada vastavalt HD lisas 1 toodud pakkumuse maksumuse esildisele (lisa 1 vorm VIII), mis koostatakse HD lisa 1 vorm IX alusel.

# Pakkumuse jõusoleku tähtaeg

  - Pakkumus peab olema jõus 90 päeva jooksul alates pakkumuste esitamise tähtpäevast.

# Pakkumuse tagatis

  - Pakkumuse tagatise suuruseks on 1 000 (üks tuhat) eurot.

  - Tagatis tuleb esitada krediidi-, finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii-na või deponeerida Arhitektuuri -ja Linnaplaneerimise Ameti arveldus-kontole SEB pangas nr EE671010220034033017 (selgituseks märkida riigihanke nimetus, riigihanke viitenumber, pakkuja nimi ja registrikood). Tagatis peab olema jõus vähemalt pakkumuse  jõusoleku minimaalse tähtaja lõppemiseni (RHS §43 lg 1). Tagatis ei tagasta Pakkujale, kui Pakkuja võtab pakkumuse selle jõusoleku tähtaja jooksul tagasi, sh juhul, kui ta keeldub Lepingut sõlmimast (RHS §34 lg 5 ja §53 lg 4)

  - Pakkumuse esitamisel peab tagatise olemasolu olema tõendatud maksekorralduse või krediidi-, finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantiikirjaga. Pakkumuse tagatis peab olema jõus vähemalt pakkumuse jõusoleku tähtaja jooksul.

  - Pakkumuse tagatise tagastamata jätmine / pakkumuse tagatise tagastamine toimub vastavalt RHS § 34 lg-tes 5 ja 6 sätestatule.

# Hankedokumentide väljastamine ja selgitused

  - Hankija võimaldab piiramatut elektroonilist juurdepääsu hankedokumentidele. Hankedokumendid on kättesaadavad Narva linna veebilehel www.narva.ee

  - Huvitatud isikutel on võimalus ennast veebilehel hankedokumendid saanud isikuna registreerida, avaldades hankijale oma kontaktandmed. Hankedokumendid elektroonselt välja võtnud isikute registreerimine toimub elektronposti teel teate edastamisega.

Vastav teade tuleb vormistada Lisa I vormi X kohase kinnitusena ning edastada järgnevale elektronposti aadressile: narvaplan@narva.ee

Hankija kinnitab registreerimisteate kättesaamisest viivitamatult registreerimisteate esitanud isikut.

Hankija ei vastuta faksi või e-posti side korrapärase toimimise eest. Registreeri-misteate edastanud huvitatud isik on kohustatud veenduma, et hankija on regist-reerimisteate kätte saanud.

  - Hankedokumentide kättesaamise registreerimata jätmisel ei vastuta hankija hanke-dokumendid saanud huvitatud isikute informeerimiskohustuse nõuetekohase täit-mise eest.

  - Hankedokumendid on tasuta ning hankedokumentide paberkandjal väljastamist ei toimu.

  - Hankedokumentide sisu kohta annab selgitusi riigihanke eest vastutav isik: Narva

Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti spetsialist Marina Tihhomirova

e-post marina.tihhomirova@narva.ee

9.6.      Hankija vastab esitatud küsimustele 3 tööpäeva jooksul selgituse saamise taotlusest

arvates, edastades vastused koos küsimustega samaaegselt kõigile pakkujatele.

# Pakkumuse vormistamine ja esitamine

  - Pakkumus peab vormistuslikult vastama kõikidele HD-s esitatud nõuetele ja tingi-mustele. Pakkumusele ei saa lisada omapoolseid tingimusi.

  - Kõik pakkumusvormid tuleb täielikult täita.

  - Pakkumus tuleb esitada paberkandjal köidetuna. Kõik lehed peavad olema num-merdatud ja kinnitatud pakkuja esindaja allkirjaga. Parandused ja vahelekirjutused pakkumuse dokumentides ei ole lubatud.

  - Pakkumus tuleb esitada kinnises ja läbipaistmatus ümbrikus ning kahes (2) ident-ses eksemplaris (1 originaal ja 1 koopia) ning rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest.

  - Pakkumuse originaali tiitel-lehele teha märge “Originaal” ja koopiale märge “Koopia”. Erinevuste esinemisel originaalis ja koopiates loetakse õigeks originaal.

  - Pakkumuse ümbrikule kanda järgmised kirjed:

    - hankija nimi ja aadress;

    - riigihanke nimetus ja viitenumber;

    - kirje „Pakkumus“;

    - kirje „Mitte avada enne….05.2014. a kella 13.30“;

    - pakkuja nimi, registrikood ja aadress (soovi korral ka sidevahendite andmed).

  - Hankija ei vastuta pakendi nõuetekohaselt täitmata jätmise korral pakkumuse või-maliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

  - Pakkumus peab olema koostatud järgnevalt esitatud STRUKTUURI kohaselt:

-  tiitelleht HD lisa 1 vormi I.a kohaselt;

-  pakkuja üldandmed HD lisa 1 vormi I.b kohaselt;

-  vabas vormis sisukord;

-  pakkumuse tagatise olemasolu tõendav dokument;

-  HD punktis 2 nimetatud dokumendid nende nimetamise järjekorras;

-  pakutavate tuletõkkeuste (ja ukselukkude) detailne nimekiri koos (vastavus)

sertifikaatidega;

-  pakkumuse maksumuse esildis vastavalt HD lisa 1 vormile VIII;

-  pakkumuse detailne maksumustabel vastavalt HD lisa 1 vormile IX;

-  muud hanketeates ja hankedokumentides ettenähtud andmed.

  - Pakkumus tuleb esitada tähitult või käsipostiga aadressil Narva Linnavalitsuse

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, Peetri pl.5, III korrus, Narva 20308

hiljemalt  ….05.2014 kell 12.00; kohaletoomisel esitada sekretärile (kab nr 304).

  - Hankija väljastab pakkumuse kättesaamisel pakkujale kirjaliku (allkirjastatud) tõendi, milles on märgitud hankija nimi, pakkumuse kättesaamise kuupäev ja kellaaeg ning pakkumuse esitanud pakkuja nimi, registrikood, riigihanke nimetus ja riigihanke registreerimisnumber (lisa 1 vorm XI).

  - HD punktis 10.9. nimetatud tähtajast hiljem saabunud pakkumusi arvesse ei võeta. Nende kohta väljastatakse tõend vastavalt HD punktile 10.10 ning pakkumus tagastatakse pakkujale avamata kujul.

  - Pakkuja võib esitatud pakkumuse tagasi võtta, kusjuures sellekohane kirjalik teade tuleb esitada hankijale enne HD punktis 10.9. nimetatud tähtpäeva.

  - Kui pakkuja esitab pakkumuste esitamise tähtaja jooksul uue pakkumuse, ei muutu eelnevalt tema poolt esitatud pakkumused seetõttu ilma HD punktis 10.12. nimetatud teateta kehtetuks.

  - Pakkuja kannab kõik pakkumuse ettevalmistamise ning esitamisega seotud kulud.

  - Pakkuja võtab enda kanda pakkumuse hankijale õigeaegse üleandmise kogu riski, kaasa arvatud vääramatu jõu toime võimaluse.

  - Pakkumuses ei ole alternatiivsete lahenduste esitamine lubatud.

# Pakkumuste avamine

  - Pakkumuste avamise koht ja aeg: Narva Linnavalitsuse konverentsisaal, Peetri plats 5, Narva linn……05.2014. a kell 13.30.

  - Pakkumuste avamisel avatakse pakkumused, mis on esitatud õigeaegselt, mida ei ole tagasi võetud ja mida ei ole avatud enne HD punktis 11.1 nimetatud tähtpäeva (puuduvad eelnevad avamisjäljed), pakkumuste esitamise järjekorras, alustades kõige varem esitatust.

  - Pakkujal või tema esindajal on õigus osaleda pakkumuste avamisel. Pakkuja esindaja peab tõendama esindusõiguse olemasolu. Pakkumuste avamisel osalejate nimed kantakse pakkumuste avamise protokolli.

  - Pakkumuste avamisel tehakse teatavaks pakkujate nimed, registrikoodid ja esitatud pakkumuste maksumused ning kontrollitakse esitatud dokumentide vastavust hankedokumentides nõutud loetelule. Pakkumuste avamise kohta koostatakse pakkumuste avamise protokoll.

  - Pakkumusi, mis on avatud enne HD punktis 11.1 nimetatud tähtpäeva (avamisjälgedega pakkumused) ja pakkumusi, mis on tagasi võetud, ei võeta arvesse ning nende kohta tehakse protokolli vastav märge.

# Pakkujate kvalifikatsiooni kontrollimine

  - Hankija kontrollib pakkujate kvalifikatsiooni vastavalt HD punktis 2 toodud tingi-mustele.

  - Pakkumused, mille esitanud pakkujaid ei kvalifitseeritud, ei kuulu edasisele hindamisele.

# Pakkumuste vastavuse kontroll

  - Hankija kontrollib esitatud pakkumuste vastavust hankedokumentides esitatud tingimustele. Eeskätt peab pakkumus vastama  paigaldustööde ehitusprojektile.

  - Pakkumus tunnistatakse vastavaks, kui see on kooskõlas kõikide hankedokumentides esitatud tingimustega.

  - Pakkumuse võib tunnistada vastavaks, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldumisi hankedokumentides esitatud tingimustest.

  - Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui pakkumus ei vasta hankedokumentides esitatud tingimustele.

# Kõikide pakkumuste tagasilükkamine

  - Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui:

    - ükski pakkumus ei ole tunnistatud vastavaks;

    - kõigi pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust.

  - Juhul, kui kõigi esitatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eelda-tavat maksumust, võib hankija lükata pakkumused tagasi hindamata eelnevalt pakkujate kvalifikatsiooni ja pakkumuste sisulist vastavust HD-s sätestatud tingi-mustele.

# Pakkumuste hindamine

  - Hankija hindab kõiki pakkumusi, mida ei ole tagasi lükatud.

  - Hankija hindab pakkumusi pakkumuse maksumuse järgi. Edukaks tunnistatakse kõige madalama hinnaga pakkumus (RHS § 50 lg 3).

# Hankelepingu sõlmimine

  - Hankeleping sõlmitakse edukaks tunnistatud pakkujaga HD Lisas 3 sätestatud tingimustel.

  - Hankeleping sõlmitakse mitte varem kui 14 päeva möödumisel pakkumuse edu-kaks tunnistamise otsuse kohta teate edastamisest (väljasaatmisest) arvates juhul, kui riigihangete seaduses ei ole sätestatud teisiti.

  - Hankija teatab eduka pakkumuse esitanud pakkujale hankelepingu sõlmimise kuu-päeva ja kellaaja. Hankeleping allkirjastamine toimub hankija ametiruumides.

  - Juhul, kui pakkuja ei ilmu teatatud ajaks hankelepingut allkirjastama või muul viisil hoidub hankelepingu sõlmimisest, loetakse pakkuja pakkumuse tagasivõtnuks.

  - Kui edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja võtab Hankijast mitteole-nevatel põhjustel oma pakkumuse tagasi, jätkab hankija hankemenetlust ning tunnis-tab edukaks hinna poolest järgmise pakkumuse.

17.       Eritingimused

17.1     Kui edukaks tunnistatud pakkumuse hind ületab hanke eelmaksumust, Hankijal on õigus

oma äranägemisel korrigeerida asutuste loetelu ja välja arvata sellest ühe või mitu asutust

antud pakkumuse maksumuse kooskõlla viimiseks hanke eelmaksumusega. Antud

korrigeerimine kujutab endast formaaltoimingut hankemaksumuse aritmeetilise

vähendamisega ega ole hanke tingimuste muutmiseks.

# Lisa 1. Vorm I.a. Pakkumuse tiitelleht

RIIGIHANKE PAKKUMUS

RIIGIHANKE NIMETUS:

LASTEASUTUSTE  TULETÕKKEUSTE  NING  EVAKUATSIOONI- JA AVARIIVARUSTUSE PAIGALDAMINE

RIIGIHANKE VIITENUMBER: ____________

CPV 45453000-7

| Pakkuja täielik ametlik nimi: |  |
| --- | --- |
| Pakkuja äriregistri registrikood: |  |

# Lisa 1. Vorm I.b. Pakkuja üldandmed

RIIGIHANKE „LASTEASUTUSTE  TULETÕKKEUSTE  NING  EVAKUATSIOONI- JA AVARIIVARUSTUSE PAIGALDAMINE“ PAKKUMUSE ESITAVA PAKKUJA ÜLDANDMED JA ANDMED ÜHISPAKKUMUSE KOHTA

I.	INFORMATSIOON PAKKUJA KOHTA

| Täielik ametlik nimi (ärinimi): |  |
| --- | --- |
| Äriregistri registrikood |  |
| Käibemaksukohustuslase reg.nr: |  |
| Juriidiline aadress: |  |
| Postiaadress: |  |
| Telefon: |  |
| E-posti aadress: |  |
| Kodulehekülg: |  |
| Pangakonto number: |  |
| Panga nimi: |  |
| Kontaktisik käesoleval pakkumusel (nimi, telefon, e-posti aadress): |  |

II.	INFORMATSIOON ÜHISPAKKUMUSE KOHTA

(vastav ruut on märgistatud kaldristiga)

| Pakkumus on ühispakkumus: | Jah: | Ei: |
| --- | --- | --- |

III.	PAKKUMUSELE ALLAKIRJUTANU ANDMED

| Allakirjutanu nimi: |  |
| --- | --- |
| Allakirjutanu ametikoht: |  |

# Lisa 1. Vorm II. Volikiri

Volikiri

Hankija nimi:	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja  Linnaplaneerimise Amet

Riigihanke nimetus: Lasteasutuste tuletõkkeuste ning evakuatsiooni – ja

avariivalgustuse paigaldamine

Riigihanke viitenumber:	___________

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

Käesolevaga volitab ___________ (pakkuja nimi) ____________________ (volitaja nimi ja ametikoht) isikus _________________ (volitatava nimi ja ametikoht) olema pakkuja ametlik esindaja ja allkirjastama pakkumust ülalnimetatud riigihankele.

Volitatava allkirjanäidis: ________________________

Volikiri on ilma edasivolitamise õiguseta.

Volikiri kehtib kuni ________________

Kuupäev: _________________

____________________ (volitaja allkiri)

____________________ (volitaja nimi ja ametikoht)

# Lisa 1. Vorm III. Ühise pakkumise volikiri

Ühise pakkumuse volikiri

Hankija nimi: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja  Linnaplaneerimise Amet

Riigihanke nimetus:  Lasteasutuste tuletõkkeuste ning evakuatsiooni – ja

avariivalgustuse paigaldamine

Riigihanke viitenumber:	___________

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

Käesolevaga kinnitame, et alljärgnevalt loetletud isikud moodustavad ühispakkujad ühis-pakkumuse esitamiseks:

| Pakkuja nimi | Pakkuja registrikood | Pakkuja aadress | Allkirjaõigusliku isiku nimi | Allkirjaõigusliku isiku allkiri |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(vajadusel lisada või kustutada ridu)

Ühispakkujate juhtivaks pakkujaks on:

| Pakkuja nimi |  |
| --- | --- |
| Pakkuja registrikood |  |
| Pakkuja aadress |  |
| Allkirjaõigusliku isiku nimi |  |
| Allkirjaõigusliku isiku allkiri |  |

Ühispakkujad volitavad juhtiva pakkujana nimetatud isikut tegutsema Ühispakkujate juhtiva pakkujana hankemenetlusega, hankelepingu sõlmimisega ning hankelepingu täitmisega seotud toimingute tegemiseks, esindades Ühispakkujaid suhetes Hankijaga.

Kinnitame, et hankelepingu sõlmimisel vastutavad kõik Ühispakkujad solidaarselt hankelepin-gu täitmise eest.

Kinnitame, et kõik ühispakkumuse esitanud Ühispakkujad jäävad pakkumusega seotuks ning on valmis täitma oma kohustusi kuni kõikide hankelepingust tulenevate kohustuste täitmiseni.

Kuupäev:	________________

Pakkuja esindaja nimi:	________________

Esindaja allkiri:	________________

# Lisa 1. Vorm IV. Pakkuja kinnitus

Pakkuja kinnitus

Hankija nimi: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja  Linnaplaneerimise Amet

Riigihanke nimetus: Lasteasutuste tuletõkkeuste ning evakuatsiooni – ja

avariivalgustuse paigaldamine

Riigihanke viitenumber:	___________

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

- Käesolevaga kinnitame, et meil (ja meie vahetutel alltöövõtjatel, kui kasutatakse) puudu-vad RHS § 38 lg 1 punktide 1-4  kohased asjaolud. Kinnitame, et vastame täielikult hanke-dokumentides esitatud kvalifitseerimistingimustele ning meil on kõik võimalused ja vahen-did eelnimetatud riigihanke teostamiseks.

- Kinnitame, et oleme tutvunud hankedokumentidega ning nende lisadega ja kinnitame, et nõustume täielikult hankija esitatud tingimustega.

- Pakume ennast teostama eelnimetatud riigihanget ning nõustume kõrvaldama kõik puudu-sed nende esinemise korral, lähtudes esitatud kvaliteedinõuetest.

- Kinnitame, et kõik käesolevale pakkumusele lisatud dokumendid moodustavad meie pak-kumuse osa.

- Kinnitame, et meie pakkumus on nõuetekohaselt koostatud. Saame aru, et pakkumuse meiepoolse mittenõuetekohase koostamise puhul lükatakse meie pakkumus tagasi kui hankedokumentidele mittevastav.

- Kinnitame, et meile on antud võimalus saada täiendavat informatsiooni hankedoku-mentide sisu kohta ning tutvuda ehitusprojekti ja tarnekohaga (paigaldusobjektiga). Kinni-tame, et meile esitatud informatsioon on piisav, et osutada riigihanke esemeks olev teenus.

- Juhul, kui meie pakkumus on ühispakkumus, vastutavad kõik ühispakkujad hankelepingu täitmise eest solidaarselt.

- Võtame endale kohustuse, et meie pakkumuse vastuvõtmisel on pakkumus meile siduv kuni kõigi hankelepingu esemeks olevate asjade üleandmise-vastuvõtmiseni.

- Käesolev pakkumus on jõus 90 (üheksakümmend) päeva, alates pakkumuse esitamise tähtpäevast.

- Aktsepteerime hankija õigust lükata tagasi kõik pakkumused hankedokumentides kirjelda-tud juhtudel.

- Kinnitame, et omame hankelepingu täitmiseks vajalikke intellektuaalse omandi õigusi.

Kuupäev:	________________

Pakkuja esindaja nimi:	________________

Esindaja allkiri:	________________

# Lisa 1. Vorm V. Alltöövõtu kasutamine

Alltöövõtu kasutamine

Hankija nimi: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja  Linnaplaneerimise Amet

Riigihanke nimetus: Lasteasutuste tuletõkkeuste ning evakuatsiooni – ja

avariivalgustuse paigaldamine

Riigihanke viitenumber:	___________

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

Kinnitame käesolevaga, et kavatseme hankelepingu teostamisel kasutada alltöövõttu järgmises ulatuses:

| Alltöövõtja |  |  | Allhanke liik | Protsentuaalne osa koguhankest |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nimi | registrikood | aadress |  |  |

(vajadusel lisada või kustutada ridu)

Kinnitame, et kaasame hankelepingu täitmisele muid alltöövõtjaid üksnes hankija nõusolekul pärast alltöövõtjate suhtes hankemenetluselt kõrvaldamise aluste puudumise kohta kirjaliku kinnituse esitamist hankijale.

Kuupäev:	________________

Pakkuja esindaja nimi:	________________

Esindaja allkiri:	________________

# Lisa 1. Vorm VI. Pakkuja netokäive

Pakkuja viimase kolme majandusaasta (2010-2012)

kogumajandustegevuse netokäive

Hankija nimi: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja  Linnaplaneerimise Amet

Riigihanke nimetus: Lasteasutuste tuletõkkeuste ning evakuatsiooni – ja

avariivalgustuse paigaldamine

Riigihanke viitenumber:	___________

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

Käesolevaga kinnitame, et meie viimase kolme majandusaasta (2010-2012) kogumajan-dustegevuse netokäive oli Eesti kroonides ilma käibemaksuta:

| Pakkuja nimi (ühispakkumuse korral vastav ühispakkuja nimi) | netokäive |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2010-2012 summaarne |
| KOKKU |  |  |  |  |

(vajadusel lisada või kustutada vaheridu)

Kuupäev:	________________

Pakkuja esindaja nimi:	________________

Esindaja allkiri:	________________

# Lisa 1. Vorm VII. Samaväärsete lepingute loetelu

Loetelu  viimase kolme aasta (2010-2012) jooksul teostatud

analoogsete tehingute  kohta

Hankija nimi: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja  Linnaplaneerimise Amet

Riigihanke nimetus: Lasteasutuste tuletõkkeuste ning evakuatsiooni – ja

avariivalgustuse paigaldamine

Riigihanke viitenumber:	___________

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

| Teostaja (ühispakkumuse korral vastav ühispakkuja nimi) | Ostja nimi, kontaktandmed | Täidetud lepingute ese | Teostamise aeg ja koht | Maksumus (Eesti kroonides, ilma käibemaksuta) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(vajadusel lisada või kustutada ridu)

Kinnitame, et nimetatud tehingud on teostatud korrektselt, sõlmitud lepingute ning hea tava kohaselt.

Kuupäev:	________________

Pakkuja esindaja nimi:	________________

Esindaja allkiri:	________________

# Lisa 1. Vorm VIII. Pakkumuse maksumuse esildis

Pakkumuse maksumuse esildis

Hankija nimi: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja  Linnaplaneerimise Amet

Riigihanke nimetus: Lasteasutuste tuletõkkeuste ning evakuatsiooni – ja

avariivalgustuse paigaldamine

Riigihanke viitenumber:	___________

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

Olles tutvunud hankedokumentidega ja kohapealsete tingimustega, kinnitame, et meie pakkumuses on arvesse võetud kõik hankedokumentides kirjeldatud tööd, toimingud, esitatud tingimused ja nõuded. Oleme hankijalt riigihanke pakkumuse koostamiseks saanud kogu vajaliku informatsiooni.

Pakkumuse koostamisel oleme, tuginedes oma ametialasele professionaalsusele, arvesse võtnud kõik käesoleva riigihanke teostamiseks vajalikud toimingud, kaasa arvatud ka need toimingud, mis ei ole otseselt kirjeldatud Hankedokumentides ega ka näidatud pakkumuse detailses maksumustabelis, kuid mis on vajalikud hankelepingu täitmiseks vastavalt esitatud nõuetele ning arvesse võtnud pakkumuse objektiga seotud riskid.

Arvestades eeltoodut nõustume hankija poolt esitatud tingimustega ja oleme valmis täitma hankelepingu tähtaegselt järgnevalt esitatud lõpliku, meie jaoks siduva maksumusega.

- Pakkumuse maksumus ilma käibemaksuta on:
numbritega	_________________________________________________ eurot.
sõnadega	_________________________________________________eurot.

- Käibemaks 20% on:
numbritega	_________________________________________________eurot.

- Pakkumuse maksumus kokku koos käibemaksuga on:
numbritega	_________________________________________________eurot.

Kuupäev:	________________

Pakkuja esindaja nimi:	________________

Esindaja allkiri:	________________

# Lisa 1. Vorm IX. Pakkumuse detailne maksumustabel

Hankija nimi: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja  Linnaplaneerimise Amet

Riigihanke nimetus: Lasteasutuste tuletõkkeuste ning evakuatsiooni – ja

avariivalgustuse paigaldamine

Riigihanke viitenumber:	___________

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

| Kood | Kulugruppide nimetused ja tööde kirjeldused | Mõõt-ühik | Kogus | Ühiku hind | Kokku maksumus (eurodes) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | L/a Pääsuke (nr 6) Pimeaia tn 1 Narva |  |  |  |  |
| A | Tuletõkkeuste paigaldaine |  |  |  |  |
| 1 | Lammutamine ja lammutusjäätmete väljavedu prügilasse | objekt | 1 |  |  |
| 2 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-3,4,9,10(1070x2000) | kompl | 4 |  |  |
| 3 | Tuletõkkeluuk metallist KL-1 EI30 (800x600) | kompl | 2 |  |  |
| 4 | Viimistlustööd (seinte ümber ukseavade remont ja värvimine, põrandate parandus) | objekt | 1 |  |  |
|  | Muud tööd | objekt | 1 |  |  |
|  | Maksumus kokku (km-ta) |  |  |  |  |
|  | Käibemaks (20%) |  |  |  |  |
|  | Kogumaksumus (km-ga) A: |  |  |  |  |
| B | Evakuatsiooni- ja avariivalgustuse paigaldamine |  |  |  |  |
| 1 | Kaabel KLMA 2X0,8+0,8 | m | 450,0 |  |  |
| 2 | Kaabel KLMA 4X0,8+0,8 | m | 600,0 |  |  |
| 3 | Kaabe NJM 2x1,5 | m | 25,0 |  |  |
| 4 | Kaabe NJM 3x2,5 | m | 70,0 |  |  |
| 5 | Adresseeritav turvavalgustuse keskus NEPTO-254/34202 | tk | 1,0 |  |  |
| 6 | Jhtpult NL-KL G/40105 | tk | 1,0 |  |  |
| 7 | Pingekontrollirelee HRN-55/55N | tk | 1,0 |  |  |
| 8 | Suunav valgusti 20M alla täisv NEW20-D/3134 | tk | 52,0 |  |  |
| 9 | Adresseeritav turvavalgusti 1h/3h, valge NFW68/80140 | tk | 48,0 |  |  |
| 10 | Adresseeritava seadme kand IP20, valge YBN-R/3/WHT | tk | 100,0 |  |  |
| 11 | Rikkevoolukaitse 2P,25A,30mA,AC | tk | 1,0 |  |  |
| 12 | M.kaitselüliti GE 1P С16а 6kv | tk | 1,0 |  |  |
| 13 | Abitööd, muud tööd ja materjalid, lisakulu, transport | objekt | 1 |  |  |
| 14 | Täitedokumentatsioon | objekt | 1 |  |  |
|  | Maksumus kokku (km-ta) |  |  |  |  |
|  | Käibemaks (20%) |  |  |  |  |
|  | Kogumaksumus (km-ga) B: |  |  |  |  |
|  | L/a Pääsuke maksumus(km-ga) A+B: |  |  |  |  |
| 2. | Lasteaed Marjake (nr2) Viru tn 4, Narva |  |  |  |  |
| A. | Tuletõkkeuksed paigaldamine |  |  |  |  |
| 1 | Lammutamine ja lammutusjäätmete väljavedu prügilasse | objekt | 1 |  |  |
| 2 | Tuletõkkeluuk metallist KL-1 EI30 (800x700) | kompl | 1 |  |  |
| 3 | Viimistlustööd (seinte ümber luukuavade remont ja värvimine) | objekt | 1 |  |  |
| 4 | Muud tööd | objekt | 1 |  |  |
|  | Maksumus kokku (km-ta) |  |  |  |  |
|  | Käibemaks (20%) |  |  |  |  |
|  | Kogumaksumus (km-ga) A: |  |  |  |  |
| B | Evakuatsiooni- ja avariivalgustuse paigaldamine |  |  |  |  |
| 1 | Kaabel KLMA 2X0,8+0,8 | m | 740,0 |  |  |
| 2 | Kaabel NJM 2x1,5 | m | 25,0 |  |  |
| 3 | Kaabel NJM 3x2,5 | m | 60,0 |  |  |
| 4 | Adresseeritav turvavalgustuse keskus NEPTO-254/34202 | tk | 1,0 |  |  |
| 5 | Jhtpult NL-KL G/40105 | tk | 1,0 |  |  |
| 6 | Pingekontrollirelee HRN-55/55N | tk | 1,0 |  |  |
| 7 | Suunav valgusti 20M alla täisv NEW20-D/3134 | tk | 46,0 |  |  |
| 8 | Adresseeritav turvavalgusti 1h/3h, valge NFW68/80140 | tk | 49,0 |  |  |
| 9 | Adresseeritava seadme kand IP20, valge YBN-R/3/WHT | tk | 95,0 |  |  |
| 10 | Rikkevoolukaitse 2P,25A,30mA,AC | tk | 1,0 |  |  |
| 11 | M.kaitselüliti GE 1P С16а 6kv | tk | 1,0 |  |  |
| 12 | Abitööd, muud tööd ja materjalid, lisakulu, transport |  |  |  |  |
| 13 | Täitedokumentatsioon | objekt | 1 |  |  |
|  | Maksumus kokku (km-ta) |  |  |  |  |
|  | Käibemaks (20%) |  |  |  |  |
|  | Kogumaksumus (km-ga) B: |  |  |  |  |
|  | L/a Marjake maksumus (km-ga) A+B: |  |  |  |  |
| 3. | L/a Ojake (nr 3) Tuleviku tn 7, Narva |  |  |  |  |
| A. | Tuletõkkeuste paigaldaine |  |  |  |  |
| 1 | Lammutamine ja lammutusjäätmete väljavedu prügilasse | objekt | 1 |  |  |
| 2 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-1 (900x2100) | tk | 1 |  |  |
| 3 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-2,SU-6 (900x2100) | tk | 2 |  |  |
| 4 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-3 (900x2100) | tk | 1 |  |  |
| 5 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-4 (900x2100) | tk | 1 |  |  |
| 6 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-5, SU-7 (1000x2100) | tk | 2 |  |  |
| 7 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-8(800x1700) | tk | 1 |  |  |
| 8 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-9(1000x2050) | tk | 1 |  |  |
| 9 | Tuletõkkeluuk metallist KL-1 EI30 (900x700) | tk | 1 |  |  |
| 10 | Viimistlustööd (seinte ümber ukseavade remont ja värvimine, põrandate parandus) | objekt | 1 |  |  |
| 11 | Muud tööd | objekt | 1 |  |  |
|  | Maksumus kokku (km-ta) |  |  |  |  |
|  | Käibemaks (20%) |  |  |  |  |
|  | Kogumaksumus (km-ga) A: |  |  |  |  |
| B | Evakuatsiooni- ja avariivalgustuse paigaldamine |  |  |  |  |
| 1 | Kaabel KLMA 2X0,8+0,8 | m | 775,0 |  |  |
| 2 | Kaabel NJM 2x1,5 | m | 25,0 |  |  |
| 3 | Kaabel NJM 3x2,5 | m | 60,0 |  |  |
| 4 | Adresseeritav turvavalgustuse keskus NEPTO-254/34202 | tk | 1,0 |  |  |
| 5 | Jhtpult NL-KL G/40105 | tk | 1,0 |  |  |
| 6 | Pingekontrollirelee HRN-55/55N | tk | 1,0 |  |  |
| 7 | Suunav valgusti 20M alla täisv NEW20-D/3134 | tk | 46,0 |  |  |
| 8 | Adresseeritav turvavalgusti 1h/3h, valge NFW68/80140 | tk | 43,0 |  |  |
| 9 | Adresseeritava seadme kand IP20, valge YBN-R/3/WHT | tk | 89,0 |  |  |
| 10 | Rikkevoolukaitse 2P,25A,30mA,AC | tk | 1,0 |  |  |
| 11 | M.kaitselüliti GE 1P С16а 6kv | tk | 1,0 |  |  |
| 12 | Abitööd, muud tööd ja materjalid, lisakulu, transport | objekt | 1 |  |  |
| 13 | Täitedokumentatsioon | objekt | 1 |  |  |
|  | Maksumus kokku (km-ta) |  |  |  |  |
|  | Käibemaks (20%) |  |  |  |  |
|  | Kogumaksumus (km-ga) B: |  |  |  |  |
|  | L/a Ojake kogumaksumus (km-ga) A+B: |  |  |  |  |
| 4. | L/a Tuluke (nr 7) Kangekaste 16a, Narva |  |  |  |  |
| A | Tuletõkkeuste paigaldaine |  |  |  |  |
| 1 | Lammutamine ja lammutusjäätmete väljavedu prügilasse | objekt | 1 |  |  |
| 2 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 VU-1 (950x2100) | tk | 1 |  |  |
| 3 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-1-17 (950x2100) | tk | 17 |  |  |
| 4 | Tuletõkkeluuk metallist KL-1 EI30 (900x620) | tk | 2 |  |  |
| 5 | Viimistlustööd (seinte ümber avade remont ja värvimine, põrandate parandus) | objekt | 1 |  |  |
| 6 | Muud tööd | objekt | 1 |  |  |
|  | Maksumus kokku (km-ta) |  |  |  |  |
|  | Käibemaks (20%) |  |  |  |  |
|  | Kogumaksumus (km-ga) A: |  |  |  |  |
| B | Evakuatsiooni- ja avariivalgustuse paigaldamine |  |  |  |  |
| 1 | Kaabel KLMA 4X0,8+0,8 | m | 1700 |  |  |
| 2 | Kaabel NJM 2x1,5 | m | 60 |  |  |
| 3 | Kaabel NJM 3x2,5 | m | 90 |  |  |
| 4 | Adresseeritav turvavalgustuse keskus NEPTO-254/34202 | tk | 1,0 |  |  |
| 5 | Jhtpult NL-KL G/40105 | tk | 1,0 |  |  |
| 6 | Pingekontrollirelee HRN-55/55N | tk | 1,0 |  |  |
| 7 | Suunav valgusti 20M alla täisv NEW20-D/3134 | tk | 84 |  |  |
| 8 | Adresseeritav turvavalgusti 1h/3h, valge NFW68/80140 | tk | 108 |  |  |
| 9 | Adresseeritava seadme kand IP20, valge YBN-R/3/WHT | tk | 192 |  |  |
| 10 | Rikkevoolukaitse 2P,25A,30mA,AC | tk | 1,0 |  |  |
| 11 | M.kaitselüliti GE 1P С16а 6kv | tk | 1,0 |  |  |
| 12 | Abitööd, muud tööd ja materjalid, lisakulu, transport | objekt | 1 |  |  |
| 13 | Täitedokumentatsioon | objekt | 1 |  |  |
|  | Maksumus kokku (km-ta) |  |  |  |  |
|  | Käibemaks (20%) |  |  |  |  |
|  | Kogumaksumus (km-ga) B: |  |  |  |  |
|  | L/a Tuluke kogumaksumus (km-ga) A+B: |  |  |  |  |
| 5. | L/a Karikakar (nr 8) Puškini 5a, Narva |  |  |  |  |
| A. | Tuletõkkeuste paigaldaine |  |  |  |  |
| 1 | Lammutamine ja lammutusjäätmete väljavedu prügilasse | objekt | 1 |  |  |
| 2 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-1,3,6 (900x2100) | tk | 3 |  |  |
| 3 | Kahepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-2 (1400*2300) klaasiga | tk | 1 |  |  |
| 4 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-4,5(950x2100) | tk | 2 |  |  |
| 5 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-7(950x2100) | tkl | 1 |  |  |
| 6 | Tuletõkkeluuk metallist KL-1 EI30 (800x700) | tk | 1 |  |  |
| 7 | Ehitus ja viimistlustööd (seinte ümber ukseavade remont ja värvimine, põrandate parandus, seinad plokist ehitamine) | tk | 1 |  |  |
| 8 | Muud tööd | objekt | 1 |  |  |
|  | Maksumus kokku (km-ta) |  |  |  |  |
|  | Käibemaks (20%) |  |  |  |  |
|  | Kogumaksumus (km-ga) A: |  |  |  |  |
| B | Evakuatsiooni- ja avariivalgustuse paigaldamine |  |  |  |  |
| 1 | Kaabel KLMA 2X0,8+0,8 | m | 600 |  |  |
| 2 | Kaabel NJM 2x1,5 | m | 25 |  |  |
| 3 | Kaabel NJM 3x2,5 | m | 60 |  |  |
| 4 | Adresseeritav turvavalgustuse keskus NEPTO-254/34202 | tk | 1,0 |  |  |
| 5 | Jhtpult NL-KL G/40105 | tk | 1,0 |  |  |
| 6 | Pingekontrollirelee HRN-55/55N | tk | 1,0 |  |  |
| 7 | Suunav valgusti 20M alla täisv NEW20-D/3134 | tk | 31 |  |  |
| 8 | Adresseeritav turvavalgusti 1h/3h, valge NFW68/80140 | tk | 37 |  |  |
| 9 | Adresseeritava seadme kand IP20, valge YBN-R/3/WHT | tk | 68 |  |  |
| 10 | Rikkevoolukaitse 2P,25A,30mA,AC | tk | 1,0 |  |  |
| 11 | M.kaitselüliti GE 1P С16а 6kv | tk | 1,0 |  |  |
| 12 | Abitööd, muud tööd ja materjalid, lisakulu, transport | objekt | 1 |  |  |
| 13 | Täitedokumentatsioon | objekt | 1 |  |  |
|  | Maksumus kokku (km-ta) |  |  |  |  |
|  | Käibemaks (20%) |  |  |  |  |
|  | Kogumaksumus (km-ga) B: |  |  |  |  |
|  | L/a Karikakar maksumus (km-ga) A+B: |  |  |  |  |
| 6 | Lasteaed Kakuke ( nr24), Hariduse tn 30, Narva |  |  |  |  |
| A. | Tuletõkkeuksed paigaldamine |  |  |  |  |
| 1 | Lammutamine ja lammutusjäätmete väljavedu prügilasse | objekt | 1 |  |  |
| 2 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 VU-1,2,3,4 (1100x2400) | tk | 4 |  |  |
| 3 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-1,SU-3 (900x2000) | tk | 2 |  |  |
| 4 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-2 (900x2000) | tk | 1 |  |  |
| 5 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-4, SU-6 (900x2100) | tk | 2 |  |  |
| 6 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-7,SU-8,SU-14,SU-15 (950x2100) | tk | 4 |  |  |
| 7 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-9,SU-10,SU-11,SU-13 (900x2100) | tk | 4 |  |  |
| 8 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-12 (700x2100) | tk | 1 |  |  |
| 9 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-16 (750x2100) | tk | 1 |  |  |
| 10 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-5,SU-17, (900x2100) | tk | 2 |  |  |
| 11 | Tuletõkkeluuk metallist KL-1 EI30 900*600 | kompl | 1 |  |  |
| 12 | Tuletõkkeluuk metallist KL-2 EI30 900*650 | kompl | 1 |  |  |
| 13 | Viimistlustööd (seinte ümber ukseavade remont ja värvimine, põrandate parandus) | objekt | 1 |  |  |
| 14 | Muud tööd | objekt | 1 |  |  |
|  | Maksumus kokku (km-ta) |  |  |  |  |
|  | Käibemaks (20%) |  |  |  |  |
|  | Kogumaksumus (km-ga) A: |  |  |  |  |
| B | Evakuatsiooni- ja avariivalgustuse paigaldamine |  |  |  |  |
| 1 | Kaabel KLMA 4X0,8+0,8 | m | 1600 |  |  |
| 2 | Kaabel NJM 2x1,5 | m | 40,0 |  |  |
| 3 | Kaabel NJM 3x2,5 | m | 90,0 |  |  |
| 4 | Adresseeritav turvavalgustuse keskus NEPTO-254/34202 | tk | 1,0 |  |  |
| 5 | Jhtpult NL-KL G/40105 | tk | 1,0 |  |  |
| 6 | Pingekontrollirelee HRN-55/55N | tk | 1,0 |  |  |
| 7 | Suunav valgusti 20M alla täisv NEW20-D/3134 | tk | 74,0 |  |  |
| 8 | Adresseeritav turvavalgusti 1h/3h, valge NFW68/80140 | tk | 102,0 |  |  |
| 9 | Adresseeritava seadme kand IP20, valge YBN-R/3/WHT | tk | 176,0 |  |  |
| 10 | Rikkevoolukaitse 2P,25A,30mA,AC | tk | 1,0 |  |  |
| 11 | M.kaitselüliti GE 1P С16а 6kv | tk | 1,0 |  |  |
| 12 | Abitööd, muud tööd ja materjalid, lisakulu, transport |  |  |  |  |
| 13 | Täitedokumentatsioon | objekt | 1 |  |  |
|  | Maksumus kokku (km-ta) |  |  |  |  |
|  | Käibemaks (20%) |  |  |  |  |
|  | Kogumaksumus (km-ga) II: |  |  |  |  |
|  | L/a Kakuke kogumaksumus (km-ga) A+B: |  |  |  |  |
| 7. | L/a Muinasjutt (nr 9) Puškini 1a, Narva |  |  |  |  |
| A. | Tuletõkkeuste paigaldaine |  |  |  |  |
| 1 | Lammutamine ja lammutusjäätmete väljavedu prügilasse | objekt | 1 |  |  |
| 2 | Kahepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-1 (1300x2100) klaasiga | tk | 1 |  |  |
| 3 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-2 (1000*1950) klaasiga | tk | 1 |  |  |
| 4 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-3,4,5(950x2100) | tk | 3 |  |  |
| 5 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-6(650x2100) | tk | 1 |  |  |
| 6 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-7(1000x2100) | tk | 1 |  |  |
| 7 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-8(750x2100) | tk | 1 |  |  |
| 8 | Tuletõkkeluuk metallist KL-1 EI30 (800x700) | tk | 1 |  |  |
| 9 | Ehitus ja viimistlustööd (seinte ümber ukseavade remont ja värvimine, põrandate parandus, seinad plokist ehitamine) | objekt | 1 |  |  |
| 10 | Muud tööd | objekt | 1 |  |  |
|  | Maksumus kokku (km-ta) |  |  |  |  |
|  | Käibemaks (20%) |  |  |  |  |
|  | Kogumaksumus (km-ga) A: |  |  |  |  |
| B. | Evakuatsiooni- ja avariivalgustuse paigaldamine |  |  |  |  |
| 1 | Kaabel KLMA 2X0,8+0,8 | m | 490 |  |  |
| 2 | Kaabel NJM 2x1,5 | m | 25 |  |  |
| 3 | Kaabel NJM 3x2,5 | m | 30 |  |  |
| 4 | Adresseeritav turvavalgustuse keskus NEPTO-254/34202 | tk | 1,0 |  |  |
| 5 | Jhtpult NL-KL G/40105 | tk | 1,0 |  |  |
| 6 | Pingekontrollirelee HRN-55/55N | tk | 1,0 |  |  |
| 7 | Suunav valgusti 20M alla täisv NEW20-D/3134 | tk | 41 |  |  |
| 8 | Adresseeritav turvavalgusti 1h/3h, valge NFW68/80140 | tk | 38 |  |  |
| 9 | Adresseeritava seadme kand IP20, valge YBN-R/3/WHT | tk | 79 |  |  |
| 10 | Rikkevoolukaitse 2P,25A,30mA,AC | tk | 1,0 |  |  |
| 11 | M.kaitselüliti GE 1P С16а 6kv | tk | 1,0 |  |  |
| 12 | Abitööd, muud tööd ja materjalid, lisakulu, transport | objekt | 1 |  |  |
| 13 | Täitedokumentatsioon | objekt | 1 |  |  |
|  | Maksumus kokku (km-ta) |  |  |  |  |
|  | Käibemaks (20%) |  |  |  |  |
|  | Kogumaksumus (km-ga) B: |  |  |  |  |
|  | L/a Muinajutt maksumus (km-ga) A+B: |  |  |  |  |
| 8. | L/a Potsataja (nr 10) Tallinna mnt 50, Narva |  |  |  |  |
| A. | Tuletõkkeuste paigaldaine |  |  |  |  |
| 1 | Lammutamine ja lammutusjäätmete väljavedu prügilasse | objekt | 1 |  |  |
| 2 | Kahepoolne tuletõkkeust metallist EI30 VU-1 (1200x2200) | tk | 1 |  |  |
| 3 | Kahepoolne tuletõkkeust metallist EI30 VU-2 (1300x2100) | tk | 1 |  |  |
| 4 | Kahepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-1 (1200x2200) | tk | 1 |  |  |
| 5 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-2,2.1,2.2, (950x2100) | tk | 5 |  |  |
| 6 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-3 (950x2100) | tk | 4 |  |  |
| 7 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-3.1,3.2, (950x2100) | tk | 2 |  |  |
| 8 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-4,4.1 (900x2100) | tk | 2 |  |  |
| 9 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-5,5.1 (900x2100) | tk | 2 |  |  |
| 10 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-6 (850x2100) | tk | 1 |  |  |
| 11 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-7 (900x1900) | tk | 1 |  |  |
| 12 | Tuletõkkeluuk metallist KL-1 EI30 (900x620) | tk | 1 |  |  |
| 13 | Viimistlustööd (seinte ümber ukseavade remont ja värvimine, põrandate parandus) | objekt | 1 |  |  |
| 14 | Muud tööd | objekt | 1 |  |  |
|  | Maksumus kokku (km-ta) |  |  |  |  |
|  | Käibemaks (20%) |  |  |  |  |
|  | Kogumaksumus (km-ga) A: |  |  |  |  |
| B. | Evakuatsiooni- ja avariivalgustuse paigaldamine |  |  |  |  |
| 1 | Kaabel KLMA 4X0,8+0,8 | m | 1750 |  |  |
| 2 | Kaabel NJM 2x1,5 | m | 60 |  |  |
| 3 | Kaabel NJM 3x2,5 | m | 90 |  |  |
| 4 | Adresseeritav turvavalgustuse keskus NEPTO-254/34202 | tk | 1,0 |  |  |
| 5 | Jhtpult NL-KL G/40105 | tk | 1,0 |  |  |
| 6 | Pingekontrollirelee HRN-55/55N | tk | 1,0 |  |  |
| 7 | Suunav valgusti 20M alla täisv NEW20-D/3134 | tk | 82 |  |  |
| 8 | Adresseeritav turvavalgusti 1h/3h, valge NFW68/80140 | tk | 110 |  |  |
| 9 | Adresseeritava seadme kand IP20, valge YBN-R/3/WHT | tk | 192 |  |  |
| 10 | Rikkevoolukaitse 2P,25A,30mA,AC | tk | 1,0 |  |  |
| 11 | M.kaitselüliti GE 1P С16а 6kv | tk | 1,0 |  |  |
| 12 | Täitedokumentatsioon | objekt | 1 |  |  |
| 13 | Abitööd, muud tööd ja materjalid, lisakulu, transport | objekt | 1 |  |  |
|  | Maksumus kokku (km-ta) |  |  |  |  |
|  | Käibemaks (20%) |  |  |  |  |
|  | Kogumaksumus (km-ga) B: |  |  |  |  |
|  | L/a Potsataja maksumus (km-ga) A+B: |  |  |  |  |
| 9. | L/a Vikerkaar (nr 36) Kangelaste 21, Narva |  |  |  |  |
| A. | Tuletõkkeuste paigaldaine |  |  |  |  |
| 1 | Lammutamine ja lammutusjäätmete väljavedu prügilasse | objekt | 1 |  |  |
| 2 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-1,3,4, 6,7,9,10,14,15,16,17 (950x2100) | tk | 11 |  |  |
| 3 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-2,5,8 (950x2100) | tk | 3 |  |  |
| 4 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-11 (900x2100) | tk | 1 |  |  |
| 5 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-12, 13(900x2100) | tk | 3 |  |  |
| 6 | Viimistlustööd (seinte ümber ukseavade remont ja värvimine, põrandate parandus) | objekt | 1 |  |  |
| 7 | Muud tööd | objekt | 1 |  |  |
|  | Maksumus kokku (km-ta) |  |  |  |  |
|  | Käibemaks (20%) |  |  |  |  |
|  | Kogumaksumus (km-ga) A: |  |  |  |  |
| B. | Evakuatsiooni- ja avariivalgustuse paigaldamine |  |  |  |  |
| 1 | Kaabel KLMA 2X0,8+0,8 | m | 770,0 |  |  |
| 2 | Kaabel NJM 2x1,5 | m | 25,0 |  |  |
| 3 | Kaabel NJM 3x2,5 | m | 50,0 |  |  |
| 4 | Adresseeritav tuvarvalgustuse keskus NEPTO-254/34202 | tk | 1,0 |  |  |
| 5 | Jhtpult NL-KL G/40105 | tk | 1,0 |  |  |
| 6 | Pingekontrollirelee HRN-55/55N | tk | 1,0 |  |  |
| 7 | Suunav valgusti 20M alla täisv NEW20-D/3134 | tk | 67 |  |  |
| 8 | Adresseeritav turvavalgusti 1h/3h, valge NFW68/80140 | tk | 60 |  |  |
| 9 | Adresseeritava seadme kand IP20, valge YBN-R/3/WHT | tk | 127 |  |  |
| 10 | Rikkevoolukaitse 2P,25A,30mA,AC | tk | 1,0 |  |  |
| 11 | M.kaitselüliti GE 1P С16а 6kv | tk | 1,0 |  |  |
| 12 | Täitedokumentatsioon | objekt | 1 |  |  |
| 13 | Abitööd, muud tööd ja materjalid, lisakulu, transport | objekt | 1 |  |  |
|  | Maksumus kokku (km-ta) |  |  |  |  |
|  | Käibemaks (20%) |  |  |  |  |
|  | Kogumaksumus (km-ga) B: |  |  |  |  |
|  | L/a Vikerkaar maksumus (km-ga) A+B: |  |  |  |  |
| 10. | L/a Põngerjas (nr 27) Geraasimovi 18a, Narva |  |  |  |  |
| A. | Tuletõkkeuste paigaldaine |  |  |  |  |
| 1 | Lammutamine ja lammutusjäätmete väljavedu prügilasse | objekt | 1 |  |  |
| 2 | Kahepoolne tuletõkkeust metallist EI30 VU-1 (1200x2200) | tk | 1 |  |  |
| 3 | Kahepoolne tuletõkkeust metallist EI30 VU-2 (1300x2100) | tk | 1 |  |  |
| 4 | Kahepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-1 (1200x2200) | tk | 1 |  |  |
| 5 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-2,2.1,2.2, (950x2100) | tk | 5 |  |  |
| 6 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-3 (950x2100) | tk | 4 |  |  |
| 7 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-3.1,3.2, (950x2100) | tk | 2 |  |  |
| 8 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-4,4.1 (900x2100) | tk | 2 |  |  |
| 9 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-5,5.1 (900x2100) | tk | 2 |  |  |
| 10 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-6 (850x2100) | tk | 1 |  |  |
| 11 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-7 (900x1900) | tk | 1 |  |  |
| 12 | Tuletõkkeluuk metallist KL-1 EI30 (900x620) | tk | 1 |  |  |
| 13 | Viimistlustööd (seinte ümber ukseavade remont ja värvimine, põrandate parandus) | objekt | 1 |  |  |
| 14 | Muud tööd | objekt | 1 |  |  |
|  | Maksumus kokku (km-ta) |  |  |  |  |
|  | Käibemaks (20%) |  |  |  |  |
|  | Kogumaksumus (km-ga) A: |  |  |  |  |
| B. | Evakuatsiooni- ja avariivalgustuse paigaldamine |  |  |  |  |
| 1 | Kaabel KLMA 4X0,8+0,8 | m | 1750 |  |  |
| 2 | Kaabel NJM 2x1,5 | m | 60 |  |  |
| 3 | Kaabel NJM 3x2,5 | m | 90 |  |  |
| 4 | Adresseeritav turvavalgustuse keskus NEPTO-254/34202 | tk | 1,0 |  |  |
| 5 | Jhtpult NL-KL G/40105 | tk | 1,0 |  |  |
| 6 | Pingekontrollirelee HRN-55/55N | tk | 1,0 |  |  |
| 7 | Suunav valgusti 20M alla täisv NEW20-D/3134 | tk | 82 |  |  |
| 8 | Adresseeritav turvavalgusti 1h/3h, valge NFW68/80140 | tk | 110 |  |  |
| 9 | Adresseeritava seadme kand IP20, valge YBN-R/3/WHT | tk | 192 |  |  |
| 10 | Rikkevoolukaitse 2P,25A,30mA,AC | tk | 1,0 |  |  |
| 11 | M.kaitselüliti GE 1P С16а 6kv | tk | 1,0 |  |  |
| 12 | Täitedokumentatsioon | objekt | 1 |  |  |
| 13 | Abitööd, muud tööd ja materjalid, lisakulu, transport | objekt | 1 |  |  |
|  | Maksumus kokku (km-ta) |  |  |  |  |
|  | Käibemaks (20%) |  |  |  |  |
|  | Kogumaksumus (km-ga) B: |  |  |  |  |
|  | L/a Põngerjas maksumus (km-ga) A+B: |  |  |  |  |
| 11. | L/a Väikevend (nr 16) Mõisa 1, Narva |  |  |  |  |
| A. | Tuletõkkeuste paigaldaine |  |  |  |  |
| 1 | Lammutamine ja lammutusjäätmete väljavedu prügilasse | objekt | 1 |  |  |
| 2 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-1,4 (900x2100) | tk | 2 |  |  |
| 3 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-2 (950x2100) | tk | 1 |  |  |
| 4 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-3 (950x2100) | tk | 1 |  |  |
| 5 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-5,6 (950x2100) | tk | 2 |  |  |
| 6 | Kahepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-7 (1300x2100) klaasiga | tk | 1 |  |  |
| 12 | Tuletõkkeluuk metallist KL-1 EI30 (900x700) | tk | 1 |  |  |
| 13 | Viimistlustööd (seinte ümber ukseavade remont ja värvimine, põrandate parandus) | objekt | 1 |  |  |
| 14 | Muud tööd | objekt | 1 |  |  |
|  | Maksumus kokku (km-ta) |  |  |  |  |
|  | Käibemaks (20%) |  |  |  |  |
|  | Kogumaksumus (km-ga) A: |  |  |  |  |
| B. | Evakuatsiooni- ja avariivalgustuse paigaldamine |  |  |  |  |
|  | Kaabel KLMA 2X0,8+0,8 | m | 550 |  |  |
| 1 | Kaabel KLMA 4X0,8+0,8 | m | 700 |  |  |
| 2 | Kaabel NJM 2x1,5 | m | 25 |  |  |
| 3 | Kaabel NJM 3x2,5 | m | 60 |  |  |
| 4 | Adresseeritav turvavalgustuse keskus NEPTO-254/34202 | tk | 1,0 |  |  |
| 5 | Jhtpult NL-KL G/40105 | tk | 1,0 |  |  |
| 6 | Pingekontrollirelee HRN-55/55N | tk | 1,0 |  |  |
| 7 | Suunav valgusti 20M alla täisv NEW20-D/3134 | tk | 47 |  |  |
| 8 | Adresseeritav turvavalgusti 1h/3h, valge NFW68/80140 | tk | 58 |  |  |
| 9 | Adresseeritava seadme kand IP20, valge YBN-R/3/WHT | tk | 105 |  |  |
| 10 | Rikkevoolukaitse 2P,25A,30mA,AC | tk | 1,0 |  |  |
| 11 | M.kaitselüliti GE 1P С16а 6kv | tk | 1,0 |  |  |
| 12 | Täitedokumentatsioon | objekt | 1 |  |  |
| 13 | Abitööd, muud tööd ja materjalid, lisakulu, transport | objekt | 1 |  |  |
|  | Maksumus kokku (km-ta) |  |  |  |  |
|  | Käibemaks (20%) |  |  |  |  |
|  | Kogumaksumus (km-ga) B: |  |  |  |  |
|  | L/a Väikevend maksumus (km-ga) A+B: |  |  |  |  |
| 12. | L/a Käoke (nr 38) Kangelaste 38, Narva |  |  |  |  |
| A. | Tuletõkkeuste paigaldaine |  |  |  |  |
| 1 | Lammutamine ja lammutusjäätmete väljavedu prügilasse | objekt | 1 |  |  |
| 2 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-6(1000x2100) | tk | 1 |  |  |
| 3 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-7,8,9 (900x2000) | tk | 3 |  |  |
| 4 | Viimistlustööd (seinte ümber ukseavade remont ja värvimine, põrandate parandus) | objekt | 1 |  |  |
| 5 | Muud tööd | objekt | 1 |  |  |
|  | Maksumus kokku (km-ta) |  |  |  |  |
|  | Käibemaks (20%) |  |  |  |  |
|  | Kogumaksumus (km-ga) A: |  |  |  |  |
| B. | Evakuatsiooni- ja avariivalgustuse paigaldamine |  |  |  |  |
| 1 | Kaabel KLMA 4X0,8+0,8 | m | 1600 |  |  |
| 2 | Kaabel NJM 2x1,5 | m | 40 |  |  |
| 3 | Kaabel NJM 3x2,5 | m | 8 |  |  |
| 4 | Adresseeritav turvavalgustuse keskus NEPTO-254/34202 | tk | 1,0 |  |  |
| 5 | Jhtpult NL-KL G/40105 | tk | 1,0 |  |  |
| 6 | Pingekontrollirelee HRN-55/55N | tk | 1,0 |  |  |
| 7 | Suunav valgusti 20M alla täisv NEW20-D/3134 | tk | 102 |  |  |
| 8 | Adresseeritav turvavalgusti 1h/3h, valge NFW68/80140 | tk | 109 |  |  |
| 9 | Adresseeritava seadme kand IP20, valge YBN-R/3/WHT | tk | 211 |  |  |
| 10 | Rikkevoolukaitse 2P,25A,30mA,AC | tk | 1,0 |  |  |
| 11 | M.kaitselüliti GE 1P С16а 6kv | tk | 1,0 |  |  |
| 12 | Karbik 30x16 OBO VVDK15015 | tk | 400 |  |  |
| 13 | Täitedokumentatsioon | objekt | 1 |  |  |
| 14 | Abitööd, muud tööd ja materjalid, lisakulu, transport | objekt | 1 |  |  |
|  | Maksumus kokku (km-ta) |  |  |  |  |
|  | Käibemaks (20%) |  |  |  |  |
|  | Kogumaksumus (km-ga) B: |  |  |  |  |
|  | L/a Väikevend maksumus (km-ga) A+B: |  |  |  |  |
| 13. | L/a Tareke (nr 30) Tiimani 16, Narva |  |  |  |  |
| A. | Evakuatsiooni- ja avariivalgustuse paigaldamine |  |  |  |  |
| 1 | Kaabel KLMA 4X0,8+0,8 | m | 1800 |  |  |
| 2 | Kaabel NJM 2x1,5 | m | 40 |  |  |
| 3 | Kaabel NJM 3x2,5 | m | 90 |  |  |
| 4 | Adresseeritav turvavalgustuse keskus NEPTO-254/34202 | tk | 1,0 |  |  |
| 5 | Jhtpult NL-KL G/40105 | tk | 1,0 |  |  |
| 6 | Pingekontrollirelee HRN-55/55N | tk | 1,0 |  |  |
| 7 | Suunav valgusti 20M alla täisv NEW20-D/3134 | tk | 81 |  |  |
| 8 | Adresseeritav turvavalgusti 1h/3h, valge NFW68/80140 | tk | 112 |  |  |
| 9 | Adresseeritava seadme kand IP20, valge YBN-R/3/WHT | tk | 193 |  |  |
| 10 | Rikkevoolukaitse 2P,25A,30mA,AC | tk | 1,0 |  |  |
| 11 | M.kaitselüliti GE 1P С16а 6kv | tk | 1,0 |  |  |
| 12 | Täitedokumentatsioon | objekt | 1 |  |  |
| 13 | Abitööd, muud tööd ja materjalid, lisakulu, transport | objekt | 1 |  |  |
|  | Maksumus kokku (km-ta) |  |  |  |  |
|  | Käibemaks (20%) |  |  |  |  |
|  | L/a Tareke maksumus (km-ga) A: |  |  |  |  |
| 14. | L/a Sipsik (nr 31) 26.juuli 13a, Narva |  |  |  |  |
| A. | Tuletõkkeuste paigaldaine |  |  |  |  |
| 1 | Lammutamine ja lammutusjäätmete väljavedu prügilasse | objekt | 1 |  |  |
| 2 | Kahepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-1,2,11,14 (1300x2100) klaasiga | tk | 4 |  |  |
| 3 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-3,8,13,16,23 (900x2100) | tk | 5 |  |  |
| 4 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-4,9,22 (950x2100) | tk | 3 |  |  |
| 5 | Kahepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-5,7,12,15 (1300x2100) klaasiga | tk | 4 |  |  |
| 5 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-6,19,25 (900x2100) | tk | 3 |  |  |
| 5 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-10,20 (1000x2100) | tk | 2 |  |  |
| 5 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-17,24 (950x2100) | tk | 2 |  |  |
| 5 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-21 (1000x2100) | tk | 1 |  |  |
| 13 | Viimistlustööd (seinte ümber ukseavade remont ja värvimine, põrandate parandus) | objekt | 1 |  |  |
| 14 | Muud tööd | objekt | 1 |  |  |
|  | Maksumus kokku (km-ta) |  |  |  |  |
|  | Käibemaks (20%) |  |  |  |  |
|  | Kogumaksumus (km-ga) A: |  |  |  |  |
| B. | Evakuatsiooni- ja avariivalgustuse paigaldamine |  |  |  |  |
| 1 | Kaabel KLMA 4X0,8+0,8 | m | 1900 |  |  |
| 2 | Kaabel NJM 2x1,5 | m | 40 |  |  |
| 3 | Kaabel NJM 3x2,5 | m | 90 |  |  |
| 4 | Adresseeritav turvavalgustuse keskus NEPTO-254/34202 | tk | 1,0 |  |  |
| 5 | Jhtpult NL-KL G/40105 | tk | 1,0 |  |  |
| 6 | Pingekontrollirelee HRN-55/55N | tk | 1,0 |  |  |
| 7 | Suunav valgusti 20M alla täisv NEW20-D/3134 | tk | 98 |  |  |
| 8 | Adresseeritav turvavalgusti 1h/3h, valge NFW68/80140 | tk | 112 |  |  |
| 9 | Adresseeritava seadme kand IP20, valge YBN-R/3/WHT | tk | 210 |  |  |
| 10 | Rikkevoolukaitse 2P,25A,30mA,AC | tk | 1,0 |  |  |
| 11 | M.kaitselüliti GE 1P С16а 6kv | tk | 1,0 |  |  |
| 12 | Täitedokumentatsioon | objekt | 1 |  |  |
| 13 | Abitööd, muud tööd ja materjalid, lisakulu, transport | objekt | 1 |  |  |
|  | Maksumus kokku (km-ta) |  |  |  |  |
|  | Käibemaks (20%) |  |  |  |  |
|  | Kogumaksumus (km-ga) B: |  |  |  |  |
|  | L/a Sipsik maksumus (km-ga) A+B: |  |  |  |  |
| 15. | L/a Sädemeke (nr 32) Pähklimäe 5, Narva |  |  |  |  |
| A. | Tuletõkkeuste paigaldaine |  |  |  |  |
| 1 | Lammutamine ja lammutusjäätmete väljavedu prügilasse | objekt | 1 |  |  |
| 2 | Kahepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-1 (1300x2100) klaasiga | tk | 1 |  |  |
| 3 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-2,6,10 (950x2100) | tk | 3 |  |  |
| 4 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-3,11 (900x2100) | tk | 2 |  |  |
| 5 | Kahepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-4,5,7(1300x2100) klaasiga | tk | 3 |  |  |
| 6 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-8 (950x2100) | tk | 1 |  |  |
| 7 | Kahepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-9,12,13,14 (1000x2100) | tk | 4 |  |  |
| 8 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-115,17,19,21(1000x2100) | tk | 4 |  |  |
| 9 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-16,18,20,22 (1000x2100) | tk | 4 |  |  |
| 10 | Viimistlustööd (seinte ümber ukseavade remont ja värvimine, põrandate parandus) | objekt | 1 |  |  |
| 11 | Muud tööd | objekt | 1 |  |  |
|  | Maksumus kokku (km-ta) |  |  |  |  |
|  | Käibemaks (20%) |  |  |  |  |
|  | Kogumaksumus (km-ga) A: |  |  |  |  |
| B. | Evakuatsiooni- ja avariivalgustuse paigaldamine |  |  |  |  |
| 1 | Kaabel KLMA 4X0,8+0,8 | m | 1950 |  |  |
| 2 | Kaabel NJM 2x1,5 | m | 40 |  |  |
| 3 | Kaabel NJM 3x2,5 | m | 90 |  |  |
| 4 | Adresseeritav turvavalgustuse keskus NEPTO-254/34202 | tk | 1,0 |  |  |
| 5 | Jhtpult NL-KL G/40105 | tk | 1,0 |  |  |
| 6 | Pingekontrollirelee HRN-55/55N | tk | 1,0 |  |  |
| 7 | Suunav valgusti 20M alla täisv NEW20-D/3134 | tk | 107 |  |  |
| 8 | Adresseeritav turvavalgusti 1h/3h, valge NFW68/80140 | tk | 121 |  |  |
| 9 | Adresseeritava seadme kand IP20, valge YBN-R/3/WHT | tk | 228 |  |  |
| 10 | Rikkevoolukaitse 2P,25A,30mA,AC | tk | 1,0 |  |  |
| 11 | M.kaitselüliti GE 1P С16а 6kv | tk | 1,0 |  |  |
| 12 | Täitedokumentatsioon | objekt | 1 |  |  |
| 13 | Abitööd, muud tööd ja materjalid, lisakulu, transport | objekt | 1 |  |  |
|  | Maksumus kokku (km-ta) |  |  |  |  |
|  | Käibemaks (20%) |  |  |  |  |
|  | Kogumaksumus (km-ga) B: |  |  |  |  |
|  | L/a Sädemeke maksumus (km-ga) A+B: |  |  |  |  |
| 16. | L/a Kirsike (nr 34) Tiimani 11, Narva |  |  |  |  |
| A. | Tuletõkkeuste paigaldaine |  |  |  |  |
| 1 | Lammutamine ja lammutusjäätmete väljavedu prügilasse | objekt | 1 |  |  |
| 2 | Kahepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-1,8 (1200x2100) klaasiga | tk | 2 |  |  |
| 3 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-2,5,7,9,13,14,15,16,17,18,20 (950x2100) | tk | 11 |  |  |
| 4 | Kahepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-3,4,10,11 (1300x2100) klaasiga | tk | 4 |  |  |
| 5 | Kahepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-6,12 (1350x2100) klaasiga | tk | 2 |  |  |
| 6 | Viimistlustööd (seinte ümber ukseavade remont ja värvimine, põrandate parandus) | objekt | 1 |  |  |
| 7 | Muud tööd | objekt | 1 |  |  |
|  | Maksumus kokku (km-ta) |  |  |  |  |
|  | Käibemaks (20%) |  |  |  |  |
|  | Kogumaksumus (km-ga) A: |  |  |  |  |
| B. | Evakuatsiooni- ja avariivalgustuse paigaldamine |  |  |  |  |
| 1 | Kaabel KLMA 4X0,8+0,8 | m | 1900 |  |  |
| 2 | Kaabel NJM 2x1,5 | m | 40 |  |  |
| 3 | Kaabel NJM 3x2,5 | m | 90 |  |  |
| 4 | Adresseeritav turvavalgustuse keskus NEPTO-254/34202 | tk | 1,0 |  |  |
| 5 | Jhtpult NL-KL G/40105 | tk | 1,0 |  |  |
| 6 | Pingekontrollirelee HRN-55/55N | tk | 1,0 |  |  |
| 7 | Suunav valgusti 20M alla täisv NEW20-D/3134 | tk | 103 |  |  |
| 8 | Adresseeritav turvavalgusti 1h/3h, valge NFW68/80140 | tk | 116 |  |  |
| 9 | Adresseeritava seadme kand IP20, valge YBN-R/3/WHT | tk | 219 |  |  |
| 10 | Rikkevoolukaitse 2P,25A,30mA,AC | tk | 1,0 |  |  |
| 11 | M.kaitselüliti GE 1P С16а 6kv | tk | 1,0 |  |  |
| 12 | Täitedokumentatsioon | objekt | 1 |  |  |
| 13 | Abitööd, muud tööd ja materjalid, lisakulu, transport | objekt | 1 |  |  |
|  | Maksumus kokku (km-ta) |  |  |  |  |
|  | Käibemaks (20%) |  |  |  |  |
|  | Kogumaksumus (km-ga) B: |  |  |  |  |
|  | L/a Kirsike maksumus (km-ga) A+B: |  |  |  |  |
| 17 | L/a Cipollino (nr 37) Daumani 11, Narva |  |  |  |  |
|  | Tuletõkkeuste paigaldaine |  |  |  |  |
| 1 | Lammutamine ja lammutusjäätmete väljavedu prügilasse | objekt | 1 |  |  |
| 2 | Kahepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-1,4,9 (1350x2450) klaasiga | tk | 3 |  |  |
| 3 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-2,(950x2050) | tk | 1 |  |  |
| 4 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-2,8 (900x2100) | tk | 2 |  |  |
| 5 | Kahepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-5 (1350x2050) klaasiga | tk | 1 |  |  |
| 6 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-6 (1000x2000) | tk | 1 |  |  |
| 7 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-7 (860x2100) | tk | 1 |  |  |
| 8 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-10 (950x2050) | tk | 1 |  |  |
| 9 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-15,16,17,18,19,20,21(1000x2100) | tk | 7 |  |  |
| 10 | Kahepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-11,12,13 (1350x2450) klaasiga | Tk | 3 |  |  |
| 11 | Viimistlustööd (seinte ümber ukseavade remont ja värvimine, põrandate parandus) | objekt | 1 |  |  |
| 12 | Muud tööd | objekt | 1 |  |  |
|  | Maksumus kokku (km-ta) |  |  |  |  |
|  | Käibemaks (20%) |  |  |  |  |
|  | Kogumaksumus (km-ga) A: |  |  |  |  |
|  | Evakuatsiooni- ja avariivalgustuse paigaldamine |  |  |  |  |
| 1 | Kaabel KLMA 4X0,8+0,8 | m | 1900 |  |  |
| 2 | Kaabel NJM 2x1,5 | m | 40 |  |  |
| 3 | Kaabel NJM 3x2,5 | m | 90 |  |  |
| 4 | Adresseeritav turvavalgustuse keskus NEPTO-254/34202 | tk | 1,0 |  |  |
| 5 | Jhtpult NL-KL G/40105 | tk | 1,0 |  |  |
| 6 | Pingekontrollirelee HRN-55/55N | tk | 1,0 |  |  |
| 7 | Suunav valgusti 20M alla täisv NEW20-D/3134 | tk | 89 |  |  |
| 8 | Adresseeritav turvavalgusti 1h/3h, valge NFW68/80140 | tk | 109 |  |  |
| 9 | Adresseeritava seadme kand IP20, valge YBN-R/3/WHT | tk | 198 |  |  |
| 10 | Rikkevoolukaitse 2P,25A,30mA,AC | tk | 1,0 |  |  |
| 11 | M.kaitselüliti GE 1P С16а 6kv | tk | 1,0 |  |  |
| 12 | Täitedokumentatsioon | objekt | 1 |  |  |
| 13 | Abitööd, muud tööd ja materjalid, lisakulu, transport | objekt | 1 |  |  |
|  | Maksumus kokku (km-ta) |  |  |  |  |
|  | Käibemaks (20%) |  |  |  |  |
|  | Kogumaksumus (km-ga) B: |  |  |  |  |
|  | L/a Cipollino maksumus (km-ga) A+B: |  |  |  |  |
| 18 | L/a Punamütsike (nr 18) Kreenholmi 8a, Narva |  |  |  |  |
|  | Tuletõkkeuste paigaldaine |  |  |  |  |
| 1 | Lammutamine ja lammutusjäätmete väljavedu prügilasse | objekt | 1 |  |  |
| 2 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-1,6,7,14,15,16,17,18,19,20,21 (950x2100) | tk | 11 |  |  |
| 3 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 VU-1,(1000x2100) | tk | 1 |  |  |
| 4 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-2 (900x2100) | tk | 1 |  |  |
| 5 | Kahepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-3,4,5,8,10 (1350x2050) klaasiga | tk | 1 |  |  |
| 6 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-6 (1000x2000) | tk | 1 |  |  |
| 7 |  | tk | 1 |  |  |
| 8 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-10 (950x2050) | tk | 1 |  |  |
| 9 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-15,16,17,18,19,20,21(1000x2100) | tk | 7 |  |  |
| 10 | Kahepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-11,12,13 (1350x2450) klaasiga | Tk | 3 |  |  |
| 11 | Viimistlustööd (seinte ümber ukseavade remont ja värvimine, põrandate parandus) | objekt | 1 |  |  |
| 12 | Muud tööd | objekt | 1 |  |  |
|  | Maksumus kokku (km-ta) |  |  |  |  |
|  | Käibemaks (20%) |  |  |  |  |
|  | Kogumaksumus (km-ga) A: |  |  |  |  |
| B. | Evakuatsiooni- ja avariivalgustuse paigaldamine | objekt | 1 |  |  |
| 1 | Täitedokumentatsioon | objekt | 1 |  |  |
| 2 | Abitööd, muud tööd ja materjalid, lisakulu, transport | objekt | 1 |  |  |
|  | Maksumus kokku (km-ta) |  |  |  |  |
|  | Käibemaks (20%) |  |  |  |  |
|  | Kogumaksumus (km-ga) B: |  |  |  |  |
|  | L/a Punamütsike maksumus (km-ga) A+B: |  |  |  |  |
| 19 | L/a Kaseke (nr 18) Energia tn 4a,4b Narva |  |  |  |  |
| A.1 | Tuletõkkeuste paigaldaine (Energia tn 4a) |  |  |  |  |
| 1 | Lammutamine ja lammutusjäätmete väljavedu prügilasse | objekt | 1 |  |  |
| 2 | Kahepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-1 (1300x2100) klaasiga | tk | 1 |  |  |
| 3 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-2 (950x2050) | tk | 1 |  |  |
| 4 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-3 (950x2100) | tk | 1 |  |  |
| 5 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-4 (700x2100) | tk | 1 |  |  |
| 6 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-5 (700x2100) | tk | 1 |  |  |
| 7 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-6 (700x2100) | tk | 1 |  |  |
| 8 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-7 (950x2100) | tk | 1 |  |  |
| 9 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-8 (700x1700) | tk | 1 |  |  |
| 10 | Tuletõkkeluuk metallist KL-1 EI30 KL-1 (800x650) | tk | 1 |  |  |
| 11 | Ehitus ja viimistlustööd (seinte ümber ukseavade remont ja värvimine, põrandate parandus, seinad plokist ehitamine) | objekt | 1 |  |  |
| 12 | Muud tööd | objekt | 1 |  |  |
|  | Maksumus kokku (km-ta) |  |  |  |  |
|  | Käibemaks (20%) |  |  |  |  |
|  | Kogumaksumus (km-ga) A.1: |  |  |  |  |
| A.2 | Tuletõkkeuste paigaldaine (Energia tn 4b) |  |  |  |  |
| 1 | Lammutamine ja lammutusjäätmete väljavedu prügilasse | objekt | 1 |  |  |
| 2 | Kahepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-1 (1300x2100) klaasiga | tk | 1 |  |  |
| 3 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-2 (900x2100) | tk | 1 |  |  |
| 4 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-3 (900x2100) | tk | 1 |  |  |
| 5 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-4 (600x2100) | tk | 1 |  |  |
| 6 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-5 (750x2100) | tk | 1 |  |  |
| 7 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-6 (700x1750) | tk | 1 |  |  |
| 8 | Ühepoolne tuletõkkeust metallist EI30 SU-7 (950x2100) | tk | 1 |  |  |
| 9 | Tuletõkkeluuk metallist KL-1 EI30 KL-1 (800x780) | tk | 1 |  |  |
| 10 | Ehitus ja viimistlustööd (seinte ümber ukseavade remont ja värvimine, põrandate parandus, seinad plokist ehitamine) | objekt | 1 |  |  |
| 11 | Muud tööd | objekt | 1 |  |  |
|  | Maksumus kokku (km-ta) |  |  |  |  |
|  | Käibemaks (20%) |  |  |  |  |
|  | Kogumaksumus (km-ga) A.2: |  |  |  |  |
|  | Kogumaksumus (km-ga) A.1+A.2: |  |  |  |  |
| B.1 | Evakuatsiooni- ja avariivalgustuse paigaldamine (Energia tn 4a) |  |  |  |  |
| 1 | Kaabel KLMA 2X0,8+0,8 | m | 530 |  |  |
| 2 | Kaabel NJM 2x1,5 | m | 25 |  |  |
| 3 | Kaabel NJM 3x2,5 | m | 40 |  |  |
| 4 | Adresseeritav turvavalgustuse keskus NEPTO-254/34202 | tk | 1,0 |  |  |
| 5 | Jhtpult NL-KL G/40105 | tk | 1,0 |  |  |
| 6 | Pingekontrollirelee HRN-55/55N | tk | 1,0 |  |  |
| 7 | Suunav valgusti 20M alla täisv NEW20-D/3134 | tk | 39 |  |  |
| 8 | Adresseeritav turvavalgusti 1h/3h, valge NFW68/80140 | tk | 39 |  |  |
| 9 | Adresseeritava seadme kand IP20, valge YBN-R/3/WHT | tk | 78 |  |  |
| 10 | Rikkevoolukaitse 2P,25A,30mA,AC | tk | 1,0 |  |  |
| 11 | M.kaitselüliti GE 1P С16а 6kv | tk | 1,0 |  |  |
| 12 | Täitedokumentatsioon | objekt | 1 |  |  |
| 13 | Abitööd, muud tööd ja materjalid, lisakulu, transport | objekt | 1 |  |  |
|  | Maksumus kokku (km-ta) |  |  |  |  |
|  | Käibemaks (20%) |  |  |  |  |
|  | Kogumaksumus (km-ga) B.1: |  |  |  |  |
| B.2 | Evakuatsiooni- ja avariivalgustuse paigaldamine (Energia tn 4b) |  |  |  |  |
| 1 | Kaabel KLMA 2X0,8+0,8 | m | 530 |  |  |
| 2 | Kaabel NJM 2x1,5 | m | 25 |  |  |
| 3 | Kaabel NJM 3x2,5 | m | 40 |  |  |
| 4 | Adresseeritav turvavalgustuse keskus NEPTO-254/34202 | tk | 1,0 |  |  |
| 5 | Jhtpult NL-KL G/40105 | tk | 1,0 |  |  |
| 6 | Pingekontrollirelee HRN-55/55N | tk | 1,0 |  |  |
| 7 | Suunav valgusti 20M alla täisv NEW20-D/3134 | tk | 39 |  |  |
| 8 | Adresseeritav turvavalgusti 1h/3h, valge NFW68/80140 | tk | 39 |  |  |
| 9 | Adresseeritava seadme kand IP20, valge YBN-R/3/WHT | tk | 78 |  |  |
| 10 | Rikkevoolukaitse 2P,25A,30mA,AC | tk | 1,0 |  |  |
| 11 | M.kaitselüliti GE 1P С16а 6kv | tk | 1,0 |  |  |
| 12 | Täitedokumentatsioon | objekt | 1 |  |  |
| 13 | Abitööd, muud tööd ja materjalid, lisakulu, transport | objekt | 1 |  |  |
|  | Maksumus kokku (km-ta) |  |  |  |  |
|  | Käibemaks (20%) |  |  |  |  |
|  | Kogumaksumus (km-ga) B.2: |  |  |  |  |
|  | Kogumaksumus (km-ga)B.1+B.2: |  |  |  |  |
|  | L/a Kaseke maksumus (km-ga)A+ B: |  |  |  |  |
|  | Kokku: 1-19 (km-ta) |  |  |  |  |
|  | Reserv 5% |  |  |  |  |
|  | Kokku: 1-19 reserviga |  |  |  |  |
|  | KOKKU: 1-19 (km-ga ) |  |  |  |  |

Märkused:

- Pakkumise hind sisaldab ka nende tööde tegemise kulud, mis ei ole otseselt kirjeldatud pakkumuse kutse dokumentides ega näidatud detailses hinnapakkumuses, kuid mille tegemine on vajalik Tellija eesmärgi saavutamiseks. Kõik sellised tööd oleme nõus teostama ilma pakkumuse hinda muutmata.

Kuupäev: ________________

Pakkuja esindaja nimi: ________________

Esindaja allkiri: ________________

Märkus: Pakkumuse maksumus on lõplik, sisaldades tasu ka nende toimingute eest, mida ei ole hanketingimustes otseselt kirjeldatud, kuid mille tegemine on tavapäraselt vajalik hanke-lepingu eesmärgi saavutamiseks. Kõik sellised toimingud oleme nõus teostama pakkumuse maksumuse esildises märgitud hinnaga.

# Lisa 1. Vorm X. Kinnitus HD väljastamise kohta

Hankija nimi: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja  Linnaplaneerimise Amet

Riigihanke nimetus: Lasteasutuste tuletõkkeuste ning evakuatsiooni – ja

avariivalgustuse paigaldamine

Riigihanke viitenumber:	___________

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

Käesolevaga kinnitame, et oleme kätte saanud kõik hankedokumendid ning nende lisad täies mahus.

Kuupäev: ______________________

Huvitatud isiku nimi ja registrikood: ________________________________________________

Huvitatud isiku aadress, e-posti aadress, telefoni ja faksi number: ________________________________________________________________________

Huvitatud isiku esindaja nimi: _____________________

# Lisa 1. Vorm XI. Kinnitus pakkumuse esitamise kohta

Hankija nimi: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja  Linnaplaneerimise Amet

Riigihanke nimetus: Lasteasutuste tuletõkkeuste ning evakuatsiooni – ja

avariivalgustuse paigaldamine

Riigihanke viitenumber:	___________

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

Käesolevaga hankija kinnitab, et on kätte saanud _________________________________ (pakkuja nimi, registrikood) poolt esitatud pakkumuse.

Kuupäev: ______________________ (täidab Hankija)

Kellaaeg: _______________________(täidab Hankija)

Hankija esindaja nimi ja allkiri: ________________________________

# Lisa 2. Tehniline kirjeldus

I.       TULETÕKKEUSTE  PAIGALDAMINE

- Üldine teave

  - Tuletõkkeuste paigaldamine toimub Ida-Eesti Päästekeskuse ettekirjutuste täitmiseks. Viidatud dokumentidega on võimalik tutvuda Narva Linnavalitsuse dokumendiregistris:

https://dokregister.narva.ee/index.php?page=mailedit&mailid=12691&lng=ee

  - Hankelepingu eesmärgiks on kõrvaldada Ida-Eesti Päästekeskuse tuleohutusbüroo ette-kirjutustes märgitud puudused, hankelepingu järgsed munitsipaalobjektid tuleohutus-nõuetega vastavusse. Paigaldustööd tuleb enne Tellijale vastuvõtmiseks esitamist esitada  Ida-Eesti Päästekeskuse tuleohutusbüroo.

  - Paigaldustööd peavad olema teostatud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele normidele ja standarditele, kooskõlas tuletõkkuste paigaldustööde projektidega

  - Pakkumus tuleb koostada ranges vastavuses käesolevate hankedokumentide ja tuletõkkeuste paigaldustööde projektidega. Töövõtja esitab tema poolt paigaldatavate tuletõkkeuste (ja ukselukkude) kohta detailse nimekirja. Nimekiri peab sisaldama andmeid tuletõkkeuste (ja ukselukkude) tootja(te) kohta ning sellele lisatakse tuletõkkeuste (ja ukselukkude) vastavussertifikaadid.

2. Tehniline teave

2.1.  Tootja peab kooskõlastama lammutustööde teostamise aja lasteasutuse juhatajaga.

2.2.   Enne uste valmistamist täpsustada avade mõõtmed.

2.3.   Tootja peab valima seinade vastavalt iga ruumi olemasoleva värvi. Värvide toonid paik-

nemine kooskõlastatakse enne siseviimistlustöid Tellijaga.

2.4.   Ehitustöödel juhindutakse Tarindi RYL2000, Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004.a.

määrus 315 Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded” nõuetest.

2.5    Ehitistesse paigaldatavad tuletõkke avatäited peavad olema katsetatud vastavalt standar-

dile EVS-EN 1634-1 ning klassifitseeritud vastavalt standardi EVS-EN 13501-2

nõuetele, ning vastavalt normidele EPN 10.6 ET-10109-0263 „Ehitiste tuleohutus osa 6.

Tuletõkkeuksed”.

2.6.   Katsetemperatuuride puhul peavad olema täidetud standardi EVS-EN 13501-2 kohased

klassi E30 nõuded Tuletõkke avatäited peavad olema tähistatud.

Tootja poolt paigaldatud tähistusel peavad olema näidatud: 
               - tulepüsivusklass;
               - kasutusjuhendi tähis (või sertifikaadi number);
               - valmistaja nimi;
               - valmistusaasta.

2.7.    Kõik tehnilises kirjelduses (mahtude tabel, seletuskirjad, joonised ja muud projekti osad)

olevad tehnilise spetsifikatsiooni kirjeldused (näiteks toodete brand’i nimed, toote

tähised, tootjafirmade nimed jne) sisaldavad klauslit “või samaväärne”. Kõik

samaväärsed tooted/süsteemid peavad vastama vähemalt spetsifitseeritud nõuetele

ülalpidamis-kulude, kvaliteedi jne osas.

Töövõtja peab tutvuma objektiga kohapeal ja tegema vajaliku ehitustööde mahtu

mõõtmise Töövõtjal on  õigus saada  selgitusi  või  täpsustusi hankedokumentide  sisu  kohta.

3.     Paigaldustöödele (ehituslik osa) esitatavad nõuded:

  - Tuletõkkeuste paigaldamisel peab järgima OÜ Narva Ehitusprojekti põhiprojektiga (töö nr 325-2013)ja  head ehitustava ning ei või tekitada ohtu inimese elule, tervisele, varale või keskkonnale.

  - Tööde tegemisel juhinduma kehtivatest EV õigusaktidest, normidest ja nõuetest.

  - Kõik kehtivate normatiivaktidega ettenähtud katsed teostab Töövõtja ning kannab nendega seotud kulud.

II.    EVAKUATSIOONI- JA AVARIIVALGUSTUSE  PAIGALDAMINE

1.     Üldine teave

1.1. Evakuatsiooni – ja avariivalgustuse paigaldamine toimub Ida-Eesti Päästekeskuse

Ettekirjutuste alusel.

1.2. Hankelepingu eesmärgiks on kõrvaldada Ida-Eesti Päästekeskuse tuleohutusbüroo ette

kirjutustes märgitud puudused, viies hankelepingu järgsed munitsipaalobjektid tuleohutus-

nõuetega vastavusse. Paigaldustööd tuleb enne Tellijale vastuvõtmiseks esitamist esitada

Ida-Eesti Päästekeskuse tuleohutusbüroo.

1.3. Paigaldustööd peavad olema teostatud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele normidele ja

standarditele, kooskõlas valgustus paigaldustööde UÜ Hoffnung põhiprojektidele (töö nr

EL-03/06.2013).

2.    Tehniline teave

2.1  Tööde tegemisel juhinduma kehtivatest Eesti Vabariigi õigusaktidest, normidest ja nõuetest.

2.2  Süsteemi keskseade ja valgustid vastavalt  EN54 ja  EN50172 nõuetele.

2.3  Kõik kehtivate normatiivaktidega ettenähtud katsed teostab töövõtja ning nendega seotud kulud

kannab töövõtja.

2.4  Kõik kaablid tuleb paigaldada seinale PVC kaablikarpides.

2.5  Töövõtja peab esitada Elektrikontrollikeskuse tunnistus.

2.6  Peale tööde teostamist Töövõtja peab varustada lasteasutuse esindaja hooldusjuhenditega,

tehniliste ja täitedokumentatsiooniga ning korraldama süsteemide ekspluateerimiseks vajaliku

koolituse.

2.7  Turvavalgustuse täitedokumentatsioon tuleb koostada vastavalt standardile EVS-EN

50172:2005.

# Lisa 3. Hankelepingu projekt

EHITUSTÖÖDE TÖÖVÕTULEPING NR. ………

Narvas, ____.____.2014

  - LEPINGU POOLED

Käesoleva lepingu (edaspidi "Leping") pooled on:

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, registrikood 75029820, (Peetri plats 5, 20308  Narva) , (edaspidi "Tellija", "Pool" või koos Töövõtjaga "Pooled"), keda esindab Natalja Šibalova, direktori kohusetäitja põhimääruse alusel, ühelt poolt,

ja

………….., registrikood ………….., (….aadress…)  (edaspidi "Töövõtja", "Pool" või koos Tellijaga "Pooled"), keda esindab põhikirja alusel ………………………………teiselt poolt.

- LEPINGU OBJEKT

Lepingu objektiks on Lasteasutuste tuletõrjeuste ning evakuatsiooni – ja  avariivalgustuse paigaldamine (edaspidi “Ehitis”)

ehitustööd (edaspidi “Ehitustööd”) vastavalt Lepingu dokumentidele ja kooskõlas riigihanke viitenumber ……., Töövõtja poolse pakkumusega ning selle üleandmine Tellijale vastavalt Lepingu tingimustele.

  - Ehitustööde hulka kuuluvad Ehitustööde alustamiseks, teostamiseks, lõpetamiseks, üleandmiseks ja sihipäraseks kasutamiseks vajalike lubade hankimine, samuti kõik Ehitise käikuandmiseks, tulevaseks ekspluateerimiseks vajalikud mõõdistus-, häälestus-, katsetus- ja seadistustööd, millised on otseselt seotud Lepinguga määratud tööga ja mille eest Tellija täiendavalt tasuma ei pea.

  - Lisaks kuulub Ehitustööde hulka ka nende ülesannete täitmine ja nende tööde tegemine või teenuste osutamine, mis ei ole Lepingu dokumentides otseselt toodud, kuid mille tegemine on tavapäraselt vajalik Lepingu eesmärgi saavutamiseks.

  - Töövõtja teostab Lepingu raames järgmised Ehitustööd: ehitise ettevalmistus-, lammutus- ja ehitustööd ja vajalike tööjooniste koostamise vastavalt koostatud ning kooskõlastatud projektidele ja nende osadele. Töö maht on määratletud Lepinguga, riigihanke hankedokumentidega, riigihankes esitatud pakkumusega ja Ehitustööde teostamise kalendergraafikuga.

  - Ehitustööd, mis on põhjustatud Tellijapoolsetest muudatustest lähteandmetes, mis on fikseeritud Pooltevahelise kirjaliku aktiga ning mis põhjustavad Ehitustööde mahu suurenemist, loetakse lisatöödeks.

- ÜLDSÄTTED

  - Käesolevas Lepingus kasutatavad mõisted.

    - Ehituse töövõtulepingute üldtingimused (edaspidi ETÜ 2005) 3. jagu Mõisted.

  - Poolte õiguste ja kohustuste aluseks on Leping oma lisadega, Ehitusseadus, Eesti Vabariigis kehtivad ehitamise normatiivid (sh HD-e tehnilises kirjelduses toodud standardid), Ehituse töövõtulepingute üldtingimused (ETÜ 2005), Ehituse alltöövõtulepingute üldtingimused (EATÜ 2005), Ehitustööde Üldised Kvaliteedinõuded (RYL), muud kehtivad õigusaktid, hea ehitustava. Normatiivide erinevustel järgida rangemaid normatiive.

  - Lepingu raames termin "Leping" hõlmab endas kõiki Lepingu p.3.2. loetletud dokumente, kui konkreetsest sättest ei tulene teisiti. Kui Lepingu dokumendid on oma sisult vastuolulised, siis dokumentide pädevusjärjekord on järgmine:

- Leping,

- Riigihanke hankedokumendid, hankemenetluse käigus pakkujatele antud kirjalikud lisaselgitused, täpsustused ja täiendused (Lisa 1) ja Töövõtja esitatud hankemenetluse pakkumus.

- Tööde kalendrigrafik.

4.	TÖÖVÕTJA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED

  - Töövõtja kohustub:

    - Teostama Lepingu p.2.1. loetletud Ehitustööd vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja korrale. Lepingu p.2.1. loetletud Tööde osalisel või täielikul tellimisel alltöövõtjate käest jääb Tellija ees täies ulatuses vastutavaks Töövõtja.

    - Ehitustööde teostamise käigus kinni pidama kõigist koostöös Tellijaga kokku lepitud tähtaegadest ja tagama Lepinguga kehtestatud Ehitustööde kvaliteedi.

    - Tellijale kirjalikult viivitamatult teatama Lepingu hinna või Lepingu Tähtaegade ületamise põhjendatud vajadustest. Kui Tellija ei kooskõlasta kirjalikult Lepingu Hinna või Tähtaegade muutmist, puudub Töövõtjal õigus nõuda Tellijalt Lepingu Hinda ületavate kulutuste hüvitamist ja lisaaega Ehitustööde teostamiseks tagantjärele.

    - Töövõtja tagab Ehitustööde teostamisel ja korraldamisel vajaliku kvalifikatsiooniga tööjõu kasutamise, samuti esitab Tellijale andmed Ehitustööde vahetute teostajate ja nende kvalifikatsiooni kohta Tellija esimesel nõudmisel. Tagama, et tema ja temaga töö-, töövõtu- või alltöövõtusuhetes olevad isikud järgivad Ehitustöödel töötervishoiu- ja tööohutuse, keskkonnakaitse, liiklusohutuse ning tuleohutuse nõudeid ning Ehitisel kehtivaid turvaprotseduure, sise-eeskirju ja juurdepääsupiiranguid. Nimetatud kohustuste rikkumise eest kannab vastutust Töövõtja.

    - Viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe (2) tööpäeva jooksul alates hetkest, kui Töövõtja sai või pidi teada saama takistavatest asjaoludest kirjalikult informeerima Tellijat selliste asjaolude ilmnemisest, millised võivad takistada Ehitustööde kohest alustamist, teostamist või lõpetamist, sealhulgas Tellijalt saadud informatsiooni, lähteandmete, dokumentide vms. vigadest või puudulikkusest. Samuti ohust, et Tellijalt saadud juhendite vms. järgimine mõjutab Ehitustööde kvaliteeti või tähtaegset valmimist või tekitab täiendavaid kulutusi.

    - Jälgima Ehitustööde teostamisel kehtivaid normatiive, samuti Tellija soove, mis pole vastuolus eelpoolmainitud normatiividega.

    - Peale Tellijalt teate saamist kõrvaldama omal kulul kahe kalendripäeva jooksul Töövõtja tegevusest või tegevusetusest tulenevad puudused, mis on avastatud Ehitustööde käigus. Defektid, mis ilmnevad 24 kuu jooksul pärast Ehitise vastuvõtmist ja mille tekkimise eest vastutab Töövõtja, kõrvaldatakse Töövõtja kulul kokku lepitavaks tähtajaks.

    - Mitte peatama Ehitustööde teostamist ega muutma tähtaegu seoses võimalike vaidlustega Ehitustööde kvaliteedi, mahu, teostuse või muudatuste üle.

    - Andma Tellijale üle Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.12.2002.a. määrustega nr. 71 ja 75 kinnitatud ehitamise dokumenteerimise nõuetele vastava dokumentatsiooni (tööde vastuvõtuaktid, kaetud tööde aktid, ehitusmaterjalid ja konstruktsioonide vastavustunnistused, teostusjoonised, kasutus- ja hooldusjuhendid, mõõdistusprojekti jms.) 3.-es eksemplaris paberkandjal. Teostusjoonised edastatakse Tellijale vormistatuna paberkandjal.

    - Vastutama Tellija poolt temale Lepingu alusel kirjalikult üle antud vara säilimise eest.

    - Töövõtja vastutab objekti säilimise ja korrashoiu eest kuni Ehitustööde üleandmiseni.

    - Tasuma ehitusaegsed elektri-, vee-, kanalisatsiooni- ja küttekulud vastavalt mõõdikute näitudele esitatud arve alusel

Lasteasutuse kollektiivpuhkuse ajal , vajadusel paigaldama  vajalikud mõõdikud.

    - Kandma materjalide, seadmete ja töövahendite juhusliku varguse, hävimise ning riknemise riisikot.

    - Teostama Tellijapoolsete ettepanekute alusel Ehitustöödes muudatusi alljärgnevatel tingimustel:

- Tellijapoolsete Ehitustööde teostamist käsitlevate muudatusettepanekutega nõustumisel sõlmitakse selle kohta Pooltevaheline kirjalik kokkulepe, milles määratletakse täiendavalt teostamist vajavate tööde maht ja hind, teostamise tähtaeg, tasumine ja muud tingimused. Töövõtjal on õigus ületada Ehitustööde üldmaksumust või vastavaid tähtaegu ainult juhul, kui on vormistatud eelpoolnimetatud kokkulepe.

- Tellijapoolsete muudatusettepanekutega nõustumisest või mittenõustumisest teatab Töövõtja Tellijale viie (5) tööpäeva jooksul alates vastava muudatusettepaneku saamisest Tellijalt. Mittenõustumist peab põhjendama.

    - Järgima Ehitusplatsil tööohutuse, töötervishoiu, tuleohutuse- ja muid vastavaid eeskirju ning vastutama nende täitmise eest. Töövõtja vastutab Ehitusplatsil toimuva tegevuse eest.

    - Tagama seoses Ehitustööde teostamisega Töövõtja valdusesse antud ruumide korrashoiu ja koristama lõplikult Ehitusplatsi ja Ehitise Ehitustööde üleandmise-vastuvõtmise päevaks.

    - Vastutama Tellijale ja kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest ning kohustub eelnimetatud kahju hüvitama.

    - Tasuma Tellijale oma tegevuse tagajärjel Töö mittetähtaegse üleandmisega tekitatud kahju kogu selle kahju ulatuses.

    - Tagama ja koordineerima Tellija poolt valitud alltöövõtjate tõrgeteta töö ehitusobjektil ilma täiendavat hüvitist nõudmata.

4.2.	Töövõtjal on õigus.

    - Lepingu dokumentidest kõrvale kalduda määras, mis ei muuda Ehitise põhimõttelisi ja funktsionaalseid lahendusi ja ei vähenda detailide, seadmete, kogu Ehitise või selle üksikute osade vastupidavust, pikaajalisust, kvaliteeti (nn. mitteolulised kõrvalekaldumised), mis Töövõtja parima arusaamise kohaselt võiksid kaasa aidata Ehitise optimaalsemale valmimisele või Ehitise kvaliteedi tagamisele ning mis ei nõua kooskõlastatud projekti muutmist, fikseerides need kõrvalekalded Ehitusplatsi päevikus ja tööjoonistes, millest üks eksemplar antakse üle Tellijale, kõrvalekaldumised kooskõlastatakse kirjalikult Tellijaga ning ei ole vastuolus riigihanke pakkumisdokumentatsiooniga ning mille tulemusel ei muutu Ehitustööde hind ja tähtaeg.

    - Saada Tellijalt Ehitustööde teostamise eest tasu vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja korrale.

- TELLIJA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED

  - Tellija kohustub:

    - Viie (5) tööpäeva jooksul peale Ehitustööde või Ehitustööde osa üleandmist esitama kirjalikud pretensioonid või kirjutama alla teostatud tööde vastuvõtuaktile.

    - Edastama Töövõtjale igasugust informatsiooni, mis Tellija parima äranägemise kohaselt võib aidata kaasa Ehitustööde kiiremale ja optimaalsemale teostamisele.

    - Viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kolme (3) tööpäeva jooksul alates vastavate asjaolude ilmnemisest informeerima Töövõtjat selliste asjaolude ilmnemisest, mis võivad takistada Ehitustööde lepingukohast teostamist.

    - Tasuma Töövõtjale Ehitustööde teostamise eest vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja korrale.

    - Viie (5) tööpäeva jooksul vastama (vajadusel kooskõlastama või motiveeritult keelduma) kirjalikult Töövõtja poolt esitatud teadetele, ettepanekutele, kirjadele jm. dokumentidele.

    - Lubama Töövõtjale tööde teostamiseks ehitusaegse vee ja elektri kasutamise võimaluse pärast Töövõtja poolt vastavate kommunikatsioonide rajamist (nende puudumisel).

  - Tellijal on õigus:

    - Nõuda Töövõtjalt Lepingus sätestatud tähtaegadest, kvaliteedinõuetest ja maksumusest kinni pidamist arvestades Lepingus sätestatud erandeid.

    - Teostada kontrolli ja tehnilist järelevalvet Ehitustööde teostamise mahu ja kvaliteedi vastavuse kohta kehtestatud nõuetele. Tal on kahtluste olemasolul õigus igal ajal kontrollida Ehitustööde käiku ja kvaliteeti.

6.	KINDLUSTUS

  - Töövõtja kohustub seitsme (7) päeva jooksul alates Lepingu sõlmimisest esitama kindlustusfirmaga sõlmitud Ehituse Koguriskikindlustuse (CAR), Ehitustööde vastutuskindlustuse Lepingu p.8.1. nimetatud Lepingu Hinnale vastavale summale.

  - Töövõtja poolt sõlmitud vastutuskindlustus kindlustuskattega 63000 kuuskümmend kolm tuhat) eurot peab katma ka Ehitustööde teostamise käigus tekkiva võimaliku kahju kolmandatele isikutele. Kindlustuslepingus peab Tellija olema soodustatud isik ja kindlustusleping peab kehtima kuni Ehitustööde üleandmiseni Tellijale.

- TÖÖDE TEOSTAMISE TÄHTAJAD

  - Ehitustööde teostamise tähtaeg on 6 kuud alates lepingu allkirjastamisest Osapoolte poolt.

  - Lepingu Tähtajad ja vaheetappide tähtajad fikseeritakse Lepingu Lisas 3.

  - Töövõtja korraldab Ehitustööde teostamise vastavalt Ehitustööde teostamise kalendergraafikule nii, et Ehitustööd antakse üle Tellijale hiljemalt …………….2014. Ehitustööd loetakse lõpetatuks ja Ehitis üleantuks peale tööde üleandmis-vastuvõtu akti allkirjastamist Poolte poolt.

  - Ehitustööde lõpetamise tähtajaks loetakse Tellija poolt Ehitustööde lõpliku vastuvõtmise kuupäeva. Ehitustööde vastuvõtmiseks peab olema esitatud valminud Ehitise ülevaatuse akt. Ehitise ülevaatuse akt, milles on sätestatud parandamisele või kõrvaldamisele kuuluvad puudused Ehitustöödes, ei ole Ehitustööde lõpliku vastuvõtmise aluseks.

  - Tööde detailne ajagraafik koostatakse ja kooskõlastatakse Poolte ja lasteasutuste juhatate vahel hiljemalt ühe (1) kalendrinädala jooksul alates Lepingu jõustumisest. Nimetatud graafik vormistatakse Lepingu lisana.

- LEPINGU HIND JA TASUMINE

  - Vastavalt Töövõtja hinnapakkumusele tasub Tellija Ehitustööde eest Töövõtjale ……….euro (edaspidi Lepingu hind), mis sisaldab kehtivat 20% käibemaksu. Lepingu hind ei sõltu mistahes Töövõtja poolt tehtavate kulutuste suurenemisest Ehitustööde teostamise perioodil ja on seega lõplik.

  - Lepingu hind ei kuulu üldjuhul korrigeerimisele. Hinda võib korrigeerida kahepoolse kirjaliku kokkuleppe alusel ainult Tellija poolt tööde ärajätmisel, samuti Töövõtja poolt Ehitustöödega seotud tasumisele kuuluvate riiklike maksude muutmisel. Lepingu Hind võib muutuda Lepingu p.4.1.17. sätestatud alusel ja muudel Lepinguga ettenähtud juhtudel või poolte kirjalikul kokkuleppel.

  - Töö eest tasumine toimub vastavalt akteeritud töödele alljärgnevas korras ja tingimustel.

    - Töövõtja poolt Ehitustööde teostamise graafiku alusel teostatud ning Tellija poolt aktsepteeritud tööde eest tasumine toimub teostatud tööde aktide alusel, mis koostatakse üks kord kuus kuu lõpuks tehtud tööde seisuga.

    - Maksed Töövõtjale tasutakse vastavalt Tellija poolt aktsepteeritud ja teostatud Ehitustööde akti alusel koostatud arvele, üks kord kuus 15 päeva jooksul arve kättesaamisest arvates. Töövõtja esitab Tellijale hiljemalt 30. kuupäevaks aktid tehtud faktiliste töömahtude ja maksumuste kohta

  - Tellija poolt tasutava viimase makse suurus on 10% Lepingu hinnast. Tellija tasub viieteistkümne kalendripäeva jooksul alates Ehitustööde vastuvõtmisest ning kogu Ehitise kohta nõuetekohase Ehitise ülevaatuse akti, kusjuures Töövõtjal tekib arve esitamise õigus pärast Tellijapoolset Ehitustööde viimase etapi üleandmise-vastuvõtmise akti (edaspidi Vastuvõtuakti) ja garantiiaegse tagatise aktsepteerimist.

  - Vastavalt ehitustööde teostamise kalendergraafikule teostatud tööde üleandmise-vastuvõtmise aktide esitamine Töövõtja poolt Tellija esindajale toimub järgneva korra kohaselt:

    - Tellija esindaja märgib koheselt saadud aktide tagaküljele aktide saamise kuupäeva ja oma allkirja, mida Pooled ei käsitle tööde vastuvõtmist kinnitava allkirjana. Tellija esindaja kirjutab teostatud tööde aktid alla hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul arvates akti Tellija esindajale üleandmisest. Pretensioonide olemasolul või puuduste avastamisel informeerib Tellija Töövõtjat nendest hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul, arvates akti Tellija esindajale üleandmisest. Juhul kui Tellija vaidlustab osaliselt akteeritud ehitustööde mahtu ja kvaliteeti, kinnitab Tellija koos pretensiooni esitamisega akti selle osa, mille kohta Tellija esindajal ei ole pretensioone.

    - Juhul, kui Tellija pole viie (5) tööpäeva jooksul, arvates teostatud tööde akti Tellija esindajale üleandmisest, keeldunud kirjalikult Ehitustöid vastu võtmast, loetakse akt aktsepteerituks ja Tellija on kohustatud teostatud tööde eest tasuma. Vaidlusaluste küsimuste lahendamiseks on Pooltel õigus kaasata eksperte, juhul kui Pooltevahelised läbirääkimised ei anna tulemusi.

  - Ehitustöö vaheetapi üleandmise- vastuvõtmise akt vormistatakse pakkumusjärgsete tööosade kaupa, fikseerides tööosade teostatuse protsentuaalselt nii aruandeperioodil kui ka kokku.

  - Lepingu punktis 6 sätestatud Töövõtja kohustuste ja Ehitustööde kulud kuuluvad Lepingu hinna sisse. Nende tööde tegemine ei ole Töövõtjale aluseks Lepingu hinna suurendamise taotlemiseks.

- VASTUTAVAD ISIKUD

  - Tellijat esindab Lepingust tulenevates tehnilistes küsimustes:

Marina Tihhomirova, tel. 35 99162, e-post: marina.tihhomirova@narva.ee

9.2.     Töövõtjat esindab Lepingust tulenevates õigustes ja kohustustes:

…………………….., mob ………., e-post ………………………..

- VÄÄRAMATU JÕUD

  - Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui Pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

  - Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud Vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest koheselt kirjalikult teatama teisele Poolele.

  - Kui Vääramatu jõu asjaolud kestavad üle 90 päeva, loetakse, et Leping on lõppenud täitmise võimatusega. Sellisel juhul ei ole kummalgi Poolel õigus nõuda teiselt Poolelt Lepingu mittetäitmise või mittekohase täitmisega tekitatud kahju hüvitamist.

- GARANTIID JA TAGATISED

  - Töövõtja esitab Tellijale järgmised krediidiasutuste garantiid:

    - Ehitusperioodiaegsete kohustuste täitmise tagatis on 10% Lepingu hinnast, millest  täidetakse Tellija nõuded Töövõtja poolsete, Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmise või mittevastava täitmise korral. Töövõtja kohustub Tellijale üle andma  ehitusperioodi tagatisena pangagarantii (Eesti Vabariigis registreeritud ja eelnevalt Tellija poolt aktsepteeritud pangalt või kindlustusseltsilt) seitsme (7) päeva jooksul alates Lepingu sõlmimisest ja ehitusperioodi tagatis peab kehtima kuni Ehitustööde Vastuvõtuakti allkirjastamiseni Tellija poolt.

    - Lepingu garantiiperioodiaegsete kohustuste täitmise on Töövõtja tagatis 2% Lepingu hinnast, millest täidetakse Tellija nõuded Töövõtja poolsete, Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmise või mittevastava täitmise korral. Töövõtja kohustub Tellijale üle andma garantiiperioodi tagatisena pangagarantii (Eesti Vabariigis registreeritud ja eelnevalt Tellija poolt aktsepteeritud pangalt) hiljemalt Ehitustööde Vastuvõtuakti allkirjastamise päevaks. Garantiiperioodiaegse garantiikirja esitamine Tellijale on eelduseks Tellijapoolse viimase makse tegemiseks. Garantiiperioodiaegne tagatis peab kehtima alates Ehitustööde Vastuvõtuakti allkirjastamisest Tellija poolt kuni Lepingust tuleneva Ehitustööde garantiiperioodi lõpuni.

    - Tellijale tagatisena üleantavad pangagarantiid peavad olema vormistatud lisatingimusteta garantiikirjadena. Ehitusperioodiaegne pangagarantii ja Lepingu garantiiperioodiaegne pangagarantii peab rakenduma esimesel nõudmisel.

  - Töövõtja annab  Lepingu alusel teostatud Ehitustöödele  kahekümne nelja (24) kuulise Töövõtja garantii. Töövõtja vastutab Ehitustööde eest garantiiperioodi jooksul.

  - Garantiiajaperioodil tuvastatud puuduste kõrvaldamisele asub Töövõtja omal kulul hiljemalt viie (5) tööpäeva jooksul peale kirjaliku teate saamist Tellijalt, kui Poolte vahel pole kokku lepitud teisiti. Töövõtja on kohustatud kõrvaldama Ehitustööde defektid, puudused ja tegematajätmised jms (edaspidi vaegtööd), millised ilmnevad garantiiperioodil ja mille kohta Töövõtja ei tõenda, et need ei ole tekkinud tema süül. Kui Tellija ise kooskõlastatult Töövõtjaga likvideerib Vaegtööd jms., hüvitab Töövõtja Tellijale nimetatud tööde teostamisega seonduvad kulud vastavalt Tellija poolt esitatud arvetele.

  - Tellijal ei ole õigus kõrvaldada puudusi, vaegtöid, praaktöid jms., välja arvatud juhul, kui Tellija on sellise töö vajadusest Töövõtjale teatanud ja viimane ei ole esitanud vaegtööde likvideerimise graafikut viie (5) tööpäeva jooksul või vastavalt p. 12.3. asunud puudusi kõrvaldama. Sellisel juhul on Tellijal õigus kõrvaldada vaegtööd ise või anda vaegtööde kõrvaldamine  kolmandatele isikutele Töövõtja kulul kasutades garantiiaegset tagatist juhul kui Töövõtja ei nõustu ise vaegtööde kõrvaldamise eest tasuma.

  - Garantiiperioodi möödumine ei vabasta Töövõtjat garantiikohustuste täitmisest, kui Tellija on Töövõtjat kirjalikult informeerinud Vaegtöödest enne garantiiperioodi lõppu.

  - Kandekonstruktsioonid, mida on vaja garantiiajal remontida rohkem kui üks kord, hakkab garantiiaeg pärast teist defektide kõrvaldamist kehtima uuesti arvates defektide kõrvaldamise aktile Poolte poolt allkirjastamise päevast arvates.

  - Töövõtjale jääb pärast garantiiperioodi lõppu vastutus nende defektide, tegematajätmiste või mittevastavuste eest, mida Tellija käsitleb hooletusena või lõpetamata tööna ja mis tulenevad Ehitustööde osalisest või täielikust tegematajätmisest, materjalide ja /või seadmete tootja paigaldusjuhiste rikkumisest  või muude tehnoloogiliste juhiste, normide, eeskirjade jne. mittetäitmisest ning mille varjatud iseloom ei võimaldanud Tellijal või omaniku järelvalvel tuvastada mittevastavusi Ehitus- ega Garantiiperioodi jooksul. Selline Töövõtja vastutus kestab 5 (viis) aastat peale garantiiperioodi lõppu.

- POOLTE VASTUTUS

  - Pooled kannavad vastutust oma Lepingujärgsete kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmisega teisele Poolele tekitatud kahju eest.

  - Tasumisest põhjendamatu keeldumise või tasumisega viivitamise korral on Töövõtjal õigus nõuda Tellijalt viivist 0,05% tasumata arve summast iga tasumise tähtajast üle läinud kalendripäeva eest.

  - Lepingu Tähtaja ületamise eest on Tellijal lisaks tekitatud kahju hüvitamisele õigus nõuda Töövõtjalt leppetrahvi 0,05% Lepingu hinnast iga Ehitustööde teostamise kalendergraafikus toodud tähtajaga viivitatud päeva eest, kuid mitte rohkem kui 10% Lepingu hinnast. Tellijal on õigus leppetrahv kinni pidada Töövõtjale tasumata arvetest.

- TÖÖDE ÜLEANDMINE JA VASTUVÕTMINE

  - Töövõtja on kohustatud Ehitustööd, mis kattuvad järgnevate tööde või konstruktsioonidega (nn kaetud tööd), esitama ülevaatamiseks Tellijale ning selle kohta koostatakse kaetud tööde akt. Ülevaatuseks Tellija või Tellija esindaja kohale kutsumiseks on Töövõtja kohustatud teatama kirjalikult, vähemalt viis (5) tööpäeva ette.

  - Ehitise ülevaatuskomisjoni kokkukutsumise korraldamine ja ehitise üleandmise-vastuvõtuakti vormistamine vastavalt Ehitusseadusele on Töövõtja ülesanne. Töövõtja teatab Tellijale varakult Ehitise ülevaatuskomisjoni kokkukutsumise täpse aja.

  - Ehitise üleandmine Töövõtjalt Tellijale toimub pärast Ehitustööde üleandmis-vastuvõtu akti vormistamist. Ehitustööde üleandmise valmiduse saavutamisel teavitab Töövõtja sellest Tellijat ning Tellija kutsub kokku Tellijapoolse ülevaatuskomisjoni ja Pooled alustavad Ehitustööde ülevaatusega. Vaegtööde ilmnemisel fikseeritakse need ülevaatuskomisjoni aktis koos vastavate likvideerimise tähtaegadega, mis on Töövõtjale kohustuslikud.

  - Ehitustööde teostamisel kannab juhusliku hävimise või kahjustamise riisikot Töövõtja. Töövõtjal ei ole õigust nõuda tasu teostatud Ehitustööde eest, mis on hävinud või kahjustunud enne Ehitustööde vastuvõtmist Tellija poolt. Teostatud Ehitustööde etapiviisilise vastuvõtmise aktid ei ole Tellija poolt Ehitustööde vastuvõtmise aluseks juhusliku hävimise või kahjustamise riisiko ülemineku mõttes. Ehitustöö juhusliku hävimise või kahjustamise riisiko läheb Tellijale üle pärast valminud Ehitustööde lõpliku vastuvõtmist Tellija poolt Ehitustööde üleandmise-vastuvõtmise akti allakirjutamisel ja Ehitisele kasutamisloa andmise kuupäevast arvates.

- LEPINGU MUUTMINE, ÜLESÜTLEMINE JA LÕPPEMINE

  - Lepingu tingimusi võib muuta üksnes Poolte kirjaliku kokkuleppe alusel, välja arvatud juhul kui muudatus tuleneb Eesti Vabariigi õigusaktidest. Muudatust soovib Pool teeb kirjaliku ettepaneku, millele teine Pool annab oma seisukoha kirjalikult mitte hiljem kui seitsme (7) päeva jooksul arvates ettepaneku saamisest. Kui Teine Pool ei anna Lepingu muudatusteks oma nõusolekut, siis muudatus ei jõustu. Muudatusettepaneku tegija peab koos muudatuse põhjenduse ja selgitusega ära näitama ka nende mõju Lepingu hinnale ja tähtajale. Lepingu Pooltel ei ole õigust taotleda Lepingu muutmist, mis on põhjustatud Poole enda kohustuste mittetäitmisest või mittenõuetekohasest täitmisest.

  - Leping kehtib Poolte poolt oma kohustuste nõuetekohase täitmiseni. Poolte kirjalikul kokkuleppel ja kokkulepitud tingimustel võib Lepingu lõpetada enne selle täitmist igal ajal.

  - Tellijal on õigus Leping enne selle täitmist üles öelda, kui Töövõtja ei täida oma Lepingust tulenevaid kohustusi, tegutseb vastuolus kehtivate õigusaktidega, lõpetab tegevuse juriidilise isikuna ilma  üldõigusjärglaseta, ei asu Lepingut õigeaegselt täitma või teeb Ehitustöid niivõrd aeglaselt, et selle lõpetamine ettenähtud tähtajaks muutub ilmselt võimatuks.

  - Töövõtjal on õigus Leping üles öelda, kui Tellija: oluliselt rikub Lepingu tingimusi, tegutseb

vastuolus kehtivate õigusaktidega või lõpetab tegevuse juriidilise isikuna ilma

üldõigusjärglaseta.

- TEHNILINE JÄRELEVALVE JA KONTROLL. OBJEKTI NÕUPIDAMISED

  - Pooled teostavad tehnilist järelevalvet ja kontrolli omavahel kooskõlastatult Eesti Vabariigi õigusaktides ettenähtud korras kas otse või läbi selleks volitatud kolmandate isikute.

  - Pooltel on õigus kaasata tehnilise järelevalve ja kontrolli teostamiseks sõltumatuid oma ala spetsialiste, sõlmides selleks vastavad lepingud asjakohaste isikutega.

  - Poolte korraliste nõupidamiste toimumise sagedus, aeg ja koht täpsustatakse esimesel nõupidamisel, mis toimub mitte hiljem kui üks (1) nädal peale Lepingu allkirjastamist.

  - Erakorralised nõupidamised toimuvad ühe Poole nõudmisel mitte hiljem kui kolme (3) kalendripäeva jooksul alates sellekohase kirjaliku teate esitamisest teisele Poolele.

- VAIDLUSKÜSIMUSTE LAHENDAMINE. KOHTUALLUVUS

  - Pooled kohustuvad rakendama kõiki kohaseid meetmeid, et lahendada kõik Lepingust tulenevad vaidlusküsimused läbirääkimiste teel.

  - Lahkhelide korral peab Töövõtja tõendama tema poolt teostatu vastavust Lepingu mõttele, heale tavale, kokkulepetele, normidele, eeskirjadele, määrustele. Hea tava all mõistavad Pooled planeerimis- ja ehitustöövõtjate ning nimetatud tööde tellijate poolt aktsepteeritavat ning praktiseeritavat üldtunnustatud praktikat.

  - Kokkuleppele mittejõudmisel lahendatakse kõik Lepingust tulenevad vaidlused Viru Maakohtus.

- ÕIGUSTE JA KOHUSTUSTE LOOVUTAMINE. TEATED

  - Pooltel on õigus loovutada Lepingust tulenevaid ja sellega seotud õigusi ja kohustusi kolmandatele isikutele ainult teise Poole eelneval kirjalikul nõusolekul.

  - Kõik Pooltevahelised teated seoses Lepingu täitmisega esitatakse teisele Poolele kirjalikult Lepingus näidatud aadressil või muul aadressil, mida üks Pool on teisele Poolele teatavaks teinud.

  - Kirjalikuks teateks loetakse: tähitud kiri, Poole esindajale isiklikult allkirja vastu üleantud kiri, samuti faks, kui saaja on saatjale faksi kättesaamist kas faksi teel või muul viisil kirjalikult kinnitanud.

  - Kõik Pooltevahelised teated jõustuvad nende kättesaamisel.

- LÕPPSÄTTED

  - Leping ega selle üksikud tingimused (v.a. käesolev punkt) ei kuulu avalikustamisele kolmandatele isikutele ilma teise Poole nõusolekuta, v.a. juhul, kui see on õigusaktide kohaselt Lepingu poolele kohustuslik.

  - Lepingus toodud mõisted ja pealkirjad on mõeldud sätete sisu edasiandmiseks. Vastuolu korral mõiste ja sisu vahel lähtutakse sisust.

  - Leping on koostatud kahes (2) võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kummalegi Poolele jääb üks eksemplar.

  - Lepinguga reguleerimata küsimustes juhinduvad Pooled Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest.

  - Leping jõustub allakirjutamise päevast ja lõpeb Lepingust või seadusest tulenevas korras.

- LEPINGU DOKUMENDID

  - Lisa 1. Riigihanke hankedokumendid, hankemenetluse käigus pakkujatele antud kirjalikud lisaselgitused, täpsustused ja täiendused.

  - Lisa 2. Töövõtja hinnapakkumus.

  - Lisa 3. Ehitustööde teostamise kalendergraafik.

20.      OSAPOOLTE  ALLKIRJAD

_____________________	                              ____________________

Natalja  Šibalova