eelnõu

NARVA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Narva						                                  2007.a nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

( Narva linna sissesõidu projekteerimine ideekavandi “Teukka” alusel )

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõikele 2, Ehitusseaduse  § 19 lõikele 3.

Linnavolikogu otsustab:

Määrata projekteerimistingimused Narva linna sissesõidu ehitusprojekti koostamiseks ideekavandi “Teukka” alusel järgnevalt:

| ## 1. ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Tellija | Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet Peetri plats 3, 20308 Narva |
| 1.2 Asukoht, algandmed | Narva linn, Tallinna mnt, Peterburi mnt, Jõesuu tn. Maakasutuse sihtotstarve: liiklusmaa |
| 1.3 Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates otsuse jõustumisest. |  |
| 1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 26.02.07.a avaldus nr.327/1-11, Arkadi Nikolajev- Kommunaalmajandusosakonna juhataja direktori ülesannetes 1.4.2 Ehitusseadus, Teeseadus, Narva linna ehitusmäärus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid. |  |
| ## 2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK |  |

  - Projekti koostamise eesmärgiks on teelõikude rekonstrueerimine, tehnovõrkude asukoha määramine ning nendega varustamise lahendamine.

  - Projekti koostamise eesmärgiks on sissesõitude rajatiste püstitamine.

  - Projekti koostamise eesmärgiks on sissesõitude ümbruse haljastamine ja tee lähipiirkonna heakorrastamine.

## ÜLDNÕUDED

  - Projekt koostada konkursi võidutöö ”Teukka” alusel.

  - Projekt koostada vastavalt Teede- ja Sideministri 28.09.1999.a. määrusele nr 54 “Teeprojekti suhtes esitatavad nõuded”.

  - Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- - Teede- ja sideministri 28. septembri 1999. a määrusega nr 55 vastu võetud „Tee projekteerimise normid ja nõuded”;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 16.aprilli 2003.a määrusega nr 69 vastu võetud „Liikluskorralduse nõuded teetöödel”.

- - Teede- ja Sideministri 15. detsembri 1999. a määrusega nr 71  vastu võetud „Teetähistussüsteem ja selle rakendamise kord”;

- - Maanteeameti peadirektori 30. detsembri 2004. a käskkirjaga nr.215 kinnitatud „Nõuded riigimaanteede teekatete märgistustöödele”;

- - Maanteeameti peadirektori 02. augusti 2004. a käskkirjaga nr.132 kinnitatud „Teehoiutööde tehniliste töökirjelduste ja tüüpjooniste täiendamise ja muutmise korra kinnitamine”;

- - Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.11.2006.a. määrus nr.48 „Narva linna ehitusmäärus”;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“jne.

  - Projekti koostamisel arvestada Peterburi mnt. Narva jõe silla ja silla Eestipoolse pealesõitude rekonstrueerimise ehitusprojektiga.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lõige 4 punkt 1, Teeseadus § 251).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega ettenähtud juhtudel.

  - Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

  - Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

  - Lisada tabel teabega piirnevate maaüksuste omanike kohta.

  - Projekt vormistada 5 eksemplaris  (köite formaat A3). Esitada joonised mõõtkavas vastavalt teeprojekti suhtes esitatavatele nõuetele. Tagada selgus ja jooniste hea loetavus.

  - Esitada teeprojekti sõltumatu ekspertiis ( Teeseadus §19 punkt 6).

  - Esitada töödekorraldamise projekt ( Narva linna ehitusmäärus § 23 ).

  - Esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ametile eskiisprojekt heakskiidu saamiseks.

- Eskiisprojektis:

    - täpsustada rekonstrueeritavate teelõikude asukohad koostöös Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusametiga, Maanteeametiga ja Piirivalveametiga;

    - välja selgitada teepindade küttevõimalused, elektrivarustuse ja sadevete ärajuhtimise võimalused, erinevate infotabloode kasutamise variantide analüüs, pinnase uuringu vajalikkus;

    - välja arvutada ja näidata katendikihtide konstruktsioonid;

    - välja töötada teelõikude ja harude eraldi ehitusetapid, ehituseaegsed liikluskorralduse skeemid ning sissesõidu teenindamise juhend.

## 4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED TEELÕIKUDE REKONSTRUEERIMISEKS.

  - Rekonstrueerimisele kuulub 3 teelõiku: Tallinna maanteel, Peterburi maanteel,  Jõesuu tänaval.

  - Iga teelõigu pikkus: ≈ 80,0 m.

  - Sõidetava osa laius: 10,0 m

  - Tee pinnal näha ette vuugid, mis ahenevad linnast välja sõites ja vastupidi ning tekitavad autorataste all sisenemisel suureneva ja väljumisel kahaneva heliefekti.

  - Sissesõidu teepind peab olema igast küljest hästi valgustatud. Näha ette betoonsillutises süvistatavad valgustid, millega saab pimedal ajal luua erinevaid meeleolusid ja lainetuse efekti muutes nende intensiivsust ja värvi.

  - Sissesõidu teepind peab olema aastaringselt kuiv. Näha ette teepinna küte.

  - Sissesõidu teepind peab olema heledast impregneeritud veekindlast betoonist. Betoonpind on monteeritavatest sektsioonidest, millesse süvistatakse kõik vajalikud vuugid, avad ja pesad. Sõidutee aluspõhi on kohapeal valatud monoliitsest betoonist kuhu paigaldatakse kaablid, küte jms. ning mille külge kinnitutakse monteeritavad detailid.

  - Katendi kogupaksus määrata tugevusarvutustega.

  - Rajatiste vertikaalsete osade kõrgus: kuni 9,0m.

  - Tagada rajatiste üldstabiilsus, kestvus, vastupidavus, ilmastiku ja vandalismikindlus.

  - Rajatiste betoonpind peab olema heledast valkjast vetthülgavast betoonist. Betoonile anda huvitavaid mustreid ning toone.

  - Rajatise üles kaarduvate osade vertikaalsel pinnal näha ette terviskiri, Narva linna vapp, tiitlid ning digitaalne tabloo informatsiooni edastamiseks.

  - Ehitusprojekti mahus esitada järgmised analüüsid ning lahendused:

- – rekonstrueeritavate teelõikude plaanid, pikiprofiilid, ettevalmistustööd, takistavate tehnovõrkude ja -rajatiste ümberehitamise vajadus jne;

- – vertikaallahendus (vete äravool teekattelt);

- – muldkeha (mulde ja süvendi konstruktsiooni põhilahendused erinevates tingimustes jne);

- – katend (katendi tugevusarvutus);

- – liikluskorraldus (liiklusmärgid, teemärgistus jne);

- – jalgrattaliiklusega teeosa;
– valgustus;

- – kasutatavad ehitusmaterjalid ja pinnased;

      - drenaaži rajamine;

- – kõlbmatu ehitusprahi utiliseerimine;

      - heakorrastus ja haljastuse lahendus.

  - Keskkonnakaitsemeetmed: lahendada projekti koosseisus.

  - Projekti põhijoonised:

- - asukoha skeem,

- - asendiplaan,

- - 3-D joonised,

- - vertikaalplaneerimine,

- - pikiprofiil koos pealekantud ehitusgeoloogiliste andmetega,

- - tüüpristprofiilid,

- - ehituseaegne liikluskorralduse skeem,

- - rajatiste plaanid, vaated, monteeritavate detailide sõlmed jne

5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

  - Nõutada tehnovõrkude valdajatelt tehnilised tingimused ja projekt kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

  - Esitada projekti koosseisus insener-tehniline projektlahendus elektrivarustusele, valgustusele, sadevete ärajuhtimisele ja teepinna küttele.

  - Esitada digitaalse tabloo haldusprojekt.

  - Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

6. KOOSKÕLASTUSED

- 6.1    Maanteeamet.

- 6.2    Piirivalveamet.

- 6.3    Tolli ja Maksuamet.

- 6.4    Maa-omanikud.

- 6.5    Ida-Virumaa Keskkonnateenistus.

- 6.6    Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

- 6.7    Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet.

- 6.8    Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

7. RAKENDUSSÄTTED

7.1    Otsus jõustub seadusega sätestatud korras.

7.2    Otsuse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates otsuse  teatavakstegemisest.

Mihhail Stalnuhhin

Esimees