eelnõu

NARVA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Narva						                                  2007.a nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

( Elektrijaama tee 59 platsi ehitamine vanametalli lõikamise tarbeks )

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 22 lõikele 2, Ehitusseaduse  § 19 lõikele 3.

Linnavolikogu otsustab:

Määrata projekteerimistingimused Elektrijaama tee 59 platsi ehitusprojekti koostamiseks vanametalli lõikamise tarbeks järgnevalt:

| ## 1. ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Tellija | AS Narva Elektrijaamad, reg.kood 10579981 Auvere küla, Vaivara vald, 40101 Ida-Virumaa Postiaadress: Elektrijaama tee 59, 21004 Narva |
| - Asukoht, algandmed | Narva linn, Elektrijaama tee 59 Projekteeritava platsi pindala: ≈ 3600,0 m2 Maakasutuse sihtotstarve: tootmishoonete maa |
| 1.3 Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates otsuse jõustumisest. |  |
| 1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 21.03.07.a avaldus nr.484/1-11, Ilmar Petersen – juhatuse liige 1.4.2 Ehitusseadus, Narva linna ehitusmäärus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid |  |

## 2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

  - Projekti koostamise eesmärgiks on platsi ehitamine vanametalli lõikamise tarbeks.

## ÜLDNÕUDED

  - Projekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

  - Projekt koostada kooskõlas Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.11.2006.a. määrusega nr.48 „Narva linna ehitusmäärus”.

  - Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lõige 4 punkt 1).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil seadusega ettenähtud juhtudel.

  - Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

  - Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

## 4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Platsi materjal: raudbetoon.

  - Arvutusega määrata platsi kogupaksus, dimensioneerida vajaliku armatuurvarraste ristlõigete pindala, läbimõõt ja vahekaugus.

  - Keskkonnakaitsemeetmed: lahendada projekti koosseisus.

  - Välisvalgustus: lahendada projekti koosseisus.

  - Piirde kõrgus: kuni 2,0 m. Esitada piirde ehitisalune pind ja pikkus.

  - Piirde tüüp: aiapaneelid, lehtvõrkpiire, tsinkvõrkmoodulitest piire, metallvarbaed jne.

  - Piirde ja piirdepostide materjal: kasutada ajas kestvaid, korrosioonile vastupidavaid materjale.

  - Piirdepostide vundamendiosa: betoonalus, kinnitus püsiv ja statsionaarne. Esitada EPN-s kehtestatud betooni tugevusklass.

  - Asendiplaan: näidata valgustimastid, tehnovõrgud, sisse- ja väljasõit platsilt, määratleda pinnakatted.

  - Projekti põhijoonised:

- - asukoha skeem,

- - asendiplaan,

- - vertikaalplaneerimine,

- - liiklusskeem,

- - platsi plaan ja lõiked,

- - platsi armeerimine,

- - piirde ja väravate vaade jne

5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

  - Esitada projekti koosseisus insener-tehniline projektlahendus elektrivarustusele, tänavavalgustusele, sadevete ärajuhtimisele.

6. KOOSKÕLASTUSED

  - Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

6.2    AS Narva Elektrijaamad.

- 6.3    Ida-Virumaa Keskkonnateenistus.

- 6.4    Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

7. RAKENDUSSÄTTED

  - Otsus jõustub seadusega sätestatud korras.

  - Otsuse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates otsuse  teatavakstegemisest.

Esimees