VORM 8 - RIIGIHANKE „VICTORIA BASTIONI EKSPOSITSIOONI JA KÜLASTUSKESKUSE VALGUSTUSE SOETAMINE JA PAIGALDUS“ PAKKUMUSE MAKSUMUSE VORM

Hankija nimi: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

Riigihanke nimetus: „Victoria bastioni ekspositsiooni ja külastuskeskuse valgustuse soetamine ja paigaldus“

/ pakkuja rekvisiidid /				Kuupäev: ___. __________ 20___.a

Pakkumuse maksumuse vorm

Käesolevaga kinnitame, et

- Kõikide Töömahuloendites esitatud tööde hulka kuuluvad (kui ei ole sätestatud teisiti) lisaks otseselt kirjeldatud töö teostamisele kõik paigaldustööd, kõikide materjalide (sh abimaterjalide, mis ei ole töömahuloendis välja toodud, kuid otseselt vajalikud loetletud tööde lõpuleviimiseks) tarne ja ladustamine, kõik abi- ning lisatööd, tööde tegemiseks vajaliku tööjõu, tehnika ning abivahendite hankimine ja kasutamine ning kõik muud tegevused, mis on vajalikud loetletud tööde tegemiseks ja lõpuleviimiseks vastavalt seadusandlusele, Lepingule ja heale tavale.

Juhul, kui mingis loendis on mingi Töö või selle osa kirjeldus puudu, kuid Töökirjelduse ja selle lisade järgi peaks see olemas olema, tuleb Pakkujal teavitada sellest Hankijat hankemenetluse käigus. Samuti tuleb Hankijat teavitada hankemenetluse käigus, kui puudu on mõni töömahuloendi rida, mis Pakkuja arvates peaks loogiliselt Töömahuloendis olema, kuid puudub sealt.

Meie poolt riigihankele „Victoria bastioni ekspositsiooni ja külastuskeskuse valgustuse soetamine ja paigaldus“ pakutav maksumus ühikuhindade alusel vastavalt hanke tehnilisele kirjeldusele on järgmine:

| NR | NIMETUS/ TÜÜP | RUUM/ ASUKOHT | ÜHIKU MAKSUMUS | KOGUS/ ÜHIK | MAKSUMUS KOKKU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEGA 3635, 2 TC-TELI 32W, D 370mm_ IP 64 | külastuskeskus, ruum 1 trepikoda |  | 1 tk |  |
| 2 | BEGA 3635, 2 TC-TELI 32W + akuseade 1 tund, D 370mm_ IP 64 | külastuskeskus, ruum 5 WC |  | 1 tk |  |
| 3 | BEGA 4344, T26 18W _ IP 44 | külastuskeskus, ruum 5 WC |  | 1 tk |  |
| 4 | BEGA 6696, HIT-TG-CE 35W _ IP 65 | külastuskeskus, ruum 3 koridor |  | 5 tk |  |
| 5 | DELTALIGHT profiilvalgusti Midiline 80L | külastuskeskus, ruum 4 ekspositsioon, kassa |  | 1 kmpl (s.h. 6m+4,5m+6m+ 4,5m + 4x90º ühendus) |  |
| 6 | DELTALIGHT Midiline L Module_ T16 Down 2x35W_IP20 | külastuskeskus, ruum 4 ekspositsioon, kassa |  | 4 tk |  |
| 7 | DELTALIGHT Midiline L Module_ T16 Down 2x35W+ 1 h akuseade | külastuskeskus, ruum 4 ekspositsioon, kassa |  | 1 tk |  |
| 8 | DELTALIGHT Midiline L Twin Jack +suundvalgustid Spatio 111 T50_QR-LP111 50W_IP20_ must | külastuskeskus, ruum 4 ekspositsioon, kassa |  | 4 tk 8tk |  |
| 9 | DELTALIGHT Midiline L Single Jack +suundvalgustid Spatio 111 T50_QR-LP111 50W_IP20_ must | külastuskeskus, ruum 4 ekspositsioon-kassa |  | 13 tk 13tk |  |
| 10 | Katted kasemattidesse juba paigaldatud valgustitele | Victoria bastioni kasematid (alumine ja ülemine korrus) |  | 67 tk |  |
| 11 | Valgustid lavastuste juurde | Victoria bastioni kasematid (alumine korrus) |  | 7 kmpl |  |
| 12 | Aerofoto valguskast i valmistamine | Külastuskeskus Ruum 2 |  | 1 kmpl |  |
| 13 | Kogumaksumus kokku |  |  |  |  |
| 14 | Käibemaks |  |  |  |  |
| 15 | Kogumaksumus koos KM-ga |  |  |  |  |

……………………………………

/volitatud isiku nimi ja allkiri/