Eelnõu NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

| Narva | …………. 2015. a. nr |
| --- | --- |

Ehitusloa väljastamine A. Puškini tn 30, Aleksander Puškini tänav L4 ja Hariduse tänav L3 0,4 kV maakaabelliini ehitamiseks

- ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

29.01.2015.a VKG Elektrivõrgud OÜ poolt laekus Narva Linnavalitsuse korralduse vastuvõtmiseks ehitusloa väljastamise taotlus (dok. reg nr. 896/1-16) A. Puškini tn 30, Aleksander Puškini tänav L4 ja Hariduse tänav L3 0,4 kV maakaabelliini ehitamiseks. Maakaabelliinide ümberehitus teostatakse seoses Kaitseliidu hoonete rekonstrueerimisega.

Dokumentatsiooni kontrollimisel selgus, et projekteeritav maakaabelliin on ette nähtud linnale kuuluvale kinnistutele ning töid planeeritakse teostada 2014 aastal rekonstrueeritud A. Puškini tänava kõnnitee lõigus. Rekonstrueeritud A. Puškini tänaval on kehtiv garantiiaeg, mille jooksul katete rikkumise korral rikutud lõigus kaob kehtivus ka garantiile.

Ehitusloa menetluse käigus on saadud arvamused Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti (edaspidi Narva LV ALPA) linnamajandusosakonnast (05.03.2015.a kiri nr 1-12.4/896-2) ja 09.03.2015.a Narva LV ALPA  linnamajandusosakonnast kommunaalteenistuse juhataja poolt märkus, et tööd tuleb teostada vastavalt Narva linna kaevetööde eeskirjale §11 lg2.

Narva linna kaevetööde eeskirjale §11 lõige 2 kohaselt, kui kaevetöödega kaasneks teekatte lammutamine viia aasta jooksul pärast uue teekatte ehitamist või kapitaalremonti, kaevetööd üldreeglina ei ole lubatud. Sellisel juhul kaalutakse kaevetöö läbiviimise aja või tehnoloogia muutmist.

20.03.2015.a toimus arutelu Narva ALPA ehitusjärelevalve osakonna ja VKG Elektrivõrgud OÜ esindajate vahel, kus oli pakutud mittu varianti olukorra lahendamiseks:

- ümber projekteerida maakaabelliini trass nii, et uus trass ei paikneks 2014. aastal rekonstrueeritud kõnniteel, vaid hakkas paiknema A. Puškini tn 30 kinnistul;

- Paigaldamine kinnisel meetodil;

- VKG Elektrivõrgud OÜ taastab rikutud ala ning annab taastamistöödele garantii.

26.03.2015.a VKG Elektrivõrgud OÜ esitas vastuskirja nr NEV/35813-1 (kiri nr 1-12.2/2872), milles pakkus rakendada viimase varianti „VKG Elektrivõrgud OÜ enda alltöövõtja, kes omab vastava töö teostamise kvalifikatsiooni, teostab kõnnitee taastamistööd ning annab taastamistöödele garantii, mis rahuldab Narva Linnavalitsust“.

17.04.2015.a kirjas nr 1-12.1/2872-2 Narva LV ALPA peaarhitekt kooskõlastas maakaabelliini ehitusprojekti järgmistel tingimustel:

- Puškini tänava kõnniteega külgnevas osas paigaldatakse kaabel haljasalale vahetult kõnniteeäärekivi kõrvale. Äärekivid tuleb nende ja kõnnitee sillutise vajumise vältimiseks täiendavalt toestada hiljemalt enne kaeve sulgemist. Mistahes hilisemad vajumised antud lõigus tuleb kõrvaldada tööde teostaja kulul.

- Hariduse tänava uuel rekonstrueeritud betoonkivisillutisega kõnniteel tuleb kaeve täitmisel ja tihendamisel jälgida tänava rekonstrueerimise projekti. Sillutise aluste tihendamine kontrollida iga 0,5m järel. Mistahes hilisemad vajumised kaevetega külgneval sillutatud alal tuleb kõrvaldada tööde teostaja kulul.

- Hariduse tänava kõnnitee asfalteeritud lõigul tuleb asfaltkate taastada kõnnitee laiuses.

- Rekonstrueeritud tänavalõikude ulatuses tuleb kaeved teostada käsitsi.

- Järgida kaevete nõlvade normikohaseid kaldeid!

- Enne töödega alustamist ning enne kaevete sulgemist tuleb tööde nõuetekohase teostamise kontrolliks kohale kutsuda Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti Linnamajanduse osakonna teede vanemspetsialist (Aleksandr Tšernossitov, aleksandr.tsernossitov@narvaplan.ee, tel: 35 99 134)

Võttes arvesse maakaabelliini vajadust ja VKG Elektrivõrgud OÜ poolt pakutud lahendust ning ALPA peaarhitekti tingimusi võib väljastada ehitusluba A. Puškini tn 30, Aleksander Puškini tänav L4 ja Hariduse tänav L3 0,4 kV maakaabelliini ehitamiseks vastavalt Elektristiil OÜ valmistatud ehitusprojektile nr LL56/14. Maakaabli ehitamine A. Puškini tn 30 kinnistul peab olema võimalikult lähemale olemasolevale maakaabelliinile ning A. Puškini tn 30 kinnistu koormamine lisa kaitsevööndiga ei ole lubatud.

2.    ÕIGUSLIKUD ALUSED

2.1. Ehitusseaduse § 23 lõike 1 kohaselt ehitusloa väljastab ja tunnistab kehtetuks kohalik omavalitsus.

2.2. Narva linna ehitusmääruse §24  lõigete 4, 5 kohaselt koostab ehitusjärelevalveosakond haldusakti eelnõu ehitusloa väljastamise või sellest keeldumise kohta ning esitab selle Linnavalitsusele kinnitamiseks.

3. OTSUS

3.1. Väljastada ehitusluba A. Puškini tn 30, Aleksander Puškini tänav L4 ja Hariduse tänav L3 0,4 kV maakaabelliini ehitamiseks.

3.2. Kohustada VKG Elektrivõrgud OÜ täita Narva LV ALPA peaarhitekti tingimused.

3.3. A. Puškini tn 30 kinnistu koormamine lisa kaitsevööndiga ei ole lubatud.

4. RAKENDUSSÄTTED

4.1. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

4.2. Käesoleva korralduse peale võib esitada Narva Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või esitada kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Eduard East			                                           Ants Liimets

linnapea 					                               linnasekretär