eelnõu

NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva								                     03.06.2015 nr…..

Projekteerimistingimuste kinnitamine

(Kirsi tn 22 majandushoone ja rajatiste püstitamine)

## 1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

20.05.2015. a. taotles (taotlus nr 4758/1-14) Uliana Gurjanova Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt (ALPA) projekteerimistingimusi Kirsi tn 22 majandushoone ja rajatiste püstitamiseks. Uus hoone on majandushoone. Uued rajatised on piire ja kogumismahuti.

2. ÕIGUSLIKUD ALUSED

2.1    Ehitusseaduse §19 lõike 1 punkti 2 kohaselt ehitise püstitamiseks ja laiendamiseks koostatava ehitusprojekti aluseks on detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumise korral projekteerimistingimused.

2.2    Ehitusseaduse §19 lõike 3 kohaselt projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse kinnitatud konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuursed ja ehituslikud tingimused.

2.3    Narva linna ehitusmääruse §22  lõike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab korraldusega Linnavalitsus.

3. OTSUS

Kinnitada projekteerimistingimused Kirsi tn 22 majandushoone ja rajatiste püstitamiseks järgnevalt:

## 3.1. ÜLDANDMED

3.1.1 Kinnistusraamatu andmed: Kirsi tn 22, katastriüksuse tunnus 51107:027:0241, elamumaa, pindala 723 m2;

3.1.2 Ehitisregistri andmed: aiamaja, ehr kood 118005160, 1 korrust, ehitisealune pind 99 m²; kuur, ehr kood 220448565, ehitisealune pind 6 m²; kasvuhoone, ehr kood 220448567, ehitisealune pind 20 m²; kasvuhoone, ehr kood 220448568, ehitisealune pind 22 m²; katusealune, ehr kood 220448569, ehitisealune pind 7 m²; kaev, ehr kood 220448566, ehitisealune pind 1 m²;

## 3.2 PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

- Projekti koostamise eesmärgiks on majandushoone ja rajatiste püstitamine.

|  | ## 3 ÜLDNÕUDED. - 3.3.1 Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, - normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas: - - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 17.09.2010.a. kehtestatud määrus nr 67 - „Nõuded ehitusprojektile“; - - EVS 812-7:2008 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: ehitistele esitatava põhinõude, - tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus; - - Narva Linnavolikogu 30.11.2006.a. kinnitatud määrus nr.48 „Narva linna - ehitusmäärus”; - - Narva Linnavolikogu 24.01.2013 otsusega nr 3 kehtestatud Narva Linna üldplaneering; - - Eesti Standard EVS 865-1:2013 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti - seletuskiri”; - - Eesti Standard EVS 811: 2012 „Hoone ehitusprojekt”; - - Eesti Standard EVS 907:2010 „Rajatise ehitusprojekt”; - - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 24.12.2002.a. kehtestatud määrus nr 69 „Ehitise tehniliste andmete loetelu“; - - Vabariigi Valitsuse 27.10.2004. a määrus nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded”; - 3.3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi - alusplaani täpsusega M 1:500, mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt. - 3.3.3 Projekt (selle osad),välja arvatud väikeehitise ehitusprojekt, peab olema koostatud või - kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 - lõige 4 punkt 1). - 3.3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil seadusega ettenähtud juhtudel. - 3.3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta. - 3.3.6 Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele: „Kirsi tn 22 - majandushoone ja rajatiste püstitamine“. - 3.3.7 Projekti koosseisus esitada originaalkooskõlastused. Kooskõlastus peab olema üheselt - mõistetav ja sisaldama tööde loetelu, millega ollakse nõus. Samuti kooskõlastaja andmed - (kinnistu aadress, kooskõlastaja nimi ja perekonnanimi) ja kooskõlastamise kuupäev. - (kinnistu aadress, kooskõlastaja nimi ja perekonnanimi) ja kooskõlastamise kuupäev. - 3.3.8 Projekti tellija lähteülesandes märkida ära tellija valitud projekti staadium. - 3.3.9 Esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile kooskõlastamiseks ehitusprojekt - paberkandjal vähemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris. ## 3.4 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED. |  |
| --- | --- | --- |
| - Ehitusala: Kirsi tn 22 krundi piirides. - 3.4.2 Ehitusjoon: mitte ületada väljakujunenud ehitusjoont. - 3.4.3 Määrata hoonete kasutusaeg aastas. - 3.4.4 Krundi maksimaalne täisehitus: 20 % (arvutus näidata asendiplaanil). - 3.4.5 Lubatud suurim projekteeritava majandushoone kõrgus: kuni 6m planeeritud - maapinnast harjajooneni. - 3.4.6 Projekteeritava majandushoone korruste arv: 1. - 3.4.7 Välisviimistlus: välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus - (värvivaated koos värvikoodidega). Värvivaated esitada mõõtkavas 1:100 või 1:50. - Vaadetel näidata peasissepääsude detaillahendused, vaadete tähistused, akende ja uste - värvitoonid, välisviimistluse materjalid, värvikataloogi nimetus jne. Metallosade - värvitoonid esitada RAL kataloogi järgi. - 3.4.8 Katusekattematerjal: mitte kasutada asbesti sisaldavaid materjale. - 3.4.9 Piirded ja parkimiskohad: lahendada krundi piirides. - 3.4.10 Piirded: vajadusel lahendada piire kõrgusega 1,5 m sobilikuna piirkonna miljöösse ning - hoonega kooskõlas olevaks. Piirde tüüp: dekoratiivpiire koos kaunistavate elementidega, - võrkpiire, aiapaneelid jne. Esitada piirde vaade ja tehnilised näitajad (rajatise ehitisalune - pind, kõrgus, pikkus). - 3.4.11 Haljastus: põhimõtteline kujunduslik-funktsionaalne lahendus näidata asendiplaanil. - Kõvakattega pind ei tohi protsentuaalselt ületada haljastatavat pinda. - 3.4.12 Teed ja juurdepääsud: kõvakate, teekattekivid, teekatteplaadid, murukivi või puistkate. - Ligipääs krundile: Kirsi tänavalt. - 3.4.13 Jäätmekäitlus: lahendada projekti mahus, näidates asendiplaanil, prügikonteiner - soovitavalt piirata dekoratiivsete elementidega. - 3.4.14 Esitada asukohaskeem M:2000. - 3.4.15 Asendiplaan esitada mõõtkavas 1:500. Asendiplaan esitada krundi tõese geodeetilise - mõõdistuse alusel. Joonisel näidata projekteeritava ala piirid. Asendiplaanil esitada tabel: - „Ehitiste eksplikatsioon” (sh välisvõrkude andmed) ja kinnistu tehnilised näitajad.. - Asendiplaan: näidata tänava ehitusjoon ja hoonestuse asukohad, ehitiste mõõtmed, - kaugus lähimate piiride ja ehitisteni, tehnovõrgud, pinnakatted, lammutatavad ehitised, - lahendada sisse- ja väljasõit krundilt, prügikonteineri asukoht, juurdepääsud avalikult - kasutatavale teele. Anda parkimise lahendus. - 3.4.16 Esitada vertikaalplaneerimise lahendus. - 3.4.17 Projekti koosseisus esitada lisaks: - - põrandate ja seinte konstruktsioon koos nende lõigetega, - - akende ja uste spetsifikatsioon. |  |  |
|  | 3.5 INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED |  |

3.5.1   Hoone siseruumide tehnosüsteemide projekteerimine: vajadusel esitada insener-tehnilised

osad Eesti Standardiga ettenähtud mahus, vastavalt ehitusprojekti staadiumile.

3.5.2   Hoone varustamine välisvõrkudega: vajadusel esitada välistrasside tööprojektid. Kasutada

eraldi kausta (tiitelleht, seletuskiri, trassi plaan, montaaži skeem, sõlmed, materjalide

tellimisspetsifikatsioon, pikiprofiil, katete taastamine jne.) Eriosadele taotleda tehnilised

tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

3.6 KOOSKÕLASTUSED

- 3.6.1    Ida Päästekeskus.

- 3.6.2    Naaberkinnistute omanikud ( kruntidevahelised piirded, projekteeritud ehitiste asukohad

- ja kõrgused ning nende vahelised tuleohutuskujad).

- 3.6.3    Kirsi tn 22 kinnistu omanik.

- 3.6.4    Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

4. RAKENDUSSÄTTED

4.1    Käesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni  02.06.2017. a.

4.2    Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

4.3    Käesoleva korralduse peale võib esitada Narva Linnavalitsusele vaid haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või esitada kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

| Eduard East Linnapea | Ants Liimets |
| --- | --- |
|  | Linnasekretär |