eelnõu

NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva								                 2007 nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

(Tiimani tn.1C tootmishoone laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike1 punktile 2, Planeerimisseaduse § 9 lõike10 punktile 1, Ehitusseaduse §19  lõikele 3 ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määrusele nr 42/38 “Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste määramise delegeerimise õigus”

Narva Linnavalitsus annab korralduse:

Määrata projekteerimistingimused Tiimani tn.1C tootmishoone laiendamise ehitusprojekti koostamiseks ilma detailplaneeringut koostamata järgnevalt:

| ## 1. ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Tellija | ORRO EHITUSE GRUPP OÜ, registrikood 10516880 Tiimani tn.1J, 21004 Narva |
| 1.2 Asukoht, algandmed | Narva linn, Tiimani tn.1C, ehitisregistri kood 118006703 Rekonstrueeritava hooneosa ehitisalune pind: ≈ 300,0 m2 Maakasutuse sihtotstarve: tootmishoonete maa |
| 1.3 Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates korralduse jõustumisest. |  |
| 1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 11.07.07.a avaldus nr.1165/1-11 Roman Orover – juhatuse liige 1.4.2 Ehitusseadus, Planeerimisseadus, Narva linna ehitusmäärus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid. |  |
| ## 2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK |  |

  - Projekti koostamise eesmärgiks on tootmishoone osaline rekonstrueerimine koos hoone ehitisaluse pinna laiendamisega ja teise korruse väljaehitamisega ilma detailplaneeringut koostamata.

## 3. ÜLDNÕUDED

  - Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- - Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.11.2006.a. määrus nr.48 „Narva linna ehitusmäärus”;

- - Eesti Standard EVS 865-1:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri”;

- - Eesti Standard EVS 865-2:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus”;

- - Eesti Standard EVS 811: 2006 „Hoone ehitusprojekt”;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 24.12.2002.a. määrus nr 69 „Ehitise tehniliste andmete loetelu“.

  - Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lõige 4 punkt 1).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega ettenähtud juhtudel.

  - Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

  - Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

  - Esitada hoone ehitusprojekti sõltumatu ekspertiis (Narva linna ehitusmäärus § 23).

  - Esitada töödekorraldamise projekt. ( Narva linna ehitusmäärus § 23).

  - Esitada Arhitektuuriametile hoone eskiisprojekt heakskiidu saamiseks.

## 4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Teise korruse juurdeehitamine on lubatud vaid hoone kaasomaniku nõusoleku olemasolu puhul ning tarindite tehnilise ekspertiisi alusel.

  - Hoone ehitisaluse pinna laiendamine on lubatud vaid tingimusel: enne projekteerimist puude likvideerimine kooskõlastada Linnavara ja-Majandusameti kommunaalmajanduse osakonnaga.

  - Hoone lubatud suurim kõrgus: ühtlustada Tiimani tn.1C olemasoleva tootmishoone kõrgusega.

  - Korruste arv: kuni 2.

  - Katusekatte materjal: tuldtõkestav, vastavalt ehitusmaterjalide ja-toodete terviseohutuse nõuetele.

  - Välisviimistlus ja arhitektuur: esitada vähemalt 2 välisviimistluse lahendust ja värvilahendust parima tulemuse saavutamiseks. Välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus.

  - Likvideeritavad ja ümberehitatavad hooneosad: ümberplaneerimine võib toimuda mittekandvate vaheseinte arvelt.

  - Klaasimine: esitada projektis fassaadide klaasistamispass.

  - Väravad ja uksed: tuldtõkestavad.

  - Hoone tehnosüsteemide projekteerimine.

  - Parkimiskohad: lahendada Tiimani tn.1C krundi piires. Väljaspool Tiimani tn.1C krunti ettenähtud parkimiskohad kooskõlastada krundi omanikuga.

  - Teed ja platsid: asfalt, teekattekivid, teekatteplaadid. Esitada teekatete põhimõttelõiked, kasutatavate materjalide spetsifikatsioon (materjalide nimekirjad ja mahud).

  - Asendiplaan esitada mõõtkavas 1: 250. Näidata tehnovõrgud ja ehitised, valgustimastide, sõidu- ja kõnniteede ning parkimiskohtade paiknemine, määratleda pinnakatted, lahendada väljasõit krundilt jne.

  - Keskkonnakaitsemeetmed: lahendada projekti koosseisus. Lahendada kõlbmatu ehitusprahi utiliseerimine.

  - Projekti koosseisus esitada lisaks:

- situatsiooniskeem,

- liiklusskeem,

- piirdekonstruktsioonide sooja- ja mürapidavused,

- põrandate plaan ja lõiked,

- vundamendi, karkassi sammaste ja katuse plaanid,

- hoone värvivaated,

- - avade täitmise plaan,

- - akende, uste ja väravate eksplikatsioon,

- - seinte spetsifikatsioon ja lõiked,

- - sidumisjoonis vaatega koos naaberehitistega,

- evakuatsiooniskeem jne.

5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

  - Esitada projekti koosseisus insener-tehniline projektlahendus elektrivarustusele, veele, kanalisatsioonile ja ventilatsioonile, tänavavalgustusele ja küttele.

  - Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

6. ERITINGIMUSED

  - Esitada tarindite tehnilise seisukorra ekspertiis, välja selgitades teise korruse juurdeehitamise võimalust. Otsus lisada projekti kausta.

7. KOOSKÕLASTUSED

- 7.1    Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

- 7.2    Linnavara ja-Majandusameti kommunaalmajanduse osakond (välisvõrgud, liiklusskeem, likvideeritavad puud).

- 7.3    Ida-Virumaa Keskkonnateenistus.

- 7.4    Krundi omanikud.

- 7.5    Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

8. RAKENDUSSÄTTED

  - Korraldus jõustub seadusega ettenähtud korras.

  - Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates korralduse  teatavakstegemisest.

| Tarmo Tammiste | Ants Liimets |
| --- | --- |
| Linnapea | Linnasekretär |