eelnõu

NARVA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Narva						                                  2007.a nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

(Kreenholmi tn.50 kaubanduskeskuse ehitamine detailplaneeringu alusel)

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 22 lõikele 2, Ehitusseaduse  § 19 lõikele 3.

Linnavolikogu otsustab:

Määrata projekteerimistingimused Kreenholmi tn.50 kaubanduskeskuse ehitusprojekti koostamiseks detailplaneeringu alusel järgnevalt:

| ## 1. ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Tellija | Kinnisvaravalduse AS, reg.kood 10434202 Põrguvälja tee 3 Pildiküla küla, Rae vald, 75301 Harjumaa |
| 1.2 Asukoht, algandmed | Narva linn, Kreenholmi tn.50 Krundi pind 5873,0 m2 Projekteeritava hoone ehitisalune pindala: kuni 2450,0 m2 Maakasutuse sihtotstarve: ärimaa |
| 1.3 Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates otsuse jõustumisest. |  |
| 1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 01.08.07.a avaldus nr.1258/1-11, Peter Ranne - juhatuse liige 1.4.2 Ehitusseadus, Teeseadus, Narva linna ehitusmäärus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid |  |
| ## 2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK |  |

  - Projekti koostamise eesmärgiks on hoone ehitamine äri- ja kaubanduspindade tarbeks. Maa-alal on olemas kehtiv detailplaneering.

## ÜLDNÕUDED

  - Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- - Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.11.2006.a. määrus nr.48 „Narva linna ehitusmäärus”;

- - Eesti Standard EVS 865-1:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri”;

- - Eesti Standard EVS 865-2:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus”;

- - Eesti Standard EVS 811: 2006 „Hoone ehitusprojekt”;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 24.12.2002.a. määrus nr 69 „Ehitise tehniliste andmete loetelu“.

  - Projekti koostamisel arvestada Linnavolikogu 27.06.2001.a otsusega nr 304/42 kehtestatud Narvas Kreenholmi staadioni (26.Juuli tn 4) detailplaneeringuga.

  - Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lõige 4 punkt 1, Teeseadus § 21 lõige 8 punkt 2).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega ettenähtud juhtudel.

  - Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

  - Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

  - Esitada projekti koosseisus uue hoone 3-D joonised ( Narva linna ehitusmäärus § 23).

  - Asendiplaan, vertikaalplaneerimise joonis ja tehnovõrkude koondplaan esitada mõõtkavas 1: 500.

  - Esitada Arhitektuuri-ja planeerimise osakonnale eskiisprojekt heakskiidu saamiseks.

  - Esitada ehitusgeoloogiliste uurimistööde andmed.

  - Esitada hoone ehitusprojekti sõltumatu ekspertiis. (Narva linna ehitusmäärus § 23, Ehitusseadus § 21 p.2)

  - Esitada töödekorraldamise projekt. Ehitusplatsi plaanil näidata: masinate ja seadmete paiknemiskohad, montaažikraanade asetus ja tegevustsoonid, ehitusmaterjalide ja jäätmete ladustamiskohad, ajutised ehitised ja piirid,  transpordi liikumisteede mõõtmed ja nende paiknemine, ehitusplatsi ajutine valgustus ja korrashoid jne. ( Narva linna ehitusmäärus § 23, Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses §4).

  - Autoparkla ja uue juurdepääsu ehitamiseks esitada tee-ehitusprojekt. Teeprojekt koostada vastavalt Teede- ja Sideministri 28.09.1999.a. määrusele nr 54 “Teeprojekti suhtes esitatavad nõuded”. Kasutada eraldi kausta (tiitelleht, seletuskiri, kasutatavate materjalide spetsifikatsioon, teekatted, vertikaalplaneerimine, liiklusskeem, tee ristlõiked jne.)

  - Teeprojekt kooskõlastada Ida-Virumaa Keskkonnateenistusega, Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusametiga, võrkude valdajatega. Esitada Maanteeameti peaspetsialisti arvamus.

  - Esitada teeprojekti erapooletu ekspertiis ( Teeseadus §19 p.6).

## 4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Uute hoonete arv krundil: 1.

  - Krundi maksimaalne täisehitus: kuni 42%.

  - Hoonestuse pindala: kuni 2450,0 m2.

  - Hoone lubatud suurim kõrgus: planeeritud maapinnast kuni 16,0 m.

  - Korruselisus: kuni 5.

  - Katusekalle: 0-15°

  - Katusekatte materjal: tuldtõkestav, vastavalt ehitusmaterjalide ja-toodete terviseohutuse nõuetele.

  - Arhitektuur: kaasaegne, esteetiline, piirkonna elukvaliteeti parandav. Esitada vähemalt 2 hoone arhitektuurset lahendust  koos 3-D joonistega heakskiidu saamiseks.

  - Vajadusel soklikorrusel maa-aluse autoparkla ehitamine.

  - Tagada puuetega inimeste liikumisvõimalused vastavalt Majandus-ja kommunikatsiooniministri kehtestatud 28.11.2002.a. määrusele  nr.14 „Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes”.

  - Välisviimistlus: krohvitud pind, fassaadipaneelid. Kasutada fassaadis toonitud klaaspakette. Mitte kasutada plekki ja plastikmaterjale Välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus. Esitada vähemalt 2 värvilahendust igale arhitektuurilahenduse variandile parima tulemuse saavutamiseks. Kasutada kombineeritud värvilahendusi.

  - Siseviimistlus: kasutatavad materjalid peavad vastama ruumide sihtotstarbele ja tervisekaitsenõuetele. Siseviimistluse lahendus esitada projekti koosseisus.

  - Klaasimine: esitada projektis fassaadide klaasistamispass.

  - Uksed: tuldtõkestavad.

  - Hoone tehnosüsteemide projekteerimine ja välisvõrkude paigaldamine.

  - Välisvalgustus: projekteerida tänavavalgustus ja hoone dekoratiivne fassaadivalgustus. Esitada Arhitektuuri-ja planeerimise osakonnale valgustusmastide ja dekoratiivsete valgustite tüüpide eskiisid (vähemalt 2 varianti) heakskiidu saamiseks.

  - Ette näha jalgratta hoidjate asukohad ja koerade hoidmise kohad.

  - Parkimiskohad: lahendada Kreenholmi tn.50 krundi piires.

  - Lubatud on Kreenholmi tänavapoolse uue juurdepääsu ehitamine vastavalt detailplaneeringule.

  - Autoparkla ja juurdepääsutee kate: asfalt.

  - Jalgteede kate: teekattekivid, teekatteplaadid jne. Soovitame kasutada kombineeritud värvilahendusi, harmoniseerida hoonega.

  - Piirded: pole lubatud.

  - Asendiplaan: näidata tehnovõrgud, likvideeritavad põõsad, valgustimastide, sõidu- ja kõnniteede ning parkimiskohtade paiknemine, määratleda pinnakatted, näidata liiklusskeem. Sõidutee laiuse piisavust kontrollida arvutusliku veoauto pöördekoridori šablooniga.

  - Vertikaalplaneerimine: lahendada projekti koosseisus.

  - Haljastus: põhimõtteline kujunduslik-funktsionaalne lahendus näidata asendiplaanil. Ette näha kõrghaljastus ja klumbid.

  - Heakorrastus: lahendada projektiga. Ette näha väikevormid. Istepingi ja prügikasti tüüpide joonised esitada projekti lisadena

  - Jäätmekäitlus: lahendada projekti mahus, näidates asendiplaanil.

  - Keskkonnakaitsemeetmed: lahendada projekti koosseisus. Lahendada kõlbmatu ehitusprahi utiliseerimine.

  - Projekti koosseisus esitada lisaks:

- situatsiooniskeem,

- piirdekonstruktsioonide sooja- ja mürapidavused,

- evakuatsiooniskeem,

- - põrandate plaan ja lõiked,

- - akende ja uste eksplikatsioon,

- - uute seinte spetsifikatsioon ja lõiked

- - seadmete paigutuse plaan,

- vertikaalplaneerimine,

- liiklusskeem,

- teekatete põhimõttelõiked,

- reklaamide asukohad jne.

5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

  - Esitada projekti koosseisus insener-tehniline projektlahendus veele, kanalisatsioonile, elektrivarustusele, ventilatsioonile, küttele, tänavavalgustusele ning hoone fassaadivalgustusele.

  - Eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

  - Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

6. KOOSKÕLASTUSED

- 6.1    Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

- 6.2    Krundi omanik.

- 6.3    Linnavara ja-Majandusameti kommunaalmajanduse osakond (välisvõrgud, uus juurdepääs, liiklusskeem, likvideeritavad põõsad).

- 6.4    Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

7. RAKENDUSSÄTTED

  - Otsus jõustub seadusega sätestatud korras.

  - Otsuse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates otsuse  teatavakstegemisest.

Mihhail Stalnuhhin

Esimees