Eelnõu

NARVA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Narva						                                  2007.a nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

(Kultuurimaja “Rugodiv” laiendamine koos 4. korruse juurdeehitamisega ning idapoolse pargi rekonstrueerimine)

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 22 lõikele 2,  Planeerimisseaduse § 3 lõike 2 punktile 2, Ehitusseaduse §19  lõikele 3 .

Linnavolikogu otsustab:

Määrata projekteerimistingimused kultuurimaja “Rugodiv” laiendamiseks 4. korruse juurdeehitamisega ning idapoolse pargi rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks järgnevalt:

| ## 1. ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Tellija | Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet Peetri plats 3, 20308 Narva |
| 1.2 Asukoht, algandmed | Narva linn, Puškini tn. 8 Maakasutuse sihtotstarve: ühiskondlike hoonete maa |
| 1.3 Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates otsuse jõustumisest. |  |
| 1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 28.08.07.a avaldus nr.1387/1-11, Olga Rodinova- Ehitus-ja arendusosakonna juhataja ( direktori asetäitja) 1.5.2 Ehitusseadus, Narva linna ehitusmäärus 1.5.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid |  |
| ## 2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK |  |

  - Projekti koostamise eesmärgiks on hoone laiendamine koos 4. korruse juurdeehitamisega võimalusel restorani ja terrassi kasutusele võtmiseks.

  - Projekti koostamise eesmärgiks on „Rugodivi” idapoolse pargi rekonstrueerimine temaatilise pargi rajamise tarbeks.

## ÜLD- JA VORMISTAMISNÕUDED

  - Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- - Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.11.2006.a. määrus nr.48 „Narva linna ehitusmäärus”;

- - Eesti Standard EVS 865-1:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri”;

- - Eesti Standard EVS 865-2:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus”;

- - Eesti Standard EVS 811: 2006 „Hoone ehitusprojekt”;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 24.12.2002.a. määrus nr 69 „Ehitise tehniliste andmete loetelu“.

  - Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

  - Esitada projekti koosseisus uue hoone ja pargi 3-D joonised ( Narva linna ehitusmäärus § 23).

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lõige 4 punkt 1).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil seadusega ettenähtud juhtudel.

  - Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

  - Esitada Arhitektuuri-ja planeerimise osakonnale hoone ja pargi eskiisprojekt heakskiidu saamiseks.

  - Esitada hoone ehitusprojekti sõltumatu ekspertiis. (Narva linna ehitusmäärus § 23, Ehitusseadus § 21 p.2)

  - Esitada töödekorraldamise projekt. Ehitusplatsi plaanil näidata: masinate ja seadmete paiknemiskohad, montaažikraanade asetus ja tegevustsoonid, ehitusmaterjalide ja jäätmete ladustamiskohad, ajutised ehitised ja piirid,  transpordi liikumisteede mõõtmed ja nende paiknemine, ehitusplatsi ajutine valgustus ja korrashoid jne. ( Narva linna ehitusmäärus § 23, Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses §4).

## 4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED HOONE LAIENDAMISEKS

  - Juurdeehitus: mitte ületada 33% olemasolevast Puškini tn.8 hoone maapealsest mahust või vastavalt detailplaneeringule.

  - Arhitektuur: kaasaegne, esteetiline, piirkonna elukvaliteeti parandav. Esitada vähemalt 2 hoone arhitektuurset lahendust  koos 3-D joonistega heakskiidu saamiseks.

  - Välisviimistlus: krohvitud pind. Kasutada fassaadis toonitud klaaspakette.

  - Fassaadide värvimine: lahendada projektiga terve hoone ulatuses. Kasutada kombineeritud värvilahendusi. Esitada vähemalt 3 värvilahendust parima tulemuse saavutamiseks. Välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus.

  - Siseviimistlus: esitada disainiprojekt koos 3-D joonistega.

  - Klaasimine: esitada projektis fassaadide klaasistamispass.

  - Uksed: tuldtõkestavad.

  - Hoone tehnosüsteemide projekteerimine.

  - Välisvalgustus: projekteerida hoone dekoratiivne fassaadivalgustus.

  - Keskkonnakaitsemeetmed: lahendada projekti koosseisus. Lahendada kõlbmatu ehitusprahi utiliseerimine.

  - Projekti koosseisus esitada lisaks:

- situatsiooniskeem,

- piirdekonstruktsioonide sooja- ja mürapidavused,

- - inventeerimisplaanid,

- - lammutatavate seinte plaan,

- evakuatsiooniskeem,

- - põrandate plaan ja lõiked,

- - avade täitmise plaan,

- - akende ja uste eksplikatsioon,

- - uute seinte spetsifikatsioon ja lõiked

- - värvivaated koos värvikoodidega

- - seadmete paigutuse plaan.

## 5. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED PARGI REKONSTRUEERIMISEKS

  - Skulptuuride paigaldamine: vastavalt TTA tulemustele. Soovitame kasutada lisaks tuntud inimestele figuuridele kunstiliselt kujundatud dekoratiivseid kujundeid

  - Ette näha väikevormid (istepingid, dekoratiivsed detailid, prügiurnid jne).

  - Kõnnitee kate: teekattekivid, teekatteplaadid. Värvilahenduses kasutada rekonstrueeritud pargiosa kõnniteekatete värvitoone. Esitada teekatete põhimõttelõiked.

  - Tagada puuetega inimeste liikumisvõimalused vastavalt Majandus-ja kommunikatsiooniministri kehtestatud 28.11.2002.a. määrusele  nr.14 „Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes”.

  - Välisvalgustus: maakaabliga dekoratiivne pargivalgustus vastavalt pargi temaatikale.

  - Esitada valgustite ja väikevormide eskiisid (vähemalt 2 varianti) heakskiidu saamiseks.

  - Esitada raiete ja asendusistutuse plaanid dendroloogilise hindamise alusel.

  - Haljastuse põhimõtteline kujunduslik-funktsionaalne lahendus näidata asendiplaanil. Esitada projekteeritud taimmaterjali loetelu. Ette näha lillepeenrad.

  - Asendiplaan: näidata tehnovõrgud ja rajatised, olemasolevad ja lammutatavad ehitised, valgustimastide, sõidu- ja kõnniteede paiknemine, määratleda pinnakatted. Tagada selgus ja jooniste hea loetavus.

  - Vertikaalplaneerimine: lahendada projekti koosseisus.

6. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

  - Esitada projekti koosseisus insener-tehniline projektlahendus veele, kanalisatsioonile, elektrivarustusele, ventilatsioonile, küttele, tänavavalgustusele ning hoone fassaadivalgustusele.

  - Nõutada tehnovõrkude valdajatelt tehnilised tingimused ja projekt kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

  - Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

7. ERITINGIMUSED

  - Esitada tarindite tehnilise seisukorra ekspertiis, välja selgitades neljanda korruse juurdeehitamise võimalused. Otsus lisada projekti kausta.

  - Kandvas seinas asendatava ukseava tegemiseks anda tehniline hinnang tarinditele, välja selgitades ukseava ehitamise võimalused koos riskide välja toomise ning soovitavate tööde teostamisega. Otsus lisada projekti kausta. Projekti koosseisus esitada silluse lõige.

8. KOOSKÕLASTUSED

- 8.1    Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

- 8.2    Ida-Virumaa Keskkonnateenistus.

- 8.3    Muinsuskaitseamet.

8.4    Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet.

- 8.5    Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

9. RAKENDUSSÄTTED

9.1   Otsus jõustub seadusega sätestatud korras.

9.2   Otsuse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates otsuse  teatavakstegemisest.

Mihhail Stalnuhhin

Esimees