eelnõu

NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva								                 2007 nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

(Elektrijaama tee 59 heitvee puhastusrajatise püstitamine)

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike1 punktile 2, Ehitusseaduse §19  lõikele 3 ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määrusele nr 42/38 “Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste määramise delegeerimise õigus”

Narva Linnavalitsus annab korralduse:

Määrata projekteerimistingimused Elektrijaama tee 59 heitvee puhastusrajatise ehitusprojekti koostamiseks järgnevalt:

| ## 1. ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Tellija | AS Narva Elektrijaamad, reg.kood 10579981 Auvere küla, Vaivara vald, 40101 Ida-Virumaa Postiaadress: Elektrijaama tee 59, 21004 Narva |
| 1.2 Asukoht, algandmed | Narva linn, Elektrijaama tee 59 Projekteeritava rajatise pindala: ≈ 30,0 m2 Maakasutuse sihtotstarve: tootmishoonete maa |
| 1.3 Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates korralduse jõustumisest. |  |
| 1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 20.09.07.a avaldus nr.1527/1-11 Sergei Valtsev - AS Narva Elektrijaamad kinnisvaraspetsialist 1.4.2 Ehitusseadus, Narva linna ehitusmäärus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid. |  |
| ## 2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK |  |

  - Projekti koostamise eesmärgiks on heitvee puhastusrajatise (süvendi) püstitamine.

## 3. ÜLDNÕUDED

  - Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- - Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.11.2006.a. määrus nr.48 „Narva linna ehitusmäärus”;

- - Eesti Standard EVS 865-1:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri”;

- - Eesti Standard EVS 865-2:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus”;

- - Eesti Standard EVS 811: 2006 „Hoone ehitusprojekt”;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 24.12.2002.a. määrus nr 69 „Ehitise tehniliste andmete loetelu“.

  - Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lõige 4 punkt 1).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega ettenähtud juhtudel.

  - Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

  - Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

  - Esitada töödekorraldamise projekt. ( Narva linna ehitusmäärus § 23, Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses §4).

## 4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Rajatise materjal: raudbetoon. Spetsifikatsioonis kasutada EPN-s kehtestatud betooni tugevusklassi.

  - Arvutusega määrata süvendi paksus, dimensioneerida vajaliku armatuurvarraste ristlõigete pindala, läbimõõt ja vahekaugus. Süvendi lõiked esitada mõõtkavas 1:10 või 1:20. Esitada materjalide spetsifikatsioon (betoon, armatuurivardad).

  - Ette näha heitveekanalisatsioon.

  - Ette näha tänavavalgustus.

  - Vajadusel rajatise varustamine elektripaigaldusega. Elektritehniline osa esitada Eesti Standardiga ettenähtud mahus.

  - Keskkonnakaitsemeetmed: lahendada projekti koosseisus.

  - Asendiplaan: näidata valgustimastid, tehnovõrgud, sisse- ja väljasõit, liiklusskeem, määratleda pinnakatted.

  - Projekti koosseisus esitada:

- - asukoha skeem,

- - olemasoleva olukorra hinnang,

- - asendiplaan mõõtkavas 1:100,

- - vertikaalplaneerimine mõõtkavas 1:100,

- - rajatise plaan ja lõiked,

- - tuleohutusmeetmed,

- - töökaitse jne.

5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

  - Esitada projekti koosseisus insener-tehniline projektlahendus heitvee ärajuhtimisele (skeem, pikiprofiil, spetsifikatsioon jne.), elektrivarustusele ja tänavavalgustusele.

6. KOOSKÕLASTUSED

  - Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

6.2    AS Narva Elektrijaamad.

- 6.3    Ida-Virumaa Keskkonnateenistus.

- 6.4    Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

7. RAKENDUSSÄTTED

  - Korraldus jõustub seadusega ettenähtud korras.

  - Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates korralduse  teatavakstegemisest.

| Tarmo Tammiste | Ants Liimets |
| --- | --- |
| Linnapea | Linnasekretär |