eelnõu

NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva								                 2007 nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

(Elektrijaama tee 59 territooriumile kergehitise püstitamine

Balti Elektrijaama avariisituatsiooni energiavarustuse tagamiseks)

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike1 punktile 2, Planeerimisseaduse § 9 lõike10 punktile 1, Ehitusseaduse §19  lõikele 3 ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määrusele nr 42/38 “Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste määramise delegeerimise õigus”

Narva Linnavalitsus annab korralduse:

Määrata projekteerimistingimused Elektrijaama tee 59 territooriumile püstitatava kergehitise ehitusprojekti koostamiseks Balti Elektrijaama avariisituatsiooni energiavarustuse tagamiseks ilma detailplaneeringut koostamata järgnevalt:

| ## 1. ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Tellija | AS Narva Elektrijaamad, reg.kood 10579981 Auvere küla, Vaivara vald, 40101 Ida-Virumaa Postiaadress: Elektrijaama tee 59, 21004 Narva |
| 1.2 Asukoht, algandmed | Narva linn, Elektrijaama tee 59 Projekteeritava kergehitise ehitisalune pindala: kuni 500,0 m2 Maakasutuse sihtotstarve: tootmishoonete maa |
| 1.3 Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates korralduse jõustumisest. |  |
| 1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 04.10.07.a avaldus nr.1603/1-11 Ilmar Petersen – juhatuse liige 1.4.2 Ehitusseadus, Planeerimisseadus, Narva linna ehitusmäärus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid. |  |
| ## 2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK |  |

  - Projekti koostamise eesmärgiks on Elektrijaama tee 59 territooriumile kergehitise püstitamine Balti Elektrijaama avariisituatsiooni energiavarustuse tagamiseks ilma detailplaneeringut koostamata.

## 3. ÜLDNÕUDED

  - Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- - EVS 812-4:2005 „Tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutus”;

- - Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.11.2006.a. määrus nr.48 „Narva linna ehitusmäärus”;

- - Eesti Standard EVS 865-1:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri”;

- - Eesti Standard EVS 865-2:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus”;

- - Eesti Standard EVS 811: 2006 „Hoone ehitusprojekt”;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 24.12.2002.a. määrus nr 69 „Ehitise tehniliste andmete loetelu“.

  - Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lõige 4 punkt 1).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega ettenähtud juhtudel.

  - Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

  - Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

  - Esitada hoone ehitusprojekti sõltumatu ekspertiis (Narva linna ehitusmäärus § 23).

  - Esitada töödekorraldamise projekt ( Narva linna ehitusmäärus § 23).

## 4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Arhitektuur: kergehitis.

  - Projekteeritava ehitise pindala: kuni 500,0 m2

  - Hoone lubatud suurim kõrgus: kuni 8,0 m planeeritud maapinnast.

  - Katusekalle: 0-15°

  - Katusekatte materjal: tuldtõkestav, vastavalt ehitusmaterjalide ja-toodete terviseohutuse nõuetele.

  - Välisseinad: seinapaneelid. Värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus.

  - Uksed ja väravad: tuldtõkestavad.

  - Ehitises näha ette:

- agregaatide sektsioon (diisel-generaatorid ja küttepaak),

- juhtimissektsioon,

- soojus-ja heliisolatsioon,

- kütte ja ventilatsiooniseadmed,

- tulekustutussüsteem,

- turva-ja tulekahjusignalisatsioon,

- sisevalgustuse süsteem jne.

  - Kahe diisel-generaatorite paigaldamine spetsiaalsetele raudbetoonvundamentidele. Arvutusega määrata vundamendi mõõtmed, dimensioneerida vajaliku armatuurvarraste ristlõigete pindala, läbimõõt ja vahekaugus. Lõiked esitada mõõtkavas 1:10 või 1:20. Esitada materjalide spetsifikatsioon (betoon, armatuurivardad). Spetsifikatsioonis kasutada EPN-s kehtestatud betooni tugevusklassi.

  - Muud nõuded: vastavalt AS Narva Elektrijaamad tehnilistele tingimustele.

  - Hoone tehnosüsteemide projekteerimine ja välisvõrkude paigaldamine.

  - Juurdepääsutee kate: asfalt. Esitada teekatete põhimõttelõiked ja kasutatavate materjalide spetsifikatsioon.

  - Asendiplaan: näidata juurdesõiduteed ja pääsud, liiklusskeem, tehnovõrgud ja ehitised, valgustimastide ja teede paiknemine, määratleda pinnakatted.

  - Territooriumi heakorrastus: lahendada projektiga.

  - Vajadusel näha ette tänavavalgustus.

  - Keskkonnakaitsemeetmed ja tuleohutusmeetmed: lahendada projekti koosseisus.

  - Projekti koosseisus esitada:

- - asukoha skeem,

- - olemasoleva olukorra hinnang,

- - asendiplaan mõõtkavas 1:100,

- - vertikaalplaneerimine mõõtkavas 1:100,

- - värvivaated koos värvikoodidega,

- paneelidest hoone vaated ja paneelide spetsifikatsioon,

- vundamendi, karkassi sammaste ja katuse plaanid,

- - ehitise püstlõiked,

- - põrandate plaan ja lõiked,

- - seinte spetsifikatsioon ja lõiked,

- - avade täitmise plaan,

- - akende, uste ja väravate eksplikatsioon,

- piirdekonstruktsioonide sooja- ja mürapidavused,

- - seadmete passid, kasutuse ja hoolduse juhendid,

- evakuatsiooniskeem jne.

5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

  - Insener-tehnilised osad esitada Eesti Standardiga ettenähtud mahus, vastavalt ehitusprojekti staadiumile.

6. KOOSKÕLASTUSED

  - Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

- 6.2    Ida-Virumaa Keskkonnateenistus.

6.3    AS Narva Elektrijaamad.

- 6.4    Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

7. RAKENDUSSÄTTED

  - Korraldus jõustub seadusega ettenähtud korras.

  - Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates korralduse  teatavakstegemisest.

| Tarmo Tammiste | Ants Liimets |
| --- | --- |
| Linnapea | Linnasekretär |