eelnõu

NARVA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Narva								                 2007 nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

(Kulgu tn.5 tootmishoone püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 22 lõikele 2, Planeerimisseaduse § 9 lõike10 punktile 1, Ehitusseaduse  § 19 lõikele 3.

Linnavolikogu otsustab:

Määrata projekteerimistingimused Kulgu tn.5 tootmishoone ehitusprojekti koostamiseks ilma detailplaneeringut koostamata järgnevalt:

| ## 1. ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Tellija | Metalliset Eesti AS, reg.kood 11011627 Kalesi küla, Raasiku vald, 75201 Harjumaa |
| 1.2 Asukoht, algandmed | Narva linn, Kulgu tn.5, Projekteeritava hoone ehitisalune pindala: üle 500,0 m2 Maakasutuse sihtotstarve: tootmishoonete maa |
| 1.3 Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates otsuse jõustumisest. |  |
| 1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 02.10.07.a avaldus nr 1584/1-11 Pauli Olavi Pöllänen – juhatuse liige 1.4.2 Ehitusseadus, Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus1, Planeerimisseadus, Narva linna ehitusmäärus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid. |  |
| ## 2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK |  |

  - Projekti koostamise eesmärgiks on tootmishoone püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata.

## 3. ÜLDNÕUDED

  - Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- - EVS 812-4:2005 „Tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutus”;

- - Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.11.2006.a. määrus nr.48 „Narva linna ehitusmäärus”;

- - Eesti Standard EVS 865-1:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri”;

- - Eesti Standard EVS 865-2:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus”;

- - Eesti Standard EVS 811: 2006 „Hoone ehitusprojekt”;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 24.12.2002.a. määrus nr 69 „Ehitise tehniliste andmete loetelu“.

  - Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lõige 4 punkt 1).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega ettenähtud juhtudel.

  - Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

  - Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

  - Projekti koosseisus esitada keskkonnamõju hindamise aruande.

  - Esitada hoone ehitusprojekti sõltumatu ekspertiis (Narva linna ehitusmäärus § 23).

  - Esitada töödekorraldamise projekt ( Narva linna ehitusmäärus § 23).

## 4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Ehitiste vahelised tuleohutuskujad: vastavalt normatiividele.

  - Projekteeritava hoone pindala: ≈ 4000,0 m2

  - Hoone lubatud suurim kõrgus: kuni 8,0 m planeeritud maapinnast.

  - Arhitektuur: kergehitis.

  - Katusekalle: 0-15°

  - Katusekatte materjal: tuldtõkestav, vastavalt ehitusmaterjalide ja-toodete terviseohutuse nõuetele.

  - Välisseinad: seinapaneelid. Värvilahendus harmoniseerida olemasoleva hoonega. Värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus.

  - Klaasimine: esitada projektis fassaadide klaasistamispass.

  - Väravad ja uksed: tuldtõkestavad.

  - Vundamendiosa: arvutusega määrata vundamendi mõõtmed, dimensioneerida vajaliku armatuurvarraste ristlõigete pindala, läbimõõt ja vahekaugus. Lõiked esitada mõõtkavas 1:10 või 1:20. Esitada materjalide spetsifikatsioon (betoon, armatuurivardad). Spetsifikatsioonis kasutada EPN-s kehtestatud betooni tugevusklassi.

  - Muud nõuded: vastavalt Metalliset Eesti AS tehnilistele tingimustele.

  - Hoone tehnosüsteemide projekteerimine ja välisvõrkude paigaldamine.

  - Parkimiskohad: lahendada Kulgu tn.5 krundi piires.

  - Teede katted: asfalt, killustik. Esitada teekatete põhimõttelõiked ja kasutatavate materjalide spetsifikatsioon.

  - Jäätmekäitlus: lahendada projektiga.

  - Asendiplaan: näidata juurdesõiduteed ja pääsud, liiklusskeem, tehnovõrgud ja ehitised, valgustimastide ja teede paiknemine, määratleda pinnakatted.

  - Territooriumi heakorrastus: lahendada projektiga.

  - Vajadusel näha ette tänavavalgustus.

  - Keskkonnakaitsemeetmed ja tuleohutusmeetmed: lahendada projekti koosseisus.

  - Olemasolevate ehitiste lammutamise puhul esitada:

- lammutustööde järjekord ning vajadusel ajutise toestamise moodused.

- lammutatavate materjalide ligikaudsed kogused eraldi materjalide kaupa.

- lammutusmaterjalide kasutamise ja jäätmete paigutamise kohad. Millised lammutusjäätmeid ladustatakse, millised viiakse käitlusesse.

  - Projekti koosseisus esitada:

- - asukoha skeem,

- - olemasoleva olukorra hinnang,

- - asendiplaan ja tehnovõrkude koondplaan mõõtkavas 1:500,

- - vertikaalplaneerimine mõõtkavas 1:500,

- - värvivaated koos värvikoodidega,

- paneelidest hoone vaated ja paneelide spetsifikatsioon,

- vundamendi, karkassi sammaste ja katuse plaanid,

- - ehitise püstlõiked,

- - põrandate plaan ja lõiked,

- - seinte spetsifikatsioon ja lõiked,

- - avade täitmise plaan,

- - akende, uste ja väravate eksplikatsioon,

- piirdekonstruktsioonide sooja- ja mürapidavused,

- evakuatsiooniskeem jne.

5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

  - Insener-tehnilised osad esitada Eesti Standardiga ettenähtud mahus, vastavalt ehitusprojekti staadiumile.

  - Eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

  - Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

6. KOOSKÕLASTUSED

- 6.1    Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

- 6.2    Ida-Virumaa Keskkonnateenistus.

6.3    Metalliset Eesti AS.

6.4    Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

7. RAKENDUSSÄTTED

  - Otsus jõustub seadusega sätestatud korras.

  - Otsuse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates otsuse  teatavakstegemisest.

Mihhail Stalnuhhin

Esimees