eelnõu

NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva						                                  2007.a nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

(Sepa tn.15 hoone siseruumide ümberplaneerimine

toiduainetetootmise ja kaubanduspindade tarbeks)

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktile 2, Ehitusseaduse §19 lõikele 3 ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määrusele nr 42/38 “ Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste määramise delegeerimise õigus”

Narva Linnavalitsus annab korralduse:

Määrata projekteerimistingimused Sepa tn.15 hoone siseruumide ümberplaneerimise ehitusprojekti koostamiseks toiduainetetootmise ja kaubanduspindade tarbeks järgnevalt:

| ## 1. ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### Tellija | AS Muiraug Grupp, reg.kood 11047542 Sepa tn.15, 20306 Narva |
| 1.2 Asukoht, algandmed | Narva linn, Sepa tn.15 Hoone ehitisalune pind 405,0 m2 Maakasutuse sihtotstarve: ärimaa |
| 1.3 Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates korralduse jõustumisest. |  |
| 1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 12.10.07.a avaldus nr.1658/1-11, Irina Müller – juhatuse liige 1.4.2 Ehitusseadus, Veterinaarkorralduse seadus, Narva linna ehitusmäärus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid |  |
| ## 2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK |  |

  - Projekti koostamise eesmärgiks on hoone siseruumide ümberplaneerimine toiduainetetootmise ja kaubanduspindade tarbeks ilma kandvate seinte likvideerimiseta.

## ÜLDNÕUDED

  - Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- - Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.11.2006.a. määrus nr.48 „Narva linna ehitusmäärus”;

- - Eesti Standard EVS 865-1:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri”;

- - Eesti Standard EVS 865-2:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus”;

- - Eesti Standard EVS 811: 2006 „Hoone ehitusprojekt”;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 24.12.2002.a. määrus nr 69 „Ehitise tehniliste andmete loetelu“.

  - Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lõige 4 punkt 1).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega ettenähtud juhtudel.

  - Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

  - Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

  - Esitada hoone ehitusprojekti sõltumatu ekspertiis.(Narva linna ehitusmäärus § 23)

## 4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Likvideeritavad ja ümberehitatavad hooneosad: ümberplaneerimine võib toimuda mittekandvate vaheseinte arvelt. Lahendada ehitusprahi utiliseerimine.

  - Klaasimine: olemasolevates mõõtmetes, esitada projektis fassaadide klaasistamispass.

  - Uksed: tuldtõkestavad.

  - Siseviimistlus: kasutatavad materjalid peavad vastama ruumide sihtotstarbele ja tervisekaitsenõuetele. Siseviimistluse lahendus esitada projekti koosseisus.

  - Hoone tehnosüsteemide rekonstrueerimine.

  - Vajadusel hoone fassaadide soojustamine, krohvimine ja värvimine: esitada soojustehniline arvutus ning vähemalt 2 fassaadide värvilahendust.

  - Peasissepääsude välistreppide rekonstrueerimine.

  - Asendiplaan esitada mõõtkavas 1:500. Näidata tehnovõrgud, valgustimastide, sõidu- ja kõnniteede ning parkimiskohtade paiknemine, määratleda pinnakatted, näidata liiklusskeem.

  - Jäätmekäitlus: lahendada projektiga.

  - Projekti koosseisus esitada lisaks:

- situatsiooniskeem,

- piirdekonstruktsioonide sooja- ja mürapidavused,

- - ruumide inventeerimisplaanid,

- - lammutatavate seinte plaan,

- - põrandate plaan ja lõiked,

- - avade täitmise plaan,

- - akende ja uste eksplikatsioon,

- - uute vaheseinte spetsifikatsioon ja lõiked,

- toiduainetetootmise tehnoloogiline kirjeldus,

- - seadmete paigutuse plaan

- evakuatsiooniskeem,

- - keskkonnakaitsemeetmed ja tuleohutusmeetmed jne.

5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

  - Esitada projekti koosseisus insener-tehniline projektlahendus veele, kanalisatsioonile, elektrivarustusele, ventilatsioonile.

  - Vajadusel esitada projekti koosseisus insener-tehniline projektlahendus küttele.

6. ERITINGIMUSED

  - Enne projekteerimise algust tuleb läbi viia siseruumide seisundi tehniline ekspertiis. Otsus lisada projekti kausta. Soovitused ja järeldused võtta arvesse projekteerimisel.

7. KOOSKÕLASTUSED

- 7.1    Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

- 7.2    Krundi omanik.

- 7.3    Ida-Virumaa Keskkonnateenistus.

- 7.4    Ida-Virumaa Veterinaarkeskus (loomsete saaduste käitlemise puhul Veterinaarkorralduse seadus § 4 punkt 11).

- 7.5     Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

8. RAKENDUSSÄTTED

  - Korraldus jõustub seadusega ettenähtud korras.

  - Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates korralduse  teatavakstegemisest.

| Tarmo Tammiste | Endla Müür |
| --- | --- |
| Linnapea | Asjaajamisteenistuse juhataja linnasekretäri ülesannetes |