|  | Narva Linnavalitsuse korraldus ___ . ___ . 2005.a. nr ________ |
| --- | --- |

## Projekteerimistingimused

### Kiriku tn 6 hoone rekonstrueerimiseks.

Töö nr PT - 2005

NARVA

2005

| ## ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Tellija, algandmed | AS Viru Gerberei Aadress: Kadastiku tn 57, Narva linn Tehnilised andmed: Ehitusalune pindala 434 m², suletud netopind 862,1 m², korruste arv 2, hoone maht 3556 m³. Maakasutuse sihtotstarve: Korruselamumaa. |
| 1.2 Asukoht | Narva linn, Kiriku tn 6 |
| 1.3 Lähteülesanne on kehtiv | 2 aastat alates otsuse jõustumisest. |
| 1.4 Lähteülesande koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 24.08.05.a avaldus nr.940/1-11 AS Viru Gerberei 1.4.2 Ehitusseadus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN. |  |

## PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

  - Projekti koostamise eesmärgiks on hoone fassaadi ja katuse rekonstrueerimine, ning katusekorruse väljaehitamine  eluruumideks.

## ÜLDNÕUDED

  - Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

  - Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

  - Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

  - Põhijoonised koostada mõõtkavas 1:100, erandkorras 1:50 või 1:200;

  - Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002

  - Arvestamisele kuulub Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti arhiivis asuv Aleksandri kiriku ja selle lähiala detailplaneeringu eskiisprojekt;

  - Tellida ehitusprojekti ekspertiis.

  - Esitada Arhitektuuri ametisse hoone välisviimistluse ja arhitektuurse osa eskiis (vähemalt 2 lahenduse varianti) heakskiidu saamiseks.

## ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Gabariidid ja maht: olemasolev;

  - Katus: viilkatus;

  - Katusekalle: olemasolev (katuse tõstmine ei ole lubatud);

  - Katusekatte materjal: plekk, kivi jmt;

  - Välisviimistlus: krohvitud pind. Imiteerivaid ja plastmaterjale kasutada ei ole lubatud. Hoone värvilahendus sobitada/ühtlustada olemasoleva hoonega, arvestada kõrvalhoonetega;

  - Miljöö: arvestada sakraalehitise naabrust;

  - Haljastus: näha ette vähemalt 10% krundi pindalast haljastust (näidata asendiplaanil). Olemasolev kõrghaljastus säilitada;

  - Piirded: lahendada projektiga loominguliselt, sobilikuna piirkonna miljöösse. Tänavapoolne piirded kõrgusega 0,8 - 1,2 m;

  - Välisvalgustus: lahendada sissepääsudel ja numbrimärgil;

  - Jäätmekäitlus: lahendada projekti mahus;

  - Parkimine: lahenda omal krundil;

- KOOSKÕLASTUSED

  - Projekti koosseisus esitada insener- tehniline projektlahendus vee-, kanalisatsiooni- ja elektrivarustusele;

  - Projekti koosseisus esitada projektlahendus küttele ja ventilatsioonile;

  - Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

- KOOSKÕLASTUSED

  - Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

  - Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus;

  - Narva Linnavara – ja Majandusamet;

  - Muintsuskaitseamet;

  - Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

*Märkus:

Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

- Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

omaniku loata ehitada „.

- Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“

Koostas:

### Arhitekt					Svetlana Maslova