|  | Narva Linnavolikogu otsus ___ . ___ . 2005.a. nr ________ |
| --- | --- |

## Projekteerimistingimused

Rahu tn 4 hoone rekonstrueerimiseks.

Töö nr PT - 2005

NARVA

2005

| ## ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Tellija, algandmed | AS Famar-Desi-Kinnisvara Aadress: Linda tn 4, Narva Tehnilised andmed: krundi suurus 12236 m² Maakasutuse sihtotstarve: Ärimaa. |
| 1.2 Asukoht | Narva linn, Rahu tn 4 |
| 1.3 Lähteülesanne on kehtiv | 2 aastat alates otsuse jõustumisest. |
| 1.4 Lähteülesande koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 17.08.2005.a. nr 921/1-11 AS Famar-Desi- Kinnisvara 1.4.2 Ehitusseadus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN. |  |

## PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

  - Projekti koostamise eesmärgiks on hoone rekonstrueerimine ja laiendamine ehitusmaterjalide kaupluse tarbeks.

## ÜLDNÕUDED

  - Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

  - Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

  - Arvestamisele kuuluvad Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti arhiivis asuv kehtivad planeeringud ja projektid:

- 3.5.1 Narva linna üldplaneering 28. novembrist 2001;
3.5.2 Rahu tn 4 detailplaneering 13. detsembrist 2002;

  - Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

  - Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002

  - Arvestades hoone ühiskondlikku otstarvet on soovitav teostada ehitusprojekti sõltumatu ekspertiis.

  - Esitada Arhitektuuri ametisse hoone välisviimistluse eskiis (vähemalt 2 värvilahenduse varianti) heakskiidu saamiseks.

## ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Ehitusala: vastavalt detailplaneeringule, juurdeehitus ei tohi ületada 33% hoone olemasolevast maapealsest kubatuurist;

  - Korruste arv:1;

  - Katusekatte materjal: vaba, tuldtõkestav;

  - Arhitektuur: kaasaegne, elukeskkonna väärtust tõstev. Hoone mastaap peab sobima ümbritsevate hoonetega ning moodustama professionaalselt lahendatud arhitektuurse terviku.

  - Välisviimistlus: hoone materjalikasutus ja vorm sobitada piirkonna arhitektuurse miljööga. Välisviimistluse pass esitada projekti koosseisus;

  - Lammutatavad ehitised: näidata asendiplaanil;

  - Teed, platsid, parkimine ja juurdepääsud: detailplaneeringu alusel;

  - Liiklusskeem: detailplaneeringu alusel;

  - Piirded: vajadusel osaliselt;

  - Haljastus: lahendada projektis;

  - Vertikaalplaneerimine: lahendada projekti koosseisus;

  - Jäätmekäitlus: krundile paigaldada prügikonteinerid;

  - Välisvalgustus: projekteerida tänava ja hoone dekoratiivne valgustus;

  - Siseviimistlus: vajadusel lahendada eraldi projekti osana;

## INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

  - Projekti koosseisus esitada insener- tehniline projektlahendus vee-, kanalisatsiooni- ja elektrivarustusele;

  - Projekti koosseisus esitada projektlahendus küttele ja ventilatsioonile;

  - Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

- KOOSKÕLASTUSED

  - Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

  - Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus;

  - Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

- LISA

  - Asukohaskeem;

*Märkus:

Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

- Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

omaniku loata ehitada „.

- Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“

Koostas:

Arhitekt				Svetlana Maslova