eelnõu

NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva								                 2007 nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

(Puškini tn.27a territooriumile uue sisse- ja väljasõidutee ehitamine)

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktile 2, Ehitusseaduse §19 lõikele 3 ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määrusele nr 42/38 “ Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste määramise delegeerimise õigus”

Narva Linnavalitsus annab korralduse:

Määrata projekteerimistingimused Puškini tn.27a territooriumile uue sisse-ja väljasõidutee ehitusprojekti koostamiseks järgnevalt:

| ## 1. ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Tellija | Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet Peetri plats 3, 20308 Narva |
| 1.2 Asukoht, algandmed | Narva linn, Puškini tn.27a, Puškini tn.23a Maakasutuse sihtotstarve: ühiskondlike hoonete maa, elamumaa |
| 1.3 Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates korralduse jõustumisest. |  |
| 1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 08.11.07.a avaldus nr.1814/1-11, Arkadi Nikolajev- Kommunaalmajandusosakonna juhataja direktori ülesannetes 1.4.2 Ehitusseadus, Teeseadus, Narva linna ehitusmäärus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid. |  |
| ## 2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK |  |

  - Projekti koostamise eesmärgiks on Puškini tn.27a territooriumile uue sisse- ja väljasõidutee ehitamine.

## 3. ÜLDNÕUDED

  - Projekt koostada vastavalt Teede- ja Sideministri 28.09.1999.a. määrusele nr 54 “Teeprojekti suhtes esitatavad nõuded”.

  - Projekti koostamisel juhinduda kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest, juhenditest ja Narva Linnavalitsuse kinnitatud projektist, sealhulgas:

- - Eesti Standard EVS 843:2003 “Linnatänavad”,

- - Teede- ja sideministri 28. septembri 1999. a määrusega nr 55 vastu võetud „Tee projekteerimise normid ja nõuded”,

  - Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Teeseadus § 21 lõige 8 punkt 2).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil seadusega ettenähtud juhtudel.

  - Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

  - Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

## 4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Ette näha Puškini tn.23a kinnistupoolne sissesõit Puškini tn.27a territooriumile. Arvestada Puškini tn.23a tänavalõigu ja Puškini tänava ristmiku väljaehitamise ehitusprojektiga.

  - Sõiduraja kate: asfalt.

  - Tagada puuetega inimeste liikumisvõimalused vastavalt Majandus-ja kommunikatsiooniministri kehtestatud 28.11.2002.a. määrusele nr.14 „Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes”.

  - Vertikaallahendus: lahendada projekti koosseisus, tagada vete äravool teekattelt.

  - Geomeetriline lahendus: tagada liiklusohutus, määrata pöörderaadiused ja näidata plaanil antud oludes ebasoodsaima arvutusliku auto pöördekoridorid.

  - Keskkonnakaitsemeetmed: lahendada projekti koosseisus. Lahendada kõlbmatu ehitusprahi utiliseerimine.

4.16  Asendiplaan: näidata tehnovõrgud, sisse- ja väljasõit krundilt, likvideeritavad ehitised ja puud, määratleda pinnakatted.

  - Puude likvideerimine: määrata likvideeritavate puittaimede liigiline kuuluvus ning nende haljastuslik väärtus.

  - Tagada selgus ja jooniste hea loetavus. Projekti koosseisus esitada lisaks:

- - asukoha skeem,

- - vertikaalplaneerimine,

- - liiklusskeem,

- - põhilised pinnakatete tööde mahud,

- - tee ristlõiked ja profiilid jne.

5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

  - Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

6. KOOSKÕLASTUSED

- 6.1    Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

- 6.2    Ida-Virumaa Keskkonnateenistus.

- 6.3    Maanteeameti Narva spetsialisti arvamus.

- 6.4    Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet.

- 6.5    Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

7. RAKENDUSSÄTTED

7.1   Korraldus jõustub teatavaks tegemisest.

7.2   Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates korralduse  teatavakstegemisest.

| Tarmo Tammiste | Ants Liimets |
| --- | --- |
| Linnapea | Linnasekretär |