eelnõu

NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva						                                  2007.a nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

(Gerassimovi tn.9a hoone rekonstrueerimine koos katusekorruse väljaehitamisega

büroohooneks ilma detailplaneeringut koostamata)

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike1 punktile 2, Planeerimisseaduse § 3 lõike 2 punktile 2, Ehitusseaduse §19  lõikele 3 ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määrusele nr 42/38 “Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste määramise delegeerimise õigus”

Narva Linnavalitsus annab korralduse:

Määrata projekteerimistingimused Gerassimovi tn.9a hoone rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks koos katusekorruse väljaehitamisega büroohooneks ilma detailplaneeringut koostamata järgnevalt:

| ## 1. ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Tellija | AS STV, reg.kood: 10059388 Valge 6-4, 11413 Tallinn |
| 1.2 Asukoht, algandmed | Narva linn, Gerassimovi tn.9a, Ehitisregistrikood 118001988 Ehitisalune pindala: 444,0 m2 Hoone maht: 2739,0 m3 Maakasutuse sihtotstarve: ärimaa |
| 1.3 Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates korralduse jõustumisest. |  |
| 1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 11.12.07.a avaldus nr.2036/1-11, Juri Kornejev – volitatud isik 1.4.2 Ehitusseadus, Planeerimisseadus, Teeseadus, Asjaõigusseadus, Narva linna ehitusmäärus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid. |  |
| ## 2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK |  |

  - Projekti koostamise eesmärgiks on hoone rekonstrueerimine koos katusekorruse väljaehitamisega büroohooneks ilma detailplaneeringut teostamata.

## ÜLDNÕUDED

  - Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- - Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.11.2006.a. määrus nr.48 „Narva linna ehitusmäärus”;

- - Eesti Standard EVS 865-1:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri”;

- - Eesti Standard EVS 865-2:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus”;

- - Eesti Standard EVS 811: 2006 „Hoone ehitusprojekt”;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 24.12.2002.a. määrus nr 69 „Ehitise tehniliste andmete loetelu“;

- - Eesti Standard EVS 843:2003 “Linnatänavad”.

  - Arvestada Muinsuskaitseameti 29.12.2005.a. kinnitatud muinsuskaitse eritingimustega Gerassimovi tn.9a hoone remondiks.

  - Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg 4 p1).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega ettenähtud juhtudel.

  - Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

  - Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

  - Krundi piirid kooskõlastada Arhitektuuriameti maakorralduse peaspetsialistiga.

  - Esitada Arhitektuuri-ja planeerimise osakonnale hoone eskiisprojekt heakskiidu saamiseks.

  - Esitada hoone ehitusprojekti sõltumatu ekspertiis. (Narva linna ehitusmäärus § 23).

## 4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Ehitise kasutamise otstarbe muutmine: büroohoone.

  - Katusekorruse väljaehitamine: mitte ületada 33% olemasolevast Gerassimovi tn.9a maapealsest mahust.

  - Hoone kõrgus, katusekalle ja kuju: olemasolevad.

  - Vajadusel hoone fassaadide soojustamine: vastavalt soojustehnilistele arvutustele.

  - Välisviimistlus: dekoratiivkrohv. Välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus.

  - Klaasimine: esitada projektis fassaadide klaasistamispass.

  - Uksed: tuldtõkestavad.

  - Likvideeritavad ja ümberehitatavad hooneosad: ümberplaneerimine võib toimuda mittekandvate vaheseinte arvelt.

  - Siseviimistlus: kasutatavad materjalid peavad vastama ruumide sihtotstarbele ja tervisekaitsenõuetele. Siseviimistluse lahendus esitada projekti koosseisus.

  - Hoone tehnosüsteemide rekonstrueerimine.

  - Piirded: ei ole lubatud. Lubatud on vaid madalhaljastuse kasutamine piiretena.

  - Lubatud juurdepääs hoonele: olemasolev, Gerassimovi tänavapoolne. Haigla tänavapoolsete naaberkinnisasjade (erateede) kasutamise korral teostada maakasutuse vormistamine (Teeseaduse § 4 lõik 2, Asjaõigusseaduse § 156). Seletuskirjas esitada viide maakasutuse kohta. Maakasutamise õigust tõendav dokument lisada ehitusprojekti kausta

  - Parkimiskohad: lahendada Gerassimovi tn.9a  krundi piires, vastavalt Eesti Standardiga EVS 843:2003 ettemääratud normatiivile. Uute kinnistusiseste teede ja parkimisplatsi ehitamise korral teostada tee-ehitusprojekt (Teeseadus § 2 , § 19, § 251). Tee-ehitusprojekt koostada kooskõlas Teede- ja Sideministri 28.09.1999.a. määrusega nr 54 “Teeprojekti suhtes esitatavad nõuded”. Teeprojekt kooskõlastada Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusametiga, tehnovõrkude valdajatega. Esitada Maanteeameti peaspetsialisti arvamus.

  - Kinnistusisesed teed: kõvakate, teekattekivid, teekatteplaadid.

  - Ette näha territooriumi tänavavalgustus.

  - Heakorrastus, haljastus, jäätmekäitlus: lahendada projekti koosseisus.

  - Asendiplaan: esitada mõõtkavas 1:500. Näidata tehnovõrgud, valgustimastide, sõidu- ja kõnniteede ning parkimiskohtade paiknemine, määratleda pinnakatted, lahendada sisse-ja väljasõit krundilt.

  - Vajadusel näidata asendiplaanil likvideeritavad põõsad ja puud. Määrata likvideeritavate puittaimede liigiline kuuluvus ning nende haljastuslik väärtus. Likvideeritavate puude asemele määrata krundi piires asendusistutus.

  - Keskkonnakaitsemeetmed: lahendada projekti koosseisus. Lahendada ehitusprahi utiliseerimine.

  - Projekti koosseisus esitada lisaks:

- situatsiooniskeem,

- piirdekonstruktsioonide sooja- ja mürapidavused,

- - korruste inventeerimisjoonised,

- - lammutatavate seinte plaan,

- - põrandate plaan ja lõiked,

- - avade täitmise plaan,

- - akende ja uste eksplikatsioon,

- - värvivaated ja hoone püstlõige,

- - uute vaheseinte spetsifikatsioon ja lõiked,

- evakuatsiooniskeem,

- - liiklusskeem,

- reklaami asukoht jne.

5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

  - Hoone siseruumide tehnosüsteemide rekonstrueerimine: esitada insener-tehnilised osad Eesti Standardiga ettenähtud mahus, vastavalt ehitusprojekti staadiumile.

  - Vajadusel võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

  - Esitada tänavavalgustuse tööprojekt.

6. ERITINGIMUSED

  - Esitada tarindite tehnilise seisukorra ekspertiis, välja selgitades katusekorruse väljaehitamise võimalused. Otsus lisada projekti kausta.

  - Enne projekteerimise algust tuleb läbi viia hoone seisundi tehniline ekspertiis. Soovitused ja järeldused võtta arvesse projekteerimisel. Otsus lisada projekti kausta.

  - Kandvas seinas asendatava müüriava (või ukseava) tegemiseks anda tehniline hinnang tarinditele koos riskide välja toomise ning soovitavate tööde teostamisega. Otsus lisada projekti kausta. Projekti koosseisus esitada silluse lõige.

7. KOOSKÕLASTUSED

- 7.1    Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

- 7.2    Muinsuskaitseamet.

- 7.3    Krundi omanik.

- 7.4    Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

8. RAKENDUSSÄTTED

  - Korraldus jõustub teatavaks tegemisest.

  - Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates korralduse  teatavakstegemisest.

| Tarmo Tammiste | Ants Liimets |
| --- | --- |
| Linnapea | Linnasekretär |