eelnõu

NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva								                 2007 nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

( Narva linn, Aasa tn. 28 üksikelamu ja majandushoone rekonstrueerimine ning laiendamine)

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike1 punktile 2, Ehitusseaduse §19  lõikele 3, Planeerimisseaduse § 3 lõike 2 punktile 2 ning Narva Linnavolikogu 09.02.2006   määrusele nr 6 “ Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste ilma detailplaneeringuta määramise delegeerimise õigus”

ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

07.12.2007 a. härra Stanislav Domov taotles Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Narva linn, Aasa tn. 28 üksikelamu ja majandushoone rekonstrueerimise ning laiendamise  ehitusprojekti koostamiseks. Narva linnas, Aasa tn. 28  asuv maa, pindalaga 578 m2, on elamumaa.

# ÕIGUSLIKUD JÄRELDUSED

Ehitusseaduse §19 lõikele 3 kohaselt projekteerimistingimused on ehitise arhitektuursed ja ehituslikud tingimused, mis määratakse ehitisele kohaliku omavalitsuse korraldusega.

Planeerimisseaduse § 3  lõike 2 punktile 2 kohaselt  detailplaneeringu koostamine on kohustuslik linnades olemasolevate hoonete, välja arvatud üksikelamu, suvila ja aiamaja ning nende kõrvalhooned, maapealsest kubatuurist üle 33 protsendi suuruse laiendamise ja selle ehitusprojekti koostamise aluseks. Seoseks millega kohalik omavalitsus võib lubada ilma detailplaneeringut koostamata rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamist.

Narva Linnavolikogu 09.02.2006 määruse nr  6  “Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste ilma detailplaneeringuta määramise delegeerimise õigus”  kohaselt on Narva Linnavolikogu delegeerinud Narva Linnavalitsusele õiguse määrata üksikelamu ehitusprojektide projekteerimistingimused ilma detailplaneeringuta

OTSUS

Määrata projekteerimistingimused Narva linn, Aasa tn. 28 üksikelamu ja majandushoone rekonstrueerimise ning laiendamise  ehitusprojekti koostamiseks järgnevalt:

| ## 1. ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### Tellija | Stanislav Domov Aasa tn. 28, Narva linn 20605 |
| 1.2 Asukoht, algandmed | Narva linn, Aasa tn. 28 Maakasutuse sihtotstarve: elamumaa |
| 1.3 Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates korralduse jõustumisest. |  |
| 1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 07.12.07.a avaldus nr.2009/1-11 Stanislav Domov 1.4.2 Ehitusseadus, Planeerimisseadus, Narva linna ehitusmäärus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid. |  |
| ## 2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK |  |

- 2.1   Projekti koostamise eesmärgiks on üksikelamu ja majandushoone rekonstrueerimine ning laiendamine koos mansardkorruse väljaehitamisega.

## ÜLDNÕUDED

- 3.1   Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest,

- normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- - Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.11.2006.a. määrus nr.48 „Narva linna ehitusmäärus”;

- - Eesti Standard EVS 865-1:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri”;

- - Eesti Standard EVS 865-2:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus”;

- - Eesti Standard EVS 811: 2006 „Hoone ehitusprojekt”;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 24.12.2002.a. määrus nr 69 „Ehitise tehniliste andmete loetelu“.

- 3.2    Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi

- alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

- 3.3    Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva

- vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lõige 4 punkt 1).

- 3.4    Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil seadusega ettenähtud juhtudel.

- 3.5    Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

- 3.6    Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

- 3.7    Esitada Arhitektuuri-ja planeerimise osakonnale hoone välisviimistluse ja arhitektuurse osa eskiis heakskiidu saamiseks ( 2 lahendust vähemalt).

## 4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

- 4.1    Ehitusala:  mitte ületada tänava ehitusjoont.

- 4.2    Hoonestuse kaugus piiridest: tagades normatiivsed kujad naaberkinnistutega.

- 4.3    Krundi maksimaalne täisehitus: 30 % (arvutus näidata asendiplaanil).

- 4.4    Rekonstrueeritava üksikelamu ja majandushoone korruste arv: 1 + mansardkorrus.

- 4.5    Rekonstrueeritava üksikelamu suurim  kõrgus: kuni 8,0 m planeeritud maapinnast.

- 4.6    Rekonstrueeritava majandushoone suurim kõrgus: kuni 6,0m planeeritud maapinnast.

- 4.7    Katusekatte materjal: tuldtõkestav, vastavalt ehitusmaterjalide ja-toodete terviseohutuse

- nõuetele. Mitte kasutada asbesti sisaldavaid materjale.

- 4.8    Projekteeritavate hoonete katusekalle: viilkatus.

- 4.9    Arhitektuur: kaasaegne, esteetiline, piirkonna elukvaliteeti parandav.

- Kujunev kompleks peab moodustama professionaalselt lahendatud arhitektuurse terviku.

- 4.10  Välisviimistlus: kasutada ajas kestvaid kvaliteetmaterjale (laudis, kivi, krohv jne),

- sobitades linnaehituslikku miljöösse. Mitte kasutada plekki ja plastikmaterjale.

- Värvilahendus sobitada naaberkinnistutega. Välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada

- projekti koosseisus.

- 4.11  Siseviimistlus: vajadusel lahendada eraldi projekti osana.

- 4.13  Piirded: vajadusel lahendada piire kõrgusega kuni1,5 m sobilikuna piirkonna miljöösse

- ning hoonega kooskõlas olevaks. Piire peab olema ažuurne. Piirde tüüp: dekoratiivpiire

- koos kaunistavate elementidega, võrkpiire, aiapaneelid jne. Esitada piirde vaade ja

- tehnilised näitajad (rajatise ehitisalune pind, kõrgus, pikkus).

- 4.14   Haljastus: põhimõtteline kujunduslik-funktsionaalne lahendus näidata asendiplaanil.

- 4.15   Teed ja juurdepääsud: kõvakate, teekattekivid, teekatteplaadid, murukivi või puistkate.

- 4.16   Jäätmekäitlus: lahendada projekti mahus, näidates asendiplaanil, prügikonteiner

- soovitavalt piirata dekoratiivsete elementidega.

- 4.17   Välisvalgustus: lahendada sissepääsudel.

- 4.18   Lahendada projekti koosseisus soojusega kasvuhoone ja katusealuse rajamine.

- 4.19   Asendiplaan: näidata tänava ehitusjoon ja hoonestuse kohad, ehitiste mõõtmed, kaugus

- lähimate piiride ja ehitisteni, tehnovõrgud, pinnakatted, lammutatavad ehitised, lahendada

- väljasõit krundilt, anda parkimise lahendus.

- 4.20   Projekti koosseisus esitada lisaks:

- - hoonete inventeerimisplaanid,

- - lammutatavate seinte plaan,

- - põrandate plaan ja lõiked,

- - uute seinte spetsifikatsioon ja lõiked,

- - avade täitmise plaan,

- - värvivaated koos värvikoodidega,

- - akende ja uste eksplikatsioon,

- - teekatete põhimõttelõiked jne.

5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

5.1    Vajadusel projekti koosseisus esitada insener-tehniline projektlahendus elektrivarustusele,

veele, kanalisatsioonile ja küttele. Eesti Standardiga ettenähtud mahus,vastavalt

ehitusprojekti staadiumile.

5.2    Eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate

võrguvaldajatega.

6. KOOSKÕLASTUSED

- 6.1    Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

- 6.2    Linnavara- ja Majandusameti kommunaalmajanduse osakond.

- 6.3    Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

7. RAKENDUSSÄTTED

7.1    Kohustada hr. Stanislav Domov'it enne projekteerimist kooskõlastama

naaberkinnistute omanikega projekteerimistingimusi Narva linn, Aasa tn. 28 üksikelamu ja

majandushoone rekonstrueerimise ning laiendamise ehitusprojekti koostamiseks ilma

detailplaneeringut koostamata ( ehitiste kõrgused, ehitiste vahelised tuleohutuskujad, piire ).

7.2    Korraldus jõustub teatavaks tegemisest.

8.3    Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates

korralduse  teatavakstegemisest.

| Tarmo Tammiste | Ants Liimets |
| --- | --- |
| Linnapea | Linnasekretär |