eelnõu

NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva								                 2008 nr…..

Projekteerimistingimuste määramine maakaabelliinide paigaldamiseks

(Süsiaugu kinnistu väliselektrivarustuse projekteerimine)

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktile 2, Ehitusseaduse §19 lõikele 3 ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määrusele nr 42/38 “ Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste määramise delegeerimise õigus”

Narva Linnavalitsus annab korralduse:

Määrata projekteerimistingimused Süsiaugu kinnistu väliselektrivarustuse ehitusprojekti koostamiseks järgnevalt:

| ## 1. ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### Taotleja, projekteerija #### Projekti tellija #### 1.3 Süsiaugu kinnistu omanik | Empower Engineering OÜ, reg.kood 10714769 Ringtee 63A, Õssu küla, Ülenurme vald, 61711 Tartumaa VKG Elektrivõrgud OÜ, reg.kood 10855041 Kerese tn.11, 20309 Narva AS Vestman Kinnisvara, registrikood 10120142 Tartu 4A, 71004 Viljandi |
| 1.4 Asukoht | Narva linn, Siivertsi linnaosa, Süsiaugu kinnistu, Weizenbergi tänav, Jaotusvõrgu alajaam nr. 114 Maakasutuse sihtotstarve: elamumaa, liiklusmaa |
| 1.5 Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates korralduse jõustumisest. |  |
| 1.6 Projekteerimistingimuste koostamise alus 1.6.1 Projekteerimistingimuste taotlus 07.01.08.a avaldus nr.18/1-12 Indrek Lillemäe - Empower Engineering OÜ projekteerija 1.6.2 Ehitusseadus, Narva linna ehitusmäärus 1.6.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid. |  |

## 2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

  - Projekti koostamise eesmärgiks on maakaabelliinide paigaldamine Süsiaugu kinnistu piirkonna elamute elektrivarustamiseks

## ÜLDNÕUDED

  - Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega, Eesti Standardiga EVS 843:2003 “Linnatänavad. Tehnovõrgud” ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

  - Projekti koostamisel arvestada:

- - Süsiaugu kinnistu detailplaneeringuga,

- - UÜ „Ala-Elektra” poolt koostatud Süsiaugu kinnistu tänavavalgustuse elektrivarustuse tööprojektiga,

- - SWECO Eesti AS poolt koostatud Siivertsi veevarustuse ja olmekanalisatsiooni tänavatorustike tööprojektiga.

  - Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lõige 4 punkt 1).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel.

  - Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

  - Esitada tabel teabega läbitava elektrikaabli maaüksuste omanike kohta mis on kinnitatud maakorralduse peaspetsialisti poolt.

## 4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Asendiplaan: näidata olemasolevad ja kavandatavad tehnovõrgud.

  - Elektrikaablite paigutamise minimaalne sügavus: normikohane.

  - Elektrikaablite, hoonete, rajatiste ja puude vahelised minimaalsed kujad: normikohane.

  - Tehnovõrkude vaheline minimaalne kuja: normikohane.

  - Ette näha kõigi olemasolevate tehnovõrkude korrasolek ja kaitse.

  - Esitada elektrikaablite kaitsemeetmed.

  - Esitada põhitööde mahtude aruanne, materjalide tellimisspetsifikatsioonid, kaabli skeem, kaablite pinnases paigaldamise ja ristide joonised.

  - Esitada transiitkilbi, liitumiskilbi ja maanduskontuuri skeemid.

  - Projekti koosseisus esitada plaan ja lõiked „Ehitustööde käigus rikutud katete taastamine”.

  - Esitada soovitav põhiliste tööde järjekord ja töödekorraldamise kirjeldus.

  - Muud nõuded: vastavalt VKG Elektrivõrgud OÜ poolt koostatud tehnilistele tingimustele.

5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

  - Projekti koosseisus esitada elektrivõrguvaldaja poolt koostatud tehnilised tingimused

  - Tööprojekt kooskõlastada elektrivõrguvaldajaga.

  - Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

6. KOOSKÕLASTUSED

  - Maa-omanikud.

- 6.2    Narva Linnavalitsuse Linnavara ja-Majandusameti kommunaalmajanduse osakond.

- 6.3    Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

7. RAKENDUSSÄTTED

  - Korraldus jõustub teatavaks tegemisest.

  - Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates   korralduse  teatavakstegemisest.

Märkused:

Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1.	§23 lg 5 kohaselt: “.....Ehitusluba teisele isikule kuuluvale kinnisasjale tehnovõrgu või -rajatise ehitamiseks väljastatakse kinnisasja omaniku nõusolekul. Kinnisasja omaniku nõusolek ei ole vajalik, kui ehitusloa taotleja kasuks on seatud sundvaldus. Ehitusloa väljastamisest teavitatakse kinnisasja omanikku.”

2.	§33 lg 8 kohaselt: “.....Teisele isikule kuuluvale kinnisasjale ehitatud tehnovõrgu või -rajatise kasutusluba väljastatakse tehnovõrgu või -rajatise omanikule. Võõrale maale ehitatud tehnovõrgu või -rajatise kasutusloa taotlemisel peab tehnovõrgu või -rajatise omanik esitama kinnituse oma omandiõiguse kohta tehnovõrgu või -rajatise suhtes.”

| Tarmo Tammiste | Ants Liimets |
| --- | --- |
| Linnapea | Linnasekretär |