eelnõu

NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva								                 2008 nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

(Kangelaste pr.15 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine

ning maa-ala heakorrastamine)

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktile 2, Ehitusseaduse §19 lõikele 3 ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määrusele nr 42/38 “ Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste määramise delegeerimise õigus”

Narva Linnavalitsus annab korralduse:

Määrata projekteerimistingimused Kangelaste pr.15 korterelamu fassaadide osalise rekonstrueerimise ja maa-ala heakorrastamise ehitusprojekti koostamiseks järgnevalt:

| ## 1. ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Tellija | Korteriühistu Kangelaste 15, registrikood 80159068 Kangelaste pr.15-85, 20603 Narva |
| 1.2 Asukoht, algandmed | Narva linn, Kangelaste pr.15 Korruste arv 9 Maakasutuse sihtotstarve: korruselamumaa |
| 1.3 Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates korralduse jõustumisest. |  |
| 1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 21.01.07.a avaldus nr.118/1-12, Natalja Novožilova – juhatuse liige. 1.4.2 Ehitusseadus, Narva linna ehitusmäärus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid. |  |
| ## 2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK |  |

  - Projekti koostamise eesmärgiks on korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine.

  - Projekti koostamise eesmärgiks on maa-ala heakorrastamine koos parkimiskohtade rajamisega ning uue juurdepääsutee ehitamine.

## 3. ÜLDNÕUDED

  - Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- - Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.11.2006.a. määrus nr.48 „Narva linna ehitusmäärus”;

- - Eesti Standard EVS 865-1:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri”;

- - Eesti Standard EVS 865-2:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus”;

- - Eesti Standard EVS 811: 2006 „Hoone ehitusprojekt”;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 24.12.2002.a. määrus nr 69 „Ehitise tehniliste andmete loetelu“;

- - Eesti Standard EVS 843:2003 “Linnatänavad” jne.

  - Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lõige 4 punkt 1).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil seadusega ettenähtud juhtudel.

  - Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

  - Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

  - Esitada Arhitektuuri-ja planeerimise osakonnale eskiisprojekt heakskiidu saamiseks. Eskiisprojekt koostada kooskõlas Eesti Standardiga EVS 811: 2006 „Hoone ehitusprojekt”.

  - Esitada töödekorraldamise projekt (Narva linna ehitusmäärus § 23).

  - Esitada Arhitektuuriametile kooskõlastamiseks ehitusprojekt vähemalt kahes eksemplaris.

## 4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Hoone piirdetarindite soojustamine: vastavalt soojustehnilistele arvutustele. Esitada soojustatud seina lõige.

  - Hoone fassaadide välisviimistlus: krohvitud pind, fassaadipaneelid. Mitte kasutada plekki ja plastmaterjale.

  - Hoone lodžade piirdetarindite välisviimistlus: enne ehitusprojekti koostamist esitada lodžade piirdetarindite välisviimistluse eskiisid (vähemalt 2 vooderdusmaterjali varianti) heakskiidu saamiseks.

  - Hoone fassaadide värvimine: esitada piirkonda sobivana, kombineeritud värvitoonides. Enne ehitusprojekti koostamist esitada hoone värvilahenduse eskiis (vähemalt 3 kombineeritud varianti) heakskiidu saamiseks. Välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus.

  - Klaasimine: valged aknaraamid, vahetamine olemasolevates mõõtmetes. Esitada projektis fassaadide klaasistamispass.

  - Uste vahetamine: olemasolevates mõõtmetes, tuldtõkestavad.

  - Keldri aknaavade osaline kinnimüürimine ning uute uste paigaldamine on lubatud vaid Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando loa alusel.

  - Ümberehitatavad hooneosad: uued vaheseinad ja uksed näidata korruseplaanil ning esitada vaheseina lõige.

  - Vajadusel sillutisriba rekonstrueerimine: esitada sillutisriba lõige.

  - Muud nõuded: vastavalt ekspertiisiotsusele.

4.11  Heakorrastus: lahendada projekti koosseisus.

4.12  Haljastus: põhimõtteline kujunduslik-funktsionaalne lahendus näidata asendiplaanil.

4.13  Kinnistusisesed teed ja platsid: asfalt, teekattekivid, teekatteplaadid. Esitada teekatete põhimõttelõiked.

4.14  Parkimiskohad ja uus juurdepääsutee: lahendada Kangelaste pr.15 krundi piires. Kangelaste prospekti poolset sissesõitu ei ole lubatud projekteerida.

4.15  Parkimiskohtade arv peab vastama Eesti Standardiga kehtestatud normatiividele, lähtudes hoonest tervikuna. Parkla on soovitav jagada haljastusega.

- 4.16  Autoparkla ja uue juurdepääsutee ehitamiseks esitada põhilised pinnakatete tööde mahud, vertikaalplaneerimine, teekatted, liiklusskeem. Esitada Maanteeameti peaspetsialisti arvamus.

- 4.17  Vajadusel autoparkla tänavavalgustuse projekteerimine. Esitada Arhitektuuri-ja planeerimise osakonnale välisvalgustite tüüpide eskiisid (vähemalt 2 varianti) heakskiidu saamiseks. Arvestada „Narva Linnamööbel” projektiga.

- 4.18   Krundi piirded: ei ole lubatud. Autoparkla piireks on lubatud kasutada vaid madalhaljastus või „Narva Linnamööbel” projektiga kinnitatud poste.

4.19  Jäätmekäitlus: lahendada projekti mahus, näidates asendiplaanil, prügikonteiner soovitavalt piirata dekoratiivsete elementidega (näiteks prügimajad, jäätmeaedik).

4.20  Asendiplaan: näidata tehnovõrgud, sisse- ja väljasõit krundilt, väikevormid, likvideeritavad puud, parkimiskohtade paiknemine, määratleda pinnakatted.

- 4.21  Projekti koosseisus esitada lisaks:

- - situatsiooniskeem,

- - värvivaated koos värvikoodidega,

- - avade täitmise plaan,

- - akende ja uste eksplikatsioon jne.

5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

  - Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

6. ERITINGIMUSED

  - Enne projekteerimise algust tuleb läbi viia hoone seisundi tehniline ekspertiis. Soovitused ja järeldused võtta arvesse projekteerimisel.

  - Puude likvideerimise korral esitada raiete plaan ning kooskõlastada Linnavara-ja

- Majandusametiga. Määrata likvideeritavate puittaimede liigiline kuuluvus ning nende haljastuslik väärtus.

7. KOOSKÕLASTUSED

- 7.1    Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

- 7.2    Linnavara ja-Majandusameti kommunaalmajanduse osakond (liiklusskeem, uus sissesõit, likvideeritavad puud).

- 7.3    Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

8. RAKENDUSSÄTTED

  - Korraldus jõustub teatavaks tegemisest.

  - Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates korralduse  teatavakstegemisest.

| Sofja Homjakova |  |
| --- | --- |
| Abilinnapea | Ants Liimets |
| linnapea ülesannetes | Linnasekretär |