eelnõu

NARVA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Narva								                 2008 nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

(Kadastiku tn.57h toornahalao rekonstrueerimine tootmis-, büroo-, lao-ja olmeruumide tarbeks)

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 22 lõikele 2, Ehitusseaduse  § 19 lõikele 3.

Linnavolikogu otsustab:

Määrata projekteerimistingimused Kadastiku tn. 57h toornahalao rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks tootmis-, büroo-, lao-ja olmeruumide tarbeks järgnevalt:

| ## 1. ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Tellija | AS Nakro, registrikood 10013788 Kadastiku tn.57, 21004 Narva |
| 1.2 Asukoht, algandmed | Narva linn, Kadastiku tn.57h, ehitisregistrikood 118004201 Hoone ehitisalune pindala 9710,0 m2 Maakasutuse sihtotstarve: tootmishoonete maa |
| 1.3 Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates otsuse jõustumisest. |  |
| 1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 21.01.08.a avaldus nr 111/1-12 Olga Haruzina – AS Nakro volinik 1.4.2 Ehitusseadus, Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus1, Planeerimisseadus, Narva linna ehitusmäärus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid. |  |
| ## 2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK |  |

  - Projekti koostamise eesmärgiks on toornahalao rekonstrueerimine tootmis-, büroo-, lao-ja olmeruumide tarbeks.

## 3. ÜLDNÕUDED

  - Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- - EVS 812-4:2005 „Tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutus”;

- - Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.11.2006.a. määrus nr.48 „Narva linna ehitusmäärus”;

- - Eesti Standard EVS 865-1:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri”;

- - Eesti Standard EVS 865-2:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus”;

- - Eesti Standard EVS 811: 2006 „Hoone ehitusprojekt”;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 24.12.2002.a. määrus nr 69 „Ehitise tehniliste andmete loetelu“.

  - Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lõige 4 punkt 1).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega ettenähtud juhtudel.

  - Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

  - Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

  - Esitada Arhitektuuriametile kooskõlastamiseks ehitusprojekt vähemalt kahes eksemplaris.

## 4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Klaasimine: esitada projektis fassaadide klaasistamispass.

  - Väravad ja uksed: tuldtõkestavad.

  - Siseviimistlus: kasutatavad materjalid peavad vastama sihtotstarbele ja tervisekaitsenõuetele. Siseviimistluse lahendus esitada projekti koosseisus.

  - Hoone tehnosüsteemide projekteerimine.

  - Vajadusel fassaadide renoveerimine: välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus.

  - Katusekatte materjal: tuldtõkestav, vastavalt ehitusmaterjalide ja-toodete terviseohutuse nõuetele.

  - Parkimiskohad: lahendada Kadastiku tn.57h krundi piires.

  - Jäätmekäitlus ja territooriumi heakorrastus: lahendada projektiga.

  - Muud nõuded: vastavalt AS Nakro tehnilistele tingimustele.

  - Keskkonnakaitsemeetmed: lahendada projekti koosseisus. Vajadusel teostada keskkonnamõju hindamine.

  - Asendiplaan: näidata juurdesõiduteed ja pääsud, liiklusskeem, tehnovõrgud ja ehitised, valgustimastide ja teede paiknemine, määratleda pinnakatted.

  - Projekti koosseisus esitada lisaks:

- - asukoha skeem,

- piirdekonstruktsioonide sooja- ja mürapidavused,

- evakuatsiooniskeem,

- AS Nakro lähteülesanne,

- - korruste inventeerimisplaanid,

- - lammutatavate seinte plaan,

- - värvivaated koos värvikoodidega,

- - põrandate plaan ja lõiked,

- - uute seinte spetsifikatsioon ja lõiked,

- - avade täitmise plaan,

- - akende, uste ja väravate eksplikatsioon,

- - ehitise püstlõige,

- - seadmete paigutuse plaan,

- tehnoloogia osa, personal, töökaitse ja tuleohutusmeetmed jne.

5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

  - Hoone siseruumide tehnosüsteemide projekteerimine: esitada insener-tehnilised osad Eesti Standardiga ettenähtud mahus, vastavalt ehitusprojekti staadiumile.

  - Vajadusel hoone varustamine välisvõrkudega: esitada välistrasside tööprojektid. Kasutada eraldi kausta (tiitelleht, seletuskiri, trassi plaan, montaaži skeem, sõlmed, materjalide tellimisspetsifikatsioon, pikiprofiil, katete taastamine jne.) Eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega. Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

6. ERITINGIMUSED

  - Enne projekteerimise algust tuleb läbi viia hoone konstruktsioonide ja tehnovõrkude seisundi tehniline ekspertiis. Soovitused ja järeldused võtta arvesse projekteerimisel.

7. KOOSKÕLASTUSED

- 7.1     Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

- 7.2     Ida-Virumaa Keskkonnateenistus.

- 7.3     Krundi omanik.

- 7.4     Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

8. RAKENDUSSÄTTED

  - Otsus jõustub teatavaks tegemisest.

  - Otsuse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates otsuse  teatavakstegemisest.

Mihhail Stalnuhhin

Esimees