eelnõu

NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva								                 2008 nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

(Mebelštšik AÜ territooriumile Puidu ja Laastu tänavatele

ühisveevarustus- ja ühiskanalisatsiooni magistraaltorustike paigaldamine)

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktile 2, Ehitusseaduse §19 lõikele 3 ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määrusele nr 42/38 “ Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste määramise delegeerimise õigus”

Narva Linnavalitsus annab korralduse:

Määrata projekteerimistingimused Mebelštšik AÜ territooriumile Puidu ja Laastu tänavatele

ühisveevarustus- ja ühiskanalisatsiooni magistraaltorustike paigaldamise ehitusprojekti koostamiseks järgnevalt:

| ## 1. ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Tellija | AS Narva Vesi, reg.kood 10369373 Kulgu tn.4, 20104 Narva |
| 1.2 Asukoht | Narva linn, Puidu tänav, Laastu tänav Maakasutuse sihtotstarve: elamumaa |
| 1.3 Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates korralduse jõustumisest. |  |
| 1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 31.01.08.a avaldus nr.196/1-12 Aleksei Voronov – tegevdirektor 1.4.2 Ehitusseadus, Narva linna ehitusmäärus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid. |  |
| ## 2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK |  |

  - Projekti koostamise eesmärgiks on Mebelštšik AÜ territooriumile Puidu ja Laastu tänavatele

- ühisveevarustus- ja ühiskanalisatsiooni magistraaltorustike paigaldamine.

## ÜLDNÕUDED

  - Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

    - EVS 843:2003 “Linnatänavad. Tehnovõrgud”;

    - EVS 812-6:2003 „Ehitise tuleohutus. Osa 6. Tuletõrje veevarustus”;

    - EVS 835: 2003 „Kinnistu veevärgi projekteerimine”;

    - EVS 846:2003 „Kinnistu kanalisatsioon”;

    - EVS 847-3:2003 „Ühisveevärk. Osa 3. Veevärgi projekteerimine”;

    - EVS 848:2003 „Ühiskanalisatsioonivõrk” jne.

  - Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lõige 4 punkt 1).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel.

  - Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

## 4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Välistrassi paigutamise minimaalne sügavus: normikohane.

  - Rajatiste, hoonete ja puude vahelised minimaalsed kujad: normikohane.

  - Tehnovõrkude vaheline minimaalne kuja: normikohane.

  - Ette näha haljastuse ja kõigi olemasolevate ehitiste korrasolek ja kaitse.

  - Asendiplaan: näidata säilitatavad ja likvideeritavad puud, olemasolevad, projekteeritavad ja likvideeritavad rajatised jne.

  - Projekti koosseisus esitada plaan ja lõiked „Ehitustööde käigus rikutud katete taastamine”.

  - Muud nõuded: vastavalt AS Narva Vesi poolt koostatud tehnilistele tingimustele.

  - Projekti koosseisus esitada lisaks:

    - AS Narva Vesi poolt koostatud tehnilised tingimused,

    - situatsiooniskeem,

    - materjalide tellimisspetsifikatsioonid,

    - montaaži skeem,

    - piki-ja põikiprofiilid,

    - projekteeritud trasside tehnilised andmed,

    - kvaliteedinõuded ning üldised materjalidele esitatavad nõuded,

    - materjalide transport ja ladustamine,

    - nõuded torustike paigaldamisel,

    - takistavate rajatiste likvideerimine ja ümbertõstmine,

    - torustike paigalduskaugused teistest torudest, kaevudest, ehitistest,

    - paigalduse täpsusnõuded,

    - torustike katsetamine,

    - toodete ja töö kvaliteedi määramine,

    - tööde teostamise juhised,

    - ehitusplatsi juhtimine jne.

5. KOOSKÕLASTUSED

- 5.1    Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

- 5.2    Ida-Virumaa Keskkonnateenistus.

- 5.3    Tehnovõrkude valdajad.

- 5.4    Narva Linnavalitsuse Linnavara ja-Majandusameti kommunaalmajanduse osakond.

- 5.5    Maa-omanikud.

- 5.6    Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

6. RAKENDUSSÄTTED

6.1   Korraldus jõustub teatavaks tegemisest.

6.2   Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates   korralduse  teatavakstegemisest.

Märkused:

Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1.	§23 lg 5 kohaselt: “.....Ehitusluba teisele isikule kuuluvale kinnisasjale tehnovõrgu või -rajatise ehitamiseks väljastatakse kinnisasja omaniku nõusolekul. Kinnisasja omaniku nõusolek ei ole vajalik, kui ehitusloa taotleja kasuks on seatud sundvaldus. Ehitusloa väljastamisest teavitatakse kinnisasja omanikku.”

2.	§33 lg 8 kohaselt: “.....Teisele isikule kuuluvale kinnisasjale ehitatud tehnovõrgu või -rajatise kasutusluba väljastatakse tehnovõrgu või -rajatise omanikule. Võõrale maale ehitatud tehnovõrgu või -rajatise kasutusloa taotlemisel peab tehnovõrgu või -rajatise omanik esitama kinnituse oma omandiõiguse kohta tehnovõrgu või -rajatise suhtes.”

| Sofja Homjakova |  |
| --- | --- |
| Abilinnapea | Ants Liimets |
| linnapea ülesannetes | Linnasekretär |