eelnõu

NARVA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Narva						                                  2008.a nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

(Tallinna maantee lõigu rekonstrueerimine alates Kangelaste prospekti ja

Kreenholmi tänava ristmikust kuni Narva linna administratiivpiirini)

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 22 lõikele 2, Ehitusseaduse  § 19 lõikele 3.

Linnavolikogu otsustab:

Määrata projekteerimistingimused Tallinna maantee lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks alates Kangelaste prospekti ja Kreenholmi tänava ristmikust kuni Narva linna administratiivpiirini järgnevalt:

| ## 1. ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Tellija | Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet Peetri plats 3, 20308 Narva |
| - Asukoht, algandmed | Narva linn, Tallinna maantee, Tiimani tänav, Tallinna mnt.30b Maakasutuse sihtotstarve: liiklusmaa, ärimaa |
| 1.3 Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates otsuse jõustumisest. |  |
| 1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 10.03.08.a avaldus nr.438/1-12, Arkadi Nikolajev – Kommunaalmajandusosakonna juhataja direktori ülesannetes 1.4.2 Ehitusseadus, Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus1, Teeseadus1. 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid |  |
| ## 2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK |  |

  - Projekti koostamise eesmärgiks on Tallinna maantee lõigu rekonstrueerimine alates Kangelaste prospekti ja Kreenholmi tänava ristmikust kuni Narva linna administratiivpiirini.

## ÜLD- JA VORMISTAMISNÕUDED

  - Projekti koostamisel juhinduda kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

  - Narva Linnavolikogu 28.11.2001.a. otsusega nr. 92/49 kehtestatud Narva linna üldplaneering;

  - Teeseadus1;

  - Teede- ja sideministri 28.09.1999.a. määrusega nr. 54 vastu võetud “Teeprojekti suhtes esitatavad nõuded”;

  - Teede- ja sideministri 28.09.1999. a määrusega nr. 55 vastu võetud „Tee projekteerimise normid ja nõuded”;

  - Majandus-ja kommunikatsiooniministri 28.11.2002.a. määrusega nr.14 kehtestatud „Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes”;

  - Eesti Standard EVS 843:2003 “Linnatänavad”;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 16.aprilli 2003.a määrusega nr. 69 vastu võetud „Liikluskorralduse nõuded teetöödel”;

- - Teede- ja Sideministri 15. detsembri 1999. a määrusega nr. 71  vastu võetud „Teetähistussüsteem ja selle rakendamise kord”;

- - Eesti Asfaldiliidu Asfaldinormid”;

  - Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määrusega nr.224 vastu võetud “Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu1”jne.

  - Projekti koostamisel võtta arvesse Tallinna maantee lähipiirkonnas algatatud ja kehtestatud detailplaneeringuid.

  - Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt ( Teeseadus1 § 251).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil seadusega ettenähtud juhtudel.

  - Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

  - Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

  - Esitada joonised mõõtkavas vastavalt teeprojekti suhtes esitatavatele nõuetele. Tagada selgus ja jooniste hea loetavus.

  - Lisada tabel teabega piirnevate maaüksuste omanike kohta mis on kinnitatud maakorralduse peaspetsialisti poolt.

  - Esitada Arhitektuuriametile kooskõlastamiseks ehitusprojekt vähemalt kahes eksemplaris.

## 4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED, UURIMISTÖÖD

  - Ette näha Tallinna maantee lõigu rekonstrueerimine alates Kangelaste prospekti ja Kreenholmi tänava ristmikust kuni Narva linna administratiivpiirini (ilma Kangelaste prospekti ja Kreenholmi tänava ristmiku rekonstrueerimiseta).

  - Tiimani tänava lõigu rekonstrueerimine alates Tallinna maanteest kuni Tallinna mnt.52 kinnistu lõpuni: lähtuda projekti tellija lähteülesandest.

  - Tallinna mnt.30b territooriumile uue sisse-ja väljasõidu projekteerimine: lähtuda projekti tellija lähteülesandest ning Teeseaduse1 §19 punktist 3.

  - Sõiduteede katted: asfalt.

  - Kõnniteede katted: teekattekivid. Esitada Arhitektuuriametile kõnniteede katete mustrite eskiisid heakskiidu saamiseks. Esitada vähemalt 2 kõnniteede katete kombineeritud värvilahendust.

  - Tagada puuetega inimeste liikumisvõimalused vastavalt Majandus-ja kommunikatsiooniministri kehtestatud 28.11.2002.a. määrusele nr.14 „Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes”.

  - Jalakäijate ülekäigurajad: kõnniteedelt ülekäigule mineku kohad peavad tagama puuetega inimeste liikumisvõimalusi.

  - Foorid: kasutada signaaliga foore vaegnägijate tarbeks.

  - Ette näha sobivad bussipeatuste asukohad.

  - Ette näha tänavavalgustuse rekonstrueerimine. Esitada valgustimastidele paigaldatavate välisvalgustite eskiisid (vähemalt 2 varianti) heakskiidu saamiseks, lähtudes „Narva Linnamööbel” projektist.

  - Vajadusel teepiirde rajamine. Esitada kooskõlastamiseks vähemalt 2 teepiirde eskiislahendust, lähtudes „Narva Linnamööbel” projektist. Esitada teepiirde vaade ja tehnilised näitajad (rajatise ehitisalune pind, kõrgus, pikkus).

  - Kõrghaljastuse põhimõtteline kujunduslik-funktsionaalne lahendus näidata asendiplaanil. Seletuskirjas esitada projekteeritud puittaimede loetelu.

  - Puude likvideerimine: määrata likvideeritavate puittaimede liigiline kuuluvus ning nende haljastuslik väärtus.

  - Vertikaallahendus: lahendada projekti koosseisus, tagada vete äravool teekattelt.

  - Geomeetriline lahendus: tagada pöörduvate ja lõikuvate voolude turvalisus ja sujuvus, konfliktalade vähendamine, maantee läbilaskvuse tõstmine ning jalakäijate turvalisus. Määrata pöörderaadiused ja näidata plaanil antud oludes ebasoodsaima arvutusliku auto pöördekoridorid.

  - Keskkonnakaitsemeetmed: lahendada projekti koosseisus.

  - Muud nõuded: vastavalt projekti tellija lähteülesandele.

  - Projekti mahus esitada järgmised analüüsid ning lahendused:

- –  läbilaskvusvõime, ennustuslik liiklussagedus ja teenindustase, projektkiirus ja laiused äärekivide vahel, pikikalle;

- – tee plaan, pikiprofiil, ettevalmistustööd, takistavate tehnovõrkude ja -rajatiste ümberehitamise vajadus jne;

- – muldkeha (mulde ja süvendi konstruktsiooni põhilahendused erinevates tingimustes, soovitused pinnaste kasutamiseks jne);

- – katend ( koormusintensiivsuse prognoos, katendikihtide konstruktsiooni variantide võrdlus ja valiku põhimõtted, katendi tugevusarvutus);

- – liikluskorraldus (liiklusmärgid, teemärgised jne);

- jalgteed ( ristlõige, plaani-ja vertikaallahendus, puuetega inimeste liikumise tagamine jne);

- tänavavalgustus;

- sademevee äravool teekattelt;

- kasutatavad ehitusmaterjalid ja pinnased;

- heakorrastus ja haljastuse lahendus jne.

  - Projekti koosseisus esitada lisaks:

  - projekti tellija lähteülesanne,

  - asukoha skeem,

  - asendiplaan,

- -  teekatted,

  - vertikaalplaneerimine,

  - piki-ja põikiprofiilid,

- - põhilised pinnakatete tööde mahud,

  - liikluskorralduse skeem,

-	tööde teostamise juhised ja ehitusplatsi juhtimine,

  - ehituseaegne liikluskorralduse skeem jne.

5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

  - Esitada tänavavalgustuse tööprojekt.

  - Vajadusel esitada projekteeritavate ja ümberpaigutatavate tehnovõrkude tööprojektid. Nõutada tehnovõrkude valdajatelt tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

6. ERITINGIMUSED

  - Enne projekteerimise algust võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks Maanteeametilt.

  - Vajadusel teostada keskkonnamõju hindamine (Teeseadus1 § 19 punkt 7).

  - Vajadusel teostada teeprojekti ekspertiis (Teeseaduse1 §19 punkt 8).

7. KOOSKÕLASTUSED

- 7.1    Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

- 7.2    Ida-Virumaa Keskkonnateenistus.

- 7.3    Maanteeameti Narva spetsialisti arvamus.

- 7.4    Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet.

- 7.5    Piirnevate maaüksuste omanikud.

- 7.6    Kruntide omanikud, kelle maast uus sisse-ja väljasõit läbi läheb.

- 7.7    Tehnovõrkude valdajad.

- 7.8    Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

8. RAKENDUSSÄTTED

8.1   Otsus jõustub teatavaks tegemisest.

8.2   Otsuse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates otsuse  teatavakstegemisest.

Mihhail Stalnuhhin

Esimees