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	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija, algandmed                                            
	KÜ Tallinna mnt 42

Aadress: Tallinna mnt 42-165, Narva linn 21006

Tehnilised andmed: Ehitusalune pindala 2668 m², korruste arv 9, hoone maht 71660 m³.

Maakasutuse sihtotstarve: Korruselamumaa.

	1.2  Asukoht                                         
	Narva linn,

Tallinna mnt 42

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 09.09.05.a avaldus nr.990/1-11
        E. Matugis juhatuse esimees   
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on üheksakorruselise korterelamu rekonstrueerimine.

	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.6 Esitada töödekorraldamise projekt, näidates ära ajutise piirdega materjalide ladustamise kohad, ohutustehnika, transpordi liikumise ajutine skeem.
3.7 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002
3.8 Esitada Arhitektuuri ametisse hoone välisviimistluse eskiis (vähemalt 2 värvilahenduse varianti) heakskiidu saamiseks.

	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Ehitusala: olemasolev;

4.2 Korruste arv: olemasolev;

4.3 Välisviimistlus: krohv. Lubatavad värvitoonid: kasutada pastelsed ja soojad värvitoonid; mitte kasutada halle ning tuhme värvitoone. Välisviimistluse pass esitada projekti koosseisus;

4.4 Trepikoda: akende vahetamine olemasolevates mõõtmetes, akende raamistuse muutumine;
4.5 Varikatus: lubatud on kõrgetasemelised kaasaegsed lahendused;

Aknad: valged aknaraamid, vahetamine olemasolevates mõõtmetes;
4.6 Lodža: klaasimine;

4.7 Haljastus: vajadusel lahendada projektis;
4.8 Asendiplaan: näidata tehnovõrgud;

4.9 Jäätmekäitlus: omal krundil; soovitavalt piirata  prüügikonteiner dekoratiivsete elementidega, kasutada looduslikke materjale. 

Välisvalgustus: määrata projektis;

4.10 KÜ territooriumi heakorrastustööd: vajaduse korral lahendada projekti koosseisus.

	5. ERITINGIMUSED




5.1 Enne projekteerimise algust tuleb läbi viia ehituslike piirdekonstruktsioonide seisundi tehniline ekspertiis. Soovitused ja järeldused võtta arvesse projekteerimisel.
	6. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED




6.1 Tehniline varustatus toimub olemasolevate võimsuste baasil.
6.2 Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.
	7. KOOSKÕLASTUSED




7.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

7.2 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

*Märkus:

             Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1. Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

             omaniku loata ehitada „.

2. Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

       omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“
Koostas:

Arhitekt




Svetlana Maslova
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