eelnõu

NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva								                 2008 nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

(Puuvilla tn.23 laohoone laiendamine, katusealuse garaažiks rekonstrueerimine

ning piirdeaia rajamine)

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike1 punktile 2, Planeerimisseaduse § 3 lõike 2 punktile 2,  Ehitusseaduse §19  lõikele 3 ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määrusele nr 42/38 “Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste määramise delegeerimise õigus”

Narva Linnavalitsus annab korralduse:

Määrata projekteerimistingimused Puuvilla tn.23 laohoone laiendamise, katusealuse garaažiks rekonstrueerimise ning piirdeaia rajamise ehitusprojekti koostamiseks järgnevalt:

| ## 1. ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Tellija | VALERI MOLOKOV Mõisa tn.7-58, Narva linn |
| - Asukoht, algandmed | Narva linn, Puuvilla tn.23 Laohoone, ehitisregistrikood 118008998, ehitisalune pindala 79,0 m2 Katusealune, ehitisregistrikood 220453562, ehitisalune pindala 79,0 m2 Maakasutuse sihtotstarve: tootmismaa |
| 1.3 Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates korralduse jõustumisest. |  |
| 1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 23.04.08.a avaldus nr 749/1-12 Valeri Molokov – krundi omanik 1.4.2 Ehitusseadus, Planeerimisseadus, Narva linna ehitusmäärus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid. |  |
| ## 2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK |  |

- Projekti koostamise eesmärgiks on laohoone laiendamine, katusealuse garaažiks rekonstrueerimine ning piirdeaia rajamine.

## 3. ÜLDNÕUDED

  - Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- - Vabariigi Valitsuse kinnitatud 27.10.2004. a määrus nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded”;

- - Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.11.2006.a. määrus nr.48 „Narva linna ehitusmäärus”;

- - Eesti Standard EVS 865-1:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri”;

- - Eesti Standard EVS 865-2:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus”;

- - Eesti Standard EVS 811: 2006 „Hoone ehitusprojekt”;

- - Narva Linnavolikogu kinnitatud 06.03.2008.a. määrus nr.16 „Narva linna heakorra eeskiri”;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 24.12.2002.a. määrus nr 69 „Ehitise tehniliste andmete loetelu“ jne.

  - Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lõige 4 punkt 1).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega ettenähtud juhtudel.

  - Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

  - Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

  - Projekti koosseisus esitada originaalkooskõlastused.

  - Esitada Arhitektuuriametile kooskõlastamiseks ehitusprojekt vähemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris. Narva linna ehitusmääruse § 24 kohaselt nõutakse põhiprojekt ehitusloa saamiseks.

## 4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Juurdeehitatav osa: mitte ületada 33% olemasolevast Puuvilla tn.23 laohoone maapealsest mahust.

  - Arhitektuur ja välisviimistlus: kaasaegne, esteetiline, piirkonna elukvaliteeti parandav. Olemasoleva ja juurdeehitatava hooneosa arhitektuur ja välisviimistlus peavad harmoneeruma teineteisega. Kujunev kompleks peab moodustama professionaalselt lahendatud arhitektuurse terviku. Välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus.

  - Ette näha katusealuse garaažiks rekonstrueerimine.

  - Katusekatte materjal: tuldtõkestav, vastavalt ehitusmaterjalide ja-toodete terviseohutuse nõuetele. Mitte kasutada asbesti sisaldavaid materjale.

  - Välisviimistlus: vaba. Fassaadilahendused peavad olema esteetiliselt vaadeldavad kõikidel vaadetel. Esitada vähemalt 2 välisviimistluse lahendust ja 2 kombineeritud värvilahendust parima tulemuse saavutamiseks. Välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus.

  - Klaasimine: esitada projektis fassaadide klaasistamispass.

  - Likvideeritavad ja ümberehitatavad hooneosad: ümberplaneerimine võib toimuda mittekandvate vaheseinte arvelt.

  - Väravad ja uksed: tuldtõkestavad.

  - Siseviimistlus: kasutatavad materjalid peavad vastama sihtotstarbele ja tervisekaitsenõuetele. Siseviimistluse lahendus esitada projekti koosseisus.

  - Hoonete tehnosüsteemide rekonstrueerimine.

  - Muud nõuded: vastavalt projekti tellija lähteülesandele ning ekspertiisiotsusele.

  - Piirded: lahendada piire kõrgusega kuni 2,0 m. Esitada piirdeaia ja väravate vaated ning tehnilised näitajad (rajatise ehitisalune pind, kõrgus, pikkus).

  - Kruntidevaheliste piirde rajamine on lubatud vaid naaberkruntide omanike nõusoleku alusel (Asjaõigusseadus § 151. Piirirajatis).

  - Keskkonnakaitsemeetmed ja tuleohutusmeetmed: lahendada projekti koosseisus.

  - Jäätmekäitlus ja territooriumi heakorrastus: lahendada projektiga.

  - Parkimiskohad ja piirded: lahendada Puuvilla tn.23 krundi piirides.

  - Asendiplaan: näidata olemasolevad ja lammutatavad ehitised, liiklusskeem, valgustimastide, sõidu- ja kõnniteede ning parkimiskohtade paiknemine; määratleda pinnakatted jne.

  - Projekti koosseisus esitada lisaks:

- situatsiooniskeem,

- piirdekonstruktsioonide sooja- ja mürapidavused,

- projekti tellija lähteülesanne,

- - korruste inventeerimisplaanid,

- - lammutatavate seinte plaan,

- - värvivaated koos värvikoodidega,

- - põrandate plaan ja lõiked,

- - uute seinte spetsifikatsioon ja lõiked,

- - avade täitmise plaan,

- - akende, uste ja väravate eksplikatsioon,

- - hoonete püstlõige,

- - katuse plaan,

- seadmete paigutuse plaan,

- evakuatsiooniskeem,

- reklaami asukoht jne.

5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

  - Hoone siseruumide tehnosüsteemide rekonstrueerimine: esitada insener-tehnilised osad Eesti Standardiga ettenähtud mahus.

  - Veevarustus ja kanalisatsioon: määratleda nende vajadus.

  - Välisvõrkude projekteerimise korral esitada Arhitektuuriametile kooskõlastamiseks välisvõrkude tööprojektid. Tööprojektides esitada:

-	materjalide tellimisspetsifikatsioonid,

- torustike (maakaablite) plaan,

-	montaaži skeem,

-	piki-ja põikiprofiilid,

-	projekteeritud torustike (maakaablite) tehnilised andmed,

-	kvaliteedinõuded ning üldised materjalidele esitatavad nõuded,

-	materjalide transport ja ladustamine,

-	nõuded torustike (maakaablite) paigaldamisel,

-	takistavate rajatiste likvideerimine ja ümbertõstmine,

-	torustike (maakaablite) paigalduskaugused teistest torudest, kaevudest, ehitistest,

-	paigalduse täpsusnõuded,

-	torustike (maakaablite) katsetamine,

-	toodete ja töö kvaliteedi määramine,

-	tööde teostamise juhised,

-	ehitusplatsi juhtimine,

- plaan ja lõiked „Ehitustööde käigus rikutud katete taastamine” jne.

  - Eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

  - Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

6. ERITINGIMUSED

  - Enne projekteerimise algust tuleb läbi viia hoone tarindite ja tehnovõrkude seisundi tehniline ekspertiis. Soovitused ja järeldused võtta arvesse projekteerimisel. Otsus lisada projekti kausta.

  - Kandetarindite ümberehitamine on lubatud vaid ehitusprojekti sõltumatu ekspertiisi olemasolu korral ning tarindite tehnilise ekspertiisi alusel. Tehnilises ekspertiisis määratleda kandetarindite ümberehitamise võimalused koos detailse ehitustehnoloogia väljatöötamisega. Ekspertiisid lisada projekti kausta.

7. KOOSKÕLASTUSED

- 7.1     Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

- 7.2     Ida-Virumaa Keskkonnateenistus.

- 7.3     Krundi omanik.

- 7.4     Linnavara ja-Majandusameti kommunaalmajanduse osakond (jäätmekäitlus; välisvõrkude projekteerimise korral jne.)

- 7.5     Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

8. RAKENDUSSÄTTED

8.1    Korraldus jõustub teatavaks tegemisest.

8.2    Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates korralduse  teatavakstegemisest.

| Tarmo Tammiste |  |
| --- | --- |
| Linnapea | Ants Liimets |
|  | Linnasekretär |