eelnõu

NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva								                 2008 nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

(Puuvilla tn.23 territooriumile ajutise angaari püstitamine)

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

23.04.2008 a. härra Valeri Molokov taotles Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Puuvilla tn.23 territooriumile ajutise angaari püstitamise ehitusprojekti koostamiseks.

2. ÕIGUSLIKUD JÄRELDUSED

2.1  Ehitusseaduse §15 lõike 3 kohaselt ajutine ehitis on piiratud ajavahemikuks, kuid mitte kauemaks kui viieks aastaks ehitatud ehitis.

2.2 Ehitusseaduse §19 lõike 3 kohaselt projekteerimistingimused on ehitise arhitektuursed ja ehituslikud tingimused, mis määratakse ehitisele kohaliku omavalitsuse korraldusega.

2.3  Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määruse nr  42/38 “Projekteerimistingimuste määramise õiguse  delegeerimine Narva Linnavalitsusele”  kohaselt on Narva Linnavolikogu delegeerinud Narva Linnavalitsusele õiguse määrata ehitusprojektide projekteerimistingimused ehituspinnaga mitte üle 500 m2.

3. OTSUS

  - Määrata projekteerimistingimused Puuvilla tn.23 territooriumile ajutise angaari püstitamise ehitusprojekti koostamiseks järgnevalt:

| ## 3.1.1 ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 3.1.1.1 Tellija | VALERI MOLOKOV Mõisa tn.7-58, Narva linn |
| 3.1.1.2 Asukoht, algandmed | Narva linn, Puuvilla tn.23 Maakasutuse sihtotstarve: tootmismaa |
| 3.1.1.3 Projekteerimistingimused on kehtivad 1 aasta alates korralduse jõustumisest. |  |
| 3.1.1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus 3.1.1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 23.04.08.a avaldus nr 749/1-12 Valeri Molokov - krundi omanik 3.1.1.4.2 Ehitusseadus, Narva linna ehitusmäärus 3.1.1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid. |  |
| ## 3.2 PROJEKTEERIMISE EESMÄRK |  |

- Projekti koostamise eesmärgiks on Puuvilla tn.23 territooriumile ajutise angaari püstitamine.

## 3.3 ÜLDNÕUDED

- 3.3.1    Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- - Vabariigi Valitsuse kinnitatud 27.10.2004. a määrus nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded”;

- - Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.11.2006.a. määrus nr.48 „Narva linna ehitusmäärus”;

- - Eesti Standard EVS 865-2:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus”;

- - Eesti Standard EVS 811: 2006 „Hoone ehitusprojekt”;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 24.12.2002.a. määrus nr 69 „Ehitise tehniliste andmete loetelu“ jne.

    - Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

    - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lõige 4 punkt 1).

    - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega ettenähtud juhtudel.

    - Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

    - Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

    - Projekti koosseisus esitada originaalkooskõlastused.

    - Esitada Arhitektuuriametile kooskõlastamiseks ehitusprojekt vähemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris. Narva linna ehitusmääruse § 24 kohaselt nõutakse põhiprojekt ehitusloa saamiseks.

## 3.4 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

3.4.1   Uute ehitiste arv: 1 (ajutine angaar).

- 3.4.2   Arhitektuur: kergehitis.

3.4.3   Ajutise ehitise lubatud ehitisalune pind: kuni 500,0 m2.

3.4.4   Ehitise maksimaalne kõrgus: kuni 8,0 m.

3.4.5   Piirdetarindid: sandwish-tüüpi seinapaneelid, profiilplekk või PVC-kangad.

- 3.4.6   Esitada nõuded materjalide tugevusele, kestvusele ning pindade kvaliteedile.

- 3.4.7   Esitada põhielementide paiknemise joonised, lõiked ja põhilised sõlmed.

- 3.4.8   Keskkonnakaitsemeetmed, tuleohutusmeetmed ja jäätmekäitlus: lahendada projekti koosseisus.

    - Asendiplaan: näidata tehnovõrgud, olemasolevad ja lammutatavad ehitised, valgustimastide, sõidu- ja kõnniteede ning parkimiskohtade paiknemine, määratleda pinnakatted, näidata liiklusskeem jne.

    - Projekti koosseisus esitada lisaks:

- situatsiooniskeem,

- vundamendi, karkassi sammaste ning põranda plaanid,

- vundamendi lõige, betooni ja armatuurivarraste spetsifikatsioon,

- - ehitise püstlõige,

- - värvivaated koos värvikoodidega,

- - materjalide ja põhielementide spetsifikatsioon,

- - väravate eksplikatsioon jne.

3.5 INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

    - Esitada insener-tehniline projektlahendus elektrivarustusele.

    - Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

3.6 KOOSKÕLASTUSED

- 3.6.1  Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

- 3.6.2  Krundi omanik.

- 3.6.3  Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

4. RAKENDUSSÄTTED

  - Korraldus jõustub teatavaks tegemisest.

  - Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates  korralduse  teatavakstegemisest.

| Tarmo Tammiste |  |
| --- | --- |
| Linnapea | Ants Liimets |
|  | Linnasekretär |