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1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK
	20.12.2017 ehitisregistri elektroonilisse keskkonda läbivaatamiseks laekus ehitusloa taotlus Pähklimäe tn 2a, Narva kinnistule kaubandushoone (ehitisregistri kood 118000423) ümberehitamiseks koos ehitusprojektiga (töö nr 17-47, projekteerija KEK Invest AS). 

20.12.2017 ehitisregistri  keskkonnas on genereeritud ehitusloa eelnõu  nr 1712271/41453, menetluse nr 122563 ning suunatud pädevatele asutusele kooskõlastamiseks ning arvamuse avaldamiseks.

Ehitusprojekt avastatud puudustega on tagastatud taotlejale märkuste lahendamiseks.

16.04.2018 lõplikult kõrvaldatud puudustega ehitusprojekt on ehitisregistri elektroonilises keskkonnas tagastatud.

02.03.2018 ehitusprojekt on kooskõlastatud Päästeameti Ida päästekeskuse poolt tingimustega: 1. Juhime tähelepanu, et katuse soojustamisel soojustusmaterjaliga, mille tuletundlikkus on vahemikus C–E, peab paigaldama nii, et tule levik soojustusmaterjali sees ning ühest tuletõkkesektsioonist teise oleks takistatud. Moodustada võib kuni 800 ruutmeetri suuruseid osi ning katkestus laiusega 500 millimeetrit või enam peab olema tehtud vähemalt A2 tuletundlikkusega materjalist kogu soojustusmaterjali paksuselt. 2. Seletuskirja punktis "Tuletõkkesektsioonid" on kirjas, et "Korterelamu keldrikorrusel asuvad kaupluse olmeruumid moodustavad ühise tuletõkkesektsiooni kaupluse ruumidega, ning on omakorda eraldatud korterelamu keldrikorruse muudest ruumidest EI 120 tulepüsivusklassi kuuluvate kandekonstruktsioonidega". Kandekonstruktsiooni tulepüsivus ei saa olla EI klassist, kandekonstruktsiooni tähiseks on R“,

17.04.2018 ehitusprojekt on kooskõlastatud Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti poolt tingimustega:
«Infoks projekteerijatele: 1. KEK Invest AS projekt: 1.1 Peaprojekteerija tiitelleht peab vastama MTM 17.07.2015. a määruse nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“ § 7 lõike 1 punktide 5-7 nõuetele. Peaprojekteerija tiitellehel peavad olema esitatud kõikide ehitusprojekti osade koostajate andmed. 1.2 Lehe „Dokumentide nimekiri“ vormistus peab vastama MTM 17.07.2015. a määruse nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“ § 7 lõike 2 nõuetele. 2. CTS PROJEKT OÜ soojussõlme, hoone kütte, veevarustuse ja kanalisatsiooni projektid: 2.1 Tiitelleht peab vastama MTM 17.07.2015. a määruse nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“ § 7 lõike 1 punktile 4. Tiitellehel peavad olema esitatud äriregistrikood ja MTR nr. 2.2 Lehe „Dokumendi nimekiri“ vormistus peab vastama MTM 17.07.2015. a määruse nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“ § 7 lõike 2 nõuetele. 3. Kivikaevu OÜ projekt: lehe „Dokumendi nimekiri“ vormistus peab vastama MTM 17.07.2015. a määruse nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“ § 7 lõike 2 nõuetele». 


	


Esitatud dokumentides ehitusseadustiku § 44 toodud ehitusloa andmisest keeldumise põhjused puuduvad. Seega, ehitusloa andmiseks takistusi ei ole.
2. ÕIGUSLIKUD ALUSED

2.1. Ehitusseadustiku § 39 lõike 1 kohaselt ehitusloa annab kohaliku omavalitsuse üksus.

2.2. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti põhimääruse § 9  lõike 2    kohaselt

järelevalve osakonna põhiülesandeks on ehitus- ja kasutuslubade taotluste menetlemine ning

linnavalitsuse vastavasisuliste korralduste ettevalmistamine, mille alusel toimub ehitusloa või kasutusloa

andmine muutmine, kehtetuks tunnistamine või andmisest keeldumine.
2.3.Ehitusseadustiku § 42 lõike 3 punktide 5 ja 6 kohaselt ehitusloa kõrvaltingimusena võib eelkõige

      sätestada ehitise või ehitamise keerukusest tulenevad lisatingimused ehitamiseks või ehitusprojekti

      ekspertiisi tegemise.
3. OTSUS
3.1.Anda ehitusluba Pähklimäe tn 2a, Narva  kinnistule kaubandushoone (ehitisregistri kood 118000423) ümberehitamiseks vastavalt ehitusprojektile (töö nr 17-47, projekteerija KEK Invest AS).   
3.2. Kasutusloa saamiseks esitada koos ehitusdokumentatsiooniga ehitusprojekt, mille kohaselt ehitustööd on teostatud ning milles on arvestatud esitatud punktis 1 Päästeameti Ida päästekeskuse ja Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kõrvaltingimused. 
4. RAKENDUSSÄTTED
4.1. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

4.2. Käesoleva korralduse peale võib esitada Narva Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või esitada kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.  
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