eelnõu

NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva								                 2008 nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

(Pähklimäe, Vanalinna, Kalevi, Soldino, Kerese, Kreenholmi, Joaoru, Paemurru linnaosade sidekaablite projekteerimine)

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktile 2, Ehitusseaduse §19 lõikele 3 ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määrusele nr 42/38 “ Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste määramise delegeerimise õigus”

Narva Linnavalitsus annab korralduse:

Määrata projekteerimistingimused Pähklimäe, Vanalinna, Kalevi, Soldino, Kerese, Kreenholmi, Joaoru, Paemurru linnaosade sidekaablite ehitusprojekti koostamiseks järgnevalt:

| ## 1. ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Taotleja | AS STV, registrikood 10059388 Valge 6-4, 11413 Tallinn |
| 1.2 Asukoht | Narva linn, Pähklimäe, Vanalinna, Kalevi, Soldino, Kerese, Kreenholmi, Joaoru, Paemurru linnaosad |
| 1.3 Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates korralduse jõustumisest. |  |
| 1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 01.08.08.a avaldus nr.1387/1-12 Juri Kornejev – AS STV esindaja volikirja alusel 1.4.2 Ehitusseadus, Narva linna ehitusmäärus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid. |  |

## 2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

- Projekti koostamise eesmärgiks on Pähklimäe, Vanalinna, Kalevi, Soldino, Kerese, Kreenholmi, Joaoru, Paemurru linnaosade õhukaablite ja maakaablite projekteerimine.

## ÜLDNÕUDED

  - Ehitusprojekt koostada lähtudes tehnovõrgu valdaja poolt väljastatud projekteerimisülesandest, Narva Linnavalitsuse poolt kinnitatud projekteerimistingimustest,  Eestis kehtivatest projekteerimisnormidest ja Standarditest jne.

  - Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lõige 4 punkt 1).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel.

  - Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

  - Esitada tabel teabega läbitavate sidekaablite maaüksuste omanike kohta mis on kinnitatud maakorralduse peaspetsialisti poolt.

  - Projekti koosseisus esitada originaalkooskõlastused.

  - Projekti koosseisus esitada tehnovõrgu valdaja poolt koostatud tehnilised tingimused.

  - Esitada Arhitektuuriametile kooskõlastamiseks ehitusprojekt vähemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris.

## 4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED ## ÕHUKAABLITE PROJEKTEERIMISEKS.

  - Asendiplaani mõõtkava: vaba. Näidata olemasolevad ja kavandatavad ehitised, kinnistute aadressid.

  - Esitada põhitööde mahtude aruanne, materjalide tellimisspetsifikatsioonid, kaablite skeemid.

## 5. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED ## MAAKAABLITE PAIGALDAMISEKS

5.1    Sidekaablite paigutamise minimaalne sügavus: normikohane.

5.2    Sidekaablite, ehitiste ja puude vahelised minimaalsed kujad: normikohane.

5.3    Tehnovõrkude vaheline minimaalne kuja: normikohane.

5.4    Ette näha haljastuse ja kõigi olemasolevate ehitiste korrasolek ja kaitse.

5.5    Projekti mahus näha ette ehitustööde käigus rikutud katete ja haljastuse taastamine. Plaanil näidata rikutud katete ja haljastuse taastamise vööndid, eristades neid viirutusega.

5.6    Asendiplaani mõõtkava: 1:500. Näidata säilitatavad ja likvideeritavad puud, olemasolevad ja projekteeritavad ehitised, kinnistute aadressid jne.

- 5.7    Puude likvideerimise korral määrata likvideeritavate puittaimede liigiline kuuluvus ning nende haljastuslik väärtus.

- 5.8    Projekti koosseisus esitada lisaks:

- - situatsiooniskeem,

- - materjalide tellimisspetsifikatsioonid,

- - asendiplaan,

- - piki-ja põikiprofiilid,

- - projekteeritud sidekaablite tehnilised andmed,

- - kvaliteedinõuded ning üldised materjalidele esitatavad nõuded,

- - nõuded sidekaablite paigaldamisel,

- - takistavate rajatiste likvideerimine ja ümbertõstmine,

- - sidekaablite paigalduskaugused teistest torudest, kaevudest, ehitistest,

- - paigalduse täpsusnõuded,

- - sidekaablite katsetamine,

- - toodete ja töö kvaliteedi määramine,

- - tööde teostamise juhised,

- - ehitusplatsi juhtimine,

- plaan ja lõiked „Ehitustööde käigus rikutud katete ja haljastuse taastamine” jne.

6. KOOSKÕLASTUSED

- 6.1    Tehnovõrkude valdajad.

6.2    Kinnistute ja ehitiste omanikud.

6.3    Vajadusel taotleda Ida-Viru Maavalitsuselt riigimaa osas isikliku kasutusõiguse seadmist.

- 6.4    Narva Linnavalitsuse Linnavara ja-Majandusameti kommunaalmajanduse osakond.

- 6.5    Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

7. RAKENDUSSÄTTED

7.1   Korraldus jõustub teatavaks tegemisest.

7.2   Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates   korralduse  teatavakstegemisest.

Märkused:

Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1.	§23 lg 5 kohaselt: “.....Ehitusluba teisele isikule kuuluvale kinnisasjale tehnovõrgu või -rajatise ehitamiseks väljastatakse kinnisasja omaniku nõusolekul. Kinnisasja omaniku nõusolek ei ole vajalik, kui ehitusloa taotleja kasuks on seatud sundvaldus. Ehitusloa väljastamisest teavitatakse kinnisasja omanikku.”

2.	§33 lg 8 kohaselt: “.....Teisele isikule kuuluvale kinnisasjale ehitatud tehnovõrgu või -rajatise kasutusluba väljastatakse tehnovõrgu või -rajatise omanikule. Võõrale maale ehitatud tehnovõrgu või -rajatise kasutusloa taotlemisel peab tehnovõrgu või -rajatise omanik esitama kinnituse oma omandiõiguse kohta tehnovõrgu või -rajatise suhtes.”

| Tarmo Tammiste |  |
| --- | --- |
| Linnapea | Ants Liimets |
|  | Linnasekretär |