eelnõu

NARVA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Narva								                 2008 nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

(Pimeaia tn.1 hoone fassaadide rekonstrueerimine)

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 22 lõikele 2, Ehitusseaduse  § 19 lõikele 3.

Linnavolikogu otsustab:

Määrata projekteerimistingimused Pimeaia tn.1 hoone fassaadide rekonstrueerimine

ehitusprojekti koostamiseks järgnevalt:

| ## 1. ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### Tellija, krundi omanik | Narva Linnavara- ja Majandusamet Peetri pl. 3, 20308 Narva |
| 1.2 Asukoht, algandmed | Narva linn, Pimeaia tn. 1 Ehitisregistri kood 118009938 Ehitisalune pindala: 624,0 m2 Korruste arv 2 Maakasutuse sihtotstarve: ühiskondlike hoonete maa |
| 1.3 Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates otsuse jõustumisest. |  |
| 1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 25.07.08.a avaldus nr. 1352/1-12, Jelena Skulatšova – Varadeosakonna juhataja direktori ülesannetäitja 1.4.2 Ehitusseadus, Narva linna ehitusmäärus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid |  |

## 2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

2.1   Projekti koostamise eesmärgiks on Pimeaia tn. 1 hoone fassaadide rekonstrueerimine.

## 3. ÜLDNÕUDED

3.1	Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- - EVS 812-7:2008 Ehitiste tuleohutus. Osa 7:hitistele esitatava põhinõude,

- tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus;

- Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.11.2006.a. määrus nr.48 „Narva linna ehitusmäärus";

- Eesti Standard EVS 865-1:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri";

- Eesti Standard EVS 865-2:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus";

- Eesti Standard EVS 811: 2006 „Hoone ehitusprojekt";

- Majandus-ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile";

- Majandus-ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 24.12.2002.a. määrus nr 69 „Ehitise tehniliste andmete loetelu".

- Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

- Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lõige 4 punkt 1).

- Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil seadusega ettenähtud juhtudel.

- Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

- Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

- Enne ehitusprojekti koostamist esitada Arhitektuuri-ja planeerimise osakonnale hoone välisviimistluse ja värvilahenduse eskiis (vähemalt 2 värvilahenduse varianti) heakskiidu saamiseks. Eskiisprojekt koostada kooskõlas eesti Standardiga EVS 811:2006 „Hoone ehitusprojekt”.

- Projekti koosseisus esitada originaalkooskõlastused.

- Tagada jooniste selgus ja hea loetavus. Ehitusprojekti värvivaated esitada mõõtkavas 1:100.

- 3.10  Esitada Arhitektuuriametile kooskõlastamiseks ehitusprojekt vähemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris. Narva linna ehitusmääruse § 24 kohaselt nõutakse põhiprojekt ehitusloa saamiseks.

3.11 Esitada töödekorraldamise projekt (Narva linna ehitusmäärus § 23 ).

## 4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Fassaadi välisviimistlus on lubatud vaid terve hoone ulatuses.

  - Hoone fassaadide soojustamine: vastavalt soojustehnilistele arvutustele.

  - Välisviimistlus: krohvitud pind. Kasutada kombineeritud piirkonda sobivaid värvilahendusi.

- Esitada vähemalt 2 värvilahendust parima tulemuse saavutamiseks. Välisviimistluse ja

- värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus.

  - Klaasimine: valged aknaraamid, vahetamine olemasolevates mõõtmetes. Esitada projektis fassaadide klaasistamispass.

  - Uksed: tuldtõkestavad.

  - Peasissepääsu välistrepi rekonstrueerimine: kasutada sihtotstarbele vastavalt kvaliteetmaterjali.

  - Varikatuste rekonstrueerimine: lubatud on kaasaegsed lahendused, ühtlustades fassaadidega.

  - Sokli ja sillutisriba rekonstrueerimine.

  - Keskkonnakaitsemeetmed: lahendada projekti koosseisus. Lahendada ehitusprahi utiliseerimine.

  - Jäätmekäitlus ja territooriumi heakorrastus: lahendada projektiga.

  - Asendiplaan: näidata tehnovõrgud, sisse- ja väljasõit krundilt, parkimiskohtade paiknemine, määratleda pinnakatted.

- 4.7    Muud nõuded: vastavalt ekspertiisiotsusele.

- 4.8    Projekti koosseisus esitada:

- - hoone inventariseerimise plaanid,

- - situatsiooniskeem,

- - värvivaated koos värvikoodidega,

- - akende ja uste spetsifikatsioon jne,

- - katusekatte plaan ja spetsifikatsioon

- - soojustatud seina lõige,

- katuse plaan.

- - avade täitmise plaan,

- - uute seinte spetsifikatsioon ja lõiked,

- evakuatsiooniskeem,

- vaated, reklaami asukoht jne.

6. KOOSKÕLASTUSED

- 6.1     Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

- 6.2     Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus.

- 6.3     Muinsuskaitseamet.

- 6.4     Krundi omanik.

- 6.5     Linnavara ja-Majandusamet.

- 6.6     Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

7. RAKENDUSSÄTTED

  - Otsus jõustub teatavaks tegemisest.

  - Otsuse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates otsuse  teatavakstegemisest.

Mihhail Stalnuhhin

Esimees