|  | Narva Linnavalitsus otsus ___ . ___ . 2005.a. nr ________ |
| --- | --- |

## Projekteerimistingimused

## Puškini tn. 4  elumaja  rekonstrueerimine

Töö nr PT - 2005

NARVA

2005

| ## ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Tellija, algandmed | Korteriühistu Puškini 4 Registrikood 80189709 |
| 1.2 Asukoht | Narva linn, Puškini 4 Ehitisalune pindala 418 m2 Korruste arv 9 Maakasutuse sihtotstarve: Korruselamumaa |
| 1.3 Lähteülesanne on kehtiv | 2 aastat alates otsuse jõustumisest. |
| 1.4 Lähteülesande koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 07.09.05.a avaldus nr.983/1-11, Jelena Monahhova juhatuse esimees Puškini 4 – 1,Narva linn 20308 1.4.2 Ehitusseadus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN. |  |

## PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

  - Projekti koostamise eesmärgiks on üheksakorruselise korterelamu rekonstrueerimine.

## ÜLDNÕUDED

  - Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

  - Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §181 lg4 p1).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel.

  - Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

  - Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002

## ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Rekonstrueerimine:

- korterite lodžade klaasimine: valged aknaraamid, vahetamine olemasolevates mõõtmetes;

- trepikodade klaasimine: vahetamine olemasolevates mõõtmetes, valged aknaraamid;

- välisviimistlus lahendada hoone ülejäänud viimistlusega harmoonilise tervikuna;

  - Esitada läbivaatamiseks eskiisprojekt.

  - Tehnosüsteemide rekonstrueerimine;

5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

  - Projekti kooseisus esitada insener-tehniline projektlahendus vee,

kanalisatsiooni,küttele.

6. KOOSKÕLASTUSED

  - Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

  - Narva Linnavara- ja Majandusamet;

  - Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

*Märkus:

Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1.     Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

omaniku loata ehitada „.

2.     Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“.

Koostas:

Arhitekt                Irina Fominõhh