|  | Narva Linnavalitsus otsus ___ . ___ . 2005.a. nr ________ |
| --- | --- |

## Projekteerimistingimused

## Grafovi tn. 10  elumaja  rekonstrueerimine

Töö nr PT - 2005

NARVA

2005

| ## ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Tellija, algandmed | Korteriühistu Grafovi 10 Registrikood 80183960 |
| 1.2 Asukoht | Narva linn, Grafovi 10 Ehitisalune pindala 375,7 m2 Korruste arv 4 Maakasutuse sihtotstarve: Korruselamumaa |
| 1.3 Lähteülesanne on kehtiv | 2 aastat alates otsuse jõustumisest. |
| 1.4 Lähteülesande koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 07.09.05.a avaldus nr.979/1-11, Jelena Monahhova juhatuse esimees Puškini 5 – 39,Narva linn 20309 1.4.2 Ehitusseadus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN. |  |

## PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

  - Projekti koostamise eesmärgiks on neljakorruselise korterelamu rekonstrueerimine seinte soojustamisega.

## ÜLDNÕUDED

  - Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

  - Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §181 lg4 p1).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel.

  - Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

  - Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002

  - Esitada Arhitektuuri ametisse hoone välisviimistluse eskiis ( vähemalt 2 värvilahenduse varianti ) heakskiidu saamiseks.

## ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Katusekattematerjal: vaba, tuldtõkestav;

  - Katusekalle: olemosalev;

  - Fassaadide soojustamine;

  - Välisviimistlus: krohvitud pind. Kasutada ajas kestvad kvaliteetmaterjale, sobitades linnaehituslikku miljöösse.Välisviimistluse pass esitada projekti koosseisus. Kasutada keskkonda sobivaid värvitoone.

  - Varikatus: lubatud on kõrgetasemelised kaasaegsed lahendused;

  - Peasissepääsu välistrepi rekonstrueerimine: sihtotstarvele vastav kvaliteetmaterjal;

  - Peasissepääsu uste vahetamine: olemasolevates mõõtmetes,tuldtõkestavad;

  - Sillutisriba rekonstrueerimine;

  - Trepikodade klaasimine:aknaraamide vahetamine olemasolevates mõõtmetes, kasutada valgeid aknaraame;

  - Korterite aknad: vahetamine olemasolevates mõõtmetes, valged aknaraamid;

  - Tehnosüsteemide rekonstrueerimine;

  - Paraaditrepi renoveerimine: värvimine, keldri uste vahetamine.

5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

  - Projekti kooseisus esitada insener-tehniline projektlahendus vee,

kanalisatsiooni,küttele.

6. ERITINGIMUSED

  - Enne projekteerimise algust tuleb läbi viia ehituslike piirdekonstruktsioonide

- seisundi tehniline ekspertiis. Soovitused ja järeldused võtta arvesse projekteerimisel.

- KOOSKÕLASTUSED

  - Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

  - Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus;

  - Narva Linnavara- ja Majandusamet;

  - Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

*Märkus:

Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1.     Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

omaniku loata ehitada „.

2.     Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“.

Koostas:

Arhitekt                Irina Fominõhh