eelnõu

NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva								                 2009 nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

(4.Roheline tn.9 ehitiste lammutamine)

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

04.03.2009. a. AS ASTRI-NARVA, registrikood 10227532, asukoht Tallinna mnt. 41, Narva linn, keda esindab härra Roman Šestakov volikirja alusel, taotles Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi 4.Roheline tn.9 ehitiste lammutamiseks. 4.Roheline tn.9 kinnistu, katastritunnustega 51102:001:0066, kuulub AS-ile ASTRI-NARVA vastavalt väljavõttele kinnistusraamatust.

2. ÕIGUSLIKUD ALUSED

2.1 Ehitusseaduse §19 lõike 3 kohaselt projekteerimistingimused on ehitise arhitektuursed ja ehituslikud tingimused, mis määratakse ehitisele kohaliku omavalitsuse korraldusega.

2.2   Narva linna ehitusmääruse §22  lõike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab korraldusega Linnavalitsus.

3. OTSUS

3.1  Määrata projekteerimistingimused 4.Roheline tn.9 ehitiste lammutusprojekti koostamiseks järgnevalt:

| ## 3.1.1. ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 3.1.1.1 Tellija | AS ASTRI-NARVA, registrikood 10227532 Tallinna mnt. 41, 20605 Narva |
| - Asukoht, algandmed | Narva linn, 4.Roheline tn.9 Eramu, ehitisregistrikood 118005975 Katusealune, ehitisregistrikood 220449664 Katusealune, ehitisregistrikood 220449665 Kuur, ehitisregistrikood 220451981 Maakasutuse sihtotstarve: elamumaa |
| 3.1.1.3 Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates korralduse jõustumisest. |  |
| 3.1.1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus 3.1.1.4.1 Projekteerimistingimuste 04.03.09.a. taotlus nr.437/1-12, Roman Šestakov 3.1.1.4.2 Ehitusseadus1, Narva linna ehitusmäärus 3.1.1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid. |  |
| ## 3.2 PROJEKTEERIMISE EESMÄRK |  |

- Projekti koostamise eesmärgiks on 4.Roheline tn.9 ehitiste lammutamine.

## 3.3 ÜLDNÕUDED

- 3.3.1    Projekt koostada lähtudes Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- - Eesti Standard EVS 811: 2006 „Hoone ehitusprojekt. Lõige 16. Lammutusprojekt”;

- - Narva Linnavolikogu 30.11.2006.a. kinnitatud  määrus nr.48 „Narva linna ehitusmäärus”;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 27.12.2002.a. kehtestatud  määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

    - Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

    - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lõige 4).

    - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega ettenähtud juhtudel.

    - Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

    - Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

    - Projekti koosseisus esitada originaalkooskõlastused.

- 3.3.8    Esitada töödekorraldamise projekt (Narva linna ehitusmäärus § 23).

- 3.3.9    Lammutusprojekt esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ametile kooskõlastamiseks vähemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris.

## 3.4 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

    - Lammutusprojekti koosseisus esitada:

- - situatsiooniskeem (kasutada Narva linna kaarti Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti kodulehelt www.narvaplan.ee);

- - asendiplaan (esitada krundi geodeetilise mõõdistuse alusel);

- - ehitiste inventeerimisplaanid.

    - Projekti mahus esitada järgmised analüüsid ning lahendused:

- - lammutustööde ohutusnõuded, järjekord ning vajadusel konstruktsioonide ajutise toestamise moodused;

- - sõlmede lahtiühendamise viisid ja järjekord;

- - lammutatavate materjalide ligikaudsed kogused eraldi materjalide kaupa;

- - lammutusmaterjalide kasutamise ja jäätmete paigutamise kohad. Millised lammutusjäätmeid ladustatakse, millised viiakse käitlusesse;

- - ohtlike jäätmete kogused liikide kaupa ja iga liigi edasine suunamine;

- - lammutatavate materjalide ja jäätmete käitlemise ohutusnõuded;

- - tehnovõrkude lahtiühendamise tingimused ja kohad.

    - Heakorrastus: lahendada projektiga. Plaanil näidata rikutud katete taastamise alad, eristades neid viirutusega. Esitada lõiked „Ehitustööde käigus rikutud katete taastamine“.

3.5 KOOSKÕLASTUSED

- 3.5.1     Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

- 3.5.2     Tehnovõrkude valdajad.

- 3.5.3     Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet.

- 3.5.4     Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

4. RAKENDUSSÄTTED

4.1   Korraldus jõustub alates teatavakstegemisest.

4.2   Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates korralduse  teatavakstegemisest.

| Tarmo Tammiste |  |
| --- | --- |
| Linnapea | Ants Liimets |
|  | Linnasekretär |