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Projekteerimistingimuste kinnitamine
(AÜ Baltika üldmaa, Meedikute tn, Viktoria tn, Osja tn // Piibelehe tn, Pruuka kraav V2,V4,V5,V6,V7,V8 krundile elektripaigaldise rajamine)
	1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK




20.05.2021. a taotles (linnavalitsuse dokumendiregistris taotluse nr 4734/1-14) E-SERVICE AS (registrikood 10360030) Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt (edaspidi: pädev asutus) projekteerimistingimusi AÜ Baltika üldmaa, Meedikute tn, Viktoria tn, Osja tn // Piibelehe tn, Pruuka kraav V2,V4,V5,V6,V7,V8 krundile elektripaigaldise rajamiseks. Vastavalt taotlusele uue elektripaigaldise pinge on kuni 35kV. Taotlusele on lisatud asendiplaan.
Vastavalt ehitusseadustiku § 83 lõike 1 punktile 2 mitut kinnisasja läbiva uue elektripaigaldise rajamiseks on projekteerimistingimused nõutavad. Elektripaigaldise rajamiseks puudub detailplaneeringu koostamise kohustus. Elektripaigaldise rajamine ei ole Narva linna üldplaneeringuga vastuolus, kuna kinnistute sihtotstarbeid ei muudeta.
Haldusmenetluse seaduse § 40 ja EhS § 31 lõike 3 alusel kaasas pädev asutus (linnavalitsuse dokumendiregistris 29.06.2021. a kiri nr 
1-14/4734-2) projekteerimistingimuste menetlusse taotleja, menetluse eseme kinnisasjade omanikud ning asutused või isikud, kelle õigusi või huve võib taotletav ehitis või ehitamine puudutada:
	kinnisasja aadress ja katastritunnus
	kooskõlastaja või

arvamuse avaldaja
	saadetud

e-posti teel
	kättesaamise

kinnitus

	Baltika üldmaa
Sihtotstarbeta maa 100%
(51107:004:0228)
	AIANDUSÜHISTU BALTIKA, 80021938
	30.06.2021
	19.07.2021

	Pruuka kraav V2
Veekogude maa 50%
Transpordimaa 50%
(51101:001:1039)
	AIANDUSÜHISTU GAMMA, 80045695
	30.06.2021
	19.07.2021

	Pruuka kraav V4

Veekogude maa 100%

(51101:001:1760)
	AIANDUSÜHISTU VICTORIA AIAMAAD 80045672
	30.06.2021
	29.06.2021

	Pruuka kraav V5
Veekogude maa 100%
(51101:001:0903)
	AIANDUSÜHISTU JANTAR, 80029650
	30.06.2021
	30.06.2021

	Pruuka kraav V6 

Sihtotstarbeta maa 100% (51101:001:1670)
	AIANDUSÜHISTU NARVA ŽASMINI AIAD, 80054814
	30.06.2021
	19.07.2021

	Pruuka kraav V7
Veekogude maa 100%
(51101:001:1446)
	Aiandusühing ANIL, 80367022
	30.06.2021
	30.06.2021


	Pruuka kraav V8

Veekogude maa 100%

(51101:001:1595)
	Aiandusühistu MEDITAL, 80045138 
	30.06.2021
	19.07.2021

	Osja tänav // Piibelehe tänav, Veekogude maa 50%

Transpordimaa 50%

(51107:008:0001)
	Aiandusühistu Landõš, 80008866
	30.06.2021
	30.06.2021

	Viktoria tänav

Transpordimaa 100%

(51101:001:1752)
	AIANDUSÜHISTU VICTORIA AIAMAAD, 80045672
	30.06.2021
	29.06.2021

	Meedikute tänav

Transpordimaa 100%

(51101:001:1634)
	Aiandusühistu MEDITAL, 80045138
	30.06.2021
	19.07.2021

	projekteerimistingimuste

taotleja
	E-SERVICE AS,

10360030
	30.06.2021
	29.06.2021


Projekteerimistingimuste menetluse käigus olid esitatud järgmised arvamused:
30.06.2021 AÜ Jantar ja AÜ Landõš esitasid oma nõusolek e-posti teel;
19.07.2021 AÜ MEDITAL, AÜ BALTIKA ja AÜ GAMMA esitasid oma nõusolek telefoni teel;
19.07.2021 AÜ NARVA ŽASMINI AIAD esitas oma nõusolek e-posti teel.
Projekteerimistingimuste menetluse käigus ei ole arvamust esitanud ega ole taotlenud tähtaja pikendamist projekteerimistingimuste taotleja ning AÜ VICTORIA AIAMAAD ja AÜ ANIL kinnistute omanikud. Pädev asutus loeb, et arvamuse andjad ei soovinud projekteerimistingimuste eelnõu kohta arvamust avaldada.

Vastavalt Ehitusseadustiku § 31 lõikele 6, kui kooskõlastaja või arvamuse andja ei ole kümne päeva jooksul projekteerimistingimuste eelnõu saamisest arvates kooskõlastamisest keeldunud või arvamust avaldanud ega ole taotlenud tähtaja pikendamist, loetakse projekteerimistingimuste eelnõu kooskõlastaja poolt vaikimisi kooskõlastatuks või eeldatakse, et arvamuse andja ei soovi projekteerimistingimuste eelnõu kohta arvamust avaldada, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

Pädev asutus ei ole projekteerimistingimuste menetluse käigus tuvastanud EhS § 32 toodud projekteerimistingimuste andmisest keeldumise aluseid. Lähtudes eeltoodust, võib kohalik omavalitsus anda projekteerimistingimused AÜ Baltika üldmaa, Meedikute tn, Viktoria tn, Osja tn // Piibelehe tn, Pruuka kraav V2,V4,V5,V6,V7,V8 krundile elektripaigaldise rajamiseks.

	2. ÕIGUSLIKUD ALUSED



2.1 Ehitusseadustiku § 28 kohaselt projekteerimistingimused annab kohaliku omavalitsuse üksus, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

2.2 Ehitusseadustiku § 83 lõike 1 punkti 2 kohaselt projekteerimistingimused on nõutavad mitut kinnisasja läbiva uue elektripaigaldise rajamiseks.
2.3 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti põhimääruse § 7 punkti 14 kohaselt Arhitektuuri- ja planeerimise osakonna üks põhiülesannetest on ehitusliku projekteerimise lähteinformatsiooni väljastamine, sh projekteerimistingimuste ettevalmistamine ja esitamine linnavalitsusele kinnitamiseks.

	3. OTSUS



	Kinnitada projekteerimistingimused AÜ Baltika üldmaa, Meedikute tn, Viktoria tn, Osja tn // Piibelehe tn, Pruuka kraav V2,V4,V5,V6,V7,V8 krundile elektripaigaldise rajamiseks järgnevalt:


	

	3.1 ÜLDNÕUDED




3.1.1 Projekt koostada ja vormistada vastavalt Eesti Vabariigis kehtivates seadustes ja Narva linnas kehtivates määrustes (sh Narva linna heakorra eeskirjas), 17.07.2015 Majandus-ja taristuministri määruses nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“, Narva Linnavolikogu 24.01.2013. a otsusega nr 3 kehtestatud Narva linna üldplaneeringus sätestatule, Eesti Standardite (sh EVS 932:2017 „Ehitusprojekt”) nõuetele ning tehnovõrgu valdaja poolt väljastatud tehnilistele tingimustele.
3.1.2 Esitada situatsiooniskeem.

3.1.3 Asendiplaani aluskaardiks peab olema võetud aktualiseeritud olemasolevat situatsiooni tõeselt kajastav geodeetiline alusplaan, mis on vastuvõetud Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti geodeesia- ja maakorralduse osakonna spetsialisti poolt. Asendiplaanil näidata olemasolevate ja projekteeritavate välisvõrkude asukohad ja nende tingmärgid, tehnovõrkude kaitsevööndid ja nende tingmärgid, likvideeritavad puud jne. 
3.1.4 Ehitiste tehnilised näitajad esitada vastavalt Majandus- ja taristuministri 05.06.2015. a määrusele nr 57 „ Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused “. Soovitavalt vormistada tabelite abil. Esitada iga ehitise kasutamise otstarve ja kood vastavalt Majandus- ja taristuministri 02.06.2015. a määrusele nr 51 „Ehitise kasutamise otstarvete loetelu”.
3.1.5 Ette näha katendi taastamine. Seletuskirjas esitada materjalid ja nende tehnilised parameetrid, kihtide paksused. Graafilises osas esitada katendi taastamise ulatus, kaeviku ääre joon, katendi ristlõige.
3.1.6 Jäätmete käitlemine: vastavalt jäätmeseaduse ja Narva jäätmehoolduseeskirja nõuetele.
3.1.7 Võtta tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt ja maaomanikelt nõusolek ehitustööde läbiviimiseks.
3.1.8 Projekt kooskõlastada projekti tellijaga.
3.1.9 Ehitamisel tuleb lähikeskkonnaga arvestada. Ehitusseadustiku § 12 lg 3 kohaselt tuleb ehitamisel arvestada mõjutatud isikute õigustega ning rakendada abinõusid nende õiguste ülemäärase kahjustamise vastu. Vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 32 lõikele 4 võõral maatükil viibides tuleb arvestada maatüki omaniku huve, eelkõige vältida omandi kahjustamist. Arvestada asjaõigusseadusest tulenevaid kinnisomandi kitsendusi. Esitada erimeetmed kahjuliku mõju minimiseerimiseks.
3.1.10 Elektripaigaldis ei tohi tõkestada kraavi hooldustööde tegemist, tänava kasutamist ja perspektiivseid tänavarajatisi.
	

	4.  RAKENDUSSÄTTED




4.1    Käesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 21.07.2026. a.

4.2    Käesolev korraldus jõustub alates teatavakstegemisest.

4.3  Käesoleva korralduse peale võib esitada Narva Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või esitada kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
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Linnasekretär
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