Eelnõu NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

| Narva | …………. 2022.a. nr |
| --- | --- |

Ehitusloa andmine (26. Juuli tn 4 // 26. Juuli tn 4a //  26. Juuli tänav // Proletariaadi tänav L3)

- ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

23.11.2021 ehitisregistri elektroonilisse keskkonda laekus läbivaatamiseks  ehitusloa taotlus nr  2111271/40179  26. Juuli tn 4 // 26. Juuli tn 4a // 26. Juuli tänav // Proletariaadi tänav L3 kinnistutele poksi-, tribuuni- ja värava hoonete püstitamiseks, lasketiiruhoone, alajaama ja sauna ümberehitamiseks, piirdeaeda ehitisregisti koodiga 220550424 ja hoone ehitisregistri koodiga 118010519 lammutamiseks ning staadioni teenindamiseks vajalike rajatiste püstitamiseks koos ehitusprojektiga „Kreenholmi staadion 2102_PP_26juuli4“, peaprojekteerija Projektibüroo OÜ.

Põhiprojekti aluseks on tellija poolt heaks kiidetud eskiisprojekt, projekti koostas Projektibüroo OÜ.

Tribüünihoone ja poksihoone on projekteeritud vastavalt Narva Linnavolikogu otsusega nr 304/42, 27.06.2001a kehtestatud Narvas Kreenholmi staadioni (26.Juuli tn 4) detailplaneeringule.

24.11.2021 ehitisregistri  keskkonnas on genereeritud ehitusloa  eelnõu  nr  2112271/40166, menetluse nr 283855  ning suunatud Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile, Linnamajandusametile, Päästeameti Ida päästekeskusele, OÜ-le VKG ELEKTRIVÕRGUD, AS-le Narva Vesi, AS-le Narva Soojusvõrk, AS-le Telia Eesti  kooskõlastamiseks ning arvamuste avaldamiseks.

Ehitusprojektis on avastatud puuduseid ning ehitisregistri elektroonilise keskkonna kaudu ehitusprojekt  on mitu korda tagastatud puuduste kõrvaldamiseks.

06.05.2022 lõplikult kõrvaldatud puudustega ehitusprojekt on ehitisregistri elektroonilises keskkonnas projekteerija poolt taasesitatud.

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet on seisukohal, et

„Kavandatav tegevus ei kuulu KeHJS § 6 lg 1 nimetatud tegevuste nimistusse, mille korral keskkonnamõju hindamise (KMH) läbiviimine on kohustuslik. Kui kavandatav tegevus ei kuulu KeHJS § 6 lg 1 nimetatute hulka, peab otsustaja selgitama välja, kas kavandatav tegevus kuulub KeHJS § 6 lg 2 nimetatud valdkondade hulka ja on loetletud Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruses nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu“ või on tegemist KeHJS § 6 lg 2´1 tegevusega. Antud juhul kuulub kavandatav tegevus KeHJS § 6 lg 2 p 10 mainitud valdkonda. Samas on kavandatud tegevus nimetatud Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruses nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu“ (kuulub nimetatud määruse nr 224 § 13 p 2 ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, bussi- ja autoparkide, elurajooni, staadioni, haigla, ülikooli, vangla, kaubanduskeskuse ning muude samalaadsete projektide arendamine. KeHJS § 6 lg 4 ning VV määruse nr 29.08.2005 määruses nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu“ kohaselt tuleb atud juhul anda eelhinnangu selle kohta, kas tegevusel on oluline keskkonnamõju. Kuna tegemist mitte uue, vaid olemasoleva väljakujunenud rajooni ja tegutseva staadioniga, ning kavandatava projektiga tehakse staadioni rekonstrueerimine ja ümbruse heakorrastamine, mis toob endaga kaasa ainult positiivset mõju nii keskkonnale kui ka inimeste heaolule (võimalikud müra, tolmu jne. mõju on ehitusaegne) ei ole oodata eeldatavalt olilist mõju ja keskkonnamõju eelhinnang ei anta“.

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet kooskõlastas tingimisi, märkustega: „Koos ehitamise alustamise teatisega esitada ehitisregistrisse tellijaga ning naaberkinnistu omanikega ehitustööde kooskõlastatud organiseerimise kava, milles on määratud vähemalt ehitustööde teostamise meetodid, ehitusplatsi piirdeaia asukoht ning ehitustööde teostamise ajaks liikluskorraldus (EVS 932:2017). Samuti ehitustööde käigus tuleb järgida kehtiva Narva linna heakorra eeskirja § 9 sätestatud nõuded. Ehitustööde läbiviimisel ei tohi rikkuda teistele isikutele kuuluvaid asjaõigusi. EhS § 12 lg 1, 3 kohaselt tuleb ehitada ehitusprojekti kohaselt, järgides ehitise ja ehitamise kohta kehtivaid nõudeid ning ehitamisel tuleb arvestada ehitamisest mõjutatud isikute õigusi ning rakendada abinõusid nende õiguste ülemäärase kahjustamise vastu“.

Linnamajandusamet kooskõlastas tingimisi, märkusega:

„Tegemist on põhiprojektiga. Ehitustööde teostamise aluseks on tööprojekt“.

Telia Eesti AS kooskõlastas tingimisi, märkustega: „Telia Eesti AS (edaspidi Telia) sideehitiste kaitsevööndis tegevuste planeerimisel ja ehitiste projekteerimisel tagada sideehitise ohutus ja säilimine vastavalt EhS §70 ja §78 nõuetele. Tööde teostamisel sideehitise kaitsevööndis lähtuda EhS ptk 8 ja ptk 9 esitatud nõuetest, MTM määrusest nr 73 (25.06.2015) „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“, kohaldatavatest standarditest ning sideehitise omaniku juhenditest ja nõuetest. Kooskõlastamise märkused ja sideehitiste kaitsemeetmed peavad kajastuma projekti seletuskirjas. Kõik kavandatavad tööd ja meetmed peavad olema kirjeldatud viisil, mis annavad piisavat, arusaadavat ja õiget teavet kavandatava ehitise ja selle vastavuse kohta õigusaktides sätestatud nõuetele. Antud kooskõlastus ei ole tegutsemisluba Telia sideehitise kaitsevööndis tööde teostamiseks. Sideehitise kaitsevööndis on sideehitise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib ohustada sideehitist. Sideehitise kaitsevööndis võib töid teostada ainult Telia volitatud esindaja poolt väljastatud tegutsemisloa alusel. Tegutsemine Telia sideehitiste kaitsevööndis on lubatud peale sideehitise kättenäitamist järelevalve töötaja poolt ning selle fikseerimist kahepoolselt allkirjastatud aktis. Tegutsemisluba taotleda hiljemalt 5 tööpäeva enne planeeritud tegevuste algust ja soovitud väljakutse aega Telia Ehitajate portaalis: https://www.telia.ee/ehitajate-portaal. Teostatavate tööde käigus tagada kujad, sideehitiste terviklikkus ja kaitsemeetmete rakendamine. Sideehitiste kaitsemeetmete muudatused kooskõlastada enne tööde algust Telia Eesti AS sideehitiste järelevalve töötajaga“.

OÜ VKG Elektrivõrgud kooskõlastas tingimisi, märkustega:“Kooskõlastame AJ251 (26. Juuli tn 4a, Narva) seinte värvitooni vastavalt jäähalli hoone üldprojektile“.

AS Soojusvõrk kooskõlastas tingimisi, märkusega: „Enne poksihalli lammutamist AS Narva Soojusvõrk demonteerib ja utiliseerib Kreenholmi tn 54a territooriumi läbiva isolatsiooniga maapealse soojatrassi. Ülejäänud sektsioonide demonteerimine ja utiliseerimine on tellija enda kulul“.

09.05.2022 kõik kaasatud isikud kooskõlastasid ehitusloa eelnõu.

Ehitusprojekt vastab sätestatud nõuetele, detailplaneeringule ning ehitisele ja ehitamisele esitatud nõuetele.

Ehitusseadustiku § 44 toodud ehitusloa andmisest keeldumise põhjused puuduvad. Seega ehitusloa andmiseks takistusi ei ole.

2.    ÕIGUSLIKUD ALUSED

2.1. Ehitusseadustiku § 39 lõike 1 kohaselt  ehitusloa  annab  kohaliku  omavalitsuse  üksus,  kui seaduses   ei ole sätestatud teisiti.

2.2. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti põhimääruse § 9 punkti 2 kohaselt järelevalve osakonna põhiülesandeks on ehitus- ja kasutuslubade taotluste menetlemine ning linnavalitsuse vastavasisuliste korralduste ettevalmistamine, mille alusel toimub ehitusloa või kasutusloa andmine, muutmine, kehtetuks tunnistamine või keeldumine andmisest.

2.3. Ehitusseadustiku § 42 lõike 2  kohaselt  pädev  asutus  otsustab  keskkonnamõju  hindamise algatamise vajaduse. KeHJS § 11 lõike 2 kohaselt otsustaja vaatab tegevusloa taotluse läbi ning teeb otsuse kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise kohta õigusaktis sätestatud tegevusloa taotluse menetlemise aja jooksul.

2.4. Ehitusseadustiku § 35 lõike 5 kohaselt kui ehitusloakohustusliku ehitise ehitusprojekt  sisaldab ehitisi, mille ehitamisest peab teavitama, siis asendab ehitusteatist ehitusluba.

2.5. Ehitusseadustiku § 42 lõike 3 punkti 5 ehitusloa kõrvaltingimusena võib eelkõigi sätestada ehitise või ehitamise keerukusest tulenevad lisatingimused ehitamiseks.

3.    OTSUS

3.1. Anda ehitusluba 26. Juuli tn 4 // 26. Juuli tn 4a // 26. Juuli tänav // Proletariaadi tänav L3 kinnistutele poksi-, tribuuni- ja värava hoonete püstitamiseks, lasketiiruhoone, alajaama ja sauna ümberehitamiseks, piirdeaeda ehitisregisti koodiga 220550424 ja hoone ehitisregistri koodiga 118010519 lammutamiseks ning staadioni teenindamiseks vajalike rajatiste püstitamiseks  vastavalt ehitusprojektile „Kreenholmi staadion 2102_PP_v06_26juuli4“, peaprojekteerija Projektibüroo OÜ.

3.2. Kohustada   ehitustööde  tellijat tagada kõrvaltingimuste täitmine, mis on käesoleva korralduse  punktis 1  esitatud Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti, Linnamajandusameti, Telia Eesti AS-i, VKG Elektrivõrgud OÜ-gu ja Narva Soojusvõrk AS-i poolt ning ehitusloal loetletud märkused.

3.3. Jätta algatamata 26. Juuli tn 4 // 26. Juuli tn 4a // 26. Juuli tänav // Proletariaadi tänav L3 kinnistutele poksi-, tribuuni- ja värava hoonete püstitamisega, lasketiiruhoone, alajaama ja sauna ümberehitamisega, piirdeaeda ehitisregisti koodiga 220550424 ja hoone ehitisregistri koodiga 118010519 lammutamisega ning staadioni teenindamiseks vajalike rajatiste püstitamisega kavandatud tegevuse keskkonnamõju hindamine, kuna kavandatava tegevusega ei kaasne oluline mõju keskkonnale.

4.    RAKENDUSSÄTTED

4.1. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

4.2. Käesoleva korralduse peale võib esitada Narva Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või esitada kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Katri Raik                                                                                                       Sergei Solodov

Linnapea			                                                                         Linnasekretäri

asendaja