                                                                                                             


eelnõu

NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS
Narva







                        ……2022. a  nr  …
Projekteerimistingimuste kinnitamine
(Sõpruse tn 5 // 13 // 21 // Värske tn 2a // 4a // Vesiliilia üldmaa 1, Sõpruse tn L1, Sõpruse tn L2, Sõpruse kraavi, Masti krundile elektripaigaldise rajamine)
	1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK




04.05.2022. a taotles (linnavalitsuse dokumendiregistris taotlus nr 4383/1-14) Reljans OÜ (juhatuse liige Olga Matvejeva) Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt (edaspidi: pädev asutus) projekteerimistingimusi Sõpruse tn 5 // 13 // 21 // Värske tn 2a // 4a // Vesiliilia üldmaa 1, Sõpruse tn L1, Sõpruse tn L2, Sõpruse kraavi, Masti krundile elektripaigaldise rajamiseks. Taotlusele on lisatud asendiskeem.
Riigilõiv projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest on tasutud 04.05.2022.

Vastavalt ehitusseadustiku § 83 lõike 1 punktile 2 mitut kinnisasja läbiva uue elektripaigaldise rajamiseks on projekteerimistingimused nõutavad. Elektripaigaldise rajamiseks puudub detailplaneeringu koostamise kohustus. Elektripaigaldise rajamine ei ole Narva linna üldplaneeringuga vastuolus, kuna kinnistute sihtotstarbeid ei muudeta.
Haldusmenetluse seaduse § 40 ja ehitusseadustiku § 31 lõike 3 alusel kaasas pädev asutus  projekteerimistingimuste menetlusse taotleja, menetluse eseme kinnisasjade omanikud ning asutuse, mille õigusi või huve võib taotletav ehitis või ehitamine puudutada:
	kinnisasja aadress ja katastritunnus
	kooskõlastaja või

arvamuse avaldaja
	saadetud

e-posti teel või kaasatud linnavalitsuse dokumendiregistri keskkonna kaudu
	kättesaamise

kinnitus

	Sõpruse tn L1

(51101:001:0684)

Sõpruse tn L2 (51101:001:0686)
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet – kinnistu omanik
(registrikood 75039729)
	09.05.2022
	09.05.2022

	Sõpruse tn 5 // 13 // 21 // Värske tn 2a // 4a // Vesiliilia üldmaa 1
(51108:002:0041)
	AÜ Vesiliilia – kinnistu omanik
(registrikood 80025451)


	09.05.2022
	18.05.2022

	Sõpruse kraav

(51101:001:1498)
	Maa-amet – naaberkinnistu omanik
(registrikood 70003098)


	09.052022
	12.05.2022

	Masti

(51108:003:0018)
	Riigimetsa Majandamise Keskus
(registrikood 70004459)

AS Elisa Eesti

(registrikood 10178070) – kinnistu omanikud
	18.05.2022
09.05.2022
	18.05.2022
09.05.2022

	projekteerimistingimuste

taotleja
	Reljans OÜ (juhatuse liige Olga Matvejeva)
(registrikood 10854430) 
	30.05.2022
	30.05.2022


Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 6, kui kooskõlastaja või arvamuse andja ei ole kümne päeva jooksul projekteerimistingimuste eelnõu saamisest arvates kooskõlastamisest keeldunud või arvamust avaldanud ega ole taotlenud tähtaja pikendamist, loetakse projekteerimistingimuste eelnõu kooskõlastaja poolt vaikimisi kooskõlastatuks või eeldatakse, et arvamuse andja ei soovi projekteerimistingimuste eelnõu kohta arvamust avaldada, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. 

Pärast projekteerimistingimuste eelnõuga tutvumisе AÜ Vesiliilia 18.05.2022 esitas oma kooskõlastuse (kirja nr – 1-13.1/1086-5).
Pärast projekteerimistingimuste eelnõuga tutvumist Maa-amet 18.05.2022 esitas oma kooskõlastuse (kirja nr – 4851/1-12.1) tingimusega:

“- kaasata Maa-amet ehitusloa andmise menetlusse. Projekti materjalidele palume lisada õiend, mis kinnitab erastamise ja tagastamise taotluste puudumist Sõpruse maaüksuse osas”
Pärast projekteerimistingimuste eelnõuga tutvumisе taotleja 30.05.2022 esitas oma kooskõlastuse (kirja nr – 1-13.1/1086-9).
	2. ÕIGUSLIKUD ALUSED 



2.1 Ehitusseadustiku § 28 kohaselt projekteerimistingimused annab kohaliku omavalitsuse üksus, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

2.2 Ehitusseadustiku § 83 lõike 1 punkti 2 kohaselt projekteerimistingimused on nõutavad mitut kinnisasja läbiva uue elektripaigaldise rajamiseks.
2.3 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti põhimääruse § 7 punkti 14 kohaselt Arhitektuuri- ja planeerimise osakonna üks põhiülesannetest on ehitusliku projekteerimise lähteinformatsiooni väljastamine, sh projekteerimistingimuste ettevalmistamine ja esitamine linnavalitsusele kinnitamiseks.

	3. OTSUS



	Kinnitada projekteerimistingimused Sõpruse tn 5 // 13 // 21 // Värske tn 2a // 4a // Vesiliilia üldmaa 1, Sõpruse tn L1, Sõpruse tn L2, Sõpruse kraavi, Masti krundile elektripaigaldise rajamiseks järgnevalt:


	

	3.1 ÜLDNÕUDED




3.1.1 Projekt koostada ja vormistada vastavalt Eesti Vabariigis kehtivates seadustes ja Narva linnas kehtivates määrustes (sh Narva linna heakorra eeskirjas), 17.07.2015 Majandus-ja taristuministri määruses nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“, Narva Linnavolikogu 24.01.2013. a otsusega nr 3 kehtestatud Narva linna üldplaneeringus sätestatule, Eesti Standardite (sh EVS 932:2017 „Ehitusprojekt”) nõuetele ning tehnovõrgu valdaja poolt väljastatud tehnilistele tingimustele.
3.1.2 Esitada situatsiooniskeem.
3.1.3 Asendiplaani aluskaardiks peab olema võetud aktualiseeritud olemasolevat situatsiooni tõeselt kajastav geodeetiline alusplaan, mis on vastu võetud Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti geodeesia- ja maakorralduse osakonna spetsialisti poolt. Asendiplaanil näidata olemasolevate ja projekteeritavate välisvõrkude asukohad ja nende tingmärgid, tehnovõrkude kaitsevööndid ja nende tingmärgid, likvideeritavad puud jne. 
3.1.4 Ehitiste tehnilised näitajad esitada vastavalt Majandus- ja taristuministri 05.06.2015. a määrusele nr 57 „ Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused “. Soovitavalt vormistada tabelite abil. Esitada iga ehitise kasutamise otstarve ja kood vastavalt Majandus- ja taristuministri 02.06.2015. a määrusele nr 51 „Ehitise kasutamise otstarvete loetelu”.
3.1.5 Ette näha katendi taastamine. Seletuskirjas esitada materjalid ja nende tehnilised parameetrid, kihtide paksused. Graafilises osas esitada katendi taastamise ulatus, kaeviku ääre joon, katendi ristlõige.

3.1.6 Jäätmete käitlemine: vastavalt jäätmeseaduse ja Narva jäätmehoolduseeskirja nõuetele.
3.1.7 Võtta tehnovõrkude valdajatelt nõusolek ehitiste kaitsevööndites ehitustööde läbiviimiseks.
3.1.8 Projekt kooskõlastada projekti tellija ja maaomanikega.
3.1.9 Ehitamisel tuleb lähikeskkonnaga arvestada. Ehitusseadustiku § 12 lg 3 kohaselt tuleb ehitamisel arvestada mõjutatud isikute õigustega ning rakendada abinõusid nende õiguste ülemäärase kahjustamise vastu. Vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 32 lõikele 4 võõral maatükil viibides tuleb arvestada maatüki omaniku huve, eelkõige vältida omandi kahjustamist. Arvestada asjaõigusseadusest tulenevaid kinnisomandi kitsendusi. Esitada erimeetmed kahjuliku mõju minimiseerimiseks.
3.1.10 
Narva linna omandis olevatele kinnistutele on vaja seada isiklik kasutusõigus.
3.1.11 Projekteerimisel arvestada Maa-ameti arvamust, mis on esitatud korralduse punktis 1. 

	

	4.  RAKENDUSSÄTTED




4.1    Käesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 08.06.2027. a.

4.2    Käesolev korraldus jõustub alates teatavakstegemisest.

4.3  Käesoleva korralduse peale võib esitada Narva Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või esitada kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
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Linnasekretäri asendaja
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