Eelnõu

NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva								                 27.05.2009.a  nr  ...

Projekteerimistingimuste määramine

(Oru tn 6 kinnistusiseste teede rekonstrueerimine autoparkla rajamise tarbeks)

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

18.05.2009.a AS Jaadera,  registrikood 10160667, asukoht Oru tn 6, Narva linn, keda esindab juhatuse liige Viktor Kaurson, taotles Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Oru tn 6 kinnistusiseste teede rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks autoparkla rajamise tarbeks. Narva linnas Oru tn 6 asuv kinnistu, katastritunnusega 51105:003:0083, pindalaga 8776,0 m2, maakasutuse sihtotstarbega ärimaa, kuulub AS-ile Jaadera vastavalt väljavõttele kinnistusraamatust.

2. ÕIGUSLIKUD ALUSED

2.1  Ehitusseaduse §19 lõike 3 kohaselt projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse kinnitatud konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuursed ja ehituslikud tingimused.

2.2  Narva linna ehitusmääruse §22  lõike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab korraldusega Linnavalitsus.

3. OTSUS

3.1  Määrata projekteerimistingimused Oru tn 6 kinnistusiseste teede rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks autoparkla rajamise tarbeks järgnevalt:

| ## 3.1.1. ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 3.1.1.1 Tellija | AS Jaadera, registrikood 10160667 Oru tn 6, Narva linn |
| 3.1.1.2 Asukoht, algandmed | Narva linn, Oru tn 6 Maakasutuse sihtotstarve: ärimaa |
| 3.1.1.3 Käesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 26.05.2011.a |  |
| 3.1.1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus: 3.1.1.4.1 Projekteerimistingimuste 18.05.09.a taotlus nr 1112/1-12, Viktor Kaurson 3.1.1.4.2 Ehitusseadus1, Teeseadus1, Narva linna põhimäärus, Narva linna ehitusmäärus 3.1.1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid. |  |
| ## 3.2 PROJEKTEERIMISE EESMÄRK |  |

- Projekti koostamise eesmärgiks on Oru tn 6 kinnistusiseste teede rekonstrueerimine autoparkla rajamise tarbeks.

## 3.3 ÜLDNÕUDED

- 3.3.1    Tee-ehitusprojekt peab olema koostatud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Teeseadus1 § 251).

- 3.3.2    Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- -  Teeseadus1;

- -  Eesti Standard EVS 843:2003 “Linnatänavad”;

  - Teede- ja sideministri 28.09.1999.a vastu võetud määrus nr 54 „Teeprojekti suhtes esitatavad nõuded”;

  - Teede- ja sideministri 28.09.1999.a vastu võetud määrus nr 55 „Tee projekteerimise normid ja nõuded”;

  - Narva Linnavolikogu 06.03.2008.a kinnitatud  määrus nr 16 „Narva linna heakorra eeskiri”;

-  Majandus-ja kommunikatsiooniministri 28.11.2002.a kehtestatud määrus nr 14 „Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes”;

-  Narva Linnavolikogu 21.04.2009.a kehtestatud Kreenholmi - 26.Juuli – Uusküla - Oru kvartali maa-ala detailplaneering jne.

- 3.3.3    Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

- 3.3.4    Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega ettenähtud juhtudel.

- 3.3.5    Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

- 3.3.6    Kinnitatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

- 3.3.7    Esitada joonised mõõtkavas vastavalt teeprojekti suhtes esitatavatele nõuetele. Tagada selgus ja jooniste hea loetavus.

- 3.3.8    Projekti koosseisus esitada originaalkooskõlastused (ettevõtte nimetus, kooskõlastaja nimi, kuupäev, telefon).

- 3.3.9    Tehnilised näitajad esitada vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 24.12.2002.a kehtestatud  määrusele nr 69 „Ehitise tehniliste andmete loetelu“.

- 3.3.10  Tiitellehel, seletuskirjas ja jooniste kirjanurkades esitada vastutavate spetsialistide originaalallkirjad.

- 3.3.11  Esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ametile kooskõlastamiseks ehitusprojekt vähemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris.

## 3.4 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

    - Lubatud teekate: asfalt, teekattekivid.

    - Parkimiskohtade paiknemine: vastavalt Eesti Standardile EVS 843:2003 “Linnatänavad”. Parkimisrea äärmiste parkimiskohtade laiuseks võtta 2,75 m. Vajadusel näha ette manööverdamist hõlbustavad parkla laiendused.

    - Tagada puuetega inimeste liikumisvõimalused vastavalt Majandus-ja kommunikatsiooniministri kehtestatud 28.11.2002.a. määrusele nr.14 „Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes”.

    - Vertikaallahendus: tagada vete äravool teekattelt.

    - Vajadusel näha ette liiva-õli püüdur.

    - Näha ette autoparkla tänavavalgustus.

    - Muud nõuded: vastavalt Teeseaduses, määrustes ja standardites kehtestatud nõuetele.

    - Keskkonnakaitsemeetmed: lahendada projekti koosseisus.

    - Situatsiooniskeem: kasutada Narva linna kaarti Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti kodulehelt www.narvaplan.ee.

    - Asendiplaan esitada krundi geodeetilise mõõdistuse alusel. Näidata juurdepääs avalikult kasutatavale teele, sisse-ja väljasõit krundilt, parkimiskohtade paiknemine, määratleda pinnakatted jne.

    - Liikluskorraldusvahendite paigaldamise korral esitada liikluskorraldusvahendite spetsifikatsioon, Maanteeameti Narva spetsialisti arvamus ning Linnavara-ja Majandusameti kommunaalmajanduse osakonna kooskõlastus.

    - Projekti koosseisus esitada lisaks:

  - liikluskorralduse skeem,

  - vertikaalplaneerimine,

  - piki-ja põikiprofiilid,

- -  põhilised pinnakatete tööde mahud,

-	tööde teostamise juhised jne.

3.5 INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

    - Teostada tänavavalgustuse tööprojekt.

    - Vajadusel esitada projekteeritavate ja ümberpaigutatavate tehnovõrkude tööprojektid. Nõutada tehnovõrkude valdajatelt tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

    - Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

3.6 KOOSKÕLASTUSED

- 3.6.1   Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

- 3.6.2   Kinnistu omanik.

- 3.6.3   Keskkonnaamet (Viru regioon).

- 3.6.4   Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

4. RAKENDUSSÄTTED

4.1    Käesolev korraldus jõustub alates teatavakstegemisest.

4.2    Käesolevat korraldust on võimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas  30 päeva jooksul alates korralduse  teatavakstegemisest.

| Tarmo Tammiste |  |
| --- | --- |
| Linnapea | Ants Liimets |
|  | Linnasekretär |