eelnõu

NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva								                 29.07.2009.a  nr  ...

Projekteerimistingimuste määramine

(Raudtee tn 8 hoone sisseruumide ümberplaneerimine

autoremonditöökoja, elektritöökoja, lao-ja bürooruumide tarbeks)

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

24.07.2009.a OÜ Okkervill, registrikood 10485292, asukoht Kangelaste pr 25-41, Narva linn, keda esindab juhatuse liige Vladimir Seregin, taotles Narva Linnavalitsuse 28.11.2007.a korralduse nr 1798-k kehtetuks tunnistamist seoses projekteerimismahu vähendamise ning uute projekteerimistingimuste taotlemisega. OÜ Okkervill taotles Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Raudtee tn 8 hoone siseruumide ümberplaneerimiseks autoremonditöökoja, elektritöökoja, lao-ja bürooruumide tarbeks.

Narva linnas Raudtee tn 8 asuv maa, pindalaga 2750,0 m2, on erastamata (vormistamise järgus).

Raudtee tn 8 asuv hoone kuulub OÜ-le Okkervill vastavalt hoone ostu-müügi lepingule.

2. ÕIGUSLIKUD ALUSED

2.1    Ehitusseaduse §19 lõike 3 kohaselt projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse kinnitatud konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuursed ja ehituslikud tingimused.

2.2    Narva linna ehitusmääruse §22  lõike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab korraldusega Linnavalitsus.

2.3  Haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 2 kohaselt haldusorgan otsustab haldusakti kehtetuks tunnistamise kaalutlusõiguse kohaselt, kui seadus ei keela haldusakti kehtetuks tunnistada või ei kohusta haldusakti kehtetuks tunnistama.

2.4  Haldusmenetluse seaduse § 68 lõike 1 kohaselt isikul on õigus taotleda haldusakti kehtetuks tunnistamist üksnes juhul, kui ta võib taotleda käesoleva seaduse § 44 alusel haldusmenetluse uuendamist.

2.5  Haldusmenetluse seaduse § 68 lõike 2 kohaselt haldusakti kehtetuks tunnistamise otsustab haldusorgan, kelle pädevuses oleks haldusakti andmine kehtetuks tunnistamise ajal.

3. OTSUS

  - Määrata projekteerimistingimused Raudtee tn 8 hoone siseruumide ümberplaneerimiseks autoremonditöökoja, elektritöökoja, lao-ja bürooruumide tarbeks.  järgnevalt:

## 3.1.1. ÜLDANDMED

- Taotleja andmed: OÜ Okkervill, registrikood 10485292, Kangelaste pr 25-41, 20603 Narva - Krundi aadress, mille kohta esitatakse taotlus: Narva linn, Raudtee tn 8 - Ehitisregistri andmed: Hoone ehitisregistri kood 118008371, hoone ehitisealune pind: 263 m2

3.1.1.4 Käesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 28.07.2011.a

3.1.1.5 Projekteerimistingimuste koostamise alus: 3.1.1.5.1 Projekteerimistingimuste 24.07.2009.a taotlus nr 1868/1-12; 3.1.1.5.2 Ehitusseadus1, Narva linna ehitusmäärus; 3.1.1.5.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid.

## 3.2 PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

- Projekti koostamise eesmärgiks on Raudtee tn 8 hoone siseruumide ümberplaneerimine autoremonditöökoja, elektritöökoja, lao-ja bürooruumide tarbeks.

## 3.3 ÜLDNÕUDED

- 3.3.1    Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- - Eesti Standard EVS 812-4:2005 „Tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutus”;

- - Eesti Standard EVS 812-7:2008 „Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus”;

- - Narva Linnavolikogu 30.11.2006.a kinnitatud  määrus nr.48 „Narva linna ehitusmäärus”;

- - Eesti Standard EVS 865-2:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus”;

- - Eesti Standard EVS 811:2006 „Hoone ehitusprojekt”;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 27.12.2002.a kehtestatud  määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“ jne.

- 3.3.2    Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud Narva linna peageodeedi poolt.

- 3.3.3    Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud käesoleva Ehitusseaduse §-s 47 nimetatud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt.

- 3.3.4    Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega ettenähtud juhtudel.

- 3.3.5    Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

- 3.3.6    Narva Linnavalitsuse korraldus projekteerimistingimuste kinnitamise kohta lisada ehitusprojekti kausta lisana.

- 3.3.7    Tiitellehel, seletuskirjas ja jooniste kirjanurkades esitada vastutavate spetsialistide originaalallkirjad.

- 3.3.8    Tehnilised näitajad esitada vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 24.12.2002.a kehtestatud  määrusele nr 69 „Ehitise tehniliste andmete loetelu“.

- 3.3.9    Esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile kooskõlastamiseks ehitusprojekt vähemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris. Narva linna ehitusmääruse § 24 kohaselt nõutakse ehitusloa saamiseks põhiprojekti.

## 3.4 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

    - Likvideeritavad ja ümberehitatavad hooneosad: ümberplaneerimine võib toimuda mittekandvate vaheseinte arvelt.

    - Kinnimüüritavate aknaavade välisviimistlus: sama materjal, mis olemasoleval hoonel.

    - Siseviimistlus: kasutatavad materjalid peavad vastama ruumide sihtotstarbele ja tervisekaitsenõuetele. Siseviimistluse lahendus esitada projekti koosseisus.

    - Sisetehnosüsteemide rekonstrueerimine.

    - Muud nõuded: vastavalt ekspertiisiotsusele.

    - Keskkonnakaitsemeetmed, jäätmekäitlus ja tuleohutusmeetmed: lahendada projekti koosseisus.

    - Asendiplaan: näidata olemasolevad ehitised ja parkimiskohad, prügikonteineri asukoht, juurdepääs avalikult kasutatavale teele, sisse-ja väljasõit krundilt jne. Määratleda pinnakatted. Asendiplaanil esitada tabel: „Ehitiste eksplikatsioon”.

    - Vaated esitada mõõtkavas 1:100. Vaadetel näidata vaadete suunad ja tähistused, akende ja uste värvitoonid, kinnimüüritavate aknaavade välisviimistlus, reklaami asukoht jne. Uste värvitoonid esitada RAL kataloogi järgi.

    - Korruste plaanidel näidata eraldi joonega töökodade, lao-ja bürooruumide tsoonid.

    - Situatsiooniskeem: kasutada Narva linna kaarti Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti kodulehelt www.narvaplan.ee.

    - Konstruktiivne projektiosa: esitada Eesti Standartidega ettenähtud mahus, vastavalt põhiprojekti staadiumile.

    - Projekti koosseisus esitada lisaks:

- - hoone inventeerimisjoonised (plaanid ja püstlõige),

- - lammutatavate seinte plaan,

- - põrandate plaan ja lõiked,

- - rekonstrueeritava hoone püstlõige,

- - avade täitmise plaan,

- - akende ja uste eksplikatsioon,

- - uute seinte spetsifikatsioon ja lõiked,

- evakuatsiooniskeem jne.

3.5 INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

    - Insener-tehnilised osad esitada Eesti Standartidega ettenähtud mahus, vastavalt põhiprojekti staadiumile.

3.5.2    Välisvõrkude rekonstrueerimise või projekteerimise korral esitada välisvõrkude ehitusprojektid. Kasutada eraldi kaustu. Eriosadele taotleda tehnilised tingimused. Projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajate ning Linnavara ja-Majandusameti kommunaalmajanduse osakonnaga.

    - Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

3.6 ERITINGIMUSED

    - Enne projekteerimise algust tuleb läbi viia siseruumide ja sisetehnosüsteemide seisundi tehniline ekspertiis. Otsus lisada projekti kausta.

    - Kandetarindite ümberehitamine (sh ukseavade, müüriavade, aknaavade ehitamine) ning kandetarindite väljaehitamine on lubatud ehitusprojekti sõltumatu ekspertiisi olemasolu korral ning tehnilise ekspertiisi alusel. Tehnilises ekspertiisis määratleda tarindite ümberehitamise võimalused koos detailse ehitustehnoloogia väljatöötamisega. Anda kandevõime taastamise lahendused. Otsus lisada projekti kausta. Teostada ehitusprojekti sõltumatu ekspertiis (Narva linna ehitusmäärus § 23, Ehitusseadus § 21).

3.7 KOOSKÕLASTUSED

- 3.7.1   Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

- 3.7.2   Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

4.      Tunnistada kehtetuks Narva Linnavalitsuse 28.11.2007.a korraldus nr 1798-k “Projekteerimistingimuste määramine (Raudtee tn.8 hoone rekonstrueerimine autoremonditöökoja, elektritöökoja, lao-ja bürooruumide tarbeks)”

5. RAKENDUSSÄTTED

5.1    Käesolev korraldus jõustub alates teatavakstegemisest.

5.2    Käesolevat korraldust on võimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas  30 päeva jooksul alates korralduse  teatavakstegemisest.

| Tarmo Tammiste |  |
| --- | --- |
| Linnapea | Ants Liimets |
|  | Linnasekretär |