| ## ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Tellija | MTÜ Virumaa Heategevuskeskus Kreenholmi tn. 10, Narva 20304 |
| 1.2 Asukoht, algandmed | Narva linn, Võidu prospekt 17 E Ehitusalune pind 613 m² Rekonstrueeritav ehituspind 201,45 m2 Maakasutuse sihtotstarve: Korruselamumaa. |
| 1.3 Lähteülesanne on kehtiv | 2 aastat alates otsuse jõustumisest. |
| 1.4 Lähteülesande koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 12.01.06.a avaldus nr. 56/1-11 Anatoli Pljuško – juhatuse liige 1.4.2 Ehitusseadus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN. |  |

## 2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

  - Projekti koostamise eesmärgiks on ruumide ümberplaneerimine söökla tarbeks.

## 3. ÜLDNÕUDED

  - Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel.

  - Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

  - Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002

  - Arvestades ruumide ühiskondlikku otstarvet on vaja teha ehitusprojekti sõltumatu ekspertiis.

  - Toidukäitlemise ruumide viimistlus, sisustus, korrashoid, toiduainete vastuvõtmine, hoidmine ja kulinaarne töötlemine peavad vastama Vabariigi Valitsuse 02.11.1999 a. määruse nr.329 „ Toiduhügieeni üldeeskirja kinnitamine” nõuetele ja toitlusettevõtetele kehtestatud tervisekaitsenõuetele.

## ARHITEKTUURSED JA ## LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Ehitusala: 201,45 m².

  - Aknaraamide vahetamine: olemasolevates mõõtmetes.

  - Uste vahetamine: olemasolevates mõõtmetes.

  - Likvideeritavad ja ümberehitatavad hooneosad: ümerplaneerimine võib toimuda mittekandvate vaheseinte arvelt.

  - Tehnosüsteemide rekonstrueerimine.

  - Siseviimistlus: lahendada eraldi projekti osana.

  - Lammutatavad ehitisosad: näidata olemasoleval korruseplaanil, lahendada ehitusprahi utiliseerimine.

  - Asendiplaan: anda parkimise lahendus.

  - Jäätmekäitlus: lahendada projektis.

  - Tagada puuetega inimeste liikumisvõimalused vastavalt Eesti Projekteerimisnormidele 13.2.

## 5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

  - Vajadusel projekti koosseisus esitada insener-tehniline projektlahendus vee, kanalisatsiooni, elektrivarastusele, ventilatsioonile ja küttele;

  - Tehnovõrkude muutmine kooskõlastada hoonesisese tehnovõrkude valdajaga.

- KOOSKÕLASTUSED

  - Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando.

  - Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus.

  - Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

*Märkus:

Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1.     Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

omaniku loata ehitada „.

2.     Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“.

Koostas

arhitekt   Irina Fominõhh