eelnõu

NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva								                 16.12.2009.a nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

(Haigla tn 14 - 7 korteri ja ärkliruumi rekonstrueerimine

koos nende ühendamisega eluruumi pindala suurendamise tarbeks)

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

02.12.2009.a proua Alla Ivanskaja taotles Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Haigla tn 14 - 7 korteri ja ärkliruumi rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks koos nende ühendamisega eluruumi pindala suurendamise tarbeks.

Projekteerimistingimuste taotlusega on esitatud:

- hoone kaasomanike üldkoosoleku protokoll nende nõusolekuga Haigla tn 14 - 7 korteri ja ärkliruumi ühendamiseks ja rekonstrueerimiseks, samuti ärkliruumide, pindalaga 64,0 m2,  rendile üleandmiseks Alla Ivanskajale;

- eluruumide nr 2, 4, 5, 6, 7, 8 omanike poolt allkirjastatud ärkliruumide rendileping.

Eluruum, aadressiga Haigla tn 14 - 7, pindalaga 63,5 m2, kuulub Alla Ivanskajale vastavalt väljavõttele kinnistusraamatust. Haigla tn 14 korterelamu asub muinsuskaitsealal. Majas on 8 korterit.

2. ÕIGUSLIKUD ALUSED

2.1    Ehitusseaduse §19 lõike 3 kohaselt projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse kinnitatud  konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuursed ja ehituslikud tingimused.

2.2    Narva linna ehitusmääruse §22  lõike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab korraldusega Linnavalitsus.

3. OTSUS

  - Määrata projekteerimistingimused Haigla tn 14 - 7 korteri ja ärkliruumi rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks koos nende ühendamisega eluruumi pindala suurendamise tarbeks järgnevalt:

| ## 3.1.1. ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 3.1.1.1 Taotleja andmed: | Alla Ivanskaja, Haigla tn 14 - 7, 20104 Narva |
| 3.1.1.2 Asukoht | Narva linn, Haigla tn 14 – 7, Eluruumi nr 7 pindala: 63,5 m2 Ärkliruumi pindala: 64,0 m2 Maakasutuse sihtotstarve: elamumaa |
| 3.1.1.3 Käesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 15.12.2011.a |  |
| 3.1.1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus: 3.1.1.4.1 Projekteerimistingimuste 02.12.2009.a taotlus nr 3009/1-12; 3.1.1.4.2 Ehitusseadus1, Asjaõigusseadus, Korteriomandiseadus, Narva linna ehitusmäärus; 3.1.1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid. |  |

## 3.2 PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

- Projekti koostamise eesmärgiks on Haigla tn 14 - 7 korteri ja ärkliruumi rekonstrueerimine koos nende ühendamisega eluruumi pindala suurendamise tarbeks.

## 3.3 ÜLDNÕUDED

- 3.3.1    Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- - Eesti Standard EVS 812-7:2008 „Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus”;

- - Narva Linnavolikogu 30.11.2006.a kinnitatud määrus nr 48 „Narva linna ehitusmäärus”;

- - Eesti Standard EVS 865-2:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus”;

- - Eesti Standard EVS 811:2006 „Hoone ehitusprojekt”;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 27.12.2002.a kehtestatud määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“ jne.

    - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud Ehitusseaduse §-s 47 nimetatud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt.

    - Isikul on lubatud ehitada, projekteerida, teha ehitusuuringuid, energiaauditeid, omanikujärelevalvet, ehitusprojektide ja ehitiste ekspertiise, väljastada energiamärgiseid ning tegeleda ehitusjuhtimisega, kui ta on ettevõtja äriseadustiku tähenduses ning tal on: majandustegevuse registri registreering ja vastavasisuline õigussuhe Ehitusseaduse §-s 47 nimetatud pädeva isikuga või peab füüsilisest isikust ettevõtja ise olema pädev tegutsema vastutava spetsialistina (Ehitusseadus § 41).

    - Tiitellehel, seletuskirjas ja jooniste kirjanurkades esitada vastutavate spetsialistide originaalallkirjad.

    - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega ettenähtud juhtudel.

    - Projekti koosseisus esitada originaalkooskõlastused (ettevõtte nimetus, kooskõlastaja nimi, kuupäev, telefon).

    - Esitada projekti nimetus: „Haigla tn 14 - 7 korteri ja ärkliruumi rekonstrueerimine”.

    - Narva Linnavalitsuse korraldus projekteerimistingimuste kinnitamise kohta esitada projekti lisana.

    - Hoone ja eluruumi tehnilised näitajad esitada vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 24.12.2002.a kehtestatud  määrusele nr 69 „Ehitise tehniliste andmete loetelu“.

    - Esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ametile kooskõlastamiseks ehitusprojekt vähemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris. Narva linna ehitusmääruse § 24 kohaselt nõutakse ehitusloa saamiseks põhiprojekti.

## 3.4 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

    - Siseruumide ümberplaneerimine võib toimuda mittekandvate vaheseinte arvelt.

    - Lammutatavad ehitisosad: näidata olemasoleval korruseplaanil, lahendada ehitusprahi utiliseerimine.

    - Korrustevahelise trepi ehitamine: esitada trepi skeem ning sõlmede joonised, märkida mõõdud.

    - Klaasimine on lubatud teostada vastavalt Narva Linnavalitsuse kinnitatud korterelamu fassaadide klaasistamispassile. Näidata akende avamise suunad.

    - Vannituba: tagada pikaajaline kaitse niiskuse eest. Esitada vahelagede ja seinte lõiked. Esitada kaitsemeetmed kondensaatvee ja hallituste vastu. Vajadusel näha ette ventilatsioon.

    - Korteri sisetehnosüsteemide rekonstrueerimine. Mitte kahjustada maja ühisomandis olevaid tehnosüsteeme, sh. ventilatsioonišahtid. Plaanil näidata ventilatsioonilõõrid, santehniliste seadmete asukohad jne.

    - Tuleohutusmeetmed: näha ette eluruumi varustamine suitsuanduritega.

    - Keskkonnakaitsemeetmed: lahendada projekti koosseisus.

    - Hoone vaadetel näidata akende värvitoonid, projekteeritav ala jne.

    - Konstruktiivne projektiosa: esitada Eesti Standartidega ettenähtud mahus, vastavalt põhiprojekti staadiumile.

    - Projekti koosseisus esitada lisaks:

- situatsiooniskeem,

- - inventeerimisjoonised (eluruumi ja pööningu plaanid ning hoone püstlõige),

- - põrandate plaan ja lõiked,

- - avade täitmise plaan,

- - akende ja uste eksplikatsioon,

- - uute seinte spetsifikatsioon ja lõiked,

- piirdekonstruktsioonide sooja- ja mürapidavused jne.

3.5 INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

- Insener-tehnilised osad esitada Eesti Standartidega ettenähtud mahus, vastavalt põhiprojekti

- staadiumile.

3.6 ERITINGIMUSED

    - Enne projekteerimise algust tuleb läbi viia korteri, ärkliruumi ja nende sisetehnosüsteemide seisundi tehniline ekspertiis. Otsus lisada projekti kausta. Soovitused ja järeldused võtta arvesse projekteerimisel.

    - Piirde- ja kandetarindite ümberehitamine (sh ukseavade, müüriavade, aknaavade ehitamine) ning kandetarindite väljaehitamine on lubatud tehnilise ekspertiisi alusel. Tehnilises ekspertiisis määratleda tarindite ümberehitamise/väljaehitamise võimalused koos detailse ehitustehnoloogia väljatöötamisega. Anda kandevõime taastamise lahendused. Otsus lisada projekti kausta.

    - Katuseakende paigaldamine on lubatud ainult Narva Linnavalitsuse kinnitatud korterelamu fassaadide ja katuse rekonstrueerimise ehitusprojekti ning hoone kaasomanike nõusoleku olemasolu korral.

3.7 EHITUSPROJEKTI KOOSKÕLASTUSED

- 3.7.1    Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

- 3.7.2    Muinsuskaitseamet.

- 3.7.3    Kinnisasja kaasomanikud (Asjaõigusseadus § 72 ja § 74, Korteriomandiseadus § 2).

- 3.7.4    Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

4. RAKENDUSSÄTTED

4.1    Käesolev korraldus jõustub alates teatavakstegemisest.

4.2    Käesolevat korraldust on võimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas  30 päeva jooksul alates korralduse  teatavakstegemisest.

| Tarmo Tammiste |  |
| --- | --- |
| Linnapea | Ants Liimets |
|  | Linnasekretär |