eelnõu

NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva								                 27.01.2010.a  nr  ...

Projekteerimistingimuste määramine

(alajaamade AJ-225, AJ-31 ja AJ-32 vahelise 6 kV kaabelliini projekteerimine)

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

04.01.2010.a OÜ VKG Elektrivõrgud,  registrikood 10855041, asukoht Paul Kerese tn 11, keda esindab juhatuse liige Marek Tull, taotles Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi alajaamade AJ-225 (Kevade tn 2), AJ-31 (Hariduse tn 11a) ja AJ-32 (Hariduse tn 17) vahelise 6 kV maakaabelliini ehitusprojekti koostamiseks. Projekteeritav 6 kV maakaabelliin pikkusega 500 meetrit, kuulub OÜ VKG Elektrivõrkudele. Kaabelliin läbib riigile kuuluvaid maad, Narva linnale kuuluvaid kinnistuid Tallinna mnt 19a ja Hariduse tn 30.

2. ÕIGUSLIKUD ALUSED

2.1  Ehitusseaduse §19 lõike 3 kohaselt projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse kinnitatud konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuursed ja ehituslikud tingimused.

2.2 Narva linna ehitusmääruse §22 lõike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab korraldusega Linnavalitsus.

3. OTSUS

3.1  Määrata projekteerimistingimused elektri maakaabelliini ehitusprojekti koostamiseks järgnevalt:

| ## 3.1.1. ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 3.1.1.1 Tellija | OÜ VKG Elektrivõrgud, registrikood 10855041 Paul Kerese tn 11, 20309 Narva |
| 3.1.1.2 Asukoht | Kevade tn 2, Hariduse tn 11a, Hariduse tn 17, Tallinna mnt 19a, Hariduse tn 30. |
| 3.1.1.3 Käesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 27.01.2012.a |  |
| 3.1.1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus: 3.1.1.4.1 Projekteerimistingimuste 04.01.10.a taotlus nr 10/1-12, Marek Tull 3.1.1.4.2 Ehitusseadus1, Narva linna põhimäärus, Narva linna ehitusmäärus 3.1.1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid. |  |
| ## 3.2 PROJEKTEERIMISE EESMÄRK |  |

- Projekti koostamise eesmärgiks on alajaamade AJ-225 (Kevade tn 2), AJ-31 (Hariduse tn 11a) ja AJ-32 (Hariduse tn 17) vahelise 6 kV maakaabelliini ehitamine.

## 3.3 ÜLDNÕUDED

- 3.3.1	Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- - Narva Linnavolikogu 30.11.2006.a kinnitatud  määrus nr 48 „Narva linna ehitusmäärus”;

- - Eesti Standard EVS 865-2:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus”;

- -  EVS 843:2003 “Linnatänavad. Tehnovõrgud”;

- -  Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 27.12.2002.a kehtestatud  määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 24.12.2002.a kehtestatud  määrus nr 69 „Ehitise tehniliste andmete loetelu“;

- - EVS 907 „Rajatise ehitusprojekt. Projektdokumentatsioon köidetes. Jooniste vormistamine”;

- - Riigikogu 24.01.2007.a kehtestatud seadus „Elektriohutusseadus1”.

    - Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

    - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lõige 4).

    - Tiitellehel, seletuskirjas ja jooniste kirjanurkades esitada vastutavate spetsialistide originaalallkirjad.

    - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega ja projekteerimistingimustega ettenähtud juhtudel.

    - Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

    - Väljastatud Narva Linnavalitsuse poolt projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

    - Esitada tabel teabega läbitava kanalisatsioonitorustiku maaüksuste omanike kohta, mis on kinnitatud maakorralduse peaspetsialisti poolt.

    - Projekti koosseisus esitada originaalkooskõlastused ning punktis 3.3.8 tabelis loetletud maaomanike nõusolekud (ettevõtte nimetus, kooskõlastaja nimi, kuupäev, telefon).

    - Esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile kooskõlastamiseks ehitusprojekt vähemalt kahes, maksimaalselt kolmes identselt komplekteeritud eksemplaris. Narva linna ehitusmääruse § 24 kohaselt nõutakse ehitusloa saamiseks põhiprojekti.

## 3.4 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

    - Kaabli paigutamise minimaalne sügavus: normikohane

    - Kaabli, hoonete, rajatiste ja puude vahelised minimaalsed kujad: normikohased.

    - Tehnovõrkude vaheline minimaalne kuja: normikohane.

    - Ette näha kõigi olemasolevate tehnovõrkude korrasolek ja kaitse.

    - Projekti mahus näha ette ehitustööde käigus rikutud katete ja haljastuse taastamine. Plaanil näidata rikutud katete ja haljastuse taastamise vööndid, eristades need viirutustega.

    - Jäätmekäitlus: lahendada projekti mahus territooriumi heakorrastamine.

    - Muud nõuded: vastavalt OÜ VKG Elektrivõrkude poolt väljastatud projekteerimisülesandele.

    - Asendiplaan: näidata säilitavad ja likvideeritavad puud, olemasolevad, rekonstrueeritavad, projekteeritavad ja likvideeritavad rajatised jne.

    - Situatsiooniskeem: kasutada Narva linna kaarti Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti kodulehelt www.narvaplan.ee.

    - Konstruktiivne projektiosa: esitada Eesti Standartidega ettenähtud mahus, vastavalt põhiprojekti staadiumile.

    - Projekti koosseisus esitada lisaks:

- situatsiooniskeem

- materjalide tellimisspetsifikatsioonid,

- elektrikaabli plaan,

- montaaži skeem,

- rekonstrueeritud elektrikaabli tehnilised andmed,

- kvaliteedinõuded ning üldised materjalidele esitatavad nõuded,

- nõuded elektrikaabli paigaldamisel,

- elektrikaabli kaitse meetmed,

- takistavate rajatiste likvideerimine ja ümbertõstmine,

- elektrikaabli paigalduskaugused teistest torudest, kaevudest, ehitistest,

- paigalduse täpsusnõuded,

- toodete ja töö kvaliteedi määramine,

- tööde teostamise juhised,

- ehitustööde korraldamise projekt ning ehitustööde teostamiseks liikluskorralduseprojekt,

- plaan ja lõiked „Ehitustööde käigus rikutud katete taastamine“ jne.

3.5 INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

    - Insener-tehnilised osad esitada Eesti Standartidega ettenähtud mahus, vastavalt põhiprojekti staadiumile.

    - Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

3.6 ERITINGIMUSED

    - Vajadusel esitada tööde teostamise aegse liikluskorralduse projekt, mis on koostatud  projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt ning Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti liikluskorraldusteenistusega kooskõlastatud.

    - Taotleda Narva linnast ja Ida-Viru Maavalitsuselt omandile isikliku kasutusõiguse seadmist.

    - Projekti koosseisus esitada kinnituse tehnorajatise omandiõiguse kohta.

    - Ehitustööde korraldamise projekt.

3.7 KOOSKÕLASTUSED

- 3.7.1   Tehnovõrkude valdajad.

- 3.7.2   Kinnisasja omanikud ja kaasomanikud.

- 3.7.3   Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet.

- 3.7.4   Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

4. RAKENDUSSÄTTED

4.1    Käesolev korraldus jõustub alates teatavakstegemisest.

4.2  	Käesolevat korraldust on võimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates korralduse  teatavakstegemisest.

| Andrei Filippov |  |
| --- | --- |
| Abilinnapea (linnapea ülesannetes) | Ants Liimets |
|  | Linnasekretär |