eelnõu

NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva								                 25.02.2010.a  nr  ...

Projekteerimistingimuste määramine

(Elektrijaama tee 29 alajaama  ja kahe trafo projekteerimine)

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

02.02.2010.a OÜ Elering,  registrikood 110226265, asukoht Kadaka tee 42, Tallinn, keda esindab Eero Saava, taotles Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Elektrijaama tee 29 alajaama  ja kahe trafo püstitamise ehitusprojekti koostamiseks. Projekteeritavad rajatised asuvad OÜ Elering’ile kuuluval kinnistul Elektrijaama tee 29.

2. ÕIGUSLIKUD ALUSED

2.1  Ehitusseaduse §19 lõike 3 kohaselt projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse kinnitatud konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuursed ja ehituslikud tingimused.

2.2 Narva linna ehitusmääruse §22 lõike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab korraldusega Linnavalitsus.

3. OTSUS

3.1 Määrata projekteerimistingimused alajaama ehitusprojekti ning kahe trafo paigaldusprojekti koostamiseks järgnevalt:

| ## 3.1.1. ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 3.1.1.1 Tellija | OÜ Elering, registrikood 110226265 Kadaka tee 42, 12915 Tallinn |
| 3.1.1.2 Asukoht | Elektrijaama tee 29. |
| 3.1.1.3 Käesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 25.02.2012.a |  |
| 3.1.1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus: 3.1.1.4.1 Projekteerimistingimuste 02.02.10.a taotlus nr 185/1-12, Eero Saava 3.1.1.4.2 Ehitusseadus1, Narva linna põhimäärus, Narva linna ehitusmäärus 3.1.1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid. |  |
| ## 3.2 PROJEKTEERIMISE EESMÄRK |  |

- Projekti koostamise eesmärgiks on Elektrijaama tee 29 alajaama ehitamine ning kahe trafo paigaldamine.

## 3.3 ÜLDNÕUDED

- 3.3.1	Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- - Narva Linnavolikogu 30.11.2006.a kinnitatud  määrus nr 48 „Narva linna ehitusmäärus”;

- - Eesti Standard EVS 865-2:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus”;

- -  Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 27.12.2002.a kehtestatud  määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 24.12.2002.a kehtestatud  määrus nr 69 „Ehitise tehniliste andmete loetelu“;

- - EVS 907 „Rajatise ehitusprojekt. Projektdokumentatsioon köidetes. Jooniste vormistamine”;

- - Riigikogu 24.01.2007.a kehtestatud seadus „Elektriohutusseadus1”.

    - Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

    - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lõige 4).

    - Tiitellehel, seletuskirjas ja jooniste kirjanurkades esitada vastutavate spetsialistide originaalallkirjad.

    - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega ja projekteerimistingimustega ettenähtud juhtudel.

    - Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

    - Narva Linnavalitsuse poolt väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

    - Projekti koosseisus esitada originaalkooskõlastused.

    - Esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile kooskõlastamiseks ehitusprojekt vähemalt kahes, maksimaalselt kolmes identselt komplekteeritud eksemplaris. Narva linna ehitusmääruse § 24 kohaselt nõutakse ehitusloa saamiseks põhiprojekti.

## 3.4 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

    - Kaabli, hoonete ja rajatiste vahelised minimaalsed kujad: normikohased.

    - Ette näha kõigi olemasolevate tehnovõrkude korrasolek ja kaitse.

    - Projekti mahus näha ette ehitustööde käigus rikutud katete ja haljastuse taastamine. Plaanil näidata rikutud katete ja haljastuse taastamise vööndid, eristades need viirutustega.

    - Muud nõuded: vastavalt OÜ Eleringi poolt väljastatud projekteerimisülesandele.

    - Asendiplaan: näidata olemasolevad, rekonstrueeritavad, projekteeritavad ja likvideeritavad rajatised jne.

    - Situatsiooniskeem: kasutada Narva linna kaarti Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti kodulehelt www.narvaplan.ee.

    - Konstruktiivne projektiosa: esitada Eesti Standartidega ettenähtud mahus, vastavalt põhiprojekti staadiumile.

    - Projekti koosseisus esitada lisaks:

- situatsiooniskeem

- materjalide tellimisspetsifikatsioonid,

- montaaži skeem,

- kvaliteedinõuded ning üldised materjalidele esitatavad nõuded,

- takistavate rajatiste likvideerimine ja ümbertõstmine,

- toodete ja töö kvaliteedi määramine,

- tööde teostamise juhised,

- trafo paigutuse skeemid,

- ehitustööde korraldamise projekt,

- plaan ja lõiked „Ehitustööde käigus rikutud katete taastamine“ jne.

3.5 INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

    - Insener-tehnilised osad esitada Eesti Standartidega ettenähtud mahus, vastavalt põhiprojekti staadiumile.

    - Eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate           võrguvaldajatega.

    - Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

3.6 ERITINGIMUSED

    - Ehitustööde korraldamise projekt.

    - Vastavalt Elektriohutusseaduse1 § 18 esimese liigi ja sellise teise liigi mittetüüpse elektripaigaldise, mille peakaitsme nimivool ületab 250 amprit, projektile tuleb teha ekspertiis vastavalt ehitusseaduses ehitusprojekti ekspertiisile kehtestatud nõuetele.

3.7 KOOSKÕLASTUSED

- 3.7.1   Tehnovõrkude valdajad.

- 3.7.2   Kinnisasja omanikud ja kaasomanikud.

- 3.7.4   Ida-Virumaa Keskkonnateenistus.

- 3.7.5   Ida-Eesti Päästekeskus.

- 3.7.6   Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

4. RAKENDUSSÄTTED

4.1    Käesolev korraldus jõustub alates teatavakstegemisest.

4.2  	Käesolevat korraldust on võimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates korralduse  teatavakstegemisest.

| Tarmo Tammiste |  |
| --- | --- |
| Linnapea | Kairi Johannes |
|  | Asjaajamisteenistuse juhataja linnasekretäri ülesannetes |