	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija                                            
	Adelan KVH OÜ
Reg.nr.10568109
Suur-Sõjamäe tn. 31,  11415 Tallinn

	1.2  Asukoht, algandmed                                         
	Narva linn,

Energia tn. 4 C
Ehitisalune pind 1121,0 m2
Suletud netopind 1766,8 m2
Korruste arv 2

Krundi pind 7919,0 m2
Maakasutuse sihtotstarve: Ärimaa.

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 01.02.06.a avaldus nr. 140/1-11
        Vladimir Garašin – OÜ Adelan KVH volinik.

1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.

	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on hoone lammutamine.
	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 

3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg 4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.6 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002

3.7 Esitada töödekorraldamise projekt. Ehitusplatsi plaanil näidata: masinate ja seadmete paiknemiskohad, ajutised ehitised ja piirid, transpordi liikumise ajutine skeem ( Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses §4). 

3.8 Tööprojekt koostada vastavalt EVS 811:2002 „Lammutusprojekt”.
	4. ARHITEKTUURSED JA 

                    LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Ehitusala: 1121,0 m2
4.2 Heakorrastus: esitada projektiga.
4.3 Hoone lammutuse puhul näidata mõõdistusjoonistel lammutatavad tarindid.
4.4 Näidata lammutustööde järjekord ning vajadusel ajutise toestamise moodused.
4.5 Näidata lammutatavate materjalide ligikaudsed kogused eraldi materjalide kaupa.
4.6 Näidata lammutusmaterjalide kasutamise ja jäätmete paigutamise kohad. Millised lammutusjäätmeid ladustatakse, millised viiakse käitlusesse.
4.7 Näidata lammutustööde lõpptulemus.

4.8 Esitada asbesti sisaldavate konstruktsioonide lammutamise kohta koostatud tööplaan vastavalt kinnitatud Vabariigi Valitsuse 02.02.2000.a määrusele nr.32 ja EV Tööinspektsiooni 03.12.1992.a käskkirjale nr.38.
	6. KOOSKÕLASTUSED




6.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando.
6.2 Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet.
6.3       Tehnovõrkude olemasolu korral tehnovõrgu valdaja.
6.4 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

 *Märkus:

                           Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:
                   1.     Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

                                         omaniku loata ehitada „.

                   2.     Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

                                   omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“.
Koostas
arhitekt   Irina Fominõhh
